- Załącznik nr 1 do  SWZ

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest  usługa  polegająca  na  konserwacji,  naprawach  bieżących,  przeglądach  technicznych i  utrzymywanie  w  ciągłej  sprawności  technicznej  dźwigów osobowych i towarowych  w  Szpitalu  Uniwersyteckim  nr  2  im  dr  Jana  Biziela                                     w  Bydgoszczy  w  okresie 12 miesięcy.

- Zakres świadczonej usługi:

- Konserwacja  urządzeń  dźwigowych  zgodnie  z  aktualnie  obowiązującymi przepisami prawnymi i wymogami Urzędu Dozoru Technicznego.

- Wykonywanie  okresowych  przeglądów  technicznych  wraz  ze  zlecaniem  tzw.  „rewizji dźwigów”.

- Wykonywanie bieżących napraw technicznych, usuwanie awarii wraz z wymianą   w razie niezbędnej  konieczności  podzespołów  i  części  zamiennych  w  celu  zagwarantowania prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji dźwigów.

- Utrzymywanie w ruchu ciągłym  w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonywania konserwacji i napraw  bieżących.

- Badania elektryczne urządzeń (pomiary rezystancji izolacji i ochrony przeciwporażeniowej).

- Pełnieniu całodobowych dyżurów konserwatorskich w godzinach:

  - od 7.00 do 19.00 -  w siedzibie Wykonawcy

  - od 19.00 do 7.00  -  poza siedzibą Wykonawcy.

- Zdalne monitorowanie dźwigów, jeżeli Wykonawca zaoferuje realizację usług w tym zakresie w załączniku nr 2a do SWZ.

- Urządzenia dźwigowe podlegające opiece technicznej zgodnie z „Tabelą nr 1”

Tabela nr 1 Zestawienia urządzeń podlegających opiece technicznej

| l.p | Wytwórca | Producent | Rodzaj dźwigu | Udźwig nominalny | Ilość przyst. / dojść | Typ | Rok prod | Nr fabr. | Nr Ewid | Lokalizacja | Gwarancja do | Nr. szpitalny dźwigu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elwind Sp z o.o. | TRANS LIFT | osobowy, elektryczny cierny linowy z maszynownią nad szybem | 1725 [kg] / 23 osób | 4 / 4 | SHA-219F | 2005 | A-23985 | N 3103001903 | Budynek 7A (pawilon 200-łóżkowy) |  | 11 |
| 2 | Elwind Sp z o.o. | Elwind Sp z o.o. | osobowy, elektryczny cierny linowy z maszynownią nad szybem | 1800 [kg] / 24 osób | 3 / 3 | osobowy | 2017 | 463 | N 3103004655 | Budynek 7A (pawilon 200-łóżkowy) |  | 12 |
| 3 | Elwind Sp z o.o. | Elwind Sp z o.o. | osobowy, elektryczny cierniowy linowy z maszynownią nad szybem | 1200 [kg] / 16 osób | 2 / 3 | osobowy | 2018 | 466 | N 3103004664 | Budynek 2 KUCHNIA |  | 14 |
| 4 | Elwind Sp z o.o. | Elwind Sp z o.o. | osobowy, elektryczny cierniowy linowy z maszynownią nad szybem | 1200 [kg] / 16 osób | 2 / 3 | osobowy | 2018 | 465 | N 3103004639 | Budynek 2 KUCHNIA |  | 13 |
| 5 | Elwind Sp z o.o. | ORONA s.Coop. | osobowy, elektryczny cierniowy linowy z maszynownią górną | 1000 [kg] / 13 osób | 8 / 8 | M33V3 | 2018 | 458 | N 3103004666 | Budynek 1A - Hol główny szpitala |  | 3 |
| 6 | Elwind Sp z o.o. | ORONA s.Coop. | osobowy, elektryczny cierniowy linowy z maszynownią górną | 1000 [kg] / 13 osób | 8 / 8 | M33V3 | 2018 | 457 | N 3103004693 | Budynek 1A - Hol główny szpitala |  | 2 |
| 7 | Elwind Sp z o.o. | Elwind Sp z o.o. | osobowy, elektryczny cierniowy linowy z maszynownią nad szybem | 2000 [kg] / 25 osób | 8 / 9 | osobowy | 2018 | 459 | N 3103004694 | Budynek 1A - Hol główny szpitala |  | 4 |
| 8 | Elwind Sp z o.o. | Elwind Sp z o.o. | osobowy, elektryczny cierniowy linowy z maszynownią nad szybem | 2000 [kg] / 25 osób | 8 / 9 | osobowy | 2017 | 460 | N 3103004654 | Budynek 1A - Hol główny szpitala |  | 5 |
| 9 | Elwind Sp z o.o. | TRANS LIFT | osobowy, elektryczny cierny | 1875 [kg] / 25 osób | 8 / 9 (10 opcja) | SJA 219 | 2005 | A23984 | N 3103001902 | Budynek 1A - Hol główny szpitala |  | 6 |
| 10 | Elwind Sp z o.o. | ORONA s.Coop. | osobowy, elektryczny cierny linowy z maszynownią nad szybem | 800 [kg] / 10 osób | 3 / 3 | M33V3 | 2017 | 461 | N 3103004603 | DIAGNOSTYKA - Osobowy |  | 7 |
| 11 | Elwind Sp z o.o. | ORONA s.Coop. | osobowy, elektryczny cierny linowy z maszynownią nad szybem | 700 [kg] / 9 osób | 8 / 8 | M33V3 | 2017 | 456 | N 3103004602 | Budynek 1A |  | 1 |
| 12 | Elwind Sp z o.o. | Elwind Sp z o.o. | osobowy, elektryczny cierny linowy z maszynownią górną | 2300 [kg] / 30 osób | 2 / 2 | osobowy | 2018 | 467 | N 3103004620 | Budynek 3 ANATOMIA |  | 15 |
| 13 | Elwind Sp z o.o. | ORONA s.Coop. | osobowy, elektryczny cierny linowy z maszynownią nad szybem | 800 [kg] / 10 osób | 3 / 3 | M33V3 | 2017 | 462 | N 3103004591 | Budynek 1H |  | 8 |
| 14 | Elwind Sp z o.o. | Elwind Sp z o.o. | osobowy, elektryczny cierny linowy z maszynownią nad szybem | 1800 [kg] / 24 osób | 4 / 4 | osobowy | 2018 | 464 | N 3103004633 | Budynek 1H |  | 9 |
| 15 | ZREMB Gdańsk | Zakład Urządzeń Dźwigowych Wa-wa | towarowy | 200 [kg] | 2 / 2 | TBD | 1979 | 44863 | 2743 | Budynek 1B - APTEKA |  | 19 |
| 16 | BGK | BKG Bunse-Aufzuge GmbH | towarowy | 250 [kg] | 2 / 2 | BGK 250.15/43FS | 2020 | 103072 | N 3103005272 | Budynek 2 KUCHNIA |  | 17 |
| 17 | BGK | BKG Bunse-Aufzuge GmbH | towarowy | 250 [kg] | 2 / 2 | BGK 250.15/43FS | 2020 | 103073 | N 3103005273 | Budynek 2 KUCHNIA |  | 16 |
| 18 | Elwind Sp z o.o. | BKG Bunse-Aufzuge GmbH | towarowy, | 100 [kg] | 2 / 2 | BGK-100 | 1999 | 55426 | 8103001065 | Centr Sterylizacja |  | 20 |
| 19 | Elwind Sp z o.o. | Cibes Lift AB | urządzenie dla osób niepełnosprawnych, platforma śrubowa | 400 [kg] | 3 | CIBES A5000 | 2009 | 8514561 | N 300300400 | Łacznik budynków 1d i 1B |  | 21 |
| 20 | Elwind Sp z o.o. | ORONA s.Coop. | osobowy, elektryczny cierny linowy MRL | 1600 [kg] / 21 osób | 2 / 2 | M33 | 2017 | 469 | N 3103004594 | Ratownictwo (Nowa cześć budynku) |  | 18 |
| 21 | LIFT SERVICE | LIFT SERVICE | osobowy, elektryczny | 1950 [kg] / 26 osób | 3 / 5 | OC1950E | 2014 | E14-7657/20/14 | N 3103003547 | Budynek 1C - Położnictwo |  | 10 |