## Arkusz1
MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU STANU CYWILNEGO W WĄGROWCU
Poz. | ZAKRES PRAC | UWAGI | WARTOŚĆ (netto) | WARTOŚĆ (brutto)
1. | Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przez Wykonawcę zgodnie z Programem Funkcjonalno- Użytkowym | Wykonanie kompletnego projektu budowlanego, w tym: projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno - budowlanego, oraz projektów technicznych zgodnie ze specyfiką robót. Zgodnych z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (w zakresie opisanym w SWZ) oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii, badań, warunków technicznych, uzgodnień i pozwoleń uzgodnionych z konserwatorem zabytków dla modernizacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Wągrowcu wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.
2. | Roboty ziemne związane z odkryciem fundamentów wokół budynku i wykonaniem odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej | Wykonawca wykona odpowiednią izolację przeciwwilgociową, drenaż opaskowy wokół budynku i przyłączy go do najbliższej istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej, naprawi uszkodzone elementy muru na cokole i poniżej.
3. | Prace związane z wymianą instalacji wentylacyjnej | Montaż w pomieszczeniach piwnicznych wentylatorów rozproszonych (max 5 szt.) oraz w miarę możliwości udrożnienia i usprawnienia wentylacji grawitacyjnej.
4. | Roboty związane z wymianą okien piwnicznych i wykonanie odpowiednich naświetleń pomieszczeń piwnicznych budynku | Wymiana stolarki okiennej której stan techniczny będzie tego wymagał oraz wykonnie odpowiednich naświetleń pomieszczeń piwnicznych budynku, w tym przywrócenie wcześniej zamurowanch otworów okiennych, po uzyskaniu zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
5. | Roboty budowlane związane z remontem tarasu wraz z wejściem do sali ślubów wraz z odpowiednią izolacją | Modernizacja istniejącego tarasu wraz z wejściem do sali ślubów (wykonanie w sali ślubów wypraw malarskich i innych drobnych prac o ile konieczność ich wykonania wynika z prowadzonych prac przy tarasie lub w piwnicy, oraz likwidacja istniejących zawilgoceń)wraz z odpowiednią izolacją. W przypadku gdy Konserwator zabytków wyrazi zgodę, zamówienie obejmie także budowę schodów w zastępstwie istniejącego tarasu.
6. | SUMA
Zamawiający zastrzega, iż wszystkie roboty naprawcze wynikające z ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywania przedmiotowych robót izolacyjnych, rozbiórki i odbudowy tarasu, drenażu oraz wentylacji lub też wynikających z wcześniejszego negatywnego działania wilgoci oraz wody podciąganej kapilarnie poprzez fundamenty i dalej ściany, zlokalizowanych na poziomie parteru, Wykonawca wykona w ramach przedmiotowego zadania.