Nr sprawy: DKW.2232.1.2023.HB					           		        Załącznik nr 9 do SWZ

Charakterystyka punktów poboru energii elektrycznej:

| Lp. | Miejsce dostarczania energii elektrycznej | Adres | Kod identyfikacyjny PPE (punktu poboru energii) | Numer licznika | Grupa taryfowa | Moc zamówiona (kW) | Zabezpieczenie przed licznikowe (A) | Rozliczenie | Planowane roczne zużycie energii [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Areszt Śledczy w Radomiu | ul. Wolanowska 120, 26-600 Radom | PL_ZEOD_1463000095_35 | 50304739 | B 23 | 320,00 | 200,00 | według OSD | 779 000 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem | 779 000 |