## pak 1
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 1 - elektrody, uszczelki, przewody itp.
Lp. | Opis produktu | J.m | Ilości | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Vat % | wartość netto | Wrtość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Producent
1 | Osłona jednorazowa na głowicę kamery 3D 0°, 10 sztuk w opakowaniu | op | 10
2 | Silikonowy zawór klapowy do trokara o średnicy 5,5 i 7mm. Opakowanie zawiera 20 szt. | op | 1
3 | Silikonowy zawór klapowy do trokara o średnicy 10 i 12,5mm. Opakowanie zawiera 20 szt. | op | 1
4 | Silikonowy zawór klapowy do trokara o średnicy 13,0mm. Opakowanie zawiera 20 szt. | op | 1
5 | Nasadka uszczelniająca do trokara o średnicy 5,5 mm, 20 szt. w opakowaniu | op | 1
6 | Nasadka uszczelniająca do trokara o średnicy 10 mm, 20 szt. w opakowaniu | op | 1
7 | Nasadka uszczelniająca do trokara o średnicy 13 mm, 20 szt. w opakowaniu | op | 1
8 | Uszczelka górna do trokara o średnicy 10 mm z redukcją na narzędzia 10 mm / 5 mm opakowanie 5 szt. | op | 1
9 | Uszczelka górna do trokara o średnicy 13,0 mm z redukcją na narzędzia 13 mm / 10 mm / 5 mm opakowanie 5 szt. | op | 1
10 | Kaseta filtra do ewakuacji gazu, do modelu PG150, 30 sztuk w opakowaniu | op | 1
11 | Monopolarna elektroda haczykowa typu L | szt | 6
12 | Kaniula insuflacyjna Veress śr. 2,1 mm dł. 120 mm | szt | 10
13 | Igła do punkcji z wyłącznikiem obsługiwanym palcem, średnica końcowki dystalnej 2 mm | szt | 1
14 | Kabel połączeniowy do narzędzi monopolarnych 3,5 m, od strony narzędzia do wtyku kontaktowego 4 mm do diatermii ERBE | szt | 3
15 | Silikonowy zawór do trokaru 5mm, składający się z górnej uszczelki do narzędzia 5 mm oraz zaworu insuflacyjnego nacinanego 4 drożnego, 20 szt./opak. | op | 2
16 | Przewód silikonowy wielokrotnego użytku z podgrzewaniem gazu, (100 cykli sterylizacji w autoklawie), złącze ISO, 22 mm | szt | 5
17 | Reduktor z 10/12 mm na 5mm. Opakowanie 5 sztuk | op | 10
18 | Zawór z nacięciem krzyżowym do trokara 10/12mm, opakowanie 20 szt. | op | 3
19 | Uszczelka do trokara Ø 10/12 mm jednorazowego użytku 1 opakowanie zawiera 20 sztuk. Pasuje do narzędzi Ø 5 mm-12mm | op | 1
20 | Wkład nożyczek monopolarnych typ metzenbaum do narzędzia o śr. 5 mm , dł. 310 mm | szt | 5
21 | Dreny do irygacji z transponderem o długości 4,5 m uniwersalne wyposażone w dwa nakłuwacze, jednorazowy. 10 sztuk w opakowaniu | op | 2
22 | Dren do irygacji z transponderem o długości 4,5 m uniwersalny, wyposażony w dwa nakłuwacze, wielorazowy przeznaczony do min. 20 cykli. | szt | 4
23 | Wkład kleszczy preparacyjnych typu Maryland, monopolarnych, do narzędzia śr. 5 mm, dł. 310 mm | szt | 3
24 | Rękojeść do monopolarnych elektrod laparoskopowych śr. 5 mm, dł. 330 mm | szt | 2
25 | Atraumatyczne kleszcze do chwytania, szczęki z otworami, narzędzie obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm | szt | 1
26 | Wkład atraumatycznych kleszczy do chwytania, szczęki z otworami, do narzędzia o śr. 5 mm, dł. 310 mm | szt | 2
Razem ;

## pak 2
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 2 - szczotki do mycia narzędzi
Lp. | opis produktu | Jednostka | Sztuki | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Vat % | wartość netto | Wartość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Producent
1 | Szczotka dwustronna z nylonowym włosiem, całkowita dł.175mm,dł. szczotek 35mm i 25mm, dł. włosia 10mm i 5mm, przeznaczona do mycia w temp. 134 stC. W myjni dezynfektorze. Op.2 szt. | op. | 4
2 | Szczotka do czyszczenia narzędzi wielokrotnego użytku, wytrzymałe włosie, całkowita dł. 235mm, dł. szczotki 75mm dł.włosia 15mm, przeznaczona do mycia w myjni Dezynfektorze w temp. 134 st C. Op 2 szt. | op. | 4
3 | Szczotka wielorazowego użytku - nylonowe włosie, średni twarde. Op. 3 szt. | op. | 2
4 | Szczotka do czyszczenia, zew powierzchnia b. twarda, dł. całkowita 165 mm, długość, włosia 12 mm, długość szczotki 30 i 45 mm, wielorazowa. Op 5 szt. | op. | 2
5 | Szczotka z włosiem ze stali nierdzewnej 1 szt. w opak. dł całk 180 mm, dł. włosia 15 mm, dł. szczotki 40 mm. | szt. | 10
6 | Szczotka do czyszczenia narzędzi włosie z mosiądzu 1 szt. / niebieska / dł. całk: 180 mm / dł. szczotki: 40 mm / dł. włosia 15 mm. | szt. | 10
7 | Szczotka-pędzel do powierzchni ząbkowanych 1 szt., włosie ze stali nierdzewnej , dł. ok. 6,3cm, średnica ok.9mm. | szt. | 5
8 | Szczotka-pędzel do uporczywych zanieczyszczeń 1 szt., włosie ze stali nierdzewnej , dł. ok.9cm, płaskie włosie. | szt. | 5
9 | Szczotka fi 10x100 mm do czyszczenia narzędzi MIC całkowita długość: 300mm, przeznaczona do mycia w myjni dezynfektorze. Op 5 szt. | op. | 4
10 | Szczotka fi 10x100 mm do czyszczenia narzędzi MIC, Nylon, całkowita długość: 610mm, odporna na 134 st C. Op 5 szt. | op. | 4
11 | Szczotka fi 40x60 mm do czyszczenia narzędzi MIC, Nylon, całkowita długość: 500 mm, odporna na 134 st C. op 5 szt. | op. | 3
12 | Szczotka fi 15x100 mm do czyszczenia narzędzi MIC, całkowita długość: 300mm, można myć w myjni. Op 5 szt. | op. | 4
13 | Szczotka fi 5x100 mm do czyszczenia narzędzi MIC, Nylon, całkowita długość: 610mm, odporna na 134 st C. Op 5 szt. | op. | 3
14 | Szczotka kanałowa elastyczna śr 1-1,4mm, dł 50cm 1 szt. w opakowaniu / max. ilość sterylizacji 60 cykli. | szt. | 1
15 | Szczotka kanałowa elasty. śr 0,9-1,1mm, dł 50cm 1 szt. w opakowaniu. | szt. | 1
16 | Wymienne szczotki do systemu G-Flex, śr. 3-4 mm. Op 3 szt. | op. | 7
17 | Wymienne szczotki do systemu G-Flex, 5-6 mm. Op 3 szt. | op. | 7
18 | G-Flex szczotka kanałowa z wymienną główką 1 szt., długość 50 cm, śr. 8-10 mm | szt. | 1
19 | Wymienne szczotki do systemu G-Flex, śr. 8-10 mm. Op 3 szt. | op | 7
20 | Szczotka do czyszczenia kanałów śr. 3,3-4,3 mm 1 szt., sztywna, długość 12 cm, maksymalna ilośc sterylizacji 30 cykli. | szt. | 2
21 | Szczotka do precyzyjnego czyszczenia zewnętrznego krótkie sztywne włókna, możliwość mycia w myjni w tem. 134 stopni. | szt. | 2
Razem

## pak 3
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 3 - cewniki, sondy, igły, przyrządy do przetaczania itp.
Lp. | Opis produktu | J.m | Ilości | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Vat % | wartość netto | Wrtość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Producent
1 | BASEN JEDNORAZOWY, SANITARNY Z CELULOZY. Basen jednorazowy, płaski, wykonany z masy papierowej (tekturowy) , o pojemności 2000ml, odporny w warunkach wysokiej temperatury (do 33C), wykonany z masy papierowej o przesiąkalności (min). 3h, wadze 70g. Do stosowania w warunkach szpitalnych . | szt | 50
2 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowy CH12 dł 60 cm, bez ftalanów. Wykonany z miękkiego i elastycznego PCV o zmrożonej (satynowej) powierzchni. Zakończony prosto (atraumatyczny, zaokrąglony otwór końcowy). Dwa otwory boczne naprzeciwległe o łącznej powierzchni mniejszej od otworu końcowego. Łącznik kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru z fabrycznie umieszczoną nazwą producenta w celu identyfikacji produktu. Pakowany prosto w opakowanie typu folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie (min. 1cm). Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: nr katalogowy, rozmiar, data produkcji, numer serii, data ważności, sposób sterylizacji, informacja o braku ftalanów oraz napisy w języku polskim , końcówka cewnika szczelnie dopasowana do końcówki ssaka, sterylizowane EO, opakowanie zbiorcze kodowane kolorystycznie. Zamawiającu określi rozmiar przy zamówieniu. | szt | 300
3 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowy CH14, dł. 60cm bez ftalanów. Wykonany z miękkiego i elastycznego PCV o zmrożonej (satynowej) powierzchni. Zakończony prosto (atraumatyczny, zaokrąglony otwór końcowy). Dwa otwory boczne naprzeciwległe o łącznej powierzchni mniejszej od otworu końcowego. Łącznik kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru z fabrycznie umieszczoną nazwą producenta w celu identyfikacji produktu. Pakowany prosto w opakowanie typu folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie (min. 1cm). Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: nr katalogowy, rozmiar, data produkcji, numer serii, data ważności, sposób sterylizacji, informacja o braku ftalanów oraz napisy w języku polskim , końcówka cewnika szczelnie dopasowana do końcówki ssaka, sterylizowane EO, opakowanie zbiorcze kodowane kolorystycznie. Zamawiającu określi rozmiar przy zamówieniu. | szt | 300
4 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowy CH16, dł.60cm bez ftalanów. Wykonany z miękkiego i elastycznego PCV o zmrożonej (satynowej) powierzchni. Zakończony prosto (atraumatyczny, zaokrąglony otwór końcowy). Dwa otwory boczne naprzeciwległe o łącznej powierzchni mniejszej od otworu końcowego. Łącznik kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru z fabrycznie umieszczoną nazwą producenta w celu identyfikacji produktu. Pakowany prosto w opakowanie typu folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie (min. 1cm). Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: nr katalogowy, rozmiar, data produkcji, numer serii, data ważności, sposób sterylizacji, informacja o braku ftalanów oraz napisy w języku polskim , końcówka cewnika szczelnie dopasowana do końcówki ssaka, sterylizowane EO, opakowanie zbiorcze kodowane kolorystycznie. Zamawiającu określi rozmiar przy zamówieniu. | szt | 300
5 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowy CH 18 dł 60 cm. bez ftalanów. Wykonany z miękkiego i elastycznego PCV o zmrożonej (satynowej) powierzchni. Zakończony prosto (atraumatyczny, zaokrąglony otwór końcowy). Dwa otwory boczne naprzeciwległe o łącznej powierzchni mniejszej od otworu końcowego. Łącznik kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru z fabrycznie umieszczoną nazwą producenta w celu identyfikacji produktu. Pakowany prosto w opakowanie typu folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie (min. 1cm). Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: nr katalogowy, rozmiar, data produkcji, numer serii, data ważności, sposób sterylizacji, informacja o braku ftalanów oraz napisy w języku polskim , końcówka cewnika szczelnie dopasowana do końcówki ssaka, sterylizowane EO, opakowanie zbiorcze kodowane kolorystycznie. Zamawiającu określi rozmiar przy zamówieniu. | szt | 300
6 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH6 dł. 40cm, bez ftalanów. Wykonany z miękkiego i elastycznego PCV o zmrożonej (satynowej) powierzchni. Zakończony prosto (atraumatyczny, zaokrąglony otwór końcowy). Dwa otwory boczne naprzeciwległe o łącznej powierzchni mniejszej od otworu końcowego. Łącznik kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru z fabrycznie umieszczoną nazwą producenta w celu identyfikacji produktu. Pakowany prosto w opakowanie typu folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie (min. 1cm). Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: nr katalogowy, rozmiar, data produkcji, numer serii, data ważności, sposób sterylizacji, informacja o braku ftalanów oraz napisy w języku polskim, końcówka cewnika szczelnie dopasowana do końcówki ssaka, sterylizowane EO, opakowanie zbiorcze kodowane kolorystycznie. | szt | 100
7 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH8 dł 40 cm,bez ftalanów. Wykonany z miękkiego i elastycznego PCV o zmrożonej (satynowej) powierzchni. Zakończony prosto (atraumatyczny, zaokrąglony otwór końcowy). Dwa otwory boczne naprzeciwległe o łącznej powierzchni mniejszej od otworu końcowego. Łącznik kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru z fabrycznie umieszczoną nazwą producenta w celu identyfikacji produktu. Pakowany prosto w opakowanie typu folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie (min. 1cm). Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: nr katalogowy, rozmiar, data produkcji, numer serii, data ważności, sposób sterylizacji, informacja o braku ftalanów oraz napisy w języku polskim, końcówka cewnika szczelnie dopasowana do końcówki ssaka, sterylizowane EO, opakowanie zbiorcze kodowane kolorystycznie. | szt | 200
8 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH10 dł 40 cm, bez ftalanów. Wykonany z miękkiego i elastycznego PCV o zmrożonej (satynowej) powierzchni. Zakończony prosto (atraumatyczny, zaokrąglony otwór końcowy). Dwa otwory boczne naprzeciwległe o łącznej powierzchni mniejszej od otworu końcowego. Łącznik kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru z fabrycznie umieszczoną nazwą producenta w celu identyfikacji produktu. Pakowany prosto w opakowanie typu folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie (min. 1cm). Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: nr katalogowy, rozmiar, data produkcji, numer serii, data ważności, sposób sterylizacji, informacja o braku ftalanów oraz napisy w języku polskim, końcówka cewnika szczelnie dopasowana do końcówki ssaka, sterylizowane EO, opakowanie zbiorcze kodowane kolorystycznie. | szt | 100
9 | Cewnik Foleya 8 wykonany z lateksu pokrytego silikonem, z lateksową zastawką, sterylizowany EO, balon 5-10ml (rozmiar CH 10 3-5ml) podwójnie pakowany w opakowanie wew. foliowe i zew. foliowo/papierowe. Opakowanie 10 szt | op | 5
10 | Cewnik Foleya 10 (OPIS JAK W ROZM. 8 ) | op | 30
11 | Cewnik Foleya 14 ( OPIS JAK W ROZM. 8) | op | 20
12 | Cewnik Foleya 16 ( OPIS JAK W ROZM. 8) | op | 200
13 | Cewnik Foleya 18 ( OPIS JAK W ROZM. 8) | op | 100
14 | Cewnik Foleya 20 ( OPIS JAK W ROZM. 8) | op | 100
15 | Cewnik Foleya 22 ( OPIS JAK W ROZM. 8) | op | 30
16 | Cewnik Foleya 24 ( OPIS JAK W ROZM. 8) | op | 30
17 | Cewnik Foleya 26 ( OPIS JAK W ROZM. 8) | szt | 30
18 | Cewnik Foleya urologiczny, silikonowy z jonami srebra. 2- drozny, dł.400mm.poj.balonika 10ml. Roz. 18 | szt | 50
19 | Cewnik Foleya urologiczny, silikonowy z jonami srebra. 2- drozny, dł.400mm.poj.balonika 10ml. Roz. 16 | szt | 50
20 | Cewnik zewnetrzny dla mężczyzn, wykonany z bezpiecznego dla skóry silikonu.roz. śred 28mm. | szt | 50
21 | Cewnik zewnetrzny dla mężczyzn, wykonany z bezpiecznego dla skóry silikonu. Roz. śred.29mm. | szt | 50
22 | Cewnik zewnetrzny dla mężczyzn, wykonany z bezpiecznego dla skóry silikonu. Roz.śred 30mm. | szt | 50
23 | Cewnik Nelaton .Produkt do jednorazowego, krótkotrwałego użytku, w czasie maksymalnie 10-20 minut. Wyrób nie zawierający lateksu. Cewniki pakowane pojedynczo w folię i papier, dostępne w opakowaniach liczących 50 sztuk. Rozmiary CH 8. | szt | 250
24 | Cewnik Nelaton .Produkt do jednorazowego, krótkotrwałego użytku, w czasie maksymalnie 10-20 minut. Wyrób nie zawierający lateksu. Cewniki pakowane pojedynczo w folię i papier, dostępne w opakowaniach liczących 50 sztuk. Rozmiary CH 10. | szt | 100
25 | Cewnik Nelaton .Produkt do jednorazowego, krótkotrwałego użytku, w czasie maksymalnie 10-20 minut. Wyrób nie zawierający lateksu. Cewniki pakowane pojedynczo w folię i papier, dostępne w opakowaniach liczących 50 sztuk. Rozmiary CH 12. | szt | 100
26 | Cewnik Nelaton .Produkt do jednorazowego, krótkotrwałego użytku, w czasie maksymalnie 10-20 minut. Wyrób nie zawierający lateksu. Cewniki pakowane pojedynczo w folię i papier, dostępne w opakowaniach liczących 50 sztuk. Rozmiary CH 14. | szt | 100
27 | Cewnik Nelaton .Produkt do jednorazowego, krótkotrwałego użytku, w czasie maksymalnie 10-20 minut. Wyrób nie zawierający lateksu. Cewniki pakowane pojedynczo w folię i papier, dostępne w opakowaniach liczących 50 sztuk. Rozmiary CH16. | szt | 250
28 | Cewnik Nelaton .Produkt do jednorazowego, krótkotrwałego użytku, w czasie maksymalnie 10-20 minut. Wyrób nie zawierający lateksu. Cewniki pakowane pojedynczo w folię i papier, dostępne w opakowaniach liczących 50 sztuk. Rozmiary CH18 . | szt | 100
29 | Cewnik urologiczny Pezzer przeznaczony został do zabezpieczania odpowiedniego odprowadzenia moczu z pęcherza moczowego lub nerki osoby chorej po zabiegach operacyjnych. Wykonany z elastycznego lateksu. Służy do stałego drenażu moczu i ułatwia gojenie się rany pooperacyjnej CH 22. opakowanie 10 szt. | op | 3
30 | Cewnik urologiczny Pezzer przeznaczony został do zabezpieczania odpowiedniego odprowadzenia moczu z pęcherza moczowego lub nerki osoby chorej po zabiegach operacyjnych. Wykonany z elastycznego lateksu. Służy do stałego drenażu moczu i ułatwia gojenie się rany pooperacyjnej CH 24. Opakowanie 10 szt. | op | 3
31 | Cewnik urologiczny Pezzer przeznaczony został do zabezpieczania odpowiedniego odprowadzenia moczu z pęcherza moczowego lub nerki osoby chorej po zabiegach operacyjnych. Wykonany z elastycznego lateksu. Służy do stałego drenażu moczu i ułatwia gojenie się rany pooperacyjnej CH 26. Opakowanie 10 szt. | op | 3
32 | Cewnik urologiczny Pezzer przeznaczony został do zabezpieczania odpowiedniego odprowadzenia moczu z pęcherza moczowego lub nerki osoby chorej po zabiegach operacyjnych. Wykonany z elastycznego lateksu. Służy do stałego drenażu moczu i ułatwia gojenie się rany pooperacyjnej CH 28.Opakowanie 10 szt. | op | 3
33 | Cewnik urologiczny Pezzer przeznaczony został do zabezpieczania odpowiedniego odprowadzenia moczu z pęcherza moczowego lub nerki osoby chorej po zabiegach operacyjnych. Wykonany z elastycznego lateksu. Służy do stałego drenażu moczu i ułatwia gojenie się rany pooperacyjnej CH 30. Opakowanie 10 szt. | op | 3
34 | Cewnik urologiczny Pezzer przeznaczony został do zabezpieczania odpowiedniego odprowadzenia moczu z pęcherza moczowego lub nerki osoby chorej po zabiegach operacyjnych. Wykonany z elastycznego lateksu. Służy do stałego drenażu moczu i ułatwia gojenie się rany pooperacyjnej CH 32 . Opakowanie 10 szt. | op | 1
35 | Dren – przedłużacz do pompy infuzyjnej - bursztynowy | szt | 1000
36 | Dren łączący do odsysania z łącznikiem lejek/ kapkon CH 24 | sz | 1000
37 | Igła 0,5x25 mm opakowanie 100 szt. ,Igła iniekcyjna j.u. nasadka oraz opakowanie jednostkowe barwnie oznaczone zgodnie z kodem kolorów ISO 6009 | op | 25
38 | Igła 0,7x30 mm opakowanie 100 szt. Igła iniekcyjna j.u. nasadka oraz opakowanie jednostkowe barwnie oznaczone zgodnie z kodem kolorów ISO 6009 | op | 50
39 | Igła 0,8x40 mm opakowanie 100 szt. Igła iniekcyjna j.u. nasadka oraz opakowanie jednostkowe barwnie oznaczone zgodnie z kodem kolorów ISO 6009 | op | 200
40 | Igła 0,9x40 mm opakowanie 100 szt. Igła iniekcyjna j.u. nasadka oraz opakowanie jednostkowe barwnie oznaczone zgodnie z kodem kolorów ISO 6009 | op | 250
41 | Igła 1,1x40 mm opakowanie 100 szt. Igła iniekcyjna j.u. nasadka oraz opakowanie jednostkowe barwnie oznaczone zgodnie z kodem kolorów ISO 6009 | op | 300
42 | Igła 1,2x40 mm opakowanie 100 szt. Igła iniekcyjna j.u. nasadka oraz opakowanie jednostkowe barwnie oznaczone zgodnie z kodem kolorów ISO 6009 | op | 700
43 | Laryngoskop światłowodowy jednorazowy dla noworodka 0 i 00 wg potrzeb szpitala | szt | 10
44 | Linia próbkująca gazy anestezjologiczne + CO2 Linia do monitorowania CO2 marki Intersurgicaldo umieszczenia między końcem układu oddechowego po stronie pacjenta a złączką do monitorowania gazu oddechowego w aparacie do znieczulania. Dwie męskie końcówki Luer-Lock. Długość: 245 cmMateriał: PCV, LDPE i ABSŚrednica wewnętrzna: 1,2 mm | szt | 200
45 | Łyżka wykonana ze stopu lekkiej, niemagnetycznej stali nierdzewnej odpornej na odkształcenia. Łyżka ma gładkie krawędzie i zaokrąglony koniec co znacznie zmniejsza ryzyko powikłań w czasie intubacji. Łyżka posiada mechanizm blokujący w postaci zatrzasku kulkowego, zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Łyżka posiada dobrze widoczne oznakowanie – typ łyżki i rozmiar. Nie zawiera ftalanów i lateksu. Łyżka współpracuje z rękojeścią światłowodową w standardzie ISO 7376- Profil łyżki identyczny z profilem łyżki wielorazowego użytku . Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardła, dający mocne, skupione światło. Mocowanie światłowodu zatopione w podstawie w całości z tworzywa sztucznego. Każda łyżka jednorazowa jest zapakowana oddzielnie w foliowe opakowanie, jest mikrobiologicznie czysta. Łyżka jednorazowa, światłowodowa dla dorosłych Macintosh nr 3. | szt | 3000
46 | Łyżka wykonana ze stopu lekkiej, niemagnetycznej stali nierdzewnej odpornej na odkształcenia. Łyżka ma gładkie krawędzie i zaokrąglony koniec co znacznie zmniejsza ryzyko powikłań w czasie intubacji. Łyżka posiada mechanizm blokujący w postaci zatrzasku kulkowego, zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Łyżka posiada dobrze widoczne oznakowanie – typ łyżki i rozmiar. Nie zawiera ftalanów i lateksu. Łyżka współpracuje z rękojeścią światłowodową w standardzie ISO 7376- Profil łyżki identyczny z profilem łyżki wielorazowego użytku . Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardła, dający mocne, skupione światło. Mocowanie światłowodu zatopione w podstawie w całości z tworzywa sztucznego. Każda łyżka jednorazowa jest zapakowana oddzielnie w foliowe opakowanie, jest mikrobiologicznie czysta. Łyżka jednorazowa, światłowodowa dla dorosłych Macintosh nr 4. | szt | 2000
47 | Łyżka Millera - prosta łyżka do laryngoskopu: Wykonane z wytrzymałego i bezpiecznego stopu metalu + plastikowa podstawa Światłowód z tworzywa sztucznego o średnicy 5 mm zapewniający jasne i maksymalne oświetlenie. Zatrzask kulkowy w podstawie koloru zielonego. Dostępne w wersji z nieosłoniętym światłowodem zapewniającym doświetlenie wnętrze jamy ustnej i gardła. Kompatybilna ze wszystkimi uchwytami laryngoskopowymi według zielonego oznaczenia (green standard) zgodnymi z normą ISO 7376/3 Oznakowanie łyżek typu Miller: na grzbiecie łyżki - nr serii, rodzaj, rozmiar, znak CE oraz symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) Jednorazowego użytku. Czyste mikrobiologicznie. roz. 0; 00; 1. Zamawiający określi rozmiar przy zamówieniu. Opakowanie foliowe | szt | 30
48 | Maska do podawania tlenu dla dorosłych z nebulizatorem, wykonana z wysokiej jakości przezroczystego i miękkiego tworzywa, anatomiczny kształt, wysoka plastyczność materiału maski i klipsa nosowego, dren o długości 210cm z wtopionymi minimum 5 podłużnymi paskami wzmacniającymi, sterylizowane EO. | szt | 300
49 | Maska tlenowa jednorazowa do tlenoterapii z drenem, w tym dla noworodków .Wykonana z medycznego PCV .Regulowana blaszka na nos zapewnia wygodne dopasowanie. Wyposażona w dren o długości 210cm zakończony uniwersalnym łącznikiem. Dren o przekroju gwiazdkowym odporny na zagięcia .Obrotowy łącznik umożliwiający dopasowanie do pozycji pacjenta.Otwory wentylacyjne po bokach.Dostępne w wersji bez DEHP.Jednorazowego użytku.Pakowane pojedynczo.Sterylne. W rozmiarach M,L Zamawiający określi rozmiar przy zamówieniu. | szt | 5000
50 | MASKA TLENOWA ZE ZWĘŻKĄ VENTURINIEGO JEDNORAZOWA , dysza venturiego umożliwiająca otrzymanie pożądanego stężenia tlenu.Maska wykonana z przezroczystego i nietoksycznego PCV wyposażona w regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę do wygodnego umocowania maski na twarzy. | szt | 20
51 | Maski do ambu dla noworodków I niemowląt rozm. 0; 1 z mankietem. Przeznaczona do średniej koncentracji tlenu( w zależności od potrzeb szpitala zamawiający poda rozmiar ). | szt | 20
52 | Maski do tlenu dla dorosłych z rezerwuarem (workiem) o wysokiej koncentracji, wykonana z wysokiej jakości przeźroczystego i miękkiego tworzywa, anatomiczny kształt, wysoka plastyczność materiału maski i klipsa nosowego, dren o długości 210cm z wtopionymi minimum 5 podłużnymi paskami wzmacniającymi, worek z zastawką zapobiegającą dostawaniu się do worka powietrza wydychanego, zastawki jednokierunkowe w portach wydechowych, stężenie tlenu od 80% do 100%, sterylizowane EO. | szt | 300
53 | Maski silikonowe do ambu dla dorosłych wielokrotnego uzytku z otwartym mankietem, do stosowania z ręcznymi i automatycznymi resuscytatorami lub innymi urządzeniami do sztucznej wentylacji. Kształt owalny, odpowiadający budowie anatomicznej, wykonane w całości z przezroczystego silikonu o wysokiej jakości, z możliwością sterylizacji w temp 125°C. Rozmiary 3 do 5 (dla dorosłych). Zamawiający określi roz. przy zamówieniu. | op | 300
54 | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych wykonana z folii PCV, biała, , z wkładaną karteczką lub polem do opisu ( do wyboru przez zamawiającego).op.100 szt | op | 30
55 | Opaska identyfikacyjna dla noworodków wykonana z folii PCV, kolor różowy lub niebieski, z wkładaną karteczką lub polem do opisu ( do wyboru przez zamawiającego). Op. 100 szt | op | 30
56 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej białe dł. 150cm, wolny od lateksu, zapewniający trwałe i szczelne połączenie. Wyposażony w osłonkę łącznika luer-lock, łącznik stożkowy luer-lock” męski”, dren o średnicy wewnętrznej min., 1,5mm łącznik stożkowy luer-lock „żeński”, osłonkę łącznika. Opakowanie jednostkowe papier-folia | szt | 3000
57 | Przyrząd do przetaczania płynów typ IS z długą, elastyczną komorą kroplową ze skrzydełkami, o długości min. 55mm, nie zawierający ftalanów, igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo, wyposażona w szczelny, zamykany zapowietrznik, filtr płynu o średnicy oczek 15 um, dren o długości 150cm, posiada precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni podczas przerwy w infuzji, dren zakończony całkowicie przeźroczystym łącznikiem luer-lock, sterylizowany EO, opakowanie przyrządu blister - pack. Brak ftalanów potwierdzony informacją na opakowaniu jednostkowym oraz w dołączonej do oferty karcie charakterystyki produktu chemicznego wystawionej przez producenta produktu chemicznego, z którego zostały wykonane przyrządy) | szt | 50000
58 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi wykonany z PCW o jakości medycznej, wyposażony w ręczną pompkę o dużej skuteczności, sterylizowany EO | szt | 50
59 | Przyrządy do przetaczania krwi typ TS z dużą komorą kroplową, o długości minimum 90 mm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, wykonany z tworzywa nie zawierającego ftalanów, zaopatrzony w zamykany, antybakteryjny filtr powietrza, wtopiony w komorę kroplową filtr krwi o wielkości oczek 200 um, dren o długości 150 cm, posiada precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni, sterylizowany EO, opakowanie przyrządu blister-pack (folia-papier). Brak ftalanów potwierdzony informacją na opakowaniu jednostkowym oraz dołączonej do oferty karcie charakterystyki produktu chemicznego wystawionej przez producenta produktu chemicznego, z którego zostały wykonane przyrządy) | szt | 3000
60 | Rekojeść jednorazowa do laryngoskopu kompatybilna z łyżką swiatłowodową jednorazową typu Macintosh roz.3 i 4 | szt | 20
61 | Rekojeść jednorazowa do laryngoskopu kompatybilna z łyżką swiatłowodową jednorazową typu Miller. Do łyżek o roz. 0;00;1. | szt | 10
62 | Sonda Sengstakena wykonana z najwyższej jakości 100% biokompatybilnego i transparentnego silikonu czteroświatłowa - umożliwiająca skuteczne odsysanie i usuwanie treści żołądka, jak również krwotoku z górnego odcinka przełyku oraz śliny, dzięki dużemu światłu odsysania bardzo elastyczna, umożliwijąca manewrowanie bez zagrożenia zranienia przełykowej błony śluzowej posiadająca prowadnicę umożliwiającą szybsze założenie sondy w porównaniu do standardowych zgłębników, dzięki czemu zapewnia utrzymanie kinetyki krążenia i przepływu krwi w wątrobie w przypadku nagłego krwawienia posiadająca umiarkowaną plastyczność, łatwą do wkładania, do skutecznego odsysania i usuwania treści żołądka balon przełykowy z mankietem niskociśnieniowym balon żołądkowy o długości 60 mm, objętości powietrza 150 - 200 cm3 - maksymalnie: 350 cm3 znaczniki głębokości w odległości od 25 cm od początku balonu przełykowego atraumatyczne zakończenie cewnika typu oliwka wyposażona w wyściółkę z gąbki mocowaną na nozdrzu pacjenta zacisk ułatwiający otwieranie i zamykanie przewodu do manometru łatwe w użyciu przewody do manometru będące odgałęzieniami wychodzącymi ze światła balonu żołądkowe i przełykowe przewody do manometru rozróżnia się kolorami, co podnosi stopień bezpieczeństwa zabiegu linia kontrastująca w RTG na całej długości sondy długość całkowita 850 mm sterylna pakowana w opakowanie typu papier-folia oraz zewnętrzne kartonowe pudełko dostępna w rozmiarach: 16F ¦ 18F ¦ 20Fena roz. 18 | szt | 50
63 | Sonda żołądkowa CH 14 Sonda żołądkowa z czterema otworami bocznymi, bez otworu centralnego, wykonana z PCW o jakości medycznej, sterylizowana EO, pakowana papier-folia | szt | 100
64 | Sonda żołądkowa CH 16 Sonda żołądkowa z czterema otworami bocznymi, bez otworu centralnego, wykonana z PCW o jakości medycznej, sterylizowana EO, pakowana papier-folia | szt | 100
65 | Sonda żołądkowa CH 18 Sonda żołądkowa z czterema otworami bocznymi, bez otworu centralnego, wykonana z PCW o jakości medycznej, sterylizowana EO, pakowana papier-folia | szt | 150
66 | Sonda żołądkowa CH 20 z czterema otworami bocznymi, bez otworu centralnego, wykonana z PCW o jakości medycznej, sterylizowana EO, pakowana papier-folia | szt | 100
67 | Sonda żołądkowa CH 22 z czterema otworami bocznymi, bez otworu centralnego, wykonana z PCW o jakości medycznej, sterylizowana EO, pakowana papier-folia | szt | 100
68 | Sonda żołądkowa CH 24 z czterema otworami bocznymi, bez otworu centralnego, wykonana z PCW o jakości medycznej, sterylizowana EO, pakowana papier-folia | szt | 100
69 | STAZA JEDNORAZOWA .Staza jednorazowa bezlateksowa w rolce opak. 25 lub 50 szt Staza jednorazowa bezlateksowa, redukująca ryzyko zakażenia, szeroki rozciągliwy pasek zmniejsza intensywność ucisku do wymaganego minimum. Zaprojektowana aby łatwiej było oddzielać wymagane opaski. Bezsmakowa, bezzapachowa, bezlateksowa, chroniąca pacjentów przed reakcjami alergicznymi. Opakowanie próżniowe minimalizuje skażenie bakteriologiczne. opakowanie 25 szt. | op | 400
70 | Szpatułki drewniane laryngologiczne ( op. = 100szt) | op | 100
71 | Wieszak do worków na mocz, plastikowy z dwoma haczykami. Wielokrotnego użytku. | szt | 500
72 | WORECZKI DO MOCZU DLA NOWORODKA. Woreczki do moczu, sterylne dla dziewczynek. Wykonane z wysokiego gatunku materiału bez zawartości lateksu i o przeznaczeniu medycznym, który nie podrażnia i nie wywołuje reakcji uczuleniowych na skórze. | szt | 500
73 | WORECZKI DO MOCZU DLA NOWORODKA. Woreczki do moczu, sterylne dla chłopców. Wykonane z wysokiego gatunku materiału bez zawartości lateksu i o przeznaczeniu medycznym, który nie podrażnia i nie wywołuje reakcji uczuleniowych na skórze. | szt | 500
74 | Worek do 14-dniowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym, z drenem o długości 110 cm, workiem zbiorczym 2000ml z zastawką anty zwrotną oraz zaworem spustowym typu T z możliwością podwieszenia, czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, o bardzo wysokiej dokładności pomiaru co 25 ml do 100 ml i co 100 ml do 2000 ml, dwa filtry hydrofobowe (w worku i komorze), zapobiegające zasysaniu, wyrównujące ciśnienie wewnętrzne w systemie. Na drenie klema zaciskowa typu przesuwnego oraz dodatkowa zapinka do stabilizacji drenu. Igłowy port do pobierania próbek. Sterylny, opakowanie folia/papier. | szt | 10
75 | WOREK NA BASEN Z WKŁADKĄ ŻELUJĄCĄ Worek z przeznaczeniem do bezpiecznego i higienicznego zbierania, transportu i usuwania płynów ustrojowych. Worek wyposażony jest w chłonną wkładkę żelującą. Wkładka żelująca zapewnia szybką absorbcję płynów i substancji półpłynnych oraz eliminująca nieprzyjemne zapachy. Worek posiada wbudowane plastikowe paski umożliwiające proste ,bezpieczne zamykanie i wyrzucanie worka. Produkt nie zawiera lateksu. Produkt jednorazowego użytku. Przeznaczony do stosowania w palcówkach ochrony zdrowia. SANITARNY | szt | 50
76 | WOREK NA MOCZ DLA MĘŻCZYZN Z WKŁADKĄ ŻELUJĄCĄ I TEKTUROWYM STABILIZATOREM USZTYWNIAJĄCYM ŚWIATŁO WORKA. Worek na mocz dla mężczyzn z wkładką żelującą przeznaczony do zbiórki moczu dla mężczyzn. Worek zawiera wkładkę absorpcyjną, wysokochłonną ( wchłania od 500 ml moczu do 3000ml innych płynów) pochłaniająca zapachy. Produkt jednorazowy, szczelnie zamykany, z wbudowanym uchwytem. Worek posiada stabilizator wykonany z tektury, który usztywnia światło worka i zabezpiecza przed rozlaniem się moczu. Przeznaczony do stosowania w palcówkach ochrony zdrowia. | szt | 50
77 | Worki do dobowej zbiórki moczu 2 l, przezroczyste, z tylną białą ścianą, szczelne zamknięcie odpływu moczu z worka, czytelna podziałka na worku, posiadający zastawkę antyrefluksyjną, uniemożliwiającą cofnięcie się moczu z worka do drenu.( op 10 szt) | op | 1500

## pak 4
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 4- uszczelki do instrumentów, elektrody do koagulacji itp..
Lp. | Opis produktu | J.m | iości | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Vat % | wartość netto | Wrtość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Producent
1 | Adapter redukujący Vario-Port, redukcja z 12,5 mm na 5,5 mm lub z 10 mm na 5,5 mm lub z 7,0 mm na 5,5 mm ( 5 szt.). W zestawie uszczelki (10 sztuk) | op | 6
2 | Elektroda jednorazowa, koagulacyjna (op. - 3 szt.), dla resektorów 24,5 Fr. | szt | 30
3 | Elektroda jednorazowa,bipolarna tnąca do optyk 12/30, 0,3 mm, do resektora 22/24 (op. - 3 szt.) | op | 10
4 | Elektroda wielorazowa ,bipolarna -koagulująca do optyk 12/30,0,3 mm. Do resektora 22/24 FR. | szt | 3
5 | Elektroda wielorazowa bipolarna tnąca, do optyk 12/30 mm. Do resektora 22/24F | szt | 3
6 | Kabel bipolarny do resektoskopu kompatybilny z aparatem Emed będącego w posiadaniu przez Zamawiającego | szt | 2
7 | O-ring zapasowy do trokarów RIWO-ART, średnica 7-12,5 mm, 10 sztuk. | op | 5
8 | Secufix colpotransilluminator (w opakowaniu 10 jednorazowych zestawów pakowanych pojedynczo, sterylnie, w zestawie dreny) | szt | 10
9 | Uszczelka 3,5- 5,5 mm do trokarów RIWO -Oringi do trokarów op 10 szt | op | 3
10 | Uszczelka do instrumentów pomocniczych o średnicy ponad 3,4 do 5,1 mm , niebieska, (10 szt.). | op | 8
11 | Uszczelka do instrumentów średnicy ponad 9,5 mm do 10,1 mm, czerwona, (10 szt) | op | 8
12 | Uszczelka do trokarów o śr. 12 i 15 mm (10 szt. w opakowaniu) do Morcelatora Ginekologicznego "Morce Power Plus" op.10 szt. | op | 3
13 | Wkaład-nożyczki micro do instrumentu HySafe sztywny, średnica 5.0 F. dł. robocza 340mm | szt | 2
14 | Wkład chwytający typu Aligator do kleszczyków hysafe, sztywny 5 fr, dł. robocza 340. mm | szt | 2
15 | Wkład -Kleszczyki biopsyjne, łyżeczkowe, typ HySafe , śr. 5 Charr., dł. robocza 340 mm, | szt | 2
Razem;

## pak 5
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 5 - Opatrunki V.A.C
Lp. | Opis przedmiotu | J.m | szt | iości | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Vat % | wartość netto | Wrtość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Producent
1 | Info V.A.C Ultra Cnister with Gel 300 ml. Jednorazowy zbiornik do urządzenia Info V.A.C. do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem V.A.C., z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu podkładki T.R.A.C. Pad . Kanister jest kompatybilny z urządzeniami do podciśnieniowej terapii leczenia ran: Info V.A.C. oraz V.A.C. Ulta. (1 opakowanie 5 sztuk) | op | 10
2 | Info V.A.C. Ultra Canister with Gel 1000 ml Jednorazowy zbiornik do urządzenia Info V.A.C. do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem V.A.C., z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu podkładki T.R.A.C. Pad . Kanister jest kompatybilny z urządzeniami do podciśnieniowej terapii leczenia ran: Info V.A.C. oraz V.A.C. Ulta. (1 opakowanie 5 sztuk) | op | 6
3 | Info V.A.C. Ultra Canister with Gel 500 ml Jednorazowy zbiornik do urządzenia Info V.A.C. do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem V.A.C., z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu podkładki T.R.A.C. Pad . Kanister jest kompatybilny z urządzeniami do podciśnieniowej terapii leczenia ran: Info V.A.C. oraz V.A.C. Ulta. (1 opakowanie 5 sztuk) | op | 6
4 | Info.V.A.C White Foam Large Dresisingroz. 10 x 15 x 1. Jałwy hydrofilowy opatrunek, koloru białego z mikroporowej pianki z polialkoholu winilowego nasączony wodą sterylną, utrzymujący wilgoć w obrębie rany, nie zwiększający swojej wielkości, odporny na rozciągnięcia do osłonięcia duzych naczyń i narządów (op. 10 szt.) | op | 2
5 | Opatrunki V.A.C. Granu Foam Medium Dressing Kit Jałowy opatrunek koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. Opatrunek jest kompatybilny z urządzeniami do podciśnieniowej terapii leczenia ran: V.A.C. ATS, Info V.A.C., Acti V.A.C., oraz V.A.C. Ulta. (1opakowanie 5 sztuk) | op | 10
6 | Opatrunki V.A.C. Granu Foam Silver Medium Dressing Kit Jałowy opatrunek koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. Opatrunek jest kompatybilny z urządzeniami do podciśnieniowej terapii leczenia ran: V.A.C. ATS, Info V.A.C., Acti V.A.C., oraz V.A.C. Ulta. (1opakowanie 5 sztuk) poj. | op | 2
7 | Opatrunki V.A.C. Granu Foam Small Dressing Kit Jałowy opatrunek koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. Opatrunek jest kompatybilny z urządzeniami do podciśnieniowej terapii leczenia ran: V.A.C. ATS, Info V.A.C., Acti V.A.C., oraz V.A.C. Ulta. (1opakowanie 5 sztuk) | op | 30
8 | Opatrunki V.A.C. GranuFoam Large Dressing Kit Jałowy opatrunek koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. Opatrunek jest kompatybilny z urządzeniami do podciśnieniowej terapii leczenia ran: V.A.C. ATS, Info V.A.C., Acti V.A.C., oraz V.A.C. Ulta. (1opakowanie 5 sztuk) poj. | op | 3
9 | Podkłd ka SENSA T.R.A.C Pad z folią samoprzylepną oraz pięcioświatłowym drenem odprowadzającym wydzielinę z rany, zaopatrzony w złącze do podłączenia ze zbiornikiem. (op 10 szt) | szt | 3
10 | Rozgałęźnik Y stosowany do podciśnieniowej terapii ran do podłączenia dwuch opatrunkóww leczeniu ran mnogicz u jednego pacjenta . ( 1 op 10 szt. ) | op | 2
11 | Urządzenia do terapii podciśnieniowej z instylacją typu ULTA - UŻYCZENIE | szt | 1
12 | Urządzenie do terapii podciśnieniowej typu Acti VAC - UŻYCZENIE | szt | 1
13 | V.A.C VeraFlo Large Dressing. Zestaw opatrunkowy do terapii instylacyjnej składający się z: - 2 opatrunków w kształcie spirali o rozmiarach 17x15x1,8 cm, wykonany z siatkowego poliuretanu(PE), o otwartych porach,ma dużą zdolność odprowadzania płynów,wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, rozmiar porów 400-600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany, - Podkładka T.R.A.C. Pad dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym drenem odprowadzającym wydzielinę z rany, z zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika z dołączonym drenem do podawania płynu do rany, zaopatrzona w zacisk oraz złączem do podłączenia do kasety podającej płyn - samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku | op | 2
14 | V.A.C Vera Link Cassette. Jednorazowy element, który łączy urządzenie terapeutyczne z drenem-podkładką w celu dostarczenia-podania płynu do rany (op. 5 szt ) | op | 3
15 | Zestaw opatrunkowy do terapii instylacyjnej składający się z: - 2 opatrunków w kształcie spirali o rozmiarach 11x8x1,8 cm, wykonany z siatkowego poliuretanu(PE), o otwartych porach,ma dużą zdolność odprowadzania płynów,wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, rozmiar porów 400-600 mikronów umożliwiający podanie płynu do dna rany, - Podkładka T.R.A.C. Pad dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym drenem odprowadzającym wydzielinę z rany, z zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika z dołączonym drenem do podawania płynu do rany, zaopatrzona w zacisk oraz złączem do podłączenia do kasety podającej płyn - samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku. | op | 5
Razem;

## pak 6
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 6 - kable monopolarne, pętle
Lp. | Opis produktu | J.m | Ilości | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Vat % | Wartość netto | Wrtość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Producent
1 | Kabel monopolarny , instrument 4 mm.(kompatybilne z aparatem Emed będącego w posiadaniu przez Zamawiającego) do gniazd 4 mm., 4,5 m. | szt | 2
2 | Pętle zapasowe śr. 175 mm, jedorazowego użytku , sterylne. Opakowanie zbiorcze 10 szt. | op | 3
Razem;

## pak 7
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 7 - brzeszczot szybkozłączny, piłki Diglrgo, uchwyty itp..
Lp. | Opis produktu | J.m | Ilości | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Vat % | wartość netto | Wrtość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Producent
1 | Brzeszczot szybkozłączny piły osylacyjnej w wymiarach 50/15/0.8mm | szt | 10
2 | Piłka Digliego z uchwytem | szt | 15
3 | Uchwyt haczykowy do piłki Gigliego | szt. | 2
4 | Zestaw do ekstrypacji żył z prowadnikiem , jednorazowy , sterylny. | szt. | 100
Razem;

## pak 8
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 8 - smoczki, butelki, zestawy do laktatorów.
Lp. | Opis produktu | J.m | Ilości | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Vat % | wartość netto | Wrtość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Producent
1 | Butelki jednorazowe RtU 80 ml kompatybilne z zestawem | szt | 900
2 | Jednorazowy zbiorniczek na siarę 35 ml(1 kml=2szt.) | szt | 300
3 | Smoczki jednorazowe z nakrętką , kompatybilne z butelką o standardowym gwincie i kształcie, bez lateksu oraz Bisphenolu A, z otworem odpowietrzającym dla wcześniaków i dzieci donoszonych. | szt | 500
4 | Smoczek jednorazowy PREMATURE dla wczesniaków. | szt | 400
5 | Woreczki do dezynfekcji mikrofalowej, do min.20 ktotnego użytku. Miejsce do oznakowania ilości użycia. Specjalny otwór do opróżniania wody, oznaczenie ostrzeżenie gorącej wody. W roz. 21.5cm, szet. 25.5 cm. Pakowane po 100 szt. | op | 10
6 | Zestaw jednorazowy One-Day Set do laktatora Symphonia- Czysty mikrobiologiczne zestaw osobisty jednodniowy do elektrycznego odciągacza pokarmu, z lejkiem w rozm.24mm, 27mm i 30mm, do jednodniowego użytku, lub do 8 użyć, z polipropylenu, nie zawierający ani ftalanów, membrana zintegrowana z drenem.roz. M, Zamawiający określi rozmiar przy zamówieniu. | szt | 500
7 | Zestaw jednorazowy One-Day Set do laktatora Symphonia- Czysty mikrobiologiczne zestaw osobisty jednodniowy do elektrycznego odciągacza pokarmu, z lejkiem w rozm.24mm, 27mm i 30mm, do jednodniowego użytku, lub do 8 użyć, z polipropylenu, nie zawierający ani ftalanów, membrana zintegrowana z drenem.roz. L . Zamawiający określi rozmiar przy zamówieniu. | szt | 300
8 | Zestaw jednorazowy One-Day Set do laktatora Symphonia- Czysty mikrobiologiczne zestaw osobisty jednodniowy do elektrycznego odciągacza pokarmu, z lejkiem w rozm.24mm, 27mm i 30mm, do jednodniowego użytku, lub do 8 użyć, z polipropylenu, nie zawierający ani ftalanów, membrana zintegrowana z drenem.roz.XL. Zamawiający określi rozmiar przy zamówieniu. | szt | 100
Razem
…………..
podpis

## pak 9
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 9 - jednorazowe mankiety noworodkowe, elektrody itp.
Lp. | Opis produktu | J.m | Ilości | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Vat % | wartość netto | Wrtość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Producent
1 | Elektrody noworodkowe jednorazowego użytku z kablem połączeniowym, kompatybilne z kardiomonitorem Philips.Op. 3 szt. | op | 200
2 | Jedno pacjentowe elektrody EKG noworodkowe, wymiary 22mm x 22mm kompatybilne z kardiomonitorem. Op. 3 szt. | op | 100
3 | Jednorazowe mankiety noworodkowe wykonane z miękkiego materiału, pozbawionego lateksu. Mankiety koloru białego, z kolorowymi oznaczeniami w zależności od rozmiaru. Mankiety zintegrowane z przewodem o długości 20 cm zakończone złączem typu motylek (Philips). Dostępne w 5 rozmiarach: Rozmiar 4: Obwód 7,1-13,1 cm, szerokość 5,1 cm; | szt | 10
4 | Jednorazowe mankiety noworodkowe wykonane z miękkiego materiału, pozbawionego lateksu. Mankiety zintegrowane z przewodem o długości 20 cm zakończone złączem typu motylek (Philips). Rozmiar 3: Obwód 5,8-10,9 cm, szerokość 4,2 cm; | szt | 2
5 | Jednorazowe mankiety noworodkowe wykonane z miękkiego materiału, pozbawionego lateksu. Mankiety zintegrowane z przewodem o długości 20 cm zakończone złączem typu motylek (Philips). Rozmiar 2: Obwód 4,3-8,0 cm, szerokość 3,2 cm, | szt | 2
6 | Jednorazowe mankiety noworodkowe wykonane z miękkiego materiału, pozbawionego lateksu. Mankiety zintegrowane z przewodem o długości 20 cm zakończone złączem typu motylek (Philips). Rozmiar 5: Obwód 10,0-15,0 cm, szerokość 5,5 cm; | szt | 10
7 | Kabel do EKG końcowy, 3 elektrodowy, nieekranowany, końcówki pediatryczne, dł. 0,7m, kompatybilne z kardiomonitorem. | szt | 2
8 | Adapter wielorazowy SpO2 Mssimo RD Rainbow Set R25-12 do kardiomonitora typu Effica CM150 firmy Phipips Pakowany po 1 szt. | szt | 2
9 | Mankiet jednorazowy do kardiomonitora Jednorazowe mankiety noworodkowe wykonane z miękkiego materiału, pozbawionego lateksu. Mankiety zintegrowane z przewodem o długości 20 cm zakończone złączem typu motylek (Philips). Rozmiar 1: Obwód 3,1-5,7cm, szerokość 2,5 cm; | szt | 2
10 | Papier do defibrylatora Effocia DFM 100. Papier bez nadruku, gwarantujący bardzo dobrą czytelność. Roz. 50mm x 20m. Op.4 szt. | op | 5

## pak 10
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 10 - akcesoria do inkubatorów Atom, Panda
Lp. | Opis produktu | J.m | Ilości | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Vat % | wartość netto | Wrtość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Producent
1 | Pokrowiec jednorazowy do fototerapii Jednorazowy pokrowiec do lampy do fototerapii Atom Bili-therapy PAD L (19cm x 49 cm) | szt | 500
2 | Jednorazowy pokrowiec do lampy do fototerapii Atom Bilitherapy PAD S (14,5 cm x 35 cm) | szt | 100
3 | Kaniula donosowa dla wcześniaków Ø=1,5 mm, przepływ max. 8 l/min Kaniula donosowa noworodkowa Ø=1,5 mm, przepływ max. 8 l/min Kaniula donosowa niemowlęca Ø=1,9 mm, przepływ max. 8 l/min Kaniula donosowa niemowlęca, średnia Ø=1,9 mm, przepływ max. 8 l/min | szt | 100
4 | Układ jednorazowy do aparatu Precision Flow Układ pacjenta jednorazowy, do niskich przepływów . Opakowanie zawiera: komorę nawilżania, filtr do przepływów 1-8 L/min, wąż łączący układ filtrujący z kaniulą donosową. | szt | 100
5 | Filtr powietrza kompatybilne z Inkubatorem Atom Air Incu i Atom Rabee Incu | szt | 100
6 | Układ do CPAPu przy stanowisku do resuscytacji,kompatybilny ze stanowiskiem do resuscytsacji Panda dł. 1,2 m, podgrzewany posiadający zabezpieczenie antybakteryjne opartena działaniu jonów srebra. W skład zestawu wchodzi: - ramię wdechowe podgrzewane dł. 1,2 m, - zastawka PEEP z zabezpieczeniem przed przypadkowym odkręceniem pokrętła regulatora ciśnienia końcowowydechowego oraz z podwójnie obrotową regulacją położenia przy zastawce i niepodgrzewanym odcinkiem przedłużającym o dł. 15 cm, - zatyczka uszczelniająca* - łącznik umożliwiający dopasowanie do aparatu Resuscitare, Panda, Giraffe Star - odcinek do nawilżacza o dł. 60 cm | szt | 50
7 | Komora nawilżacza z automatyczną regulacją poziomu wody o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu gromadzeniu kondensatu w obwodzie oddechowym, dren do podaży wody dł. 1,2 m | szt | 50
8 | Maska twarzowa wielorazowa -maska anestezjologiczna wielokrotnego użytku w rozmiarze od 00 do 1-2 (rozmiar 00 dla wczeńniaków roz. 0 dla noworodków, roz. 1-2 dla niemowląt i małych dzieci) posiadająca energetyczny kształt, roz. 00 - 2 mają okrągły kształt, aby zapewnić wygodne dopasowanie oraz zapewnić skuteczne uszczelnieni. Maska wykonana z medycznego silikonu nie zawierająca lateksu, PVC oraz DEHP, miękki i przeźroczysty korpus. kompatybilna z urządzeniami Drager. Każda maska pakoawana oddzielnie. ( Zamawiający określi rozmiar przy zamówieniu ) | szt | 30
Razem

## pak 11
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 11 - haczyk do przebijania błon, sonda wewnątrzmaciczna itp.
Lp. | Opis produktu | J.m | Ilości | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Producent
1 | Jednorazowy haczyk do przebijania błon płodowych, sterylny gotowy do użycia, lekko wygięty, kształt anatomiczny,ostry zagięty haczyk. Dł 250 mm. | szt | 500
2 | Sonda wewnątrzmaciczna, długa prosta o kształcie stożka , zaokrąglona końcówka do łagodnego wprowadzania przez kanał szyjki, bezpośredni odczyt na sondzie,podziałka co 1 cm, sterylna, prosta, skala pomiarowa 4-15cm, średnica 3-5 mm. | szt | 200
3 | Sonda wewnątrzmaciczna, długaprosta o kształcie stożka , zaokrąglona końcówka do łagodnego wprowadzania przez kanał szyjki, bezpośredni odczyt na sondzie,podziałka co 1 cm, sterylna, prosta, skala pomiarowa 4-15cm, średnica 3-5 mm. | szt | 2
Razem;

## pak 12
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 12 - maseczki do resuscytacji noworodka, lekki układ oddechowy itp.
Lp. | Opis produktu | J.m | Ilości | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Vat % | Wartość neto | Wrtość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Producent
1 | Jednorazowy ,nie ogrzewany ,lekki układ oddechowy ze złączem typu T z zaworem do rgulacji PEEP. Długośc układu nie krótsza niż 160 cm. Układ z 15mm stozkowym zakończeniem do podłaczenia interfejsu pacjenta i 10 mm zakończeniem do podłączenia do resuscytatora. Pakowany pojedynczo. Układ kompatybilny z aparatemdo resuscytacji Neopuff. Fishr&paykel Healthcare.Maseczki do resuscytacji w zestawie ;RD8004(S); RD805(M); RD806((L);RD807(XL) | op | 10
2 | Jednorazowa maseczka do resuscytacji, kompatybilne ze wszystkimi układami typu T produkcji Fisher&Paykel Healthcare i nnymi układami do resyscytacji ze stozkowym łacznikiem 15 mm. Wykonane z miękkiego i giętkiego materiału ułatwiajacego szczelne dopasowanie do twarzy pacjenta . Nie zawiera DEHP, PVC i lateksu. Pakowane pojedynczo.Roz. S - srednica 42mm przeznaczone dla pacjenta o wadze 800g- 1,5kg.; roz.M średnica 60mm dla pacjenta o wadze 1,5kg - 2,5 kg;roz.L srednica 60mm dla pacjenta o wadze 2,5 kg - 5 kg; roz.XL srednica 72mm, przeznaczony dla pacjenta o wadze 5 kg - 10 kg; | op | 10
3 | Adapter wielorazowego uzytku NN15/10F 10M do podłączenia układów do resuscytacji typu T produkcji Fisher &Paykel Healthcare do aparatu do resuscytacjii typu Panda produkcji GE Healthcare. | szt | 1
4 | Ogrzewany, jednorazowy układ oddechowy ze złączem typu T z zaworem do regulacjii PEEP zaprojektowany do dostarczania noworodkowi ogrzanego i nawilżonego gazu podczas resuscytacji. Wcięcie V w ramieniu wdechowym, zapewniające ułożenia czujnika temperatury i przepływu w prawidłowej orientacji w strumieniu przepływających gazów. Długośc układu 130 cm. sucha linia wdechowa o długości 60cm. Odłączana część z końcówką T. komplet NIE ZAWIERA komory nawilżacza . Układ oddechowy kompatybilny z nawilżaczem MR850 fisher do uzytku przez 7 dni. Pakowany pojedunczo .Pakowanie zboircze 10 szt. układ kompatybilny z maseczkami do resyscytacji . rozmiar w zaleznoisci od potrzeb. | op | 5
5 | Wielorazowe płucko testowe do układu do resuscytacji. | szt | 3
RAZEM;

## pak 13
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 13 - etykiety na strzykawki
Lp. | Opis produktu | J.m | Ilości | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Vat % | wartość netto | Wrtość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Producent
ETYKIETY NA STRZYKAWKI
Etykiety do oznakowania strzykawek: rozmiar etykiety wynosi 35-45mm długości, 15-25mm szerokość, posiadająca odpowiednią ilość kleju umożliwiające jej odklejenie od strzykawki. Etykieta wykonana z papoieru umożliwiająca opis długopisem.Tekst na etykiecie powinien być napisany w czcionce Arial o minimalnym rozmiarze 10mm. nazwa leku umieszczona na środku etykiety, napis czarną czcionką.
1 | Etykieta z napisem TIOPENTAL- kolor etykiety żółty, wykropkowane miejsca do wpisania dawki leku ( mg/ml) | op/400 | 2
2 | Etykieta z napisem PROPOFOL - kolor etykiety żółty, wykropkowane miejsca do wpisania dawki leku ( mg/ml) | op/400 | 5
3 | Etykieta z napisem KETAMINA- kolor etykiety żółty, wykropkowane miejsca do wpisania dawki leku ( mg/ml) | op/400 | 1
4 | Etykieta z napisem MIDAZOLAM - kolor etykiety pomarańczowy , wykropkowane miejsca do wpisania dawki leku ( mg/ml) | op/400 | 6
5 | Etykieta z napisem ROCURONIUM - kolor etykiety czerwony , czcionka czarna, wykropkowane miejsca do wpisania dawki leku (mg/ml) | op/400 | 15
6 | Etykieta z napisem NIMBEX - kolor etykiety czerwony , czcionka czarna, wykropkowane miejsca do wpisania dawki leku. | op/400 | 1
7 | Etykieta z napisem SUKCYNYLOCHOLINA - kolor etykiety czarno-czerwony , czcionka czerwona umieszczona na czarnym tle , wykropkowane miejsca do wpisania dawki leku (mg/ml) | op/400 | 4
8 | Etykieta z napisem NEOSTYGMINA - etykieta z białym tłem, ukośnymi paskami o długości 1mm, o kącie nachylenia 45 stopni, paski ukośne w kolorze czerwonym, wykropkowane miejsca do wpisania dawki leku ( mg/ml). | op/400 | 5
9 | Etykieta z napisem SUGAMMADEX - etykieta z białym tłem, ukośnymi paskami o długości 1mm, o kącie nachylenia 45 stopni, paski ukośne w kolorze czerwonym, wykropkowane miejsca do wpisania dawki leku ( mg/ml) | op/400 | 3
10 | Etykieta z napisem FENTANYL - kolor etykiety niebieski , wykropkowane miejsca do wpisania dawki leku ( mg/ml) | op/400 | 15
11 | Etykieta z napisem MORFINA- kolor etykiety niebieski , wykropkowane miejsca do wpisania dawki leku ( mg/ml) | op/400 | 2
12 | Etykieta z napisem OKSYKODON - kolor etykiety niebieski , wykropkowane miejsca do wpisania dawki leku ( mg/ml) | op/400 | 2
13 | Etykieta PUSTA (bez napisu) - kolor etykiety niebieski , wykropkowane miejsca do wpisania dawki leku ( mg/ml) | op/400 | 1
14 | Etykieta z napisem EFEDRYNA - kolor etykiety fioletowy, wykropkowane miejsca do wpisania dawki leku ( mg/ml) | op/400 | 8
15 | Etykieta PUSTA (bez napisu) - kolor etykiety fioletowy , wykropkowane miejsca do wpisania dawki leku ( mg/ml) | op/400 | 1
16 | Etykieta z napisem NALOKSON- etykieta z białym tłem, ukośnymi paskami o długości 1mm, o kącie nachylenia 45 stopni, paski ukośne w kolorze niebieskim, wykropkowane miejsca do wpisania dawki leku ( mg/ml) | op/400 | 1
17 | Etykieta z napisem BUPIWAKAINA - kolor etykiety szary , wykropkowane miejsca do wpisania stężenia leku wyrażonego w procentach (%) | op/400 | 1
18 | Etykieta z napisem LIGNOKAINA - kolor etykiety szary , wykropkowane miejsca do wpisania stężenia leku wyrażonego w procentach (%) | op/400 | 1
19 | Etykieta PUSTA (bez napisu) - kolor etykiety szary. | op/400 | 1
20 | Etykieta z napisem ATROPINA - kolor etykiety zielony , wykropkowane miejsca do wpisania dawki leku ( mg/ml) | op/400 | 15
21 | Etykieta PUSTA (bez napisu)- kolor etykiety zielony, wykropkowane miejsca do wpisania dawki leku (mg/ml) | op/400 | 2
22 | Etykieta z napisem ONDANSETRON - kolor etykiety łososiowy, wykropkowane miejsca do wpisania dawki leku ( mg/ml) | op/400 | 2
23 | Zamykany pojemnik do przechowywania minimum 10 szt. naklejek. Pojemnik wykonany z materiału łatwego do dezynfekcji, | szt. | 5
24 | Etykieta z napisem data wyjecia z lodówki - kolor etykiety niebieski , wykropkowane miejsca do wpisania daty zużycia | op/400 | 3
Razem'

## pak 14
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 14 - wielofunkcyjny układ oddechowy dla noworodka itp.
Lp. | Opis produktu | J.m | Ilości | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Vat % | wartość netto | Wrtość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Producent
1 | Wielofunkcyjny układ oddechowy noworodkowy podwójnie ogrzewany, z odprowadzeniem wilgoci na zewnątrz, przekrój rur – 10 mm, z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra, w skład zestawu wchodzi: odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, odcinek wydechowy podgrzewany dł. 1,35 m, wykonany z materiału odprowadzającego wilgoć na zewnątrz poprzez przepuszczalną strukturę wielowarstwową, odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 mdren ciśnieniowy dł. 1,8 m, rozłączny z połączeniem typu Luer, zestaw adapterów, w tym złączka do nCPAP, porty do podaży i pomiaru NO,restryktor przepływu, łącznik Y obrotowy,komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym z drenem zasilającym w wodę dł. 1,2 m, 4 klipsy. | szt | 50
2 | Generator nCPAP przeznaczony do stosowania z układem 2-ramiennym posiadający regulację kąta nachylenia w zakresie 45˚- 60˚ w celu dopasowania do anatomicznych kształtów twarzy | szt | 50
3 | Końcówka nosowa, silikonowa, rozmiar XS-XL | szt | 100
4 | Końcówka nosowa, silikonowa, rozmiar szerokie M, L | szt | 100
5 | Maska nosowa, silikonowa, rozmiar XS-XL | szt | 100
6 | Czapeczka rozm. S-XXXL | szt | 100
7 | Generator nCPAP przeznaczony do stosowania z układem jednoramiennym, w skład zestawu generatora wchodzą: Generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jednej strony, zakończone zwężanymi, usztywnianymi i karbowanymi końcówkami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki, kołyska do zamocowania generatora na czepcu, wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym, końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S, M, L (3 szt.) | szt | 50
8 | Końcówka nosowa, silikonowa, o zróżnicowanej grubości ramion, zielona, rozm. XS-L | szt | 100
9 | Maska nosowa, silikonowa, czerwona, rozm. S-XL | szt | 100
10 | Czepiec do terapii wymiennych do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu umożliwiający zamocowanie generatora w mocowaniu kołyskowym za pomocą dwóch krótkich dwustronnych rzepów oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami umożliwiający zamocowanie kaniuli nosowej za pomocą dwóch długich rzepów, o konstrukcji opaski z miękkiego materiału kompozytowego o właściwościach odpornych na rozciąganie i deformację, zapewniającego przepuszczalność powietrza, ograniczającego przesuwanie główki pacjenta dzięki wewnętrznej porowatej warstwie, a także o właściwościach wyciszających hałas i utrzymujących komfort termiczny, posiadający pętelki do zamocowania rzepów na części zewnętrznej, z możliwością uzyskania bezpośredniego dostępu do ciemiączka i naczyń pacjenta, posiadający perforację w części płatu potylicznego, wielkość oznaczona kolorem w sposób trwały. Rozmiary: XXS-XL | szt | 50
11 | Bakteryjno-wirusowy filtr wyciszający do układu pacjenta | szt | 100
12 | Kaniula nosowa do wysokich przepływów, • wykonana z delikatnego dla skóry tworzywa niezaginającego i nieskręcającego się ultra miękkie ramiona donosowe wykonane z silikonu, w części przynosowej dodatkowa wypustka pozwalająca na aseptyczne dopasowanie do nozdrzy,dwie niezależnie zakładane pod nosem regulowane podkładki mocujące przyklejane do skóry za pomocą hipoalergicznej, silikonowej taśmy medycznej umożliwiają korektę położenia kaniuli oraz wyjęcie kaniuli z samej podkładki,pozbawiona lateksu,rozmiar kodowany kolorem | szt | 100
13 | Czujnik przepływu j. uż. | szt | 50
14 | Czujnik przepływu wielorazowy | szt | 10
15 | Kabel czujnika przepływu | szt | 25
16 | Filtr wdechowo-wydechowy, j. uż. | szt | 100
Razem;

## pak 15
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 15 - pegi
Lp. | Opis produktu | J.m | Ilości | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Vat % | Wartość neto | Wrtość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Producent
1 | Zestaw do gastrostomii zakładany metodą ciągnięcia (PULL) . Zestaw do endoskopowego wytwarzania przezskórnej gastrostomii. Cewnik gastrostomii wykonany z silikonu. Zewnętrzna średnica cewnika gastrostomijnego 24 Fr. Wewnętrzna średnica cewnika gastrostomii 5,5 mm. Drut wprowadzający o długości 150 cm. W zestawie serweta do obłożenia pola, narzędzia typu: pean, skalpel i nożyczki oraz gaziki opatrunkowe. W zestawie krążek mocujący do cewnika gastrostomii, pętla, plastikowa tasiemka i plastikowa zapinka oraz komplet łączników. Możliwość usuwania bez użycia endoskopu | szt | 30
Razem;

## pak 16
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 16 - worki na wymiociny
Lp. | Opis przedmiotu | ilość | j.m | cena jedn. netto | VAT | cena jed. brutto | wartość netto | wartość brutto | 1. nazwa produktu 2. numer katalogowy | Producenta
1 | Worki na wymiociny z okrągłym, twardymn plastikowym wlotem o średnicy nie mniejszej niż 11 cm, nie mniejszy niż poj 1,5 l ,zawierający jedną saszetkę z absorbentem SAP™, która zapobiega wylaniu zawartości i neutralizuje zapach. Wykonany z przeźroczystego twożyw aby umożliwić ocenę wymiocin i natychmiastowe wychwycenie śladów krwi. | 5000 | szt.

## pak 17
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 17- przewód do cystoskopii i resektoskopii
Lp. | Opis przedmiotu | j.m | ilość | cena jedn. netto | VAT | cena jed. brutto | wartość netto | wartość brutto | 1. nazwa produktu 2. numer katalogowy | Producenta
1 | Przewód do cystoskopii i resektoskopii podwójny, jednorazowego użytku. Dwie igły biorcze z osłoną. Dren o średnicy 4.8 x 6.8 komora do wytwożania ciśnienia, regulator przepływu, łącznik stożkowy, miękka końcówka dren PCV. Op. 20 szt. | op | 5

## pak 18
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 18 - sztance biopsyjne
Lp. | Opis produktu | J.m | Ilości | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Vat % | wartość netto | Wrtość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Producent
1 | Sztanca biopsyjna jednorazowego użytku, sterylna, jednolita ostra krawedż ze stali nierdzewnej- 3mm | szt | 100
2 | Sztanca biopsyjna jednorazowego użytku, sterylna, jednolita ostra krawedż ze stali nierdzewnej- 4mm | szt | 100
3 | Sztanca biopsyjna jednorazowego użytku, sterylna,jednolita ostra krawędż ze stali nierdzewnej- 5mm | szt | 100
4 | Sztanca biopsyjna jednorazowego użytku, sterylna,jednolita ostra krawędż ze stali nierdzewnej- 6mm | szt | 100
5 | Sztanca biopsyjna jednorazowego użytku, sterylna,jednolita ostra krawędż ze stali nierdzewnej- 7mm | szt | 100
Razem;

## pak 19
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 19 - wzierniki laryngologiczne
Lp. | Opis produktu | J.m | Ilości | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Vat % | Wartość netto | Wrtość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Producent
1 | Lusterka laryngologiczne jednorazowego użytku, plstilowe, sterylne. Pakowany pojeyńczo, papier - folia. | szt | 2000
2 | Pętla laryngologiczne do usuwania woszczyny, biała oczko 4mm dł. około 10 cm. produkt jednorazowego użytku | szt | 600
3 | Wzierniki laryngologiczne uszne kompatybilne do otoscopu TECH-MED jednorazowego użytku w rozmiarach 2.5 i 4.(zamawiający określi rozmiar przy zamówieniu, według bieżących potrzeb zamawiającego) | szt | 6000
Razem;

## pak 20
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 20 - klipsy polimerowe, ewakuator laparoskopwy, wkłady do ssaka
Lp. | Opis produktu | J.m | Ilości | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Vat % | wartość netto | Wrtość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Producent
1 | Disektor laparoskopowy, średnica 5mm, typ Maryland - zagięte, wyposażone w kanał płuczący oraz 4mm port do koagulacji, kanał płuczący umieszczony przy pokrętle, zatyczka silikonowa zamykająca kanał płuczący, narzędzie umożliwiające 9- krotną sterylizację w autoklawie, wskaźnik ilości sterylizacji, oznaczenie kolorystyczne rodzaju narzędzia, sterylne. Opakowanie zawiera 4 szt. | op. | 6
2 | Dren medyczny do odsysania o średnicy wewnętrznej 6mm, długość 200 cm, dreny zachowujące drożność przy podciśnieniu 560mmHg , posiadające elastyczne doklejane końcówki na zakończeniu drenu z wewnętrznymi pierścieniami uszczelniającymi, zatyczka na drenie, służące do zamknięcia drenu po zakończeniu ssania oraz zabezpieczająca przed zainfekowaniem końcówki , sterylny. | szt. | 30
3 | Dren medyczny silikonowy ,wielorazowego użytku ,autoklawowalny, średnica wewnętrzna 5 mm, długość 5 metrów | szt. | 5
4 | Endoskopowy zestaw ssąco-płuczący , zestaw grawitacyjny, długość 32 cm., srednica 5 mm, sterowanie przyciskami z systemem niskooporowych trzy-uszczelkowych zaworów, atraumatyczna zaoblona końcówka kaniuli zakończona otworami bocznymi, zacisk na drenie doprowadzającym wodę, przyciski i zakończenia drenów w dwóch kolorach ułatwiających poprawną identyfikację linii ssącej i płuczącej, dostępna rękojeść w wersji standardowej ( trąbkowa) i wersji pistoletowej ,sterylny. Opakowanie zawiera 10 szt. | op. | 20
5 | Ewakuator laparoskopowy pojemność 400 ml, otwierany samoczynnie, przeźroczysty materiał wytrzymujący bardzo wysokie naprężenia i ciśnienia (napięcia o sile do 50-60N), ścianki worka nieprzepuszczalne dla płynów system Nitinol ze stopu niklowo-tytanowego z efektem pamięci, automatycznie utrzymujący woreczek otwarty bez dalszej manipulacji i bez blokowania trokara, tubus z 2 bocznymi uchwytami przeznaczony do trokara o średnicy 10mm, kolorystyczne oznakowanie tubusa pozwalające na identyfikację pojemności woreczka, sterylny. Opakowanie zawiera 5 szt. | op. | 5
6 | Laparoskopowy woreczek ekstrakcyjny, pojemność 1500 ml. przymocowany do prowadnikaumożliwiającego otwarcie i zamknięcia worka,manipulowanirozwiniętym workiem oraz odłączenie workaz zewnątrz, obręcz z pamięcią kształtu, rączka z uchwytem na trzy palce. Op 10 szt. | op. | 5
7 | Ewakuator laparoskopowy z automatycznym otwieraniem, pojemność 200ml, kompatybilny z trokarem 10mm, zabezpieczenie worka przed pęknięciem, podwójne zgrzewanie, bez uchwytu na dwa palce, sterylny. Opakowanie zawiera 10 szt. | op. | 20
8 | Ewakuator laparoskopowy z automatycznym otwieraniem, pojemność 410ml, kompatybilny z trokarem 10mm, zabezpieczenie worka przed pęknięciem, podwójne zgrzewanie, bez uchwytu na dwa palce, sterylny. Opakowanie zawiera 10 szt. | op. | 30
9 | Ewakuator laparoskopowy z automatycznym otwieraniem, pojemność 920ml, kompatybilny z trokarem 10mm, zabezpieczenie worka przed pęknięciem, podwójne zgrzewanie, bez uchwytu na dwa palce, sterylny. Opakowanie zawiera 10 szt. | op. | 30
10 | Ewakuator laparoskopowy z automatycznym otwieraniem, pojemność 1540ml, kompatybilny z trokarem 10mm, zabezpieczenie worka przed pęknięciem, podwójne zgrzewanie, bez uchwytu na dwa palce, sterylny. Opakowanie zawiera 10 szt. | op. | 5
11 | Filtr do oddymiania podczas procedur laparoskopowych , łącznik luer lock do połączenia z trokarem, zacisk rolkowy do regulacji przepływu gazu, filtr ULPA z aktywnym węglem- skuteczność >99,999968% dla cząstek o wielkości 25-27 nanometrów, Opakowanie zawiera 10 szt. | op. | 6
12 | Grasper laparoskopowy, średnica 5mm, typ MaxiGrip i okienkowy z atraumatycznymi ząbkami – proste, wyposażone w kanał płuczący oraz 4mm port do koagulacji, kanał płuczący umieszczony przy pokrętle, zatyczka silikonowa zamykająca kanał płuczący, narzędzia umożliwiające 9 krotną sterylizację w autoklawie, wskaźnik ilości sterylizacji, oznaczenie kolorystyczne rodzaju narzędzia, sterylne. Opakowanie zawiera 4 szt. | op | 10
13 | Grawitacyjny zestaw drenów do artroskopii, długość drenu 300cm, zaciski na drenie, sterylny. Opakowanie 10 szt. | op | 1
14 | Klipsy polimerowe rozmiar XXL, zasobniki zawierające 4 sztuki klipsów. Wewnętrzna górna i dolna płaszczyzna zaopatrzona na całej długości ramienia klipsa w zęby zakończone ostrzem o kącie podcięcia 45°, klips o podwyższonej stabilności na naczyniu, produkt posiadający Deklarację Zgodności w klasyfikacji IIb, dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, posiadające informacje o dacie ważności, numerze serii i producencie, etykieta zasobnika z klipsami zawierająca informację o producencie, rozmiarze klipsów, numerze katalogowym, dacie produkcji, dacie ważności, znaku CE z numerem jednostki notyfikowanej, sterylne. Opakowanie zawiera 8 zasobników po 4 klipsy | op. | 30
15 | Klipsy tytanowe, rozmiar ML, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne żebrowanie, kompatybilne z klipsownicami GRENA, Ethicon itp. Zasobnik zawiera 6 sztuk klipsów szt. dotyczą zasobników Produkt posiadający Deklarację Zgodności w klasyfikacji Iib, dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, posiadającej o dacie ważności, numerze serii i producencie, etykieta zasobnika z klipsem zawierająca informację o produkcie , rozmiarze klipsów,numerze katalogowym, dacie produkcji, dacie ważności, znaku CE z numerem jednostki notyfikowanej, sterylne. Opakowanie zawiera 20 zasobników po 6 klipsów | op. | 30
16 | Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru, rozmiar XL, L i ML, klips o podwyższonej stabilności na naczyniu. Wewnętrzna górna i dolna płaszczyzna zaopatrzona na całej długości ramienia klipsa w zęby zakończone ostrzem o kącie podcięcia 45°. Magazynki: składające się z jednej części, co eliminuje rozpadnięcie się magazynka; zawierające 6sztuk klipsów w magazynku, posiadające taśmę mocującą do stołu lub ręki chirurga, instrumentariuszki, produkt posiadający Deklarację Zgodności w klasyfikacji IIb, dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, posiadające informacje o dacie ważności, numerze serii i producencie, etykieta zasobnika z klipsami zawierająca informację o producencie, rozmiarze klipsów, numerze katalogowym, dacie produkcji, dacie ważności, znaku CE z numerem jednostki notyfikowanej, sterylne. Produkt posiada oświadczenie producenta, że klipsy są wykonane z materiału medycznego i generują żadnego istotnego ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli. Opakowanie zawiera 20 zasobników po 6 klipsów. Zamawiający określi roz. przy zamówieniu. | op. | 10
17 | Worek do morcelacji LiNA Xcise™ — pojemność 3500ml, wymiary 320 x 240mm, 4 porty dostępowe dla narzędzi do 15mm, wykonany z termoplastycznego poliuretanu worek, do zamykania i wyjmowania tkanki do stosowania w minimalnie inwazyjnych zabiegach, ginekologicznych, sterylny. | szt. | 1
18 | Nożyczki laparoskopowe, średnica 5mm, typ Metzenbaum - zagięte, wyposażone w kanał płuczący oraz 4mm port do koagulacji, kanał płuczący umieszczony przy pokrętle, zatyczka silikonowa zamykająca kanał płuczący, nożyczki umożliwiającą 9 krotną sterylizację w autoklawie, wskaźnik ilości sterylizacji, oznaczenie kolorystyczne rodzaju narzędzia, sterylne. Opakowanie zbiorcze zawiera 4 szt. | op | 10
19 | Pojemnik o pojemności 1000ml, kształt owalny , wykonany z przezroczystego nietłukącego się tworzywa, skala pomiarowa od 100 ml do 1000ml, odporny na środki dezynfekcyjne oraz parę wodną, wyposażony w zintegrowany uchwyt do mocowników ściennych, szynowych lub wózków jezdnych o szerokości 30 mm, posiadający łącznik kątowy, schodkowy z trzema pierścieniami uszczelniającymi - przyłącze do źródła próżni. Wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w autoklawie w temp. 121ºC. | szt. | 5
20 | Pojemnik o pojemności 2000ml , kształt okrągły , wykonany z przezroczystego nietłukącego się tworzywa, skala pomiarowa od 100 ml do 2000 ml oraz od 100 ml do 2000 ml odporny na środki dezynfekcyjne oraz parę wodną, wyposażony w zintegrowany uchwyt do mocowników ściennych, szynowych lub wózków jezdnych o szerokości 30 mm, posiadający łącznik kątowy, schodkowy z trzema pierścieniami uszczelniającymi - przyłącze do źródła próżni. Wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w autoklawie w temp. 121ºC. Zamawiający wymaga użyczenia statywów jezdnych z możliwością zamontowania 3 pojemników o wysokości max 55 cm. | szt. | 10
21 | Pojemnik o pojemności 3000ml, kształt okrągły , wykonany z przezroczystego nietłukącego się tworzywa, skala pomiarowa od 100 ml do 3000ml oraz od 100 ml do 3000 ml odporny na środki dezynfekcyjne oraz parę wodną, wyposażony w zintegrowany uchwyt do mocowników ściennych, szynowych lub wózków jezdnych o szerokości 30 mm, posiadający łącznik kątowy, schodkowy z trzema pierścieniami uszczelniającymi - przyłącze do źródła próżni. Wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w autoklawie w temp. 121ºC. Zamawiający wymaga użyczenia statywów jezdnych z możliwością zamontowania 3 pojemników o wysokości max 55 cm. | szt. | 10
22 | Preparat przeciw roszeniu optyki endoskopowej, wykonany z wysokochłonnej gąbki nasączonej preparatem z zawartością 4 % alkoholu, pojemnik wykonany z foli aluminiowej z klejem na spodniej warstwie, sterylny. | szt. | 300
23 | Proszek hemostatyczny przeznaczony do szybkiego tamowania krwawienia , pochodzenia roślinnego na bazie skrobi w postaci białego proszku,działanie przeciwzrostowe potwierdzone w Deklaracji Zgodności ,pojemność 1 gram,zdolność wchłaniania 1 gram minimum 45 ml. Wody,pełna hemostaza w zakresie 2-3 min., aplikator trwale złączony z buteleczką, gotowy do użycia natychmiast po otwarciu ,wszytkie parametry potwierdzone w niezależnym certyfikowanym i akredytowanym laboratorium, podwójne opakowanie pozwalające na wprowadzenie butelki w sterylne pole operacyjne, produkt klasy III, sterylny.Op. 3 gramowe. | szt. | 32
24 | Proszek żelujący w opakowaniu 2kg, eliminujący konieczność transportowania w stanie ciekłym płynów np. krew, wydzielina, zapobiegający minimalizacji ryzyka zakażeń wynikającego z bezpośredniego kontaktu pracowników służby zdrowia z potencjalnie zakaźnymi płynami, wewnątrz opakowania miarka służąca do precyzyjnego dawkowania środka. | op. | 10
25 | Proszek żelujący w saszetkach samorozpuszczalnych 25g, eliminujący konieczność transportowania w stanie ciekłym płynów np. krew, wydzielina, oraz zapobiega minimalizacji ryzyka zakażeń wynikającego z bezpośredniego kontaktu pracowników służby zdrowia z potencjalnie zakaźnymi płynami. Opakowanie zawiera 30 szt. | op. | 20
26 | Trokar bezpieczny z ostrzem tnącym,śr. 5 mm.,10 mm., i 12 mm (do wyboru przez Zamawiającego),dł. 10 c., ostrza tnące liniowe w bezpiecznej osłonie z aktywacją, wskaźnik położenia ostrza z sygnałem dżwiękowym, kaniula żłobkowana przeźroczysta z portem do insuflacji, funkcja blokady mandrynu i kaniuli ułatwiająca stabilne wprowadzenie trokara ,odkręcana głowica,dwa przyciski boczne do łatwego wyjęcia preparatu lub desuflacji bez odłączania wężyka CO2, system zastawek 5 mm , trwale naniesiona średnica trokara na głowicy, kaniuli i grocie trokara, sterylny z pięcioletnim terminem ważności od daty produkcji. Opakowanie zbiorcze zawiera 10 szt. | op. | 3
27 | Trokar z ostrzem rozpychającym, średnica 5 mm,10 mm,11mm i 12 mm. (do wyboru przez Zamawiającego)dł. 10 cm, przeźroczysta kaniula karbowana z dwudrożnym kranikem do insuflacji i desuflacji, dwoma bocznymi wypustkami umożliwiającymi pewny uchwyt trokara,głowica z systemem samonaprowadzenia narzędzi laparoskopowych , zastawko uszczelka dla narzędzi 5.. trwale naniesiona średnica trokara na głowicy, kaniuli i grocie trokara, sterylny z pięcioletnim terminem ważności od daty produkcji. Opakowanie zbiorcze zawiera 10 szt. | op | 4
28 | Wielorazowa klipsownica laparoskopowa, rozmiar ML ( średnica 10mm), rotacja 360 stopni, długość robocza 33cm, kodowanie kolorystyczne na pokrętle klipsownicy wskazujące na rozmiar klipsów, kanał płuczący z zatyczką silikonową umieszczony na pokrętle klipsownicy, dopuszczona do sterylizacji w autoklawie134ºC , kompatybilna z klipsami tytanowymi 0301-01ML. Na czas trwania umowy klipsownica zostanie użyczona Zamawiającemu w cenie | szt. | 5
29 | Wkład jednorazowy o pojemności 1000ml – kształt owalny, wkład wyposażony w zdejmowalny łącznik schodkowy o średnicy wewnętrznej 7,2mm i kącie załamania 90 stopni, port na wkładzie o średnicy wewnętrznej 12mm (do odsysania dużych objętości). Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego kanister ze źródłem ssania, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu, posiadający filtr przeciwbakteryjny i zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, pokrywa wyposażona w port dostępowy średnicy wewnętrznej 25mm do pobrania próbek wydzieliny do badań lub wsypywania proszku żelującego, w komplecie zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, wkłady bez zawartości PCV, opakowanie zbiorcze wyposażone w dwa dyspensery umieszczone na górnej i bocznej stronie służące do wygodnego i higienicznego pobierania wkładów z opakowania. Op. 36 szt. | op | 50
30 | Wkład jednorazowy o pojemności 2000ml , kształt okrągły, wkład wyposażony w zdejmowalny łącznik schodkowy o średnicy wewnętrznej 7,2mm i kącie załamania 90 stopni, port na wkładzie o średnicy wewnętrznej 12mm (do odsysania dużych objętości). Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego kanister ze źródłem ssania, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu, posiadający filtr przeciwbakteryjny i zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, pokrywa wyposażona w port dostępowy średnicy wewnętrznej 25mm do pobrania próbek wydzieliny do badań lub wsypywania proszku żelującego, w komplecie zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, wkłady bez zawartości PCV, opakowanie zbiorcze wyposażone w dwa dyspensery umieszczone na górnej i bocznej stronie służące do wygodnego i higienicznego pobierania wkładów z opakowania. op. 24 szt. | op | 100
31 | Wkład jednorazowy o pojemności 3000 ml., kształt okrągły, wkład wyposażony w zdejmowalny łącznik schodkowy o średnicy wewnętrznej 7,2mm i kącie załamania 90 stopni, port na wkładzie o średnicy wewnętrznej 12mm (do odsysania dużych objętości). Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego kanister ze źródłem ssania, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu, posiadający filtr przeciwbakteryjny i zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, pokrywa wyposażona w port dostępowy średnicy wewnętrznej 25mm do pobrania próbek wydzieliny do badań lub wsypywania proszku żelującego, w komplecie zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, wkłady bez zawartości PCV, opakowanie zbiorcze wyposażone w dwa dyspensery umieszczone na górnej i bocznej stronie służące do wygodnego i higienicznego pobierania wkładów z opakowania. Op. 24 szt. | op | 100
32 | Zestaw do odsysania - złożony z wkładu workowego 1000 ml i drenu łączącego o średnicy wewnętrznej 5,8mm i długości 1,8m z końcówkami żeńska-żeńska, wkład wyposażony w zdejmowalny łącznik schodkowy o średnicy wewnętrznej 7,2mm i kącie załamania 90 stopni, port na wkładzie o średnicy wewnętrznej 12mm (do odsysania dużych objętości). Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego kanister ze źródłem ssania, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu, posiadaj¹cy filtr przeciwbakteryjny i zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, pokrywa wyposażona w port dostępowy o średnicy wewnętrznej 25mm do pobrania próbek wydzieliny do badań lub wsypywania proszku żelującego, w komplecie zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, dren i wkład w jednym opakowaniu, jednorazowego użytku. Op 60 szt. | op | 1
33 | Zestaw laparoskopowy składający się z : dwóch trokarów o średnicy 10 mm z 1 bezpiecznym ostrzem bezostrzowym, dwóch kaniul żłobkowanych przeźroczystych o średnicy 10 mm i długości 10 cm z portem do insuflacji, system zastawek 5-10 mm nie wymagających dodatkowej redukcji, trokary w jednym opakowaniu sterylnym; dwóch trokarów o średnicy 5 mm z 1 bezpiecznym ostrzem bezostrzowym, dwóch kaniul żłobkowanych przeźroczystych o średnicy 5 mm i długości 10 cm z portem do insuflacji, zastawko uszczelka dla narzędzi 5mm, trokary w jednym opakowaniu sterylnym; nożyczki laparoskopowe typ Metzenbaum - zagięte, średnica 5mm, długość szaftu 31,5cm, bransza pracująca 13 mm, standardowe 4mm złącze monopolarne, długość robocza 336mm, rotacyjna głowica umożliwiająca sprawną zmianę konta cięcia, sterylne; endoskopowy zestaw ssąco-płuczący, rękojeść w wersji prostej, zakończenia drenów w dwóch kolorach ułatwiających poprawną identyfikację linii ssącej i płuczącej, długość 32cm, średnica 5mm, sterowanie przyciskami, sterylny; laparoskopowy woreczek ekstrakcyjny, pojemność 200 ml, średnica 54 mm, długość 200 mm, w polietylenowej rurce z wypychaczem, długość prowadnika 223 mm, wypychacz z uchwytem na dwa palce, do trokara 10mm, ściągacz z pamięcią kształtu wykonany z nitinolu, sterylny; igła Veress’a, długość 12cm, wyposażona w kranik i znacznik optyczny, sterylna; produkty w jednym opakowaniu, zestaw z jednym numerem katalogowym. | op. | 30

## pak 21
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 21 - mostek stomijny, worki stomijne
Lp. | Opis produktu | J.m | Ilości | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Vat % | wartość netto | Wrtość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Producent
1 | Mostek stomijny rozmiar 90 mm, jednorazowego użytku, sterylny , jedna z końcówek mostka ma posiadać część obrotową umożliwiającą przełożenie mostka przez pętlę jelita , na obydwu końcach mostka mają się znajdywać otwory pozwalające na przymocowanie mostka do ścian brzucha , każdy mostek pakowany oddzielnie, z etykietą zawierającą informację o numerze katalogowym i dacie ważności. | szt | 60
2 | Worek stomijny jednoczęściowy, odpuszczalny typ Esteem rozmiar otworu 8-100mm | szt | 200
3 | Worek stomijny pooperacyjny samoprzylepny z okienkiem sterylny, z zamykanym wylotem, którego można używać w połączeniu z workiem do drenażu 1-częściowy, z okienkiem, rozm. 70 mm, do docięcia 10-70 mm, przeźroczysty, pakowany pojedynczo w papier-folię, zaopatrzony w etykietę identyfikacyjną z nr katalogowym i data terminu sterylności [sztuki] | szt | 100
Razem;

## pak 22
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 22 - fototerapia noworodka
Lp. | Opis produktu | J.m | Ilości | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Vat % | wartość netto | Wrtość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Producent
1 | Wielorazowy kombinezon Bilicombi do fototerapii noworodka. | szt | 10
Razem;

## pak 23
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 23 - dreny do pomiaru ciśnienia, w torze napływu itp.
Lp. | Opis produktu | J.m | Ilości | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Vat % | Wartość neto | Wrtość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Producent
1 | Dren jednorazowy PneumoSure z podgrzewaniem i ciągłym pomiarem ciśnienia.Op.10 szt. | op | 1
2 | Dren jednorazowy w torze napływu. Op. 10 szt. | op | 1
3 | Dren silikonowy z podgrzewaniem do insuflatora PneumoSure . Możliwość 100-krotnego użycia | szt | 3
Razem:

## pak 24
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 24 - zaciskacze uniwersalne, staplery jednorazowe, otwieracze do ampułek itp.
Lp. | Opis produktu | J.m | Ilości | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Producent
1 | Jednorazowa igła z kulką, sterylna , wykonana z tworzywa sztucznego przezroczystego, elastycznego. Prosty kształt z końcówką Luer-Lock. Podatna na zginania. Do miejscowego przemywania ran. | szt | 350
2 | Otwierasz do ampułek, wykonany z tworzywa sztucznego. Do otwierania ampułek w rozmiarach (2,5;10 i 20 ml). | szt | 400
3 | Wielofunkcyjny zaciskacz uniwersalny do drenów, do zamykania worków,lub zaciskacz do przewodów infuzyjnych. Wykonany z tworzywa sztucznego. | szt | 700
Razem;

## pak 25
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 25 - łyżeczki dermatologiczne
Lp. | Opis produktu | J.m | Ilości | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Vat % | wartość netto | Wrtość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Producent
1 | Jednorazowe łyżeczki dermatologiczne, jednostronnie ostrą krawędzią ze stali nierdzewnej do tkanek miękkich i chorych. Każda łyżeczka zapakowana jest sterylnie w szczelne opakowanie. Roz. 3mm. | szt | 50
2 | Jednorazowe łyżeczki dermatologiczne, jednostronnie ostrą krawędzią ze stali nierdzewnej do tkanek miękkich i chorych. Każda łyżeczka zapakowana jest sterylnie w szczelne opakowanie. Roz. 4mm. | szt | 20
3 | Jednorazowe łyżeczki dermatologiczne, jednostronnie ostrą krawędzią ze stali nierdzewnej do tkanek miękkich i chorych. Każda łyżeczka zapakowana jest sterylnie w szczelne opakowanie. Roz. 5mm. | szt | 20
4 | Jednorazowe łyżeczki dermatologiczne, jednostronnie ostrą krawędzią ze stali nierdzewnej do tkanek miękkich i chorych. Każda łyżeczka zapakowana jest sterylnie w szczelne opakowanie. Roz. 6mm. | szt | 50
5 | Jednorazowe łyżeczki dermatologiczne, jednostronnie ostrą krawędzią ze stali nierdzewnej do tkanek miękkich i chorych. Każda łyżeczka zapakowana jest sterylnie w szczelne opakowanie. Roz. 7mm. | szt | 50
Razem;

## pak 26
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 26 - łącznik do drenów Redona
Lp. | Opis przedmiotu | j.m | ilości | cena jedn. netto | VAT | cena jed. brutto | wartość netto | wartość brutto | 1. nazwa produktu 2. numer katalogowy | Producenta
1 | Łączniki do drenów redukcyjne stożkowe - schodkowe, sterylne.śr.zew. Min.8mm, max 11mm redukcja na strona zew. Min 3mm max 5mm. | szt | 1000
Razem;

## pak 27
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 27 - Zestaw do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą inwazyjną
Lp. | Opis produktu | J.m | Ilości | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Vat % | wartość netto | Wrtość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Producent
1 | Linie do pomiaru ciśnienia metodą krwawą , Błąd pomiaru do 1,5 % Konfiguracja zestawu z pojedynczym przetwornikiem: 1 x przetwornik ciśnienia, 2 x kranik trójdrożny, 1 x drenik ciśnieniowy 30 cm, 1 x drenik ciśnieniowy 120 cm, 1 x linia płucząca. Zestaw wyposażony w kraniki trójdrożne: 2 kraniki - 10 pkt., mniej niż 2- 0 pkt. Częstotliwość własna przetwornika: poniżej 200 Hz - 0 pkt, 200 Hz i więcej - 10 pkt .Wodoszczelne i bezpinowe połączenie kabla sygnałowego i przewodu elektrycznego przetwornika. Długośc linii od przetornika do pacjenta poniżej 150 cm - 0 pkt, 150 i więcej - 20 pkt. Prostoliniowy przepływ płynu płuczącego przez przetwornik zapobiegający powstawaniu zakłóceń pomiarowych, Wygodny i bezpieczny sposób wypełnienia i płukania linii przez lekkie pociągniecie wypustki w dowolnym kierunku, Konstrukcja przetwornika zawierająca osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem / kabel sygnałowy / monitor.Linia płucząca z biuretą wyposażoną w szpikulec z min. trzema otworami, zabezpieczający przed zapowietrzeniem.Połączenie kabla sygnałowego muszą być kompatybilne z kardiomonitorami firmy GE Carescape B650 (TRUWAVE) | szt. | 10
Razem;

## pak 28
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 28 - Zestaw do monitorowania metodą inwazyją.
Lp. | Opis produktu | J.m | Ilości | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Vat % | wartość netto | Wrtość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Producent
1 | System do szybkiego i bezpiecznego udrożnienia dróg oddechowych umożliwiający samodzielne oddychanie lub sztuczną wentylację .Igła Veressa, wyposażona we wskaźnik sygnalizujący wejście do światła tchawicy i kontakt z jej tylną ścianą – chroni przed uszkodzeniem tchawicy. Rurka tracheostomijna o średnicy 6 mm z mankietem niskociśnieniowym Soft-Seal o potwierdzonej klinicznie obniżonej przenikalności podtlenku azotu oraz łącznikiem 15 mm – umożliwiająca bezpieczną i długą wentylację. Trwałe, sterylne opakowanie typu blister, zawiera graficzną instrukcję użycia. Skład zestawu: • skalpel nr 15 • strzykawka o pojemności 10 ml • Igła Veressa • mandryn • żel poślizgowy • rurka tracheostomijna 6 mm z mankietem Soft-Seal • opaska do przymocowania rurki tracheotomijnej • nici nylonowe • wymiennik ciepła i wilgoci Thermovent | szt. | 2
2 | System do szybkiego i bezpiecznego udrożnienia dróg oddechowych umożliwiający samodzielne oddychanie lub sztuczną wentylację .Igła Veressa, wyposażona we wskaźnik sygnalizujący wejście do światła tchawicy i kontakt z jej tylną ścianą – chroni przed uszkodzeniem tchawicy. Rurka tracheostomijna o średnicy 7 mm z mankietem niskociśnieniowym Soft-Seal o potwierdzonej klinicznie obniżonej przenikalności podtlenku azotu oraz łącznikiem 15 mm – umożliwiająca bezpieczną i długą wentylację. Trwałe, sterylne opakowanie typu blister, zawiera graficzną instrukcję użycia. Skład zestawu: • skalpel nr 15 • strzykawka o pojemności 10 ml • Igła Veressa • mandryn • żel poślizgowy • rurka tracheostomijna 6 mm z mankietem Soft-Seal • opaska do przymocowania rurki tracheotomijnej • nici nylonowe • wymiennik ciepła i wilgoci Thermovent |  | 2
3 | System do szybkiego i bezpiecznego udrożnienia dróg oddechowych umożliwiający samodzielne oddychanie lub sztuczną wentylację .Igła Veressa, wyposażona we wskaźnik sygnalizujący wejście do światła tchawicy i kontakt z jej tylną ścianą – chroni przed uszkodzeniem tchawicy. Rurka tracheostomijna o średnicy 8 mm z mankietem niskociśnieniowym Soft-Seal o potwierdzonej klinicznie obniżonej przenikalności podtlenku azotu oraz łącznikiem 15 mm – umożliwiająca bezpieczną i długą wentylację. Trwałe, sterylne opakowanie typu blister, zawiera graficzną instrukcję użycia. Skład zestawu: • skalpel nr 15 • strzykawka o pojemności 10 ml • Igła Veressa • mandryn • żel poślizgowy • rurka tracheostomijna 6 mm z mankietem Soft-Seal • opaska do przymocowania rurki tracheotomijnej • nici nylonowe • wymiennik ciepła i wilgoci Thermovent | szt. | 2
Razem;

## pak 29
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 29 - Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza
Lp. | Opis produktu | J.m | Ilości | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Vat % | Wartość neto | Wrtość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Producent
1 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego. Gotowy do użycia system, cewnik włożony do kaniuli, zwiększa bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko ostrych obrażeń. Zestaw jednorazowy jałowy z płytkami mocującymi do skóry: 1. kaniula punkcyjna rozrywalna. 2. cewnik z otworami bocznymi z zawiniętym otwartym końcem z zaciskiem przesuwnym. 3. worek na mocz 1. 12 cm 2. CH 10 / 65 cm lub Ch 12/ 3 co najmniej 1,4 litra. | szt | 20
Razem;

## pak 30
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 30 - Układ oddechowy do respiratora z workiem
Lp. | ASORTYMENT | szt | ilość | cena jedn. netto | cena jedn. brutto | VAT | wartość netto | wartośc brutto | 1. nazwa handlowa 2. numer katalogowy | Nazwa producenta
1 | Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia. układ składa się z 3 rur .Dwie rury karbowane, rozciągliwe do dł 200cm (+/-20cm) wyposażone w miękkie złącze 22mmF, ryflowane wykonane zmateriału EVA. Trzecia rura rozciągliwa do długości 150 cm (+/- 20cm). Rury z pzmięcią kształtu. Wszystkie rury wykonane z polipropylenu (PP). W skład układu oddechowego wchodzi worek oddechowy,bezlateksowy o poj.2 L . Układ wyposażony jest w złączkę 22F zabezpieczającą układ/tester szczelności. W zestawie znajduje się kolanko z portem do kapnografii z wkręconym koreczkiem oraz trójnik Y z dwoma portami pomiarowymi. Układ czysty mikrobiologicznie. Każdy układ oddechowy pakowany w opakowanie jednostkowe. Układ oddechowy pakowany w opakowania typu Folia-papier lib folia. Na opakowaniu jednostkowym widoczny musi być nr. katalogowy ( jeśli posiada), data ważności, znak CE. | szt | 800

## pak 31
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asorytmentowo-cenowy
Pakiet 31 - Endo - przyrząd do pobierania materiałów
Lp. | Opis asortymentu | szt | ilość | cena.jed. netto | cena jedn. brutto | vat % | wartość netto | wartość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Endo -przyrząd do pobierania materiałów z endometrium i endocervix. Sonda odługosci 250 mm śr. 2.8 mm, wcięcie robocze o długosci 6 mm. Zakrzywina część długości 80 mm kot 30 stopni. Koniec sondy wkręcany do strzykawki . Strzykawka z blokujacym tłok zatrzaskiem. siła ssania odpowiednia 12 ml słupa powietrza. roz. 70mm. | szt | 100