DANE DOTYCZĄCE OFERTY

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rur PCV (do wody i kanalizacji), rur PE (do wody), rur PVC-U i PP opisanych w specyfikacji technicznej.

- Warunki ogólne:

- W ofercie należy podać producentów określonych materiałów.

- W przypadku, gdy Wykonawca załącza karty katalogowe na wyroby, których sam nie produkuje, to karty katalogowe muszą być kartami producenta, w przypadku kserokopii musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Pakiet I:

- Rury ciśnieniowe do wody z PVC PN 10, wg PN-EN 1452-2: 2010 (1452-1:2000)

- Rury kanalizacyjne PVC-U klasy S, rury o litej, jednorodnej (wykonanej z tego     samego materiału) strukturze ścianki, o sztywności obwodowej nie mniejszej niż            8 kN/m2, (SN≥8)  PN-EN 1401-1: 1999

- Rury kanalizacyjne wewnętrzne PVC, wg PN-EN 1329-1:2001

Pakiet II:

- Rury PE100 RC do wody:

-	w zakresie średnic od DN25 do DN63 – jednowarstwowe

-	w zakresie średnic od DN90 do DN225 – jednowarstwowe PE100RC lub wielowarstwowe (PE100RC/PE100RC lub 3xPE100RC lub PE100RC/PP)

wg. PN-EN 12201-2:2011

Oznakowanie na rurach powinno zawierać następujące informacje:

• Numer normy,

• Nazwa producenta lub znak towarowy (symbol),

• Czytelne wymiary (średnica zewn. x grubość ścianki),

• Szereg SDR (np. SDR 11),

• Przeznaczenie (medium),

• Materiał i oznaczenie (np. PE100RC),

• Klasa ciśnienia (np. PN16),

• Informacje producenta (np. data produkcji).

Wymagane dokumenty:

-	 Atesty Higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny, Deklaracja Właściwości Użytkowych lub Certyfikat zgodności, lub Aprobata techniczna