Lublin, dnia 20.02.2023 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dostawa drukarek opasek z kodem, drukarek etykiet, czytników kodów kreskowych oraz taśm drukujących do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

(znak postępowania: SZP.26.2.23.2023)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych , przekazuje treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie:

- W SWZ Zamawiający dla drukarek nie precyzuje panelu sterowania.

Czy zamawiający wymaga aby drukarki posiadały kolorowy wyświetlacz ułatwiający użytkownikom pracę ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie stawia takiego wymagania.

- W parametrach dodatkowych w formularzu cenowym L.p. 3. Oraz L.p. 4. Występuje ten sam parametr – maksymalna prędkość druku dla drukarki etykiet

Czy zamawiający może zastąpić jeden z nich gwarancją 36 miesięcy ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

- W formularzu cenowym w tabeli Zamawiający wymaga dostarczenia 20 szt. taśm barwiących SZEROKA

Czy zamawiający wymaga taśmy o szerokości 110mm i długości 300 mb ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza.

- W załączniku Nr 3 do SWZ tabela 1. Zamawiający nie precyzuje szerokości drukarki do opasek zazwyczaj takie drukarki występują o szerokości druku 2” pozwala to zaoszczędzić miejsce dla użytkowników,

Czy Zamawiający wymaga drukarki o szerokości druku 2” tj. 50 mm ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza.

- W załączniku Nr 3 do SWZ tabela 2. L.p. 23. Zamawiający wymaga jako wyposażenia dodatkowego taśmy barwiącej do wydruku etykiet o szerokości do 55mm oraz wydruku 300m etykiet.

Czy zamawiający wymaga taśmy o szerokości 55m i długości 300mb co determinuje drukarkę z taśma barwiącą o średnicy wew. 1”  (2,54mm) ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby otrzymana taśma była dedykowana do wydruku etykiet o szerokości do 55 mm i miała długość 300 mb. Zamawiający dopuszcza taśmy węższe niż 60 mm ale umożliwiające wydruk etykiet 55 mm.

- Czy specyfikowane drukarki do tego postępowania przez zamawiającego mają współpracować z aktualnym stosowanym systemem przez Zamawiającego Bank Krwi ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza.