**Specyfikacja narkotestów.**

1. Jednorazowy test narkotykowy ze śliny przeznaczony do wykrywania narkotyków.
2. Test do wykrywania min. 6 substancji (morfiny, heroiny, amfetaminy, marihuany, haszyszu i kokainy).
3. Wynik otrzymany poniżej 12 minut.