Białystok, 10.04.2024 r.

Nr sprawy: AZP.25.1.10.2024

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy  drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 6 części

Zamawiający:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

- Zamawiający informuje, iż od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ.

- Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1, dot. Cz. 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę probówek w opakowaniu a’1000szt z

odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 1. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 2, dot. Cz. 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści probówki o pojemności 5ml, spełniając pozostałe parametry

SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ.

Pytanie 3, dot. Cz. 2, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę probówek w opakowaniu a’1000szt z

odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 2. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 4, dot. Cz. 2, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę probówek w opakowaniu a’1000szt z

odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 3. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 5, dot. Cz. 2, poz. 4-5

Czy Zamawiający dopuści probówki o pojemności 10ml, spełniając pozostałe parametry

SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ.

Pytanie 6, dot. Cz. 2, poz. 4-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę probówek w opakowaniu a’500szt z

odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 4-5. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 7, dot. Cz. 2, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę probówek w opakowaniu a’500szt z

odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ.

Pytanie 8, dot. Cz. 2, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę probówek w opakowaniu a’400szt z

odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ.

Pytanie 9, dot. Cz. 2, poz. 9-10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę probówek w opakowaniu a’1000szt z

odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ.

Pytanie 10, dot. Cz. 2, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści probówki o pojemności 5ml, spełniając pozostałe parametry

SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ.

Pytanie 11, dot. Cz. 2, poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę probówek w opakowaniu a’500szt z

odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 12. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 12, dot. Cz. 2, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści probówki o pojemności 10ml, spełniając pozostałe parametry

SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ.

Pytanie 13, dot. Cz. 2, poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę probówek w opakowaniu a’500szt z

odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 14. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 14, dot. Cz. 2, poz. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę probówek w opakowaniu a’1000szt z

odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 16. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 15, dot. Cz. 2, poz. 17-19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę probówek w opakowaniu a’1000szt z

odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 17-19. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 16, dot. Cz. 2, poz. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę probówek w opakowaniu a’500szt z

odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 20. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

Pytanie 17, dot. Cz. 2, poz. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek do PCR z płaskim wieczkiem?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ.

Pytanie 18, dot. Cz. 2, poz. 24-25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę korków do probówek w opakowaniu a’1000szt

z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ.

Pytanie 19, dot. Cz. 2, poz. 31-32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników laboratoryjnych o

pojemności użytkowej 20ml i całkowitej 30ml, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ.

Pytanie 20, dot. Cz. 2, poz. 40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek z tworzywa o długości ok

150mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ.

Pytanie 21, dot. Cz. 2, poz. 48-49

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę pipet w opakowaniu a’250szt z odpowiednim

przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w pozycji 48-49. Zmiany zostaną dokonane w formularzu.

- W związku z udzielonymi odpowiedziami na  podstawie art. 137 ust. 1 i 2 Pzp, Zamawiający wprowadza w cz. 2  nowy zmodyfikowane załącznik nr 2 do SWZ – w załączeniu.

- Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

- Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

- Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego mgr Konrad Raczkowski – Kanclerz UMB  - /podpis na oryginale/