|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej ul. M.C.Skłodowskiej 16, 48-340 Głuchołazy tel.77 4391568, fax 77 4396422 e-mail: sekretariat@zoz.glucholazy.pl , www.zozglucholazy.pl |
| --- | --- |
|  | Głuchołazy, dn. 03-07-2023 |

Odpowiedź na zapytanie

SPZOZ/ZP-JK/53/23

Dot.  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym  pt. Dostawa drobnego sprzętu medycznego i  jednorazowego sprzętu medycznego ZP/01/06/2023

Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ

PAKIET NR 4

- Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety pakowanej pojedynczo w opakowania handlowe a’65szt. , z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, czyli wyceny 2 op. a’65szt.?

Odp. Tak

- Poz. nr 3 – prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wpisując w kolumnę j.m. „szt.” miał na myśli wycenę opakowania a’ 125szt.?

Odp. Tak

- Poz. nr 4 – prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wpisując w kolumnę j.m. „szt.” miał na myśli wycenę opakowania a’ 50szt.?

Odp. Tak

- Poz. nr 5 – ze względu na niejednoznaczność opisu prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający miał na myśli serwetę dwuwarstwową w rozmiarze 45x75cm z otworem przylepnym z możliwością dostosowania średnicy otworu? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak

- Poz. nr 6 –czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nożyczek zagiętych typu Metzenbaum w rozmiarze 14,5cm, pakowanych pojedynczo w opakowaniach handlowych a’25szt, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, czyli wyceny 1 op. a’25szt.?

Odp. Tak

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SWZ na w/w postępowanie.

Z poważaniem

Specjalista  ds. zamówień publicznych

Jolanta Kowalik