Załącznik nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Miejscowa reperacja odparzonego tynku bez względu na rodzaj podłoża,

- Uzupełnienie ubytków tynku (podłoża) wraz z przetarciem nowego tynku,

- Usunięcie drobnych uszkodzeń w elementach elewacji budynku (gzymsy, elementy  balkonowe, loggie, zadaszenia, murki oporowe),

- Naprawa płyt balkonowych (np. naprawa tynków, odwodnienia, izolacji),

- Naprawa ściany na klatce schodowej,

- Naprawa ściany z ewentualnym odgrzybieniem i dociepleniem na klatce schodowej przy drzwiach wejściowych i w okolicach strychu,

- Zabezpieczenie uszkodzonych stropów przez podparcie do czasu remontu

- Naprawa uszkodzeń posadzek, podłóg i schodów (poręczy, tralek słupów schodowych, stopni i podstopni) w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytkowania,

- Odnowienie (malowanie) pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania

- Odnowienie (malowanie) lokali przeznaczonych do wynajęcia (mieszkalnych oraz użytkowych)

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej i PCV (demontaż i montaż okien)

- Drobna reperacja czap kominowych,

- Przemurowanie główek kominowych,

- Uzupełnienie spoinowania zewnętrznego komina, względnie uzupełnienie lub wymiana tynku na kominie,

- Przemurowanie pęknięć komina,

- Wymiana i osadzenie wyczystek,

- Uzupełnienie kratek wentylacyjnych,

- Wykonanie przełączeń wg wskazań opinii kominiarskich,

- Zabezpieczenie obiektów budowlanych i ich części, w tym lokali mieszkalnych, przed wejściem osób nieuprawnionych, po awarii, przed dalszym uszkodzeniem.

- Przygotowanie powierzchni pod nowe pokrycie (oczyszczenie, likwidacja pęcherzy, uzupełnienie nierówności).

- Czyszczenie, poziomowanie, lutowanie rynien i rur spustowych, wymiana uszkodzonych odcinków rynien i rur spustowych,

- Naprawa poprzez prostowanie, mocowanie i lutowanie drobnych uszkodzeń obróbek blacharskich, daszków, gzymsów, pasów nad i pod rynnowych, parapetów zewnętrznych 
i wewnętrznych i innych występujących na elewacji i dachu, łącznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym, wymiana koszy, kolan, sztucerów i denek, naprawa z wymianą opierzeń blacharskich, wymiana żeliwnych odcinków rur spustowych itp.,

- Czyszczenie koszy zlewowych, rynien itp.,

- Likwidacja miejscowych przecieków z dachu poprzez wstawienie łat do 5 m2 lub więcej w zależności od potrzeb,

- Przełożenie dachówki o powierzchni do 5% powierzchni dachu lub więcej w zależności od potrzeb,

- Naprawa drobnych uszkodzeń więźby dachowej nie wymagająca naruszenia pokrycia dachowego,

- Miejscowe uszczelnienia pokrycia dachowego poprzez smarowania pokrycia papowego (zalaniem środkiem uszczelniającym) na jednym dachu,

- Uzupełnienie lub uszczelnienie pokrycia dachowego dachu budynku papą termozgrzewalną,

- Uzupełnienie lub uszczelnienie gąsiorów,

- Naprawa, uzupełnienie i malowanie ław kominiarskich,

- Skuwanie sopli lodu oraz usuwanie nadmiaru śniegu z dachów budynków (wg wykazu),

- Prowadzenie gospodarki odpadami powstałymi wyniku świadczonych usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczeniu zbiorników lub urządzeń oraz sprzątaniu, konserwacji i napraw; gromadzenie odpadów w sposób selektywny, w wyznaczonych miejscach, przekazywanie  do odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia - zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.;

- W przypadku wystąpienia innych robót wykraczających poza w/w zakres będą one realizowane na podstawie zleceń i rozliczane kosztorysem powykonawczym.