Załącznik nr 4 do SWZ w postępowaniu WIW-AG.272.2.2024

Załącznik nr 2 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 26A, Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 26A/1 oraz Zakładu Higieny Weterynaryjnej Oddział w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 160.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie  12 m-cy: 360 000 kWh

Sprzedaż energii elektrycznej spełnić ma wymogi i standardy jakościowe obsługi odbiorców określone w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r.  Prawo energetyczne (t. jedn. Dz. U. 2024 poz. 266) wraz wydanych do tej ustawy przepisach wykonawczych.

Obliczenie ilości zużytej energii elektrycznej odbywać się będzie na podstawie wskazań zainstalowanych układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej.

Zestawienie punktów poboru energii elektrycznej.

- ZHW Białystok ul. Zwycięstwa 26A/1

nr PPE:  PL_ZEBB_2061001703_05

grupa przyłączeniowa: IV

taryfa C21

moc przyłączeniowa (moc umowna) 55kW

napięcie znamionowe: 15 kV

współczynnik mocy tg φ 0,4

szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie 12 m-cy: 222000 kWh

- ZHW Łomża ul. Nowogrodzka 160

nr PPE:  PL_ZEBB_2062016046_06

grupa przyłączeniowa: V

taryfa C12A

moc przyłączeniowa (moc umowna) 40kW

napięcie znamionowe: 0,4 kV

współczynnik mocy tg φ 0,4

szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie 12 m-cy: 35000 kWh

(w tym szczytowe 11000 kWh i pozaszczytowe 24000 kWh)

- WIW Białystok ul. Zwycięstwa 26A (wiatrołap)

nr PPE:  PL_ZEBB_2061078901_08

grupa przyłączeniowa: V

taryfa C12A

moc przyłączeniowa (moc umowna) 30kW

napięcie znamionowe: 0,4 kV

współczynnik mocy tg φ 0,4

szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie 12 m-cy: 53000 kWh

(w tym szczytowe 17000 kWh i pozaszczytowe 36000 kWh)

- WIW Białystok ul. Zwycięstwa 26A (Punkt przyjęcia prób)

nr PPE:  PL_ZEBB_2061112472_08

grupa przyłączeniowa: V

taryfa C12A

moc przyłączeniowa (moc umowna) 20kW

napięcie znamionowe: 0,4 kV

współczynnik mocy tg φ 0,4

szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie 12 m-cy: 34000 kWh

(w tym szczytowe 11000 kWh i pozaszczytowe 23000 kWh)

- Zespół garaży ul. Zwycięstwa 26

nr PPE:  PL_ZEBB_2061152314_04

grupa przyłączeniowa: V

taryfa C11

moc przyłączeniowa (moc umowna) 15kW

napięcie znamionowe: 0,4 kV

współczynnik mocy tg φ 0,4

szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie 12 m-cy: 16000 kWh