Węgrów, dnia 11.01.2022 r.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kościuszki 15

07-100 Węgrów

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę masek chirurgicznych, półmasek filtrujących, kombinezonów ochrony biologicznej, ubrań z włókniny, fartuchów chirurgicznych oraz innych wyrobów z fizeliny dla potrzeb SPZOZ w Węgrowie, Znak: ZP/MF/1/22 (BZP z dnia 04.01.2022 r. nr 2022/BZP 00003465/01)**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie informuje, że wpłynęły następujące zapytania od Wykonawców:

**Dotyczy Załącznika nr 2 – Formularz cenowy**

**Pakiet 1**

**Poz. 2**

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m2) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego czepka***

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czepka pakowanego w opakowanie foliowe z możliwością wyciągnięcia pojedynczej sztuki***

Czy Zamawiający dopuści czepek typu furażerka, wiązany, wykonany w całości z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20g/m2, wkładka chłonąca pot na całym obwodzie czepka: spunlace min.38 g/m2, oddychający, zielony, rozmiar uniwersalny?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza czepek typu furażerka, wiązany, wykonany w całości z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20g/m2, wkładka chłonąca pot na całym obwodzie czepka: spunlace min.38 g/m2, oddychający, zielony, rozmiar uniwersalny***

Czy Zamawiający dopuści czepek w opakowaniu foliowym a’ 100 szt. umożliwiającym higieniczne przechowywanie i wyjmowanie pojedynczych sztuk?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza czepek w opakowaniu foliowym a’ 100 szt. umożliwiającym higieniczne przechowywanie i wyjmowanie pojedynczych sztuk***

**Poz. 3 (poz. 4 w Formularzu cenowym)**

Czy Zamawiający dopuści koszulę z włókniny SMMS?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza koszulę z włókniny SMMS***

**Poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści koszulę zakładaną przez głowę?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza koszulę zakładaną przez głowę***

Czy Zamawiający dopuści koszulę z rozcięciem z tyłu?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza koszulę z rozcięciem z tyłu***

Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym odpowiadającemu rozmiarowi L?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie koszul w rozmiarze uniwersalnym odpowiadającemu rozmiarowi L***

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta w rozmiarze uniwersalnym?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie koszul dla pacjenta w rozmiarze uniwersalnym***

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta o gramaturze 33g/m2?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

Czy Zamawiający dopuści koszule z krótkim rękawem, który powstaje z wykroju koszuli?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

**Poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2 w kolorze granatowym?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie koszuli dla pacjenta wykonanej z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2 w kolorze granatowym***

Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza koszule w rozmiarze uniwersalnym***

**Poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z chłonnej, przyjemnej w dotyku włókniny Spunlace 45 g/m², wkładana przez głowę, z krótkim rękawem. Kolor biały. Z wycięciem V pod szyją bez zawiązywania na troki?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza koszule dla pacjenta wykonaną z chłonnej, przyjemnej w dotyku włókniny Spunlace 45 g/m², wkładana przez głowę, z krótkim rękawem. Kolor biały. Z wycięciem V pod szyją bez zawiązywania na troki***

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2 w kolorze granatowym?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

Czy Zamawiający dopuści koszule z krótkim rękawem, który powstaje z wykroju koszuli?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

**Poz.7**

Czy Zamawiający dopuści ubranie 35g/m2?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ubrań 35g/m2***

Czy Zamawiający dopuści ubranie posiadające 2 kieszenie na dole i jedną na górze?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ubrań posiadających 2 kieszenie na dole i jedną na górze***

Czy Zamawiający dopuści spodnie wiązane na troki?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie spodni wiązanych na troki***

Czy zamawiający dopuści ubranie dla pacjenta z włókniny typu SMS o gramaturze min. 30 g/m2, antystatyczne, dekolt półokrągły?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza ubranie dla pacjenta z włókniny typu SMS o gramaturze min. 30 g/m2, antystatyczne, dekolt półokrągły***

Czy Zamawiający dopuści ubranie dla pacjenta wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, bluza z 3 kieszeniami (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej), spodnie z trokami, kolor niebieski? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza ubranie dla pacjenta wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, bluza z 3 kieszeniami (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej), spodnie z trokami, kolor niebieski? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.***

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze min. 30g/m2?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze min. 30g/m2***

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne ze spodniami wiązanymi na troki?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza ubranie chirurgiczne ze spodniami wiązanymi na troki***

**Poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści spódnicę tylko w kolorze niebieskim?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza spódnicę tylko w kolorze niebieskim***

Czy Zamawiający dopuści spódnicę o wymiarach 160 cm (w pasie po rozciągnięciu) i długości 60cm, w kolorze granatowym?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza spódnicę o wymiarach 160 cm (w pasie po rozciągnięciu) i długości 60cm, w kolorze granatowym***

Czy Zamawiający dopuści spódnicę w opakowaniu a’10szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza spódnicę w opakowaniu a’10szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości***

Czy Zamawiający dopuści spódnicę w jednym kolorze tj. zielonym?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza spódnicę w jednym kolorze tj. zielonym***

**Poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 240x140?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza prześcieradło w rozmiarze 240x140***

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło bez troków?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

Czy zamawiający dopuści wymiar 210x130cm (+/- 10) wykonane z włókniny lub folii PE, obszyte gumką?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

**Pakiet 2**

**Poz.3**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z polipropylenu?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza prześcieradło z polipropylenu***

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarach 240x140cm?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarach 200x150cm?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

**Pakiet 3**

**Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a’100szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości***

**Poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści spodenki wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2 w kolorze granatowym?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

Czy Zamawiający dopuści spodenki wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza spodenki wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2***

Czy Zamawiający dopuści spodenki wykonane z włókniny PP?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

Czy Zamawiający dopuści spodenki o gramaturze 40g/m2?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza spodenki o gramaturze 40g/m2 pozostałe parametry zgodne z SWZ***

Czy Zamawiający dopuści kolor granatowy?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza kolor granatowy***

Czy Zamawiający dopuści spodenki wykonane z włókniny SMS o gramaturze min. 25 gm2?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

Czy Zamawiający oczekuje spodenek z otworem?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza spodenki z otworem***

**Poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści ubrania w kolorze fioletowym, wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze min. 38 g/m kw.?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ubrań w kolorze fioletowym, wykonanych z włókniny typu SMS o gramaturze min. 38 g/m kw***.

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne damskie w kolorze niebieskim?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza ubranie chirurgiczne damskie w kolorze niebieskim***

**Poz. 3, 4**

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40g/m2?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40g/m2***

**Poz.3,4,5**

Czy Zamawiający dopuści ubranie o gramaturze 45g/m2?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza ubranie o gramaturze 45g/m2, pozostałe parametry zgodne z SWZ***

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza ubranie operacyjne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2***

Czy Zamawiający dopuści spodnie wiązane na troki?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza spodnie wiązane na troki***

Czy Zamawiający dopuści ubranie z włókniny SMMS?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne w kolorze niebieskim?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza ubranie operacyjne w kolorze niebieskim***

**Poz.3-5**

Czy Zamawiający dopuści ubranie o gramaturze 35g/m2?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

**Poz.5**

Czy Zamawiający dopuści ubranie w kolorze niebieskim?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza ubranie w kolorze niebieskim***

**Pakiet 4**

**Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści półmaska filtrująca FFP2 zgodną z normą EN149:2001 + A1:2009. Penetracja aerozolu chlorku sodu poniżej 1,45 % ; penetracja mgłą oleju parafinowego poniżej 5,32 %; opór wdechu przy natężeniu przepływu 95l/min poniżej 1,49 mbar (149 Pa), opór wydechu przy natężeniu przepływu 160l/min poniżej 2,38 mbar (238 Pa), bez zaworu, płaska konstrukcja ułatwiająca zakładanie, elastyczny zewnętrzny sztywnik na nos w kolorze białym, pianka w części nosowej oraz gumki mocowane z tyłu głowy zapewniające szczelne przyleganie. Półmaska oraz gumki mocujące w kolorze białymi. Nie zawiera lateksu. Opakowanie a’5 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania?

***Odpowiedź***:

***Zamawiający wymaga półmasek filtrujących FFP2 zgodnych z Uchwałą nr 33/2020 Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej, które są niezbędne do przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz z wytycznymi konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych z dnia 9.04.2020 r. prof. dr hab. n. med. Andrzeja Horbana***

**Poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści półmaska filtrująca FFP3 zgodną z normą EN149:2001 + A1:2009. Penetracja aerozolu chlorku sodu poniżej 0,5 % ; penetracja mgłą oleju parafinowego poniżej 0,9 %; bez zaworu, płaska konstrukcja ułatwiająca zakładanie, wyposażona w zintegrowaną kształtkę na nos, pianka w części nosowej. Mocowana na gumki zakładane na uszy z klipsem umożliwiającym połączenie w celu zapewnienia ścisłego przylegania. Półmaska oraz gumki mocujące w kolorze białymi. Opakowanie a’1 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający wymaga półmasek filtrujących FFP3 zgodnych z Uchwałą nr 33/2020 Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej, które są niezbędne do przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz z wytycznymi konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych z dnia 9.04.2020 r. prof. dr hab. n. med. Andrzeja Horbana***

**Pakiet 5**

**Poz.1**

Czy Zamawiający dopuści oznakowanie, że produkt może być użytkowany wyłącznie w okresie podwyższonego ryzyka na opakowaniu zbiorczym?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza oznakowanie, że produkt może być użytkowany wyłącznie w okresie podwyższonego ryzyka na opakowaniu zbiorczym, pozostałe parametry zgodne z SWZ***

Poz.1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania oznakowania z informacją, że produkt może być wykorzystywany wyłącznie w okresie podwyższonego ryzyka?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający odstępuję od wymogu posiadania oznakowania z informacją, że produkt może być wykorzystywany wyłącznie w okresie podwyższonego ryzyka. Pozostałe parametry zgodne z SWZ***

Prosimy o dopuszczenie kombinezonu spełniającego poniższy opis:

Kombinezon ochronny typu 3,4,5,6 CE, zgrzewane szwy z niebieską taśmą, chroniący przed cieczami i wirusami. Rodzaj tkaniny: włóknina z oddychającą folią PE, zastosowany materiał zapewnia miękkość, lekkość oraz trwałość. Kombinezon z elastycznymi mankietami, zapinana na suwak (zakryty samoprzylepną patką), elastyczny kaptur. Bez informacji na opakowaniu o warunkach użycia w czasie epidemii.

Kombinezon spełnia poniższe poziomy ochrony:

- środek ochronny indywidualnej kat. III 2016/425 typ 3,4,5,6

- EN ISO 13688 Odzież ochronna - wymagania ogólne

- EN ISO 13982-1 Odzież chroniąca przed chemikaliami w postaci cząstek stałych (TYP 5-B)

- EN 13034+A1 Odzie chroniąca przed ciekłymi chemikaliami (TYP 6-B)

- EN 14605+A1 Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami (TYP 3-B, TYP 4-B)

- EN 14126 Odzież ochronna - wymagania i metody badań odzieży chroniącej

przed czynnikami zakaźnymi

- EN 1073 klasa 2 Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi

- EN 1149-5 określa wymagania materiałowe i konstrukcyjne stawiane odzieży ochronnej

w zakresie właściwości elektrostatycznych

- EN 14325 odporność na ścieranie, odporność na pęknięcia, wytrzymałość na rozdzieranie,

wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na przekłucie,

Wykonany z laminatu PP+PE (polipropylen i polietylen)

o gramaturze 55 g/m2 lub 63 g/m2

- 35 g/m2 polipropylen

- 19 g/m2 oddychający polietylen

- 1 g/m2 klej

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego kombinezonu***

***W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy***

***Podpisał:***

***Dyrektor SPZOZ w Węgrowie***

***Lek. med. Artur Skóra***