****

**Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce, Dział Zamówień Publicznych**

**tel.: 41/36-74-072 fax.: 41/36-74-481**

**IZP.2411.82.2024.MS**

Kielce, dn. 23.04.2024 r.

 **WSZYSCY WYKONAWCY**

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ**

**Dot. IZP.2411.82.2024.MS:** **Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie nr 1**

Rozdział VII pkt 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość złożenia próbek spakowanych po 2 szt w woreczki strunowe z opisem którego pakietu oraz pozycji dotyczą.

**Odpowiedź:**  **Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**Pytanie nr 2**

Pakiet 1,poz 1
Czy Zamawiający oczekuje produktu zarejestrowanego jako wyrób medyczny, gdyż fartuchy będą używane przez personel medyczny w celu udzielania świadczeń zdrowotnych?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje powyższego.**

**Pytanie nr 3**

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m2?

**Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 4**

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 5**

Pakiet 1, poz. 2
Czy zamawiający dopuszcza/wymaga jednorazowej gąbki, nasączonej żelem dermatologicznym i hypoalergicznym - myjącym o neutralnym dla skóry pH 5,5, przeznaczona do higieny ciała i miejsc intymnych bez konieczności użycia bieżącej wody, hipoalergiczny żel na gąbkach ma delikatny przyjemny zapach i właściwości myjące oraz pielęgnacyjno-ochronne, myjki jednorazowe i wygodne w użyciu wystarczy zwilżyć myjkę niewielką ilością wody i kilkukrotnie ścisnąć, po umyciu ciało wytrzeć do sucha, bez konieczności spłukania, na skórze pozostaje delikatna warstwa ochronno-pielęgnacyjna, przebadana i testowana dermatologicznie, 24 szt w opakowaniu, wymiary 12x20cm; 0,6 cm grubości ± 7%,, włókno poliestrowe - 100 g/m2 ± 5%, o wadze 2,5-3 g; bez sztucznych konserwantów?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i nie wymaga powyższego.**

**Pytanie nr 6**

Pakiet 1, poz. 3
Czy zamawiający dopuści serwety stomatologiczne o wymiarze 33 cm x 48-50 cm, składający się z dwóch warstw bibuły i warstwy folii, gramatura 54 g/m2, składane lub w rolce po 50 szt.?

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie nr 7**

Pakiet 1, poz. 5

Czy zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie wykonane z niebieskiej folii teksturowanej, z gumką,
w rozmiarze uniwersalnym – długość ochraniacza w stanie rozciągniętym ok. 38 cm, głębokość ok.13,5 cm,
o grubości 2 g?

**Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 8**

Pakiet 1, poz. 1
Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 9**

Pakiet 1, poz. 11
Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 69 cm x 107 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie nr 10**

Pakiet 1, poz. 1-6,10-11

Czy zamawiający wydzieli poz.1-6,10-11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1, pozycja 1) fartuch ochronny w kolorze zielonym?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1, pozycja 2) rękawice myjącą wykonana z miękkiej włókniny Molton. Bez wodoodpornej bariery. Wstępnie namydlona delikatnym, niskopieniącym detergentem przebadanym dermatologicznie. pH 5,5. O wymiarach 23x16 cm o wadze 80 g?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1, pozycja 5) pokrowce na buty foliowe wykonane z folii o gramaturze 1,8g/m2?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1, pozycja 4) nieprzemakalny podkład w rolce celulozowo-foliowy o szerokości 50cm, perforowany min. co 50cm, długość rolki 50 mb?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1, pozycja 6) Ochraniacze foliowe na obuwie?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie nr 16**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1, pozycja 12) koc ratunkowy izotermiczny o wymiarach: 160x210 cm złota strona do góry oraz srebrna aby chronić przed przechłodzeniem, wykonany z folii PE. Pomaga w zapobieganiu wstrząsom po wypadku?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

 Z poważaniem

Kierownik Działu Zamówień Publicznych mgr Mariusz Klimczak