382.DN.9.2021							Torzym, 02.06.2021 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 382.DN.9.2021, Nazwa zadania: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o. o. poniżej przedstawia wyjaśnienia treści przedmiotowej specyfikacji:

Zadanie nr 10 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czułości wymaganego papieru: S, HD

Odp.: Zamawiający wymaga papieru o czułości S.

Zadanie nr 10 poz. 5, 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy oczekuje papieru z nadrukiem czy bez.

Odp.: Zamawiający oczekuje papieru z nadrukiem.

Zadanie nr 10 poz. 7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie papieru do EKG AT-10 210x140x250 z

jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 64 sztuki..

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza papieru do EKG AT-10 210x140x250 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 64 sztuki.

Zadanie nr 10 poz. 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie papieru do Lifepack 12-15 o wymiarach 107 x 23

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zadanie nr 11 poz. 10

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod pod pas o rozmiarze 22mm x 32mm.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu