Czarny Bór, dnia 2 października 2023 r.

**Znak sprawy: GKR.272.10.2023.TG**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI   
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Gmina Czarny Bór** jako Zamawiający, działając na podstawie przepisów art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE ETAP II – BUDOWA DROGI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ – Część 1 Oświetlenie   
i Część 2 Sieć teletechniczna”**

**Pytanie nr 1:**

„W związku z pojawieniem się rozbieżności co do kabli , na schemacie kabel YAKXS 4x35 a w opisie jest kabel YkY 4x35, proszę o odpowiedź, który kabel należy wycenić??”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wskazuje, że należy zastosować kabel YAKXS 4x35 i taki też należy brać   
do wyceny.

Zamawiający informuje, iż stosownie do art. 284 ust. 3 Pzp oraz art. 271 ust. 2 i 3 Pzp przedłuży termin składania ofert. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zaktualizował w powyższym zakresie SWZ.

**Wójt Gminy Czarny Bór**