# ZZP.260.2.27.2024 Lublin, dnia 01.10.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000,00 zł na sukcesywne dostawy filtrów powietrza do central wentylacyjnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

W związku z zapytaniami Wykonawcy dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000,00 zł na sukcesywne dostawy filtrów powietrza do central wentylacyjnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o.., Zamawiający, zamieszczając poniżej treść zapytań, wyjaśnia co następuje:

**PYTANIE Nr 1**

„Czy mogą Państwo wysłać zdjęcia kieszeni obecnie używanych filtrów kieszeniowych lub rysunków technicznych - nie ukrywam, że jest to niestandardowe wykonanie i potrzebujemy więcej danych. Proszę również o zdjęcia lub rysunki techniczne łączenia ramek z obecnie używanych filtrów kieszeniowych i kasetowych, ponieważ niemożliwe jest włożenie splisowanego medium filtracyjnego bez zamknięcia ramki nitem z przodu lub z boku ramki filtra.?”

**ODPOWIEDŹ**

Filtry powietrza muszą odpowiadać wymogom PN-EN ISO 16890 zgodnie z informacjami zawartymi w załącznikach do zaproszenia do złożenia oferty, tj. opis przedmiotu zamówienia (Zał. nr 3) i kosztorysach ofertowych (Zał. nr 2). Jednocześnie Zamawiający dopuszcza zastosowanie nitów do zamknięcia ramki lub boku ramki filtra..

**PYTANIE Nr 2**

„Czy dopuszczają Państwo wysłanie dokumentów w wersji elektronicznej z podpisami elektronicznymi osób upoważnionych czy jednak należy wysłać skany?”

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający, dopuszczają wysłanie dokumentów w wersji elektronicznej z podpisami elektronicznymi osób upoważnionych.

Warunki Zaproszenia nie ulegają zmianie.

Zapraszamy do składania ofert w terminie określonym w Zaproszeniu do złożenia oferty, tj. **do dnia 4 października 2024 r.**