Załącznik nr 1 do SWZ - OFERTA

| (pieczęć Wykonawcy - opcjonalnie) | FORMULARZ OFERTY |
| --- | --- |

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup i dostawa serwerów obliczeniowych wraz z osprzętem dla Krajowego Laboratorium PL-5G

(nr WEITI/47/ZP/2023/1036)

Dane Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Nazwa/firma Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………

Adres siedziby ……………………………………………………………………………………………………………..

NIP……………………. Regon…………………………………………………

Nr KRS lub innego rejestru Wykonawcy (jeżeli dotyczy) ………………………………………………

Nazwa rejestru i adres strony internetowej ogólnodostępnej bazy danych, z której Zamawiający może samodzielnie pobrać odpis z odpowiedniego rejestru Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………

Osoba upoważniona do kontaktu:

Imię i nazwisko…………………………………….

telefon:…………………………………………………

e-mail: ………………………………………………..

i/lub

Skrzynka ePUAP………………………………..

Czy Wykonawca jest mikro przedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (prosimy o podanie typu przedsiębiorstwa):

…………………………………………….

- W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie, w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia dla części w której składamy ofertę.

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie:

Część I – do 30 listopada 2023r.

Część II – do 30 listopada 2023r.

Część III  – do 30 listopada 2023r.

- Oferujemy realizacje zamówienia za cenę wskazaną w poniższej tabeli kosztorysowej:

TABELA KOSZTORYSOWA:

Tabela 1 dla części I – Zamówienie Podstawowe

| Lp. | Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia wskazany w niniejszej tabeli pod względem zaproponowanego modelu odpowiada pozycją wskazanym w tabeli 5 | Jedn. miary | Wartość jednostkowa netto (bez VAT) w złotych | Liczba oferowanych jednostek miary | Wartość netto (bez VAT) w złotych 4x5 | Stawka VAT (%) | Kwota VAT w złotych 6x7 | Wartość brutto (z VAT) w złotych 6+8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Serwer obliczeniowy typu Srv-A z akceleratorem graficznym typu GPU-A ………………………. | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Serwer obliczeniowy typu Srv-B z akceleratorem graficznym typu GPU-A ………………… | szt. |  | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Serwer obliczeniowy typu Srv-B z dodatkową kartą sieciową typu Net-A …………………. | szt. |  | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Serwer obliczeniowy typu Srv-B z dodatkową kartą sieciową typu Net-A oraz akceleratorem typu FPGA-A ………………….. | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Przełącznik sieciowy 48x 25GbE + 4x 100GbE …………………….…….. | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Kabel DAC pasywny 25G SFP28, 3 metry ………………………….. | szt. |  | 16 |  |  |  |  |
| 7 | Kabel DAC pasywny 25G SFP28, 5 metrów ……………………………. | szt. |  | 14 |  |  |  |  |
| 8 | Kabel DAC pasywny 100G QSFP28, 3 metry ……………………………. | szt. |  | 28 |  |  |  |  |
| 9 | Kabel DAC pasywny 100G QSFP28, 5 metrów …………………………… | szt. |  | 6 |  |  |  |  |
| Wartość netto (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 6) |  | x | x | x |
| Razem kwota VAT (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 8) |  | x |
| Cena (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 9) |  |

* Niepodanie wymaganych informacji może skutkować odrzuceniem oferty.

Razem wartość oferty netto (słownie): ……………………………………………………………………………

Razem wartość brutto tj. cena (słownie): ………………………………………………………………………

Wyżej podana cena jest ceną łączną i zawiera wszelkie koszty, jakie ponosimy w celu należytego spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z realizacji zamówienia.

Tabela 2 dla części I – Zamówienie Prawa Opcji

| Lp. | Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia wskazany w niniejszej tabeli pod względem zaproponowanego modelu odpowiada pozycją wskazanym w tabeli 5 | Jedn. miary | Wartość jednostkowa netto (bez VAT) w złotych | Liczba oferowanych jednostek miary | Wartość netto (bez VAT) w złotych 4x5 | Stawka VAT (%) | Kwota VAT w złotych 6x7 | Wartość brutto (z VAT) w złotych 6+8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1a | Serwer obliczeniowy typu Srv-A z akceleratorem graficznym typu GPU-A – z prawem opcji ………………………. | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| 2a | Serwer obliczeniowy typu Srv-B z akceleratorem graficznym typu GPU-A - z prawem opcji ………………… | szt. |  | 3 |  |  |  |  |
| Wartość netto (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 6) |  | x | x | x |
| Razem kwota VAT (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 8) |  | x |
| Cena (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 9) |  |

* Niepodanie wymaganych informacji może skutkować odrzuceniem oferty.

Razem wartość oferty netto (słownie): ……………………………………………………………………………

Razem wartość brutto tj. cena (słownie): ………………………………………………………………………

Wyżej podana cena jest ceną łączną i zawiera wszelkie koszty, jakie ponosimy w celu należytego spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z realizacji zamówienia.

W stosunku do części niniejszej dostawy, Zamawiający wystąpi do właściwego organu o opodatkowanie 0% stawka VAT zgodnie z załącznikiem nr 8 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm., dalej jako „Ustawa VAT”), w powiązaniu z art. 83 ust.1 pkt. 26a tej ustawy.

Tabela 3 dla części II – Zamówienie Podstawowe

| Lp. | Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia wskazany w niniejszej tabeli pod względem zaproponowanego modelu odpowiada pozycją wskazanym w tabeli 5 | Jedn. miary | Wartość jednostkowa netto (bez VAT) w złotych | Liczba oferowanych jednostek miary | Wartość netto (bez VAT) w złotych 4x5 | Stawka VAT (%) | Kwota VAT w złotych 6x7 | Wartość brutto (z VAT) w złotych 6+8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Serwer obliczeniowy bazujący na wielordzeniowym procesorze ARM 64 typu ARM-A z akceleratorem graficznym typu GPU-A i dodatkową kartą sieciową typ Net-B …………………… | szt. |  | 3 |  |  |  |  |
| Wartość netto (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 6) |  | x | x | x |
| Razem kwota VAT (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 8) |  | x |
| Cena (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 9) |  |

* Niepodanie wymaganych informacji może skutkować odrzuceniem oferty.

Razem wartość oferty netto (słownie): ……………………………………………………………………………

Razem wartość brutto tj. cena (słownie): ………………………………………………………………………

Wyżej podana cena jest ceną łączną i zawiera wszelkie koszty, jakie ponosimy w celu należytego spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z realizacji zamówienia.

Tabela 4 dla części II – Zamówienie Prawa Opcji

| Lp. | Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia wskazany w niniejszej tabeli pod względem zaproponowanego modelu odpowiada pozycją wskazanym w tabeli 5 | Jedn. miary | Wartość jednostkowa netto (bez VAT) w złotych | Liczba oferowanych jednostek miary | Wartość netto (bez VAT) w złotych 4x5 | Stawka VAT (%) | Kwota VAT w złotych 6x7 | Wartość brutto (z VAT) w złotych 6+8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1a | Serwer obliczeniowy bazujący na wielordzeniowym procesorze ARM 64 typu ARM-A z akceleratorem graficznym typu GPU-A i dodatkową kartą sieciową typ Net-B …………………… | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| Wartość netto (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 6) |  | x | x | x |
| Razem kwota VAT (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 8) |  | x |
| Cena (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 9) |  |

* Niepodanie wymaganych informacji może skutkować odrzuceniem oferty.

Razem wartość oferty netto (słownie): ……………………………………………………………………………

Razem wartość brutto tj. cena (słownie): ………………………………………………………………………

Wyżej podana cena jest ceną łączną i zawiera wszelkie koszty, jakie ponosimy w celu należytego spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z realizacji zamówienia.

W stosunku do niniejszej dostawy, Zamawiający wystąpi do właściwego organu o opodatkowanie 0% stawka VAT zgodnie z załącznikiem nr 8 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm., dalej jako „Ustawa VAT”), w powiązaniu z art. 83 ust.1 pkt. 26a tej ustawy.

Tabela 5 dla części III

| Lp. | Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia wskazany w niniejszej tabeli pod względem zaproponowanego modelu odpowiada pozycją wskazanym w tabeli 5 | Jedn. miary | Wartość jednostkowa netto (bez VAT) w złotych | Liczba oferowanych jednostek miary | Wartość netto (bez VAT) w złotych 4x5 | Stawka VAT (%) | Kwota VAT w złotych 6x7 | Wartość brutto (z VAT) w złotych 6+8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Serwer obliczeniowy bazujący na wielordzeniowym procesorze ARM 64 typu ARM-B z akceleratorem graficznym typu GPU-B …………………. | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| Wartość netto (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 6) |  | x | x | x |
| Razem kwota VAT (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 8) |  | x |
| Cena (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 9) |  |

* Niepodanie wymaganych informacji może skutkować odrzuceniem oferty.

Razem wartość oferty netto (słownie): ……………………………………………………………………………

Razem wartość brutto tj. cena (słownie): ………………………………………………………………………

Wyżej podana cena jest ceną łączną i zawiera wszelkie koszty, jakie ponosimy w celu należytego spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z realizacji zamówienia.

W stosunku do niniejszej dostawy, Zamawiający wystąpi do właściwego organu o opodatkowanie 0% stawka VAT zgodnie z załącznikiem nr 8 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm., dalej jako „Ustawa VAT”), w powiązaniu z art. 83 ust.1 pkt. 26a tej ustawy.

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W przypadku wskazanym powyżej, Wykonawca ma obowiązek:

- poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

* brak wskazania okresu gwarancji jest dla Zamawiającego równoznaczny z deklaracją oferowania realizacji zamówienia w terminie wymaganym podstawowo.

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

- Oferujemy (Wykonawca jest zobowiązany wypełnić tylko ten odpis dla której części składa ofertę):

Tabela 6.:

Opis przedmiotu zamówienia: Część I, II i III*:

*Wykonawca wypełnia tylko tą część tabeli dla której części składa ofertę.

| L.p. | Nazwa elementu / Parametr techniczny | Wymagany przez Zamawiającego | Oferowany przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CZĘŚĆ I |
| 1 | Wymagania ogólne na Serwery obliczeniowe typu Srv-A i Srv-B |
| 1.1 | Obudowa | Wysokość maksymalna: 2 RU Do instalacji w szafie rack 19” Dołączony zestaw szyn i ramię porządkujące ułożenie przewodów, umożliwiające pełne wysunięcie serwera do celów serwisowych bez potrzeby odłączania przewodów podłączonych do zasilaczy i kart sieciowych oraz umożliwiające bezprzerwowe serwisowanie serwera, w tym minimum wymianę dysków oraz wentylatorów i zasilaczy. | TAK/NIE** |
| 1.2 | Płyta główna | Możliwość zainstalowania co najmniej dwóch procesorów. Co najmniej 32 gniazda przeznaczone do instalacji pamięci. Zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym Obsługa interfejsu PCIe 4.0 | TAK/NIE** |
| 1.3 | Wbudowane porty | Co najmniej: 1 port Type-A w standardzie USB 2.0 lub wyższym na przednim panelu serwera. 1 port Type-A w standardzie USB 3.0 lub wyższym na tylnym panelu serwera. 1 port VGA lub HDMI | TAK/NIE** |
| 1.4 | Wentylatory | Redundantne typu Hot-Plug. | TAK/NIE** |
| 1.5 | Bezpieczeństwo | Co najmniej: Panel przedni zamykany na klucz służący do ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do dysków twardych. Funkcja wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z funkcją zarządzania blokadą zasilania, zmianą ustawień BIOS, zmianą hasła do BIOS. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Wbudowany moduł TPM w wersji co najmniej 2.0 Funkcjonalność włączania i wyłączania portów USB na obudowie. Możliwość wymazania danych z dysków znajdujących się wewnątrz serwera (niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu systemu zarządzania serwerem) Serwer spełnia wymagania normy NIST SP 800-193 ochrony przed cyberatakami Serwer spełnia wymagania normy NIST SP 800-147B ochrony przed manipulacją firmware ze strony złośliwego oprogramowania Wszystkie pakiety oprogramowania układowego są podpisane cyfrowo za pomocą kryptograficznej funkcji skrótu (ang. hash) SHA-256 z 2048- bitowym szyfrowaniem lub silniejszym. Serwer musi skanować aktualizacje oprogramowania układowego i porównywać ich sygnatury za pomocą wbudowanego w sprzęt łańcucha zaufania. | TAK/NIE** |
| 1.6 | Karta Zarządzania |
| 1.6.1 | Przeznaczenie | Dedykowana karta na potrzeby zdalnego zarządzania, niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego. | TAK/NIE** |
| 1.6.2 | Dedykowany port RJ-45 GbE | Co najmniej 1 | TAK/NIE** |
| 1.6.3 | Wspierane funkcje | Co najmniej: zdalny dostęp do graficznego interfejsu www karty zarządzającej, interfejs www musi być wykonany w standardzie HTML5 szyfrowane połączenie (TLS) oraz uwierzytelnienie i autoryzację użytkownika funkcja zdalnego włączenia, wyłączenia, restartu serwera odczyt dzienników zdarzeń (ang. logs) dotyczących serwera podmontowanie zdalnych napędów wirtualnych uruchomienie wirtualnej konsoli z dostępem do myszy i klawiatury wsparcie dla protokołu IPv4 i IPv6 wsparcie dla protokołów: SNMP, IPMI2.0, VLAN tagging, SSH funkcja zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, dane historyczne muszą być dostępne dla min. 7 dni wstecz funkcja zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez serwer integracja z Microsoft Active Directory lub LDAP w zakresie uwierzytelnienia i autoryzacji kont dostępowych wsparcie dla automatycznej rejestracji w systemie DNS wysyłanie do administratorów wiadomości e-mail z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej zarządzanie bezpośrednie, np. poprzez złącze USB automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta aktualizacje oprogramowania układowego (ang. firmware) dla wszystkich komponentów serwera przywrócenie poprzednich wersji oprogramowania układowego funkcja eksportu/importu konfiguracji serwera do/z pliku XML lub JSON funkcja automatycznego tworzenia kopii konfiguracji serwera w oparciu o zdefiniowany harmonogram wykrywanie odchyleń konfiguracji na poziomie konfiguracji UEFI oraz wersji oprogramowania układowego serwera uruchomienie funkcjonalności umożliwiającej dostęp bezpośrednio poprzez urządzenia mobilne – funkcja konfiguracji oraz monitorowania najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej (Android/Apple iOS) używając jednego z protokołów BLE lub WIFI zdalne wyłączenia i włączenia portów USB mechanizm bezpiecznego wycofywania z eksploatacji poprzez automatyczne usuwanie poufnych danych w tym minimum: konfiguracji BIOS konfiguracji kontrolera RAID dzienników systemowych danych konfiguracyjnych wszystkich danych z nośników wewnętrznych (dyski twarde, DCPMM, NVDIMM). Jeśli wymagana jest dodatkowa licencja na jakąkolwiek funkcję wskazaną przez zmawiającego, to musi ona być dostarczona wraz z serwerem w wersji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (dotyczy terytorium UE). Ponadto Zamawiający wymaga, aby żadna z powyższych funkcjonalności nie wymagała okresowego sprawdzania licencji na zewnętrznych systemach (np. producenta). | TAK/NIE** |
| 1.7 | Interfejsy sieciowe |
| 1.7.1 | Ethernet 1Gb/s, Base-T | Co najmniej 2 | TAK/NIE** |
| 1.7.2 | Karta sieciowa typ Net-A | Liczba portów – co najmniej 2 Zainstalowana w slocie PCIe 4.0 Gniazda o przepustowości co najmniej 100 Gb/s Standard QSFP56 Wsparcie dla SR-IOV oraz VirtIO Wydajność min. 215 Mpps Sprzętowe wsparcie dla enkapsulacji i dekapsulacji dla protokołów VxLAN, NVGRE, Geneve oraz szyfrowania AES-GCM 128/256 dla protokołów IPSec i TLS Wsparcie dla Jumbo Frames o rozmiarze minimum 9KB Współpraca z modułami optycznymi (zgodnymi z ogólnie przyjętymi normami właściwymi dla danego typu interfejsu) pochodzącymi od różnych producentów. Obsługa modułów optycznych innych producentów nie może wymagać instalacji dodatkowego oprogramowania lub zmian w konfiguracji karty | TAK/NIE** |
| 1.7.3 | Karta sieciowa typ Net-B | Liczba portów – co najmniej 2 Zainstalowana w slocie PCIe lub w slocie z interfejsem OCP 3.0 Gniazda o przepustowości co najmniej 25 Gb/s Ethernet Standard SFP28 ze wsparciem dla SFP+ Wsparcie dla SR-IOV Wsparcie dla enkapsulacji i dekapsulacji dla protokołów VxLAN, NVGRE, Geneve Wsparcie dla Jumbo Frames o rozmiarze minimum 9 KB Współpraca z modułami optycznymi (zgodnymi z ogólnie przyjętymi normami właściwymi dla danego typu interfejsu) pochodzącymi od różnych producentów. Obsługa modułów optycznych innych producentów nie może wymagać instalacji dodatkowego oprogramowania lub zmian w konfiguracji karty | TAK/NIE** |
| 1.8 | Dyski twarde | Zainstalowane co najmniej 2 jednakowe dyski twarde hot-swap o pojemności minimum 480 GB każdy, typu SATA SSD do różnych zastosowań (mixed-use) o współczynniku DWPD minimum 1 o rozmiarze 2,5” podłączone za pomocą zaoferowanego kontrolera RAID. | TAK/NIE** |
| 1.9 | Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy wspierający interfejs PCIe 4.0 z pojemnością cache minimum 4 GB, umożliwiający konfigurację RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 wyposażony w baterię do podtrzymania pamięci cache w przypadku zaniku zasilania. | TAK/NIE** |
| 1.10 | Diagnostyka – panel LCD | Panel LCD dedykowany przez producenta do zaoferowanej obudowy umożliwiający sprawdzenie stanu pracy serwera, tj. co najmniej: wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, zasilania i o temperaturze oraz wyświetlenie tekstu zdefiniowanego przez Zamawiającego (np. nr inwentarzowy, nr serwera) | TAK/NIE** |
| 1.11 | Zasilacze | Minimum 2 sztuki, redundantne, typu Hot-Plug, o sprawności Platinum, o mocy zapewniającej poprawną pracę serwera w zaoferowanej konfiguracji przy pracy na połowie zainstalowanych zasilaczy. Do zasilaczy dołączone są kable z wtykiem C14 umożliwiającym podłączenie do listwy zasilającej w szafie Rack. | TAK/NIE** |
| 1.12 | Certyfikaty zgodności z oprogramowaniem | Microsoft Windows Server min. w wersji 2022 – zgodność potwierdzona dla oferowanego modelu serwera na stronie: https://www.windowsservercatalog.com/ Red Hat Enterprise Linux (RHEL) min. w wersji 8 – zgodność potwierdzona dla oferowanego modelu serwera na stronie: https://access.redhat.com/ecosystem/hardware VMware ESXi min. w wersji 7 – zgodność potwierdzona dla oferowanego modelu serwera na stronie: https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php | TAK/NIE** |
| 1.13 | Dokumentacja | W języku polskim lub angielskim, co najmniej w wersji elektronicznej. | TAK/NIE** |
| 2 | Wymagania ogólne na Serwer obliczeniowy typu Srv-A |
| 2.1 | Zgodność z Wymaganiami Ogólnymi | Serwer spełnia wszystkie wymagania zdefiniowane w pkt. 1 – „Wymagania ogólne na Serwery obliczeniowe typu Srv-A i Srv-B” | TAK/NIE** |
| 2.2 | Procesory | Zainstalowane 2 procesory z czego każdy: Posiada co najmniej 64 rdzenie, o taktowaniu co najmniej 2.0 GHz, klasy x86-64 Umożliwia osiągnięcie wyniku podstawowego (Base) min. 605 punktów w teście CPU2017 Floating Point Rate. Wynik dla zaoferowanego modelu serwera w konfiguracji z zaproponowanymi procesorami musi być dostępny na stronie www.spec.org Obsługuje interfejs PCIe 4.0 | TAK/NIE** |
| 2.3 | Pamięć RAM | Minimum 2 TB DDR4 RDIMM 3200 MT/s w konfiguracji wypełniającej wszystkie gniazda pamięci na płycie głównej. Płyta główna musi zapewniać obsługę do co najmniej 4 TB pamięci RAM. | TAK/NIE** |
| 3 | Wymagania ogólne na Serwer obliczeniowy typu Srv-B |
| 3.1 | Zgodność z Wymaganiami Ogólnymi | Serwer spełnia wszystkie wymagania zdefiniowane w pkt. 1 – „Wymagania ogólne na Serwery obliczeniowe typu Srv-A i Srv-B” | TAK/NIE** |
| 3.2 | Procesory | Zainstalowane 2 procesory z czego każdy: Posiada co najmniej 32 rdzenie, o taktowaniu co najmniej 2.2 GHz, klasy x86-64 Umożliwia osiągnięcie wyniku podstawowego (Base) min. 393 punktów w teście CPU2017 Floating Point Rate. Wynik dla zaoferowanego modelu serwera w konfiguracji z zaproponowanymi procesorami musi być dostępny na stronie www.spec.org Obsługuje interfejs PCIe 4.0 | TAK/NIE** |
| 3.3 | Pamięć RAM | Minimum 1 TB DDR4 RDIMM 3200 MT/s. Płyta główna musi zapewniać obsługę co najmniej 4 TB pamięci RAM | TAK/NIE** |
| 4 | Wymagania ogólne na akcelerator graficzny typu GPU-A |
| 4.1 | Typ | Akcelerator graficzny w specyfikacji serwerowej | TAK/NIE** |
| 4.2 | Liczba graficznych rdzeni obliczeniowych | Co najmniej 10752 | TAK/NIE** |
| 4.3 | Liczba rdzeni wspierających uczenie maszynowe | Co najmniej 336 | TAK/NIE** |
| 4.4 | Pamięć VRAM | Min. 48GB typu GDDR6 o szerokości szyny danych 384bit | TAK/NIE** |
| 4.5 | Częstotliwość GPU | Bazowa: min. 1305MHz Boost: min. 1740MHz | TAK/NIE** |
| 4.6 | Częstotliwość pamięci | Min. 7250MHz | TAK/NIE** |
| 4.7 | Wsparcie wirtualizacji | Co najmniej: Wsparcie dla mechanizmów umożliwiających przekazanie karty graficznej do kontenerów uruchamianych z wykorzystaniem technologii Docker Wsparcie dla technologii NVIDIA vPC/vApps, NVIDIA RTX Virtual Workstation, NVIDIA Virtual Compute Server | TAK/NIE** |
| 4.8 | Interfejsy | Co najmniej: 1 Interfejs PCIe co najmniej w wersji 4.0 x16 ze wsparciem dla „Lane and polarity reversal” 3 wyjścia DisplayPort | TAK/NIE** |
| 4.9 | Multimedia | Co najmniej: 2 sprzętowe dekodery video 1 sprzętowy koder video | TAK/NIE** |
| 4.10 | Wsparcie dla API obliczeniowych | Wymagane wsparcie dla API, co najmniej: CUDA DirectCompute OpenCL OpenACC | TAK/NIE** |
| 4.11 | Wydajność | Min. 37 TFLOPS dla obliczeń FP32, wg. deklaracji producenta | TAK/NIE** |
| 4.12 | Zasilanie | Zużycie energii nie większe niż 300W, 8pinowe złącze zasilające | TAK/NIE** |
| 5 | Wymagania ogólne na akcelerator typu FPGA-A |
| 5.1 | Typ | Akcelerator FPGA w specyfikacji serwerowej, certyfikowany przez producenta serwera | TAK/NIE** |
| 5.2 | Pamięć | Co najmniej 64GB DDR o minimalnej przepustowości 75 GB/s i wydajności min. 2400 MT/s | TAK/NIE** |
| 5.3 | Interfejsy | Co najmniej: 2 porty QSFP28 100GbE 1 interfejs typu PCI-e Gen3 x16 | TAK/NIE** |
| 5.4 | Parametry FPGA | Co najmniej 1 182 000 elementów LUT Co najmniej 2 364 000 rejestrów Co najmniej 6840 DSP slices | TAK/NIE** |
| 5.5 | Zasilanie | Maksymalnie 250 W | TAK/NIE** |
| 6 | Serwer obliczeniowy typu Srv-A z akceleratorem graficznym typu GPU-A | Liczba sztuk: 2 + 2 z prawem opcji | Producent: ………………. Typ: ………………. Model: ……………….. |
| 6.1 | Opis przedmiotu | Serwer obliczeniowy typu Srv-A wyposażony w akcelerator graficzny typu GPU-A | Tak/Nie |
| 6.2 | Zgodność z Wymaganiami Ogólnymi na typ Serwera | Serwer spełnia wszystkie wymagania zdefiniowane w pkt. 2 – „Wymagania ogólne na Serwer obliczeniowy typu Srv-A” | Tak/Nie |
| 6.3 | Zgodność z Wymaganiami Ogólnymi na typ akceleratora graficznego | Serwer jest wyposażony w akcelerator graficzny, który spełnia wymagania zdefiniowane w pkt. 4 – „Wymagania ogólne na akcelerator graficzny typu GPU-A” | Tak/Nie |
| 7 | Serwer obliczeniowy typu Srv-B z akceleratorem graficznym typu GPU-A | Liczba sztuk: 3 + 3 z prawem opcji | Producent: ………………. Typ: ………………. Model: ……………….. |
| 7.1 | Opis przedmiotu | Serwer obliczeniowy typu Srv-B wyposażony w akcelerator graficzny typu GPU-A | Tak/Nie |
| 7.2 | Zgodność z Wymaganiami Ogólnymi na typ Serwera | Serwer spełnia wszystkie wymagania zdefiniowane w pkt. 3 – „Wymagania ogólne na Serwer obliczeniowy typu Srv-B” | Tak/Nie |
| 7.3 | Zgodność z Wymaganiami Ogólnymi na typ akceleratora graficznego | Serwer jest wyposażony w akcelerator graficzny, który spełnia wymagania zdefiniowane w pkt. 4 – „Wymagania ogólne na akcelerator graficzny typu GPU-A” | Tak/Nie |
| 8 | Serwer obliczeniowy typu Srv-B z dodatkową kartą sieciową typu Net-A | Liczba sztuk: 4 | Producent: ………………. Typ: ………………. Model: ……………….. |
| 8.1 | Opis przedmiotu | Serwer obliczeniowy typu Srv-B wyposażony w dodatkową kartę sieciową typu Net-A (tzn. Serwer posiada 2 karty sieciowe typu Net-A i jedną kartę sieciową typu Net-B) | Tak/Nie |
| 8.2 | Zgodność z Wymaganiami Ogólnymi na typ Serwera | Serwer spełnia wszystkie wymagania zdefiniowane w pkt. 3 – „Wymagania ogólne na Serwer obliczeniowy typu Srv-B” | Tak/Nie |
| 8.3 | Zgodność z Wymaganiami Ogólnymi na typ dodatkowej karty sieciowej | Serwer jest wyposażony w dodatkową kartę sieciową, która spełnia wymagania zdefiniowane w pkt. 1.7.2 – „Karta sieciowa typ Net-A” | Tak/Nie |
| 9 | Serwer obliczeniowy typu Srv-B z dodatkową kartą sieciową typu Net-A oraz akceleratorem typu FPGA-A | Liczba sztuk: 1 | Producent: ………………. Typ: ………………. Model: ……………….. |
| 9.1 | Opis przedmiotu | Serwer obliczeniowy typu Srv-B wyposażony w dodatkową kartę sieciową typu Net-A (tzn. Serwer posiada 2 karty sieciowe typu Net-A i jedną kartę sieciową typu Net-B) oraz akcelerator typu FPGA-A | Tak/Nie |
| 9.2 | Zgodność z Wymaganiami Ogólnymi na typ Serwera | Serwer spełnia wszystkie wymagania zdefiniowane w pkt. 3 – „Wymagania ogólne na Serwer obliczeniowy typu Srv-B” | Tak/Nie |
| 9.3 | Zgodność z Wymaganiami Ogólnymi na typ dodatkowej karty sieciowej | Serwer jest wyposażony w dodatkową kartę sieciową, która spełnia wymagania zdefiniowane w pkt. 1.7.2 – „Karta sieciowa typ Net-A” | Tak/Nie |
| 9.4 | Zgodność z Wymaganiami Ogólnymi na typ akceleratora FPGA | Serwer jest wyposażony w akcelerator typu FPGA-A, który spełnia wymagania zdefiniowane w pkt. 5 – „Wymagania ogólne na akcelerator typu FPGA-A” | Tak/Nie |
| 10 | Przełącznik sieciowy 48x 25GbE + 4x 100GbE | Liczba sztuk: 1 | Producent: ………………. Typ: ………………. Model: ……………….. |
| 10.1 | Opis przedmiotu | Przełącznik sieciowy z 48 portami 25GbE i 4 portami 100GbE | Tak/Nie |
| 10.2 | Obudowa | Wysokość maksymalna: 1 RU Do instalacji w szafie rack 19” Dołączony zestaw szyn i ramię porządkujące ułożenie przewodów, umożliwiające pełne wysunięcie serwera do celów serwisowych bez potrzeby odłączania przewodów podłączonych do zasilaczy i kart sieciowych oraz umożliwiające bezprzerwowe serwisowanie serwera, w tym minimum wymianę dysków oraz wentylatorów i zasilaczy. | Tak/Nie |
| 10.3 | Liczba portów | Co najmniej: 48x SFP28 4xQSFP28 | Tak/Nie |
| 10.4 | Liczba przetwarzanych pakietów na sekundę | Co najmniej 1.5 Bpps (3.0 Bpps w dupleksie). | Tak/Nie |
| 10.5 | Czas przełączania ramek | Co najwyżej 1 μs. | Tak/Nie |
| 10.6 | Pamięć procesora | Co najmniej 16GB. | Tak/Nie |
| 10.7 | Całkowita wielkość buforów | Co najmniej 32MB. | Tak/Nie |
| 10.8 | Maksymalne zużycie energii | Co najwyżej 750W. | Tak/Nie |
| 10.9 | Przepływ powietrza wentylatorów | W kierunku od frontu (porty we/wy) do tyłu urządzenia. | Tak/Nie |
| 10.10 | Wymiana modułów w trybie hot-swap | Przełącznik umożliwia instalację, wymianę lub zamianę modułów (takich jak np. karty z interfejsami sieciowymi, moduły optyczne) oraz zasilaczy w trakcie pracy urządzenia (hot-swap). | Tak/Nie |
| 10.11 | Zasilacze | Co najmniej 2. Do zasilaczy dołączone są kable z wtykiem C14 umożliwiającym podłączenie do listwy zasilającej w szafie Rack. | Tak/Nie |
| 10.12 | Liczba obsługiwanych adresów MAC | Co najmniej 280 000. | Tak/Nie |
| 10.13 | Liczba adresów sieci (nie hostów) IP wersji 4, która musi być zaprogramowana do sprzętowego przełączania pakietów w bazie FIB (ang. Forwarding Information Base) | Co najmniej 360 000. | Tak/Nie |
| 10.14 | Wsparcie dla protokołów i funkcji | Co najmniej: VLAN VXLAN gRPC RESTCONF NETCONF NTP, NTP6 LACP (IEEE 802.3ad) LAG ACL (w warstwie L2, L3 i L4) 802.1Qbb PFC Shaping / policing Protokoły rutingu, co najmniej: OSFPv2, OSFPv3, BGP, RIPv2, ISI | Tak/Nie |
| 10.15 | System zarządzania | Zapewnia co najmniej: Interfejs użytkownika dostępny z poziomu przeglądarki WWW i linii komend Wizualizację topologii Zbieranie parametrów, co najmniej: wykorzystanie CPU, RAM, temperatura, oraz (per interfejs) statystyki ruchowe dla transmisji i odbioru, błędów Monitorowanie przepływów | Tak/Nie |
| 10.16 | Monitorowanie przepływów | Zapewnia selekcję ruchu na poziomie L2/L3/L4 w oparciu co najmniej o następujące parametry: Identyfikator VLAN-u Źródłowy adres IP (pojedynczy adres, podsieć) Docelowy adres IP (pojedynczy adres, podsieć) Fizyczny interfejs źródłowy Ethertype Adresy MAC IP Protocol IP DSCP Występowanie fragmentacji pakietu Źródłowy port UDP/TCP Docelowy port UDP/TCP | Tak/Nie |
| 11 | Kabel DAC pasywny 25G SFP28, 3 metry | Liczba sztuk: 16 | Producent: ………………. Typ: ………………. Model: ……………….. |
| 11.1 | Typ i parametry | DAC pasywny 25G SFP28 | Tak/Nie |
| 11.2 | Długość | 3m | Tak/Nie |
| 11.3 | Złącza | SFP28 | Tak/Nie |
| 11.4 | Współpraca z przełącznikiem i serwerami | Kabel musi poprawnie współpracować z oferowanymi w tej Części serwerami i przełącznikiem sieciowym. | Tak/Nie |
| 12 | Kabel DAC pasywny 25G SFP28, 5 metrów | Liczba sztuk: 14 | Producent: ………………. Typ: ………………. Model: ……………….. |
| 12.1 | Typ i parametry | DAC pasywny 25G SFP28 | Tak/Nie |
| 12.2 | Długość | 5m | Tak/Nie |
| 12.3 | Złącza | SFP28 | Tak/Nie |
| 12.4 | Współpraca z przełącznikiem i serwerami | Kabel musi poprawnie współpracować z oferowanymi w tej Części serwerami i przełącznikiem sieciowym. | Tak/Nie |
| 13 | Kabel DAC pasywny 100G QSFP28, 3 metry | Liczba sztuk: 28 | Producent: ………………. Typ: ………………. Model: ……………….. |
| 13.1 | Typ i parametry | DAC pasywny 100G QSFP28 | Tak/Nie |
| 13.2 | Długość | 3m | Tak/Nie |
| 13.3 | Złącza | QSFP28 | Tak/Nie |
| 13.4 | Współpraca z przełącznikiem i serwerami | Kabel musi poprawnie współpracować z oferowanymi w tej Części serwerami i przełącznikiem sieciowym. | Tak/Nie |
| 14 | Kabel DAC pasywny 100G QSFP28, 5 metrów | Liczba sztuk: 6 | Producent: ………………. Typ: ………………. Model: ……………….. |
| 14.1 | Typ i parametry | DAC pasywny 100G QSFP28 | Tak/Nie |
| 14.2 | Długość | 5m | Tak/Nie |
| 14.3 | Złącza | QSFP28 | Tak/Nie |
| 14.4 | Współpraca z przełącznikiem i serwerami | Kabel musi poprawnie współpracować z oferowanymi w tej Części serwerami i przełącznikiem sieciowym. | Tak/Nie |
|  | Dodatkowe wymagania |
| 14.5 | Na dostarczone oprogramowania oraz sprzęt Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 84 miesiące licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu pozytywnego odbioru końcowego. | TAK/NIE** |
| 14.6 | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. | TAK/NIE** |
| 14.7 | Czas reakcji serwisu do 7 dni roboczych | TAK/NIE** |
| 14.8 | Oprogramowanie oraz urządzenia powinny być produktem wysokiej jakości, wolne od wad prawnych | TAK/NIE** |
| 14.9 | W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 45 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia. | TAK/NIE** |
| 14.10 | Wykonawca potwierdza, że w przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 20 dni roboczych okres gwarancji zostanie wydłużony o czas naprawy. | TAK/NIE** |
| 14.11 | Wykonawca musi zapewnić autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W czasie trwania gwarancji podczas dokonywania napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się odebrać i dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego (jeśli naprawa urządzenia nie jest możliwa w siedzibie Zamawiającego). | TAK/NIE** |
| 14.12 | Wykonawca zapewnia, że przedmiot zamówienia będzie oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | TAK/NIE** |
| 14.13 | Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | TAK/NIE** |
| 14.14 | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony : Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowe-Sieciowe Ul. Jana Pawła II, nr 10; 61-139 Poznań, woj. Wielkopolskie. | TAK/NIE** |
| CZĘŚĆ II |
| 15 | Serwer obliczeniowy bazujący na wielordzeniowym procesorze ARM 64 typu ARM-A z akceleratorem graficznym typu GPU-A i dodatkową kartą sieciową typ Net-B | Liczba sztuk: 3 + 1 z prawem opcji | Producent: ………………. Typ: ………………. Model: ……………….. |
| 15.1 | Obudowa | Wysokość maksymalna: 2 RU Do instalacji w szafie rack 19” | Tak/Nie |
| 15.2 | Płyta główna | Możliwość zainstalowania co najmniej jednego procesora Co najmniej 16 gniazd przeznaczonych do instalacji pamięci RAM. Obsługa interfejsu PCIe 4.0 | Tak/Nie |
| 15.3 | Wbudowane porty | Co najmniej: 2 porty Type-A w standardzie USB 3.0 lub wyższym. 1 port VGA lub HDMI 1 port szeregowy 2x 10GbE SFP28 lub 1x25GbE | Tak/Nie |
| 15.4 | Wentylatory | Redundantne typu Hot-Plug. | Tak/Nie |
| 15.5 | Procesor | Zainstalowany co najmniej 1 procesor: Posiada co najmniej 128 rdzenie, o taktowaniu co najmniej 3 GHz, klasy ARM 64 Umożliwia osiągnięcie wyniku podstawowego (Base) min. 356 punktów w teście CPU2017 Floating Point Rate. Wynik dla zaoferowanego modelu serwera w konfiguracji z zaproponowanymi procesorami musi być dostępny na stronie www.spec.org Obsługuje interfejs PCIe 4.0 | Tak/Nie |
| 15.6 | Pamięć RAM | Minimum 512 GB DDR4 RDIMM 3200 MT | Tak/Nie |
| 15.7 | Karta zarządzania | Dedykowana karta na potrzeby zdalnego zarządzania, niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego. | Tak/Nie |
| 15.8 | Dedykowany port zarządzania RJ-45 GbE | Co najmniej 1 | Tak/Nie |
| 15.9 | Dyski twarde | Zainstalowane co najmniej 2 jednakowe dyski twarde hot-swap o pojemności minimum 480 GB każdy, typu SSD do różnych zastosowań (mixed-use) o współczynniku DWPD minimum 1 o rozmiarze 2,5” | Tak/Nie |
| 15.10 | Akcelerator graficzny | Serwer jest wyposażony w akcelerator graficzny, który spełnia wymagania zdefiniowane w pkt. 15.14 – „Wymagania ogólne na akcelerator graficzny typu GPU-A” | Tak/Nie |
| 15.11 | Dodatkowa karta sieciowa typ Net-B | Liczba portów – co najmniej 2 Zainstalowana w slocie PCIe lub w slocie z interfejsem OCP 3.0 Gniazda o przepustowości co najmniej 25 Gb/s Ethernet Standard SFP28 ze wsparciem dla SFP+ Wsparcie dla SR-IOV Wsparcie dla enkapsulacji i dekapsulacji dla protokołów VxLAN, NVGRE, Geneve Wsparcie dla Jumbo Frames o rozmiarze minimum 9 KB Współpraca z modułami optycznymi (zgodnymi z ogólnie przyjętymi normami właściwymi dla danego typu interfejsu) pochodzącymi od różnych producentów. Obsługa modułów optycznych innych producentów nie może wymagać instalacji dodatkowego oprogramowania lub zmian w konfiguracji karty | Tak/Nie |
| 15.12 | Zasilacze | Minimum 2 sztuki, redundantne, typu Hot-Plug, o sprawności Platinum, o mocy zapewniającej poprawną pracę serwera w zaoferowanej konfiguracji przy pracy na połowie zainstalowanych zasilaczy. Do zasilaczy dołączone są kable z wtykiem C14 umożliwiającym podłączenie do listwy zasilającej w szafie Rack. | Tak/Nie |
| 15.13 | Zgodność z oprogramowaniem | Red Hat Enterprise Linux (RHEL) co najmniej w wersji 8 – zgodność potwierdzona dla oferowanego modelu serwera na stronie: https://access.redhat.com/ecosystem/hardware Linux Centos, co najmniej w wersji 8 Wirtualizacja maszyn QEMU/KVM | Tak/Nie |
| 15.14 | Wymagania ogólne na akcelerator graficzny typu GPU-A |
| 15.14.1 | Typ | Akcelerator graficzny w specyfikacji serwerowej | Tak/Nie |
| 15.14.2 | Liczba graficznych rdzeni obliczeniowych | Co najmniej 10752 | Tak/Nie |
| 15.14.3 | Liczba rdzeni wspierających uczenie maszynowe | Co najmniej 336 | Tak/Nie |
| 15.14.4 | Pamięć VRAM | Min. 48GB typu GDDR6 o szerokości szyny danych 384bit | Tak/Nie |
| 15.14.5 | Częstotliwość GPU | Bazowa: min. 1305MHz Boost: min. 1740MHz | Tak/Nie |
| 15.14.6 | Częstotliwość pamięci | Min. 7250MHz | Tak/Nie |
| 15.14.7 | Wsparcie wirtualizacji | Co najmniej: Wsparcie dla mechanizmów umożliwiających przekazanie karty graficznej do kontenerów uruchamianych z wykorzystaniem technologii Docker Wsparcie dla technologii NVIDIA vPC/vApps, NVIDIA RTX Virtual Workstation, NVIDIA Virtual Compute Server | Tak/Nie |
| 15.14.8 | Interfejsy | Co najmniej: 1 Interfejs PCIe co najmniej w wersji 4.0 x16 ze wsparciem dla „Lane and polarity reversal” 3 wyjścia DisplayPort | Tak/Nie |
| 15.14.9 | Multimedia | Co najmniej: 2 sprzętowe dekodery video 1 sprzętowy koder video | Tak/Nie |
| 15.14.10 | Wsparcie dla API obliczeniowych | Wymagane wsparcie dla API, co najmniej: CUDA DirectCompute OpenCL OpenACC | Tak/Nie |
| 15.14.11 | Wydajność | Min. 37 TFLOPS dla obliczeń FP32, wg. deklaracji producenta | Tak/Nie |
| 15.14.12 | Zasilanie | Zużycie energii nie większe niż 300W, 8pinowe złącze zasilające | Tak/Nie |
|  | Dodatkowe wymagania |
| 15.14.13 | Na dostarczone oprogramowania oraz sprzęt Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 36 miesięcy licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu pozytywnego odbioru końcowego. | Tak/Nie |
| 15.14.14 | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. | Tak/Nie |
| 15.14.15 | Czas reakcji serwisu do 7 dni roboczych | Tak/Nie |
| 15.14.16 | Oprogramowanie oraz urządzenia powinny być produktem wysokiej jakości, wolne od wad prawnych | Tak/Nie |
| 15.14.17 | W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 45 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia. | Tak/Nie |
| 15.14.18 | Wykonawca potwierdza, że w przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 20 dni roboczych okres gwarancji zostanie wydłużony o czas naprawy. | Tak/Nie |
| 15.14.19 | Wykonawca musi zapewnić autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W czasie trwania gwarancji podczas dokonywania napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się odebrać i dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego (jeśli naprawa urządzenia nie jest możliwa w siedzibie Zamawiającego). | Tak/Nie |
| 15.14.20 | Wykonawca zapewnia, że przedmiot zamówienia będzie oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | Tak/Nie |
| 15.14.21 | Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | Tak/Nie |
| 15.14.22 | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony : Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowe-Sieciowe Ul. Jana Pawła II, nr 10; 61-139 Poznań, woj. Wielkopolskie. | Tak/Nie |
| CZĘŚĆ III |
| 16 | Serwer obliczeniowy bazujący na wielordzeniowym procesorze ARM 64 typu ARM-B z akceleratorem graficznym typu GPU-B | Liczba sztuk: 2 | Producent: ………………. Typ: ………………. Model: ……………….. |
| 16.1 | Obudowa | Wysokość maksymalna: 2 RU Do instalacji w szafie rack 19” | Tak/Nie |
| 16.2 | Płyta główna | Możliwość zainstalowania co najmniej jednego procesora Co najmniej 2 gniazda przeznaczone do instalacji pamięci RAM. Obsługa interfejsu PCIe 3.0 | Tak/Nie |
| 16.3 | Wbudowane porty | Co najmniej: 2 porty Type-A w standardzie USB 3.0 lub wyższym. 1 port szeregowy 2x 40GbETH (QSFP+), 4x 10GbETH (SFP+) | Tak/Nie |
| 16.4 | Wentylatory | Redundantne typu Hot-Plug. | Tak/Nie |
| 16.5 | Procesor | Zainstalowany co najmniej 1 procesor: Posiada co najmniej 24 rdzenie, o taktowaniu co najmniej 1.8 GHz, klasy ARM 64 w wersji co najmniej 8 Obsługuje interfejs PCIe 3.0 | Tak/Nie |
| 16.6 | Pamięć RAM | Minimum 128 GB DDR4 2400 MT | Tak/Nie |
| 16.7 | Dedykowany port zarządzania RJ-45 GbE | Co najmniej 1 | Tak/Nie |
| 16.8 | Dyski twarde | Zainstalowane co najmniej 2 jednakowe dyski twarde hot-swap o pojemności minimum 480 GB każdy | Tak/Nie |
| 16.9 | Akcelerator graficzny | Serwer jest wyposażony w akcelerator graficzny, który spełnia wymagania zdefiniowane w pkt. 16.12 – „Wymagania ogólne na akcelerator graficzny typu GPU-B” | Tak/Nie |
| 16.10 | Zasilacze | Minimum 2 sztuki, redundantne, typu Hot-Plug, o sprawności Platinum, o mocy zapewniającej poprawną pracę serwera w zaoferowanej konfiguracji przy pracy na połowie zainstalowanych zasilaczy. Do zasilaczy dołączone są kable z wtykiem C14 umożliwiającym podłączenie do listwy zasilającej w szafie Rack. | Tak/Nie |
| 16.11 | Zgodność z oprogramowaniem | Linux Centos, co najmniej w wersji 8 Wirtualizacji maszyn QEMU/KVM Wirtualizacja kontenerowa Docker | Tak/Nie |
| 16.12 | Wymagania ogólne na akcelerator graficzny typu GPU-B |
| 16.12.1 | Typ | Akcelerator graficzny GPU | Tak/Nie |
| 16.12.2 | Liczba graficznych rdzeni obliczeniowych | Co najmniej 8 192 | Tak/Nie |
| 16.12.3 | Liczba rdzeni wspierających uczenie maszynowe | Co najmniej 256 | Tak/Nie |
| 16.12.4 | Pamięć VRAM | Min. 24GB typu GDDR6 o szerokości szyny danych 384bit | Tak/Nie |
| 16.12.5 | Wsparcie wirtualizacji | Co najmniej: Wsparcie dla mechanizmów umożliwiających przekazanie karty graficznej do kontenerów uruchamianych z wykorzystaniem technologii Docker Wsparcie dla technologii NVIDIA vPC/vApps, NVIDIA RTX Virtual Workstation | Tak/Nie |
| 16.12.6 | Interfejsy | Co najmniej: 1 Interfejs PCIe co najmniej w wersji 4.0 x16 ze wsparciem dla „Lane and polarity reversal” 3 wyjścia DisplayPort | Tak/Nie |
| 16.12.7 | Multimedia | Co najmniej: 2 sprzętowe dekodery video 1 sprzętowy koder video | Tak/Nie |
| 16.12.8 | Wsparcie dla API obliczeniowych | Wymagane wsparcie dla API, co najmniej: CUDA DirectCompute OpenCL OpenACC | Tak/Nie |
| 16.12.9 | Wydajność | Min. 27 TFLOPS dla obliczeń FP32, wg. deklaracji producenta | Tak/Nie |
| 16.12.10 | Zasilanie | Zużycie energii nie większe niż 230W, 8pinowe złącze zasilające | Tak/Nie |
|  | Dodatkowe wymagania |
| 16.12.11 | Na dostarczone oprogramowania oraz sprzęt Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 36 miesięcy licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu pozytywnego odbioru końcowego. | Tak/Nie |
| 16.12.12 | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. | Tak/Nie |
| 16.12.13 | Czas reakcji serwisu do 7 dni roboczych | Tak/Nie |
| 16.12.14 | Oprogramowanie oraz urządzenia powinny być produktem wysokiej jakości, wolne od wad prawnych | Tak/Nie |
| 16.12.15 | W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 45 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia. | Tak/Nie |
| 16.12.16 | Wykonawca potwierdza, że w przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 20 dni roboczych okres gwarancji zostanie wydłużony o czas naprawy. | Tak/Nie |
| 16.12.17 | Wykonawca musi zapewnić autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W czasie trwania gwarancji podczas dokonywania napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się odebrać i dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego (jeśli naprawa urządzenia nie jest możliwa w siedzibie Zamawiającego). | Tak/Nie |
| 16.12.18 | Wykonawca zapewnia, że przedmiot zamówienia będzie oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | Tak/Nie |
| 16.12.19 | Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | Tak/Nie |
| 16.12.20 | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony : Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowe-Sieciowe Ul. Jana Pawła II, nr 10; 61-139 Poznań, woj. Wielkopolskie. | Tak/Nie |

* (Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę producenta i model. W pozycjach których nie jest wymagane wskazane producenta/modelu Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić spełnianie wymagań dotyczących parametrów technicznych, stawiane przez Zamawiającego)

** Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić oferowane parametry techniczne lub wymagania stawiane przez Zamawiającego – brak potwierdzenia może skutkować odrzuceniem oferty.

- Akceptujemy Projektowane postanowienia umowy (stanowiące załącznik nr 4 do SWZ) i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy o treści określonej w Projektowanych postanowieniach umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że informacje i dokumenty, zawarte w pliku (wypełnić, jeśli dotyczy), tj. następujące elementy oferty: ………………………………………………….…………………………,

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa* w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy 9 w odniesieniu do każdej zastrzeżonej informacji), że nie mogą być udostępnione. Elementy oferty, o których mowa powyżej, zostały złożone w osobnym pliku i oznaczone „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).                                                                                                                                                   *(w przypadku dokonania takiego zastrzeżenia, należy wykazać w odniesieniu do każdej z zastrzeżonych informacji:

- że ma ona charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,

- która jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie jest powszechnie znana osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie jest łatwo dostępna dla takich osób,

- uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Akceptujemy warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznajemy go za wiążący

- Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/om i podania przez Wykonawcę firm/y podwykonawców:

Część 1) : .....................................................  Dane podwykonawcy ..............................................

Część 2) : .....................................................  Dane podwykonawcy ..............................................

Część 3) : .....................................................  Dane podwykonawcy ..............................................

(proszę wypełnić jeżeli dotyczy, w zakresie w jakim dane podwykonawcy są znane)

- Oświadczamy, że wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

- nie polegamy na potencjale udostępnionym przez podmiot udostępniający zasoby*

- polegamy na potencjale udostępnionym przez podmiot udostępniający zasoby w następującym zakresie*: …………………………………………………..........

W związku z powyższym wraz z ofertą składamy zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów lub inny podmiotowy środek dowodowy.

*Skreślić niewłaściwą opcję

- Oświadczenie składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy):

Oświadczamy, że część zamówienia, co do której Zamawiający wymagał wykazania się doświadczeniem opisanym w warunku udziału w postępowaniu, zostanie wykonana przez ten z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, którego doświadczenie zostało wykazane na potwierdzenie spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym podział zadań w ramach Wykonawców występujących wspólnie przedstawia poniższe zestawienie:

Zadanie 1) : .....................................................

Podmiot realizujący zadanie ..............................................

Zadanie 2) : .....................................................

Podmiot realizujący zadanie ..............................................

Zadanie 3) : .....................................................

Podmiot realizujący zadanie ..............................................

- Do Formularza oferty dołączam następujące załączniki:

- Załącznik nr 2 do SWZ

- Załącznik nr 6 do SWZ

- Załącznik nr 7 do SWZ

.....................dn..................                                                           …………………………………...

(imię i nazwisko oraz kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

# Footnotes

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (prosimy o usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).