## wszczepy
Załącznik nr 2 do SIWZ
1. Sposób prawidłowego wyliczenia ceny i wartości
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Nazwa międzynarodowa dawka oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość op. | Nazwa handlowa, dawka oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Ilość opakowań o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
[6 empty] | Iloczyn kolumny 6 i 8 |  | Iloczyn kolumny 5 i 6 | wartość kol.9 powiększona o stawkę podatku VAT
1
2
RAZEM:
2. Wycenę poszczególnych pozycji endoprotez i pozostałych implantów mających w swoim składzie kilka części prosimy zamieścić w oddzielnych tabelach pod pakietami. W przypadku zaoferowania wszczepu stanowiącego nierozłączną całość proszę podać cenę łączną każdej pozycji pakietu. Np. gdy mamy do wyceny "Śruby do panewki bezcementowej x 1 szt." wyceniamy śrubę w jednej pozycji ale gdy mamy do wyceny "Endoproteza całkowita rewizyjna stawu biodrowego x 1 kompl." oprócz sumarycznej wyceny w danej pozycji w pakiecie, w tabeli pod pakietem wyceniamy poszczególne elementy tej endoprotezy.
Pakiet 1 Implanty kolana – CPV 33183100
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość op./ kompl. | Nazwa handlowa, dawka oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Ilość opakowań o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Sterylny zestaw do szycia łąkotek złożony z 4 implantów wykonanych z materiału PEEK na jednorazowym aplikatorze, umożliwiający założenie trzech ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu x 1 zestaw | 60
2 | Sterylny zestaw do szycia łąkotek złożony z 3 implantów wykonanych z materiału PEEK na jednorazowym aplikatorze, umożliwiający założenie dwóch ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu x 1 zestaw | 60
3 | Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL, typu endobutton, tytanowa o wym. 4,5 mm x 13,5-14 mm, dostępna w wersjach do wyboru: ze stałą pętlą ciągłą z nici o zwiększonej wytrzymałości, stała pętla dostępna w rozmiarach, od 15 mm do 60 mm (skok co 5 mm); z pętlą dociąganą, służącą do zamocowania przeszczepu (w tym przeszczepu typu BTB), wyposażoną w system podwójnego blokowania pętli – przez tarcie oraz przez mechaniczny docisk nici tworzącej pętlę w kieszeni blokującej; system blokowania pozwala na awaryjne wydłużenie pętli nawet po wprowadzeniu przeszczepu do kanału udowego. Implant zaopatrzony w 2 nici, jedną wzmocnioną do przeciągnięcia go przez kanały, drugą – pozycjonującą (w przypadku pętli stałej) lub podwójnie złożoną tworzącą i dociągającą pętlę w rozmiarze #5 (w przypadku pętli dociąganej). W kompl. możliwa do wykorzystania podkładka tytanowa o rozmiarach 21 x 6 x 2,8 mm pod zawieszkę udową w obydwu wersjach. | 120
4 | Biowchłanialne śruby interferencyjne kompozytowe wykonane z kwasu mlekowego 96L/4D PLA z dodatkiem trójfosforanu wapnia o porowatej strukturze ułatwiającej przebudowę. Średnica śruby: 5; 5,5; 6; 6,5 mm (dł. 15, 20, 25, 30 mm); 7; 8 mm (dł. 20, 25, 30 mm); 9; 10; 11 mm (dł. 20, 25, 30, 35 mm) | 40
5 | Tytanowe śruby interferencyjne z miękkim, nietraumatyzującym gwintem, o średnicy: 5; 6; 7; 8; 9 mm i dł.: 20, 25, 30 mm z gniazdem heksagonalnym, pakowane pojedynczo, sterylne | 80
6 | Drut prowadzący przeszczep, średnica 2,4 mm, zakończony oczkiem x 1 szt. | 20
7 | Nitinolowe igły do szycia łąkotki z oczkiem, pakowane sterylnie, opakowanie zbiorcze zawierające 10 szt. | 1
8 | Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWP średnica 1,3 mm, do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych, zaopatrzona w jedną supemocną nić #2, na podajniku jednorazowym o dł. 32 cm, pakowana jednostkowo, sterylnie | 3
9 | Śruba tytanowa, samowiercąca o średnicy 5 mm i dł. 14 mm z dwiema nićmi poliestrowymi supermocnymi #2, z poziomo usytuowanym otworem mocującym, znajdującym się w zewnętrznie wyeksponowanym oczku umieszczonym poza częścią gwintowaną, wyposażona w jednorazowy śrubokręt (kompl. sterylny). | 20
10 | Kotwiczki do bezwęzłowej rekonstrukcji uszkodzeń stożka rotatora wykonane w całości z materiału syntetycznego PEEK o średnicy 4,5 mm z dwoma skrzydłami, ułożonymi co 180 stopni na obwodzie implantu. Kotwiczki osadzone na aplikatorze pistoletowym jednorazowego użytku pozwalającym wprowadzić nić do implantu i blokowanie, a także niezależną kontrolę i regulację naprężenia nici każdej z osobna. Możliwość przeładowania przez implant 2, 3 lub 4 nici. Implant w kompl. z mocnymi nićmi. Mechanizm kotwicy umożliwiający sterowaniem napięciem nici także po wprowadzeniu go do otworu w kości. | 3
Cena pakietu
Instrumentarium w kompl. w kontenerze nie wymagającym dodatkowego opakowania sterylizacyjnego
Pakiet 2 Implant neurochirurgiczny – CPV 33183100
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość op./ kompl. | Nazwa handlowa, dawka oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Ilość opakowań o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Śruby transpedikularne wieloosiowe Wymagania: 1. Śruby przeznasadowe wieloosiowe w śr. 4,5 mm 5,5 mm 6,5 mm, 7,5 mm oraz dł. od 30 mm do 60 mm, stopniowane co 5 mm ze stożkowym początkiem części gwintu kostnego ułatwiającym wprowadzenie i pilotowanie śruby w nasadzie oraz cylindryczną częścią mocującą w nasadzie, śruby ruchome z 50 stopniowym zakresem ruchomości. Całkowita wys. łba śruby 14 mm, 3,8 mm powyżej pręta średnica łba śruby. 2. Pręty wstępnie profilowane w dł. od 30 do 100 mm do stabilizacji długoodcinkowych, pręty proste w dł. od 350 do 550 mm, pręt o średnicy 5,5 mm. 3. Łącznik poprzeczny wieloosiowy, z możliwością blokady kąta, niski profil systemu. 4. Zrywany element blokujący z ujemnym kątem pióra gwintu, zwiększający siłę mocowania oraz ułatwiający wprowadzenie. 5. W zestawie instrumentarium umożliwiające implantacje w kontenerze nie wymagającym dodatkowego opakowania sterylizacyjnego Komplet: 4 śruby, 4 blokery, 2 pręty, 1 poprzeczka | 30
2 | Stabilizacja szyjna hybrydowa z mechanizmem umożliwiającym na rewizyjne usunięcie śrub, w komplecie 1 klatka szyjna i 2 śruby. Klatka międzytrzonowa przykręcana do trzonów za pomocą śrub samogwintujących śr. 3,5/4 m, dł. 11-15 mm ze skokiem co 2 mm. Klatki proste lub z 6 stopniową lordozą, o wys. 5-8 mm ze skokiem co 1 mm. Wysokość zęba płaszczyzny implantu 0,5 mm. W zestawie instrumentarium do zabiegu w kontenerze nie wymagającym dodatkowego opakowania sterylizacyjnego. | 5
Cena pakietu
Pakiet 3 Implant neurochirurgiczny – CPV 33183100
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość op./ kompl. | Nazwa handlowa, dawka oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Ilość opakowań o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Stabilizacja szyjno- potyliczna z dostępu tylnego. Wymagania: 1. haki potyliczne w min. 3 wielkościach, 2. śruby potyliczne w min. 2 średnicach w zakresie od 3,5 mm do 4,0 mm. 3. osobny element (płytka) mocujący pręty do potylicy. 4. pręty o grubości 3,2 mm, możliwość łączenia w jednej osi z prętami używanymi w odcinku piersiowo-lędźwiowym, 5. tulipanowe haki laminarne w min. 3 wielkościach, 6. tulipanowe, wielokątowe śruby samogwintujące w min. 3 średnicach w zakresie od 3,5 mm do 4,5 mm, gwintowane na całej dł. oraz z gwintem częściowym. 7. łączniki do śrub oddalonych od osi pręta. 8. ujednolicony element blokujący haki i śruby kręgosłupowe. Śruby i haki kodowane kolorami w zależności od wielkości i średnicy. Komplet: 4 śruby/haki, 3 śruby potyliczne, 6 blokerów, 2 pręty łączące, 1 płytka potyliczna, 1 poprzeczka. Narzędzia w zamykanym pojemniku, do każdego zabiegu w kontenerze nie wymagającym dodatkowego opakowania sterylizacyjnego. | 10
2 | Materiał kościozastępczy - wypełnienie – sterylny biomateriał całkowicie syntetyczny zamiast przeszczepu autogennego | 10
Cena pakietu
Pakiet 4 Implant neurochirurgiczny – CPV 33183100
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość op./ kompl. | Nazwa handlowa, dawka oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Ilość opakowań o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Stabilizacja dynamiczna międzykolczysta odcinka lędźwiowego - miękki implant. Wymagania: elastyczny implant do rozpierania wyrostków kolczystych z możliwością pewnego umocowania do sąsiednich segmentów kręgosłupa, materiał silikon - brak elementów metalowych w konstrukcji nośnej implantu , budowa jednoelementowa umożliwiająca umiejscowienie implantów w przestrzeni między wyrostkami kolczystymi o wys. odtwarzanej przestrzeni międzykolczystej od 8 mm do 14 mm. Do każdego implantu - zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji w kontenerze nie wymagającym dodatkowego opakowania sterylizacyjnego. | 180
Cena pakietu
Pakiet 5 Implanty ortopedyczne – CPV 33183100
L.p. | Nazwa międzynarodowa dawka oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość op./ kompl. | Nazwa handlowa, dawka oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Ilość opakowań o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Implant do rekonstrukcji uszkodzonego więzadła krzyżowego przedniego i tylnego. Taśma o splocie otwartym, luźno plecionym o wymiarach 7 mm x 710 mm. | 35