Pruszcz Gdański, dnia 14.11.2023 r.

## Znak sprawy: ZP.271.24.2023   /17

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 09.11.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00485726/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I - bez negocjacji 
na robotę budowlaną pn.: „Przebudowa budynku w związku z montażem podnośnika 
dla niepełnosprawnych w placówce edukacyjnej: Szkole Podstawowej nr 1 w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 382 000 EURO

Strona internetowa

prowadzonego postępowania

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR  1

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści  SWZ),

- wyjaśnienie treści SWZ,

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery 
i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji 
w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

Zamawiający przekazuje treść wniosków (zapytań) o wyjaśnienie treści SWZ na które jeszcze nie udzielił odpowiedzi. Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść wyjaśnień 
w odpowiedzi na zapytania do treści SWZ zostanie przekazana i udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w najbliższym czasie.

- Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)

Z przedmiaru wynika, że trzeba wymienić posadzkę na prawie całym niskim parterze, natomiast nie widać tych robót w dokumentacji projektowej. Prosimy o wyjaśnienie
i precyzyjne określenie zakresu robót.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że wymiana posadzki na niskim parterze nie jest objęta dokumentacją projektową.

Niemniej jednak stanowi przedmiot objęty zamówieniem i należy ją wykonać zgodnie 
z zakresem wskazanym w przedmiarach robót.

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).