Załącznik nr 1 do SWZ

Znak  sprawy: DZA.381.13.2023

F O R M U L A R Z   O F E R T Y

składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia

w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji

na podstawie art. 275 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

### Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm)

na zakup narzędzi medycznych.

I 	Dane  Wykonawcy:

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwę Pełnomocnika oraz zaznaczyć, iż wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, a także wymienić wszystkich pozostałych wykonawców)

1.	Nazwa: ..........................................................................................................................................................

2.	Adres: ….......................................................................................................................................................

/ kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu/

3. 	Województwo 	............................................	   Powiat	........................................................

4.	Tel. 		...........................................	    Fax. 	........................................................

5.	Regon		...........................................	    NIP		........................................................

6.	Bank		........................................	Nr rachunku 	........................................................

UWAGA: na powyżej wpisany rachunek bankowy Wykonawcy nastąpi zwrot wadium wpłaconego w formie pieniężnej (jeżeli było wymagane)

7.	Nazwiska oraz funkcje osób reprezentujących Wykonawcę oraz upoważnionych do podpisania umowy z Zamawiającym:  .......................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

8. 	Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do kontaktowania się z Zamawiającym:

............................................................................................................................................................

tel. ……................................  fax. .........................................

- Adres e-mail ………………………………………………………………………………………….

II	Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w zakresie i na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami za następującą cenę:

Pakiet  1

- wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );

Pakiet  2

- wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );

Pakiet  3

- wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );

Pakiet  4

- wartość netto .......................... zł. (słownie: …......................................................................……... );

wartość VAT .......................... zł.

- wartość brutto ........................ zł. (słownie: …..................................................…………….. );

zgodnie z załączonym „Formularzem asortymentowo-cenowym” (Załącznik nr 2 do SWZ).

III Oświadczenia dotyczące SWZ:

- Oświadczamy, że cena oferty podana w pkt II oferty została skalkulowana w oparciu o posiadaną

wiedzę i doświadczenie; oraz cena ta uwzględnia należne podatki i inne należności publicznoprawne, a

także wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie.

2.	Przedmiot zamówienia:

a) wykonamy w terminie nie dłuższym niż …… dni od daty podpisania umowy (Pakiet 1-3) *.

*W przypadku oferowania różnych terminów dostaw częściowych w zakresie pakietów 1-3 należy powielić wiersz i wypełnić oddzielnie dla każdego pakietu w zakresie, którego składa się ofertę.

W przypadku oferowania jednego terminu dostaw częściowych w zakresie kliku pakietów na które składa się ofertę (pakiet 1-3), należy zaznaczyć odpowiednio nr pakietów których oferowany termin dostaw częściowych dotyczy.

b) będziemy dostarczać do Zamawiającego sukcesywnie w okresie 12. miesięcy od pierwszego dnia

obowiązywania umowy (do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w  Czeladzi,

ul. Szpitalna 40)  wg. zamówień do …….  dni od daty złożenia zamówienia częściowego

(Pakiet 4).

3. Okres gwarancji jakości na dostarczone narzędzia określamy na ……….. miesiące/y (słownie:  .….............…………….....) *,

licząc od daty podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu zdawczo -odbiorczego.

*W przypadku oferowania różnych okresów gwarancji w zakresie pakietów należy powielić wiersz i wypełnić oddzielnie dla każdego pakietu w zakresie, którego składa się ofertę.

W przypadku oferowania jednego okresu gwarancji w zakresie kliku pakietów na które składa się ofertę, należy zaznaczyć odpowiednio nr pakietów których oferowany okres gwarancji dotyczy.

4.  Oświadczamy, że płatność za dostarczone narzędzia nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem

w 12 równych miesięcznych ratach (Pakiet 1-3):

Pakiet …..**

Harmonogram płatności

| Nr raty | Kwota netto raty | % VAT | Kwota brutto raty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| Razem |  | X |  |

5.	Oferujemy termin płatności za zrealizowany przedmiot zamówienia - 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT (Pakiet 4).

6. Oświadczamy, że ceny przedmiotu zamówienia nie ulegną podwyższeniu przez cały okres

obowiązywania Umowy, o ile nie wystąpią okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 5 lit. b, c), d), e),

f)  lub h) umowy (Pakiet 4).

7. Oświadczamy, że wybór niniejszej oferty:

- nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług*

- będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług w związku z czym wskazuję nazwę (rodzaj) usług, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania: ……………………………………………..(wpisać), oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku: ………………………………..złotych (wpisać), a także stawkę podatku od towarów i usług, która – zgodnie z moją wiedzą - będzie miała zastosowanie: ……………% (wpisać)*

8.  Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą do terminu wskazanego w SWZ.

9. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SWZ i przyjmujemy je bez zastrzeżeń

oraz, że otrzymaliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.

- Bez zastrzeżeń przyjmujemy warunki realizacji zamówienia wynikające ze Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz z projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia i realizacji umowy na takich warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że niżej wymienieni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia   wykonają następujące roboty budowlane, dostawy, usługi* składające się na przedmiot zamówienia:

*niepotrzebne skreślić

| Nazwa Wykonawcy, spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia | Robota budowlana, dostawa, usługa* składająca się na przedmiot zamówienia, która zostanie wykonana przez Wykonawcę wskazanego w kol. 1 |
| --- | --- |

(UWAGA: pkt. 11 dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego)

12.	Przedmiot zamówienia zrealizujemy siłami własnymi* /z pomocą podwykonawców*, którym powierzymy do wykonania:

a)	…………..………………………………………...........................................................................

(Nazwa i adres podwykonawcy)

…………..………………………………………...........................................................................

(części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy)

b)	…………..………………………………………...........................................................................

(Nazwa i adres podwykonawcy)

…………..………………………………………...........................................................................

(części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy)

13.  Rodzaj Wykonawcy:

- Mikroprzedsiębiorstwo*

- Małe przedsiębiorstwo*

- Średnie przedsiębiorstwo*

- Jednoosobowa działalnością gospodarczą

- Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

- Inny rodzaj*

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pkt. 14  należy wypełnić dla każdego Wykonawcy odrębnie.

14. Potwierdzamy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych

oświadczeń.

- Oświadczamy, że nie zalegamy z zapłatą podatków i innych należności publicznoprawnych.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej: RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczące lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO oświadczenia powyższego Wykonawca nie składa. W takim przypadku należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) ...........................................................................................................................................................

b) ...........................................................................................................................................................

*niepotrzebne skreślić

** wpisać nr Pakietu, dla każdego Pakietu należy „Harmonogram płatności” wypełnić oddzielnie.

..........................................  dnia ..................................

/miejscowość/			/data/

Załącznik nr 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Znak sprawy: DZA.381.13.2023

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Formularz  asortymentowo - cenowy

PAKIET 1  - Narzędzia okulistyczne

| l.p. | Przedmiot zamówienia/ Wymagania | Nazwa Handlowa, Nr katalogowy* | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość VAT | Wartość brutto (wartość netto +wartość vat) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pęseta typ COLIBRI, końcówki chwytne - ząbki 1x2, 0,12mm; platforma chwytna do wiązania o długości 5mm; mechanizm sprężynowy; płaskie ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym oraz podłużnym złobieniem; długość całkowita 75mm Narzędzie wykonane ze stali stopowej nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej. |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pęseta tęczówkowa bardzo delikatna, zagięta 8 mm od końca; końcówki chwytne - ząbki 1x2, 0,12 mm; mechanizm sprężynowy; płaskie ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym; długość całkowita 73mm. Narzędzie wykonane ze stali stopowej nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej. |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Czoper typ NEUMANN o potrójnym kącie wygięcia, długość końcówki roboczej do 1-go zagięcia 15mm, długość elementu końcówki zagiętego pod kątem 120º – 11mm, szerokość ostrej końcówki 0,5mm, długość rączki 84mm; okrągły uchwyt w części chwytnej wykończony romboidalnym karbem antypoślizgowym; długość całkowita 108mm. Narzędzie wykonane ze stali stopowej nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej. |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pęseta do kapsuloreksji typ MASKET, delikatna; zakrzywione końcówki chwytne o długości 12mm, trójkątna platforma chwytna z mikrokarbami, ogranicznik styku końcówek o długości 2mm dla zabezpieczenia tęczówki; mechanizm sprężynowy, płaskie ramiona w części chwytnej z otworami antypoślizgowymi; długość całkowita 103mm. Narzędzie wykonane ze stali stopowej nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej. |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pęseta witreoretinalne typu "krokodylek", 20Ga/0,9mm; końcówki płaskie karbowane poprzecznie o długości 3mm; element roboczy o długości 35mm; uchwyt tytanowy o średnicy 8mm, półokrągłe rękojeści z wklęsłymi elementami antypoślizgowymi; kolor niebieski; mechanizm sprężynowo-cięgnowy; całkowita długość 155mm Narzędzie wykonane z tytanu / stali stopowej nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Multi funkcyjny chopper typ JACOBOVITZ do symetrycznej bimanualnej techniki fragmentacji soczewki; służący do manipulacji, podziału oraz fragmentacji dojrzałej soczewki własnej pacjenta; końcówka narzędzia zaopatrzona w robocze krawędzie: ostra zewnętrzna do stosowania w poziomej i pionowej technice czopowania, tępa wewnętrzna krawędź do przesuwania tęczówki oraz torebki, końcówka części roboczej w kształcie tasaka do łamania soczewki; okrągły uchwyt z antypoślizgowym karbem romboidalnym; długość całkowita 107mm. Narzędzie wykonane ze stali stopowej nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kaseta do sterylizacji parowej 1-poziomowa, zamykana na zatrzaski; wykonana z odpornego na wysokie temperatury tworzywa z przeźroczystą pokrywką; dno wyłożone matą silikonową typu „jeżyk”; wymiary 15,24 x 25,4 x 1,9 cm (6” x 10” x 0.75”); przeznaczona do sterylizacji parowej. |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa: (suma poszczególnych pozycji) |  |  |  |  |  |

Narzędzia fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2022.

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

..........................................  dnia ..................................

/miejscowość/			/data/

Załącznik nr 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Znak sprawy: DZA.381.13.2023

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Formularz  asortymentowo – cenowy

PAKIET 2  - Narzędzia chirurgiczne i  ginekologiczne

| l.p. | Przedmiot zamówienia/ Wymagania | Nazwa Handlowa, Nr katalogowy* | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość VAT | Wartość brutto (wartość netto +wartość vat) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kleszczyki naczyniowe typ pean proste smukły model skok ząbków 0,7 mm długość 130 mm |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kleszczyki naczyniowe typ micro halsted proste długość 125 mm 5" delikatne skok ząbków 0,5 mm |  | szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kleszczyki naczyniowe typ pean proste długość 140 mm smukły wzór skok ząbków 0,7mm |  | szt. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean proste długość 160 mm skok ząbków 0,9 mm |  | szt. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kleszczyki naczyniowe typ pean odgiete długość 130 mm 5 1/8" smukły wzór skok ząbków 0,7mm |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kleszczyki naczyniowe typ halsted-mosquito odgięte długość 125 mm 5" delikatne skok ząbków 0,6 mm |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kleszczyki naczyniowe typ pean odgięte długość 140 mm 5 1/2" smukły wzór skok ząbków 0,7mm. |  | szt. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kleszczyki naczyniowe typ kocher proste skok ząbków 0,8 mm końcówka robocza 1x2 ząbki długość 140 mm |  | szt. | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Imadło chirurgiczne typ crille-wood z zapadką długość 145 mm 5 3/4" część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,4 mm ucha złocone. |  | szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Imadło chirurgiczne typ sarot szczęki proste z twardą wkładką skok 0,4 mm do nici 4/0-6/0 długość 180 mm |  | szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Uchwyt skalpela nr 3 ( trzonek) długość 125mm 5”. |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Nożyczki opatrunkowe odgięte typ lister długość 200 mm jedno ostrze z kulką |  | szt. | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Nożyczki preparacyjne delikatne proste typ metzenbaum (baby) długość 145 mm 5 3/4" końce tepo tępe |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Nożyczki preparacyjne delikatne proste typ metzenbaum długość 180 mm końce tepo tępe |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kleszcze do odginania gipsu typ wolf długość 240mm 9 1/2" . Szczęki odgięte ząbkowane z jedną sprężyną rozwierającą. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1 x 2 ząbki długość 145mm 5 3/4". |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pinceta chirurgiczna średnio szeroka prosta końcówka robocza 1 x 2 ząbki długość 145 mm5 3/4". |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Pinceta anatomiczna standard prosta długość 145 mm 5 3/4" |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 145mm 5 3/4" |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Nożyczki chirurgiczne proste ostro ostre długość 150 mm |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Nożyczki chirurgiczne typ mayo proste ostrza tępo tępe długość 155 mm 6". |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Łyżeczka kostna typ schede długość 170mm 6 3/4" figura 1. Główka owalna szerokość 5,2mm. |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Łyżeczka kostna typ schede dł. 170 mm figura 2 główka owalna szerokość 6,3 mm |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Nożyczki chirurgiczne delikatne proste dł.110mm końce ostre delikatne dł. ostrza 20mm |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Blefarostat typ desmarres szerokość okienka 20 mm długość całkowita 90 mm |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Łyżeczka do gradówki średnica części roboczej 1 mm długość całkowita 130 mm |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Sonda do oczu typ bowman dwustronna figura 1/2 średnice końcówek 0,9 mm i 1,1 mm długość 130 mm zawiera srebro |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Sonda do oczu typ bowman dwustronna figura 00/0 średnice końcówek 0,7 mm i 0,8 mm długość 130 mm zawiera srebro |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Sonda do oczu typ bowman dwustronna figura 3/4 średnice końcówek 1,3 mm i 1,4 mm długość 130 mm zawiera srebro |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Rozszerzadło do kanałów łzowych typ wilder długość stożka 30 mm koniec tępy o średnicy 0,3 mm długość całkowita 100 mm |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Uchwyt skalpela numer 3 xl typ barre zagięty pod kątem 25° długość 250 mm 10" dedykowany do lewej ręki |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Uchwyt skalpela nr 3l (trzonek) długi długość 210 mm. 8 1/4". |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Nożyczki preparacyjne odgięte typ nelson metzenbaum długość 230mm 9". Końce tępo tępe. |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Nożyczki preparacyjne odgięte typ toennis adson długość 175mm 7" końce tępo tępe delikatne |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Nożyczki opatrunkowe odgięte typ lister długość 180 mm 7" jedno ostrze z kulką |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Nożyczki preparacyjne typ mayo- stille odgięte długość 140 mm 5 1/2" ostrza tępo tępe zaokrąglone |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Nożyczki preparacyjne typ mayo- stille proste długość 140 mm 5 1/2" ostrza tępo tępe zaokrąglone |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Pinceta anatomiczna typ cairns-dott prosta długość 175mm 7". |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 180 mm 7" |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Pinceta anatomiczna z uzębieniem atraumatycznym delikatna typ de bakey długość 200mm.8" szerokość pyszczka 1,5mm. Ramiona pincety w miejscu uchwytu perforowane. |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Kleszczyki preparacyjne typ overholt-mixter odgięte długość 205 mm 8 1/8". |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Kleszczyki preparacyjne typ overholt delikatne odgięte długość 215mm 8 1/2" figura 0 skok ząbków 0,6mm. |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Kleszczyki preparacyjne i do ligatury typ mixter odgięte długość 230 mm 9". |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Kleszcze oskrzelowe z nacięciami liniowymi długość 230mm 9". Szczęki odgięte pod katem 90 stopni długość szczęk 60mm. |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Rozwieracz odbytu typ parks modyfikacja girona bez łyżek |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Wziernik odbytniczy typ sims długość części roboczej 77 mm szerokość 17 mm długość całego narzędzia 160 mm 6 1/4" pełny |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Hak operacyjny typ morris wymiary części roboczej 70 x 65 mm długość 245 mm 9 3/4". |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Hak operacyjny typ hoesel wymiary łyżki 80 x 30 mm długość 250 mm 10". |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Hak operacyjny typ langenbeck wymiary części roboczej 30 x 10 mm długość 230 mm 9". |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Hak operacyjny typ langenbeck wymiary części roboczej 40 x 10 mm długość 230 mm 9". |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Dłuto płaskie typ stille proste szerokość części roboczej 25 mm długość całkowita 205 mm 8". |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Osteotom typ stille prosty szerokość części roboczej 25 mm długość całkowita 205 mm 8". |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Dłuto rowkowe typ lexer-mini proste szerokość części roboczej 6 mm rękojeść z tworzywa peek długość całkowita 180 mm 7" |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner proste długość 240 mm 9 1/2" końcówka robocza 1 x 2 ząbki skok ząbków 0,9 mm |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner proste skok ząbków 1,25 mm końcówka robocza 1x2 ząbki długość 260 mm 10 1/4". |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Dźwignia kostna z wąską końcówką typ hohmann szerokość 17 mm dł. 240 mm. 9 1/2". |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Podważka kostna odgięta szerokość łyżki 25 mm długość całkowita 260 mm 10 1/4". Czubek łyżki owalny. Rękojeść z jednym okrągłym otworem. |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Pilnik kostny płasko-wypukły z pustą rękojeścią szerokość części roboczej 13 mm nacięciami krzyżowymi długość 240 mm. 9 1/2". |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Wiertło spiralne, średnica 2,0mm,długość 100/50mm trzpień okrągły. |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Wiertło spiralne, średnica 2,5mm,długośćc100/50mm trzpień okrągły. |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Imadło chirurgiczne typ hegar-mayo długość 185mm 7 1/4" szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5mm z kanalikiem. |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Imadło chirurgiczne typ crille- wood z zapadką długość 185mm 7 1/4" część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,4mm |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Pinceta chirurgiczna prosta końcówka robocza 3x4 ząbki długość 200 mm 8" |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Jednostka sterująca - elektroniczna konsola zasilacza silników bezkomutatorowych , z generatorem zmiennoczęstotliwościowym z dwoma gniazdami przyłączy silników i jednym gniazdem przyłącza sterownika nożnego na panelu konsoli . Możliwość współpracy z silnikami szybkoobrotowymi oraz wolnoobrotowymi w tym z silnikiem ze złączem typu intra , ekranem dotykowym lcd , menu piktograficznym , możliwość odczytu informacji serwisowych , ustawianiem parametrów granicznych i dynamicznych rozpoznawalnych automatycznie silników i pompą perystaltyczną chłodzenia o wydajności co najmniej 65ml/min. Menu w języku polskim. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Sieciowy przewód zasilający o długości 5metrów |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Sterownik nożny jednoprzyciskowy z przyciskiem funkcyjnym i przyciskiem służącym do zmiany kierunku obrotów i możliwością sterowania funkcjami konsoli, bezprzewodowy. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Kabel silnikowy do podłączenia nasadki napędowej kraniotomu/ trepana/ kątnicy z konsolą sterującą - kabel silnikowy z wyłącznikiem i z uniwersalnym |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Kątnica szybkoobrotowa 10cm ze zintegrowanym silnikiem , próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od 10 000 do 80 000 obr/min ze skokiem co 5 000 obr/min . Moc maksymalna 140w masa 83g , maksymalny moment obrotowy 2,2 ncm. Wymiary 16 x 77mm. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Kosz stalowy o wymiarach 540x253x56mm z uchwytami do 12 frezów , węża , kabla silnika , i uchwytów na 3 nasadki pracujące. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Pokrywa kontenera 1/1 w kolorze srebrnym wykonana z grubego aluminium minimum 2mm grubości . z filtrem do minimum 5000 cykli sterylizacyjnych . filtr pracujący w systemie otwartym. wymiary 592x294x37mm. pokrywa posiadająca zewnętrzną ochronę do zabezpieczenia filtra. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Wanna do kontenera o wymiarach 592x274x90mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Tabliczka identyfikacyjna z opisem wg. Wymagań zamawiającego do 13 miejsc w czerwonym kolorze. |  | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Tabliczka identyfikacyjna z opisem wg. Wymagań zamawiającego do 13 miejsc w niebieskim kolorze. |  | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Podpieracz mięśni - retraktor do rozszerzania mięśni. Rozmiar 40mm czarny. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Podpieracz mięśni - retraktor do rozszerzania mięśni. Rozmiar 45mm czarny. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Podpieracz mięśni - retraktor do rozszerzania mięśni. Rozmiar 50mm czarny. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Podpieracz mięśni - retraktor do rozszerzania mięśni. Rozmiar 55mm czarny. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Podpieracz mięśni - retraktor do rozszerzania mięśni. Rozmiar 60mm czarny. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Podpieracz mięśni - retraktor do rozszerzania mięśni. Rozmiar 65mm czarny. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Podpieracz mięśni - retraktor do rozszerzania mięśni. Rozmiar 75mm czarny. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Podpieracz mięśni - retraktor do rozszerzania mięśni. Rozmiar 85mm czarny. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Blaszka - wymienna łopatka do rozszerzania mięśni z zatrzaskiem kulkowym rozmiar 35mm czarna. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Blaszka - wymienna łopatka do rozszerzania mięśni z zatrzaskiem kulkowym rozmiar 40mm czarna. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Blaszka - wymienna łopatka do rozszerzania mięśni z zatrzaskiem kulkowym rozmiar 45mm czarna. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Blaszka - wymienna łopatka do rozszerzania mięśni z zatrzaskiem kulkowym rozmiar 50mm czarna. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Blaszka - wymienna łopatka do rozszerzania mięśni z zatrzaskiem kulkowym rozmiar 55mm czarna. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Blaszka - wymienna łopatka do rozszerzania mięśni z zatrzaskiem kulkowym rozmiar 60mm czarna. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Blaszka - wymienna łopatka do rozszerzania mięśni z zatrzaskiem kulkowym rozmiar 65mm czarna. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Blaszka - wymienna łopatka do rozszerzania mięśni z zatrzaskiem kulkowym rozmiar 75mm czarna. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Blaszka - wymienna łopatka do rozszerzania mięśni z zatrzaskiem kulkowym rozmiar 85mm czarna. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Blaszka środkowa typ spine clasic rozmiar 40mm. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Blaszka środkowa typ spine clasic rozmiar 50mm. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Przeciwrozszerzacz - kontrretraktor do rozszerzania mięśni , mocowanie łopatek na zatrzask kulkowy , czarny. |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Pinceta do wymiany łyżek z zakończeń kulkowych długość 115mm. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Wanna do kontenera o wymiarach 592x274x135mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Pokrywa kontenera 1/1 w kolorze czerwonym wykonana z grubego aluminium minimum 2mm grubości . Z filtrem do minimum 5000 cykli sterylizacyjnych . Filtr pracujący w systemie otwartym. Wymiary 592x294x37mm. Pokrywa posiadająca zewnętrzną ochronę do zabezpieczenia filtra. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o wymiarach 540x253x76mm. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Odgryzacz kostny rozkładany typ kerrison standardowy tnący do góry 130 stopni 1,0mm . Długość 180mm 7". |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Odgryzacz kostny rozkładany typ kerrison standardowy tnący do góry 130 stopni 2,0mm . Długość 180mm 7". |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Odgryzacz kostny rozkładany typ kerrison standardowy tnący do góry 130 stopni 3,0mm . Długość 180mm 7". |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Odgryzacz kostny rozkładany typ kerrison standardowy tnący do góry 130 stopni 4,0mm . Długość 180mm 7". |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Odgryzacz kostny rozkładany typ kerrison standardowy tnący do góry 130 stopni 5,0mm . Długość 200mm 8". |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Odgryzacz kostny typ caspar odgięty do góry 3mm . Długość do rękojeści 150mm 6 ". |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Odgryzacz kostny typ caspar prosty 3mm Długość do rękojeści 150mm 6 ". |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Odgryzacz kostny typ caspar prosty 4mm Długość do rękojeści 150mm 6 ". |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Odgryzacz kostny typ caspar odgięty do dołu 3mm . Długość do rękojeści 150mm 6 ". |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Odgryzaczkostny typ caspar prosty ząbkowany 2 x 12mm . długość 160mm 6 1/4". |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Odgryzacz kostny typ caspar prosty ząbkowany 3 x 12mm . długość 160mm 6 1/4". |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Odgryzacz kostny typ caspar prosty ząbkowany 4 x 14mm . długość 160mm 6 1/4". |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Odgryzacz kostny typ caspar prosty ząbkowany 4 x 14mm . długość 160mm 6 1/4". odgięty do góry. |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Odgryzacz kostny typ caspar prosty ząbkowany 3 x 12mm . długość 160mm 6 1/4". odgięty do góry. |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Prosektor typ davis , dwustronny , długość 245mm 9 3/4". |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Rozwieracz typ weitlaner półostry 3 x 4 zęby . długość 130mm 5 1/8". |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Pobijak typ caspar do delikatnego pozycjonowania przeszczepów kostnych i formowania istoty gąbczastej , średnica 5mm , długość całkowita 200mm. 8". |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Hak dwustronny typ us-army długość 220mm 8 3/4" wymiary łyżek 26x15 / 43x15 - 22x15/39x15. |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Łyżeczka kostna typ lempert główka owalna 2,6mm. Długość 215mm 8 1/2". |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Skrobaczka kostna typ caspar szerokość 5mm zębata . Długość całkowita 220mm 8 3/4". |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Retraktor typ caspar do korzonków nerwowych szerokość 6mm długość 240mm 9 1/2". |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Haczyk do nerwów typ krayenbuhl mały , gładki długość 185mm 7 1/4" |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Haczyk diagnostyczny typ caspar odgięty pod kątem 90 stopni . 9mm. Długość 245mm 9 3/4". |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Haczyk do nerwów typ cushing odgięty pod kątem 90 stopni . 6mm. Długość 190mm 7 1/2". |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Uchwyt skalpela do mikroostrzy kształt bagnetowy . Uchwyt okrągły długość 210mm 8 1/4". |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Kaniula ssąca typ fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem . Średnica 3,0mm Długość krzywizny 110mm. |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Mata silikonowa pozycjonujaca narzędzia w kolorze niebieskim o wymiarach 540x253x76mm. |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Wanna do kontenera o wymiarach 592x274x187mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Pokrywa kontenera 1/1 w kolorze zielonym wykonana z grubego aluminium minimum 2mm grubości . Z filtrem do minimum 5000 cykli sterylizacyjnych . Filtr pracujący w systemie otwartym. Wymiary 592x294x37mm. Pokrywa posiadająca zewnętrzną ochronę do zabezpieczenia filtra. |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Skrobaczka cobbs 19mm szerokość 280mm |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Igła zakończona kulką prosta długość 85mm z mandrynem . Jeden koniec kulka drugi luer-lock . Średnica igły 1,5mm. |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Igła zakończona kulką odgięta długość 85mm z mandrynem . Jeden koniec kulka drugi koniec końcówka luer-lock średnica igły 1,5mm. |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Nożyczki preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 180 mm końce tepo tępe |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Nożyczki maciczne typ sims odgięte końce tępo/tępe długość 230 mm |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Imadło chirurgiczne typ crile-wood mocne długość 160 mm 6,1/4" z zapadką dolną szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5 mm |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Kleszczyki naczyniowe typ rochester - pean odgięte długość 160mm 6 1/4" skok ząbków 0,9mm |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Kleszczyki naczyniowe typ pean odgięte długość 140mm 5 ½” skok ząbków 0,9mm |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean odgięte długość 185mm 7 1/4" skok ząbków 0,9mm |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean proste skok ząbków 0,9mm długość 240mm 9 1/2" |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Kleszcze naczyniowe typ kocher - ochsner odgięte długość 185mm 7 1/4" końcówka robocza 1 x 2 ząbki skok ząbków 0,8mm. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner 1 x 2 ząbki proste skok ząbków 0,9 mm długość 200 mm 8" |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Kleszczyki do otrzewnej typ mikulicz odgięte długość 205 mm 8" końcówka robocza 1 x 2 ząbki |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Kleszczyki jelitowe typ allis długość 155 mm 6" proste 5 x 6 ząbków |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Spinak do serwet typ backhaus długość 135mm 5 ¼” odgięty 55 stopni rozstaw szczęk 16,5mm. |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 130 mm |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1 x 2 ząbki długość 145mm 5 3/4". |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Pinceta anatomiczna standard prosta długość 200 mm 8". |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 200 mm |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Uchwyt skalpela nr4 (trzonek) długość 135 mm. 5 1/4". |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Hak operacyjny typ farabeuf duży dwustronny długość 150mm 6" zestaw składający się z dwóch haków. Wymiary 23 x 16 mm i 28 x 16 mm oraz 20 x 16 mm i 24 x 16 mm. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Wkład roboczy nożyczki Metzenbaum śr.5/310mm |  | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Wkład roboczy kleszczy Maryland śr.5/310m |  | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Wkład roboczy kleszcze chirurgiczne ostre 2x4z.śr.5/310mm |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Kaniula insuflacyjna v Veress 120mm |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Przepustnica do troakarów śr.5,5 i 7mm |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Przepustnica do troakarów śr.10 i 12,5mm |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Przepustnica do troakarów z śr.13mm |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Redukcja gumowa trokaru 13/10/5,5mm |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Konwerter redukcji troakar z uszczelką10/5mm |  | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Kleszczyki chwytające 2x4 zęby,jedna szczęka ruchoma, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr 5 mm, dł 310 mm |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Kleszczyki chwytające typ kulociąg, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr 10 mm, dł 310 mm |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa: (suma poszczególnych pozycji) |  |  |  |  |  |

Narzędzia fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2022.

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

..........................................  dnia ..................................

/miejscowość/			/data/

Załącznik nr 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Znak sprawy: DZA.381.13.2023

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Formularz  asortymentowo – cenowy

PAKIET 3  - Narzędzia laparoskopowe

| l.p. | Przedmiot zamówienia/ Wymagania | Nazwa Handlowa, Nr katalogowy* | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość VAT | Wartość brutto (wartość netto +wartość vat) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Imadło odgięte w lewo, rękojeść w osi narzędzia, z jednostopniowym mechanizmem blokującym i stałą siłą nacisku, część robocza z tzw. Twardą wkładką, wyposażone w kanał do płukania, długość 310mm, średnica 5 m |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Imadło durogrip laparoskopowe, odgięte w lewo, rękojeść z jednostopniowym mechaniczmem blokującym stałą siłą nacisku, część robocza z tzw. Twardą wkładką, wyposażone w kanał do płukania, długość 310 mm, średnica 5 mm |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa: (suma poszczególnych pozycji) |  |  |  |  |  |

Narzędzia fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2022.

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

..........................................  dnia ..................................

/miejscowość/			/data/

Załącznik nr 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Znak sprawy: DZA.381.13.2023

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Formularz  asortymentowo – cenowy

PAKIET 4  - Narzędzia laparoskopowe

| l.p. | Przedmiot zamówienia/ Wymagania | Nazwa Handlowa, Nr katalogowy* | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Wartość VAT | Wartość brutto (wartość netto +wartość vat) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkład do kleszczyki laparoskopowe BiClamp typ Maryland, okładki redełkowane, płaszcz Ø 5 mm, długość 340 mm |  | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość końcowa: (suma poszczególnych pozycji) |  |  |  |  |  |

Narzędzia fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2022.

* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

..........................................  dnia ..................................

/miejscowość/			/data/

Załącznik nr 3 do SWZ                                                                                                                          Znak  sprawy: DZA.381.13.2023

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia Wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp)

- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
Z POSTĘPOWANIA

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa narzędzi medycznych” (znak sprawy: DZA.381.13.2023) na podstawie art. 108 ust 1 PZP.

Oświadczam, że wobec wykonawcy/żadnego z wykonawców nie zachodzą przesłanki wykluczenia z

postepowania, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę  oraz służących ochronie

bezpieczeństwa narodowego.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa narzędzi medycznych” (znak sprawy: DZA.381.13.2023) na podstawie art. …………….. * PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2), 5) lub 6 PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………………

i zobowiązuję się na wezwanie Zamawiającego złożyć dowody potwierdzające podjęcie powyższych działań.*

*wypełnić jeżeli dotyczy

..........................................  dnia ..................................

/miejscowość/				/data/

Oświadczam, że wszystkie powyższe oświadczenia są aktualne i zgodne z prawdą oraz że zostały złożone z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd.

..........................................  dnia ..................................

/miejscowość/				/data/

Załącznik nr 4 do SWZ                                                                                                                          Znak  sprawy: DZA.381.13.2023

Wykonawca:

……………………………………………………

……………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie

Oświadczenie o posiadaniu na zaoferowane w ramach przedmiotu zamówienia wyroby medyczne

dokumentów dopuszczających do obrotu i do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

wymaganych prawem zgodnie z klasyfikacją danego wyrobu, Dyrektywami UE i ustawą z dnia 7

kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974)*.

Jednocześnie zobowiązujemy się, że na każde żądanie Zamawiającego udostępnimy niezwłocznie wszystkie dokumenty oraz w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zarówno w trakcie trwania postępowania jak i po jego zakończeniu.

..........................................  dnia ..................................

/miejscowość/				/data/