Znak sprawy 2233.15.2024.BM

FORMULARZ OFERTY

dostawa  lampy szczelinowej /defibrylatora  AED /aparatu EKG *(niepotrzebne skreślić)

nazwa rodzaju zamówienia

- Nazwa i adres Zamawiającego

Areszt Śledczy w Radomiu ul. Wolanowska 120

Tel. 048 61 31 104, fax 048 3308613

NIP 796 10 66 015

- Opis przedmiotu zamówienia:

(wpisać nazwę i model urządzenia)

Część I – lampa szczelinowa z podwójnym stolikiem oraz przystawką cyfrową.

Opis przedmiotu zamówienia: lampa szczelinowa

| Cechy urządzenia: lampa szczelinowa | Czy urządzenie mieści się w wartościach żądanych TAK/NIE | Cechy oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość powiększenia badania obrazu – minimum w pięciu powiększeniach, z wysoką rozdzielczością obrazu |  |  |
| 2 | Samodzielna podstawa |  |  |
| 3 | Regulacja wysokości lampy na kolumnie, regulowany podbródek, |  |  |
| 4 | Wygodny przesów po stole za pomocą joysticka, |  |  |
| 5 | Płynna regulacja natężenia światła, |  |  |
| 6 | Posiada aktualny Paszport Techniczny |  |  |
| 7 | Oświetlenie LED |  |  |
| 8 | Filtr absorbujący ciepło, filtr redukujący natężenie światła, filtr bezczerwienny (zielony), |  |  |
| 9 | Posiadający tonometr aplanacyjny do pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowgo, |  |  |
| 10. | Kompatybilna z tonometrami aplanacyjnymi, |  |  |
| 11 | System optyczny umożliwiający jasne obrazowanie przy powiększeniu 50 x, |  |  |
| 12. | Oferowany przedmiot jest fabrycznie nowy (data produkcji nie starsza 2022 r.), kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych. |  |  |
| 13. | Oferowany przedmiot posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty wymagane do użytkowania na terenie Rzeczpospolitej Polski |  | Wymienić jakie: …………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. |
| 14. | Oferowany sprzęt pochodzi z oficjalnej polskiej dystrybucji |  |  |
| 15 | Możliwość rozbudowy o przystawkę fotograficzną |  |  |
| 16 | Regulacja szczeliny, |  |  |
| 17 | Ekran ochronny |  |  |

Opis przedmiotu zamówienia: stolik

| Cechy urządzenia: stolik | Czy urządzenie mieści się w wartościach żądanych TAK/NIE | Cechy oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stabilny, pozwalający na umieszczenie dwóch urządzeń okulistycznych |  |  |
| 2 | Elektrycznie regulowana wysokość stolika |  |  |
| 3 | Stolik wyposażony w gniazda 230 V, umożliwiające podłączenie sprzętu |  |  |
| 4 | Podstawa wyposażona w 4 kółka jezdne z hamulcem |  |  |

……………………………………………………………………………..…

(data i podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty)

Termin wykonania zamówienia: 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

Asortyment stanowiący przedmiot zamówienia powinien posiadać wszystkie wymagane prawem atesty i certyfikaty.

b) okres gwarancji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

c) warunki płatności: przelew 30 dni od dnia otrzymania faktury za dostawę jednostkową

III. Nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP: …………………………………

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto……………………………………….zł

podatek VAT…………………………………… (stawka)

cenę brutto………………………………………zł

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń.

- Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część 
oferty są:

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

- Oświadczam, że zapoznałem się ze wzorem umowy i zobowiązuję się do jej podpisania na warunkach w niej zawartych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

………………………….………..dnia………………..                              ………………………………..

pieczęć i podpis osoby uprawnionej

(wpisać nazwę i model urządzenia)

Część II  – Defibrylator AED wraz z szafką wisząca i tablica informacyjną wewnętrzną

„ Defibrylator AED”

Opis przedmiotu zamówienia:

| Cechy urządzenia: | Czy urządzenie mieści się w wartościach żądanych TAK/NIE | Cechy oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aparat nowy, nieużywany ( rok nie starszy niż 2022) |  |  |
| 2 | Okres gwarancji 8 lat |  |  |
| 3 | Wykonawca zapewnia możliwość wykonywania badań technicznych i serwisu oferowanego defibrylatora AED na terenie Polski |  |  |
| 4 | W przypadku przekazania do serwisu poza teren jednostki, wskazane użyczenie aparatu zastępczego na okres przeglądu. |  |  |
| 5 | Automatyczne dopasowanie głośności komunikatów do otaczających dźwięków |  |  |
| 6 | Wyraźne polecenia głosowe w języku polskim |  |  |
| 7 | Wyświetlacz pokazujący poziom naładowania baterii i stan elektrod |  |  |
| 8 | Gotowy do użycia bez konieczności wyjmowania z torby |  |  |
| 9 | Zasilane długowieczną baterią 12 V DC, 4,2 Ah LiMno2 – bateria min. 5 lat |  |  |
| 10. | Aparat lekki, intuicyjny w obsłudze |  |  |
| 11 | Po jednorazowym użyciu nie zachodzi konieczność serwisowania |  |  |

Termin wykonania zamówienia: 2 tygodnie od dnia podpisania umowy.

……………………………………………………………………………..…

(data i podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Asortyment stanowiący przedmiot zamówienia powinien posiadać wszystkie wymagane prawem atesty i certyfikaty.

b) okres gwarancji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

c) warunki płatności: przelew 30 dni od dnia otrzymania faktury za dostawę jednostkową

III. Nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP: …………………………………

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto……………………………………….zł

podatek VAT…………………………………… (stawka)

cenę brutto………………………………………zł

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń.

- Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część 
oferty są:

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

- Oświadczam, że zapoznałem się ze wzorem umowy i zobowiązuję się do jej podpisania na warunkach w niej zawartych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

………………………….………..dnia………………..                              ………………………………..

pieczęć i podpis osoby uprawnionej

Część III  – Aparat EKG z wózkiem mocującym

Opis przedmiotu zamówienia:

| Cechy urządzenia: | Czy urządzenie mieści się w wartościach żądanych TAK/NIE | Cechy oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aparat nowy, nieużywany, z bieżącej produkcji ( rok nie starszy niż 2022) |  |  |
| 2 | Aparat 12- odprowadzeniowy |  |  |
| 3 | Okres gwarancji min. 2 lata |  |  |
| 4 | Wykonawca zapewni możliwość wykonywania badań technicznych i serwisu na terenie Polski |  |  |
| 5 | Aparat lekki, intuicyjny w obsłudze |  |  |
| 6 | Prędkość 10,25,50mm/s |  |  |
| 7 | Tętno od 18 do 256 uderzeń na minutę |  |  |
| 8 | Długość kabla EKG min. 160 cm – 165 cm |  |  |
| 9 | Odprowadzenia I, II,III, a VR a VL, aVF, V1-6, plus V7-V9 oraz VR3-VR9 |  |  |
| 10. | Szerokość pasma: 0,05 do 40 Hz |  |  |
| 11 | Częstotliwość próbkowania: 250 Hz, |  |  |
| 12 | Wydruk na papierze 100 mm |  |  |
| 13 | Praca w trybie auto i ręcznym |  |  |
| 14 | Kontrola kontaktu elektrod z ciałem pacjenta |  |  |
| 15 | Zasilnie sieciowe i akumulatorowe |  |  |

Termin wykonania zamówienia: 2 tygodnie od dnia podpisania umowy.

Asortyment stanowiący przedmiot zamówienia powinien posiadać wszystkie wymagane prawem atesty i certyfikaty.

b) okres gwarancji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

c) warunki płatności: przelew 30 dni od dnia otrzymania faktury za dostawę jednostkową

III. Nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP: …………………………………

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto……………………………………….zł

podatek VAT…………………………………… (stawka)

cenę brutto………………………………………zł

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń.

- Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część 
oferty są:

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

- Oświadczam, że zapoznałem się ze wzorem umowy i zobowiązuję się do jej podpisania na warunkach w niej zawartych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

………………………….………..dnia………………..                              ………………………………..

pieczęć i podpis osoby uprawnionej