## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 1
FORMULARZ OFERTY SZACUNKOWEJ
na dostawę drobnego sprzętu medycznego oraz wyposażenia do aparatury medycznej zgodnie z asortymentem i w ilościach zawartych w niniejszym formularzu
Realizacja zamówienia przebiegać będzie sukcesywnie, przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy z uwzględnieniem bieżących potrzeb Zamawiającego
1 | Cenę oferty należy wyliczyć w sposób podany w poniższej tabeli
L.p. | Nazwa towaru oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość | Nazwa handlowa, parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Wykonawcę | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Wykonawcę | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa, nazwa producenta, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | . ….. | 240 | np.. nazwa handlowa ….., 1 op. = 10 szt | np. 35 op. |  | suma ceny jednostkowej netto i iloczynu stawki podatku VAT i ceny jednostkowej netto kolumna 6 x 8 |  | iloczyn ilości i ceny jednostkowej netto kolumna 5 x 6 | suma wartości netto i iloczynu stawki podatku VAT i wartości netto kolumna 9 x 8
2. | Zamawiający podał w tabelach optymalne wielkości opakowań i wielkość zapotrzebowania.
W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia, gdzie w opakowaniach wycenianych jest inna od żądanej przez Zamawiającego ilość, na Wykonawcy spoczywa obowiązek prawidłowego przeliczenia ilości opakowań. Przykładowo: Zamawiający podał wielkość opakowania - 1 op. x 100 szt. i zapotrzebowanie (kolumna nr 3 – ilość) = 10 opakowań, co daje ilość 1000 sztuk, a Wykonawca posiada opakowania zawierające 200 sztuk, to w ofercie winien podać 1 op. x 200 sztuk (kolumna nr 4 – nazwa handlowa, dawka oraz inne parametry np. wielkość opakowania…) i zapotrzebowanie = 5 opakowań. (kolumna nr 5 – ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Wykonawcę).
Oferty nie zawierające dokładnie żądanej ilości przedmiotu zamówienia w poszczególnych pozycjach będą oceniane i dopuszczalna jest wycena takich pozycji w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. Do porównania brana będzie wartość całego pakietu. Ceny wyrażone w zł. (0,00 dwa miejsca po przecinku) i zaokrąglone do drugiego miejsca po przecinku.
3 | Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania pełnych zaoferowanych opakowań, z zastrzeżeniem, że Dostawca może wyrazić zgodę na sprzedaż niepełnych opakowań.
Pakiet nr 1 - Elektrody medyczne do badań EKG i EEG
Lp. | Nazwa towaru oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość | Nazwa handlowa, parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Wykonawcę | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Wykonawcę | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa, nazwa producenta, nr katalogowy
1 | Elektroda jednorazowa do badań wysiłkowych/monitoringu, na bazie gąbki PE, żel stały nie wywołujący alergii o bardzo niskiej rezystencji oraz wysokiej sprężystości i przyczepności, sensor Ag/AgCl, wymiar elektrody min.40mm x 30 mm | 75 000 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
2 | Elektroda jednorazowa do badań wysiłkowych/monitoringu, na bazie gąbki PE, żel ciekły nie wywołujący alergii o bardzo niskiej rezystencji oraz wysokiej sprężystości i przyczepności, sensor Ag/AgCl, wymiar elektrody min.40mm x 30 mm | 75 000 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
3 | Elektroda igłowa jednorazowego użycia do badań EMG o wymiarach : 37mm x 0,45mm | 50 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
4 | Elektroda powierzchniowa, dyskowa z kablem o długości min. 1,5 m | 20 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
5 | Elektroda powierzchniowa uziemiająca z kablem o długości min. 1,5 m | 10 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
RAZEM:
Pakiet nr 2 - Papiery medyczne
Lp. | Nazwa towaru oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość | Nazwa handlowa, parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Wykonawcę | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Wykonawcę | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa, nazwa producenta, nr katalogowy
1 | Papier w rolkach do defibrylatora LIFEPAK 20 firmy MEDTRONIC z nadrukiem, w rozmiarze 50mm x 30 mb | 120 rolek przy długości 30m | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
2 | Papier do EKG Ascard A4 w rozmiarze 112mm x 25mb. Nadruk na całej powierzchni, bez marginesu | 2500 rolek przy długości 25m | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
3 | Papier do EKG Mortara Eli 150C w bloczkach o rozmiarze ( składanka ) 108x140x200. Ilość stron w bloczku 200 | 30 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
4 | Papier do EKG Zoncare imac 300 w rolkach o wymiarach 80mm x 20mb | 120 rolek przy długości 20m | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
5 | Papier do EKG Hellige Cardiosmart MAC 1200ST w rozmiarze 210 x 295 x 150 ( składanka ) Ilość stron w bloczku 150 | 150 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
6 | Papier rejestracyjny w bloczkach do systemu wysiłkowego GE Marquette Case wersja 51 w rozmiarze: 210mm x 280mm x 300 Ilość stron w bloczku 300 | 100 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
7 | Papier do rejestratora defibrylatora w rozmiarze 50mm x 30mb H.Prec M 1116B z nadrukiem. | 20 rolek przy długości 30m | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
8 | Papier termiczny Mitsubishi K61B-CE/ KP61B-CE lub równoważny; czarnobiały, o wysokiej rozdzielczości, przeznaczony do videoprintera Mitsubishi podłączonego do USG; rolka o wymiarach 110 mm x 20 m. Wydruk w tonacji matowej | 700 rolek przy długości 20m | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
RAZEM:
Pakiet nr 3 - Żele medyczne
Lp. | Nazwa towaru oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość | Nazwa handlowa, parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Wykonawcę | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Wykonawcę | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa, nazwa producenta, nr katalogowy
1 | Żel medyczny do EKG w tubie lub miękkiej butelce z dozownikiem w nakrętce. Posiadający wysokie przewodnictwo elektryczne, co pozwala na czytelny, pozbawiony artefaktów zapis krzywej EKG. Przeznaczony do stosowania zewnętrznego. Zakres pojemności pojedynczego opakowania w przedziale 0,25 l - 0,3 l | 400 szt. przy opakowaniu 0,25 l | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
2 | Żel medyczny transmisyjny przeznaczony do diagnostyki USG. Do stosowania ze wszystkimi typami głowic ultrasonograficznych. Umożliwiający czytelny, pozbawiony artefaktów obraz USG. Odczyn pH neutralny. Przeznaczony do stosowania zewnętrznego. Zakres pojemności pojedynczego opakowania w przedziale 0,25 l - 0,3 l | 2 000 szt. przy opakowaniu 0,25 l | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
3 | Żel medyczny do USG serca- nie powodujący uszkodzenia głowic i przetworników, hipoalergiczny, bakteriostatyczny, nie wywołujący podrażnień, nie zawierający aldehydu mrówkowego np. AQUASONIC 100 lub równoważny w kolorze niebieskim. Maksymalna pojemność pojedynczego opakowania = 5 l . Przy opakowaniu 5l wymagany jest dozownik i buteleczka o pojemności 250 ml w celu przelewania żelu. | 15 szt. przy opakowaniu 5 l | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
4 | Pasta/emulsja ścierna stosowana do badań m. in. EEG, przygotowująca skórę do badania, zmniejszająca jej oporność np. EVERI lub równoważna. Zakres pojemności pojedynczego opakowania w przedziale 0,25 l - 0,3 l | 12 szt. przy opakowaniu 0,25 l | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
RAZEM:
Pakiet nr 4 - Drobny sprzęt medyczny
Lp. | Nazwa towaru oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość | Nazwa handlowa, parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Wykonawcę | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Wykonawcę | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa, nazwa producenta, nr katalogowy
1. | Maska jednopacjentowa, pełnotwarzowa wentylowana AcuCare F1-4 lub równoważna, kompatybilna z aparatem do wentylacji nieinwazyjnej Lumis 150 ST-A, w rozmiarze M | 50 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
2. | Maska jednopacjentowa, pełnotwarzowa wentylowana AcuCare F1-4 lub równoważna, kompatybilna z aparatem do wentylacji nieinwazyjnej Lumis 150 ST-A, w rozmiarze L | 50 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
3. | Obwód pojedyńczy przeciekowy , o dł. min 1,80 m, śr 22mm kompatybilny z aparatem do wentylacji nieinwazyjnej Lumis 150 ST-A | 100 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
4. | Port złącza tlenu umożliwiający podłączenie wąsów tlenowych, kaniuli lub maski od koncentratora tlenu do aparatu do wentylacji nieinwazyjnej Lumis 150 ST-A , Umożliwiający prowadzenie tlenoterapii z jednoczesnym używaniem aparatu CPAP | 20 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
5. | System podgrzewanych rur z komorą wodną, jednorazowego użytku do generatora wysokich przepływów LM Flow 100 | 50 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
6. | Kaniula nosowa dla dorosłych kompatybilna z generatorem wysokich przepływów LM Flow 100 w rozmiarze M (lmhfc2005 lub równoważny) | 25 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
7. | Kaniula nosowa dla dorosłych kompatybilna z generatorem wysokich przepływów LM Flow 100 w rozmiarze L (lmhfc2004 lub równoważny) | 25 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
8. | Zestaw zawierający rurę i komorę AirSpiral serii Airvo2 lub równoważny, kompatybilny z aparatem do tlenoterapii wysokoprzepływowej serii Airvo2 firmy Fisher&Paykel | 60 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
9. | Kaniula donosowa Optiflow+ lub równoważna kompatybilna z aparatem do tlenoterapii wysokoprzepływowej serii Airvo2 , dla dorosłych w rozmiarze M | 30 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
10. | Kaniula donosowa Optiflow+ lub równoważna kompatybilna z aparatem do tlenoterapii wysokoprzepływowej serii Airvo2 , dla dorosłych w rozmiarze L | 30 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
11. | Układ oddechowy jednorazowego użytku o dł. min. 1,8m do respiratora kompatybilny z respiratorami GE R860 oraz Puritan Bennett 980 | 500 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
12. | Układ oddechowy jednorazowego użytku do respiratora o dł. min. 1,8m kompatybilny z respiratorem Savina firmy Dräger | 50 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
13. | Układ oddechowy jednorazowego użytku z zastawką PEEP do respiratora ParaPac 2D | 100 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
14. | Wdechowy filtr bakteryjny jednorazowego użytku do respiratora Puritan Bennett 980 | 100 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
15. | Wydechowy filtr bakteryjny jednorazowego użytku do respiratora Puritan Bennett 980 | 100 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
16. | Zespół zastawki wydechowej z czujnikiem przepływu, jednorazowego użytku do respiratora GE R860 | 50 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
17. | Filtr antybakteryjny antywirusowy jednorazowego użytku z ustnikiem do spirometru Lungtest 1000 SB | 3000 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
18. | Łącznik do kontroli siły odssysania typu Finger Tip | 2200 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
19. | Cewnik do podawania tlenu przez nos , jednorazowego użytku o długości nie mniejszej niż 2 mb | 11000 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
20. | Dren balonowy wykonany z elastycznego, przeźroczystego PCV o średnicy: 7,0-10 mm. Posiadający wzmocnienie antyzgięciowe. Długość max. do 50 m | 2500 mb | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
21. | Maska do podawania tlenu dla dorosłych z drenem wyciąganym, długość nie mniejsza niż 2 mb | 4000 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
22. | Maska tlenowa z nebulizatorem z ustnikiem i drenem o długości nie mniejszej niż 2,1 mb dla dorosłych w rozmiarze XL | 8000 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
23. | Maska tlenowa dla dorosłych z nebulizatorem z ustnikiem i drenem o długości nie mniejszej niż 2,1 mb., przeznaczona do wytworzenia aerozolu zwierającego lek, który może być dostarczony drogą wziewną do układu oddechowego pacjenta. | 6500 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
24. | Maska do podawania tlenu z rezerwuarem i drenem, dla dorosłych w rozmiarze L | 500 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
25. | Maska do podawania tlenu z rezerwuarem i drenem, dla dorosłych w rozmiarze XL | 1000 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
26. | Nebulizator z ustnikiem i drenem o długości nie mniejszej niż 2,1 m | 3000 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
27. | Przewód powietrzny do inhalatora pneumatycznego Philips Respironics , długość przewodu nie mniejsza niż 2mb | 300 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
28. | Zestaw do lewatywy o poj. 1750 ml z drenem i kanką | 250 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
29. | Zatyczki do uszu/stopery | 8000 par | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
RAZEM:
Pakiet nr 5 - Jednorazowy worek samorozprężalny (resuscytator)
Lp. | Nazwa towaru oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość | Nazwa handlowa, parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Wykonawcę | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Wykonawcę | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa, nazwa producenta, nr katalogowy
1 | Worek samorozprężalny jednorazowego użycia. Czysty biologicznie, gotowy do użycia bez potrzeby montażu. Parametry: resuscytator- tj. układ resuscytacyjny BVM z workiem 1 l i maską nr 4 lub nr 5 do wyboru przez Zamawiającego, z możliwością doszczelnienia mankietu , z zaworem nadciśnieniowym 40 cm H2O, drenem tlenowym i dodatkowym workiem tlenowym, przeznaczony do zastosowania dla osób dorosłych. Termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, nie krótszy niż 5 lat od daty zakupu. | 400 szt. | Nazwa handlowa - .......... 1 op. = ……. szt. | ….. op.
RAZEM: