Lublin, dnia 15.06.2023 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym pod nazwą: Usługa wykonywania przeglądów serwisowych i napraw urządzeń medycznych będących na wyposażeniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie”. Zestawienie urządzeń medycznych w RCKiK w Lublinie

(znak postępowania: SZP.26.2.82.2023)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych , przekazuje treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zmienia SWZ w zakresie:

- Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie z listy urządzeń które jeszcze są na gwarancji:

| wagomieszarka Compoguard | DDiP/P/F51/008CHA5035 | 8-802-6-1T/1-3 |
| --- | --- | --- |
| wagomieszarka Compoguard | DDiP/P/F52/008CHA5215 | 8-802-6-2T/1-3 |
| wagomieszarka Compoguard | DDiP/P/F53/008CHA5216 | 8-802-6-3T/1-3 |
| wagomieszarka Compoguard | DDiP/P/F54/008CHA5217 | 8-802-6-4T/1-3 |
| wagomieszarka Compoguard | DDiP/P/F55/008CHA5218 | 8-802-6-5T/1-3 |
| wagomieszarka Compoguard | DDiP/P/F56/008CHA5219 | 8-802-6-6T/1-3 |
| wagomieszarka Compoguard | DDiP/P/F57/008CHA5220 | 8-802-6-7T/1-3 |
| wagomieszarka Compoguard | DDiP/P/F58/008CHA5221 | 8-802-6-8T/1-3 |
| wagomieszarka Compoguard | DDiP/P/F59/008CHA5222 | 8-802-6-9T/1-3 |
| wagomieszarka Compoguard | DDiP/P/F60/008CHA5223 | 8-802-6-10T/1-3 |
| wagomieszarka Compoguard | DDiP/P/F61/009CHA6195 | 8-802-6-11T/-3 |
| wagomieszarka Compoguard | DDiP/P/F62/009CHA6196 | 8-802-6-12T/1-3 |
| Roto Silenta 630 RS | TOZ-PR/69/0002028-28 | 8-801-1-16T |

Odpowiedź: Tak . Zamawiający zmienia załącznik nr 4– Oferta Wykonawcy w tym zakresie.

- Zwracam się o wyjaśnienie czy w wycenie dla zamrażarek szokowych należy również uwzględnić koszt wykonania walidacji?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

- Zamawiający posiada rozmrażacz Plasmatherm numer seryjny 1106273, który nie został ujęty w wykazie urządzeń podlegających usłudze serwisowania. Czy w wycenie do postępowania należy uwzględnić również powyższe urządzenie?

Odpowiedź: Tak . Zamawiający zmienia załącznik nr 4– Oferta Wykonawcy w tym zakresie.

- Prosimy o skorygowanie zapisu w załączniku nr 1 w punkcie VI ust 1. na następujące:

VI. Kosztorys, kalkulacja kosztów naprawy lub wymiana części zamiennych na nowe:

      - Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 48 godzin (dotyczy dni roboczych) od upływu terminu przewidzianego w ust. 2 - po dokonaniu diagnostyki uszkodzenia – przedłożyć Zamawiającemu kosztorys, kalkulację kosztów naprawy lub wymiany części zamiennych na nowe, który po zaakceptowaniu przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę do dokonania naprawy uszkodzonego urządzenia.

Odpowiedź: Odpowiedź:Tak.Zamawiający zmienia Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  w tym zakresie.

Zmieniony załącznik nr 1 w załączeniu.

Zmieniony załącznik nr 4 w załączeniu.

Zmiany wchodzą z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.