UWAGI:

- Zamawiający wymaga aby metoda oznaczania prokalcytoniny była wystandaryzowana wobec metody referencyjnej BRAHMS PCT, co umożliwi wykorzystanie do interpretacji wyników punktów odcięcia do diagnostyki sepsy ustalonych dla wszystkich testów oznaczających prokalcytoninę w oparciu o licencję i standaryzację Brahms PCT.

- Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG jako test ciążowy.

- Zamawiający oczekuje aby oferowane odczynniki do oznaczania TSH, fT4 i fT3 posiadały określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne dla populacji noworodków, niemowląt, dzieci i kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach.

- Kontrole wewnątrzlaboratoryjne robione są codziennie a także w ramach potrzeb.

| - ODCZYNNIKI – ilości na 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa oznaczenia | Ilość oznaczeń | Nazwa handlowa odczynnika | Wielkość opakowania/ oznacz. | Sugerowana ilość opakowań | Cena jednego opakowania netto w zł | VAT w % | Cena jednego opakowania brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Nr kat. |
| 1. | Ths-TNT stat | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | TSH | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | FT4 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | FT3 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | HBS-Ag | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | PSA Total | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | CEA | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ca125 | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | B-HCG | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Prolaktyna | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | FSH | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Insulina | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Anty-HBs | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | HCV | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Ferytyna | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Toxo IgG | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ToxoIgM | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | PCT | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ProBNP | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Wit. D3 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Wit B12 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Kw. Foliowy | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Ca19-9 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | HIV Combo | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | CK-MB | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | IgE | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | PSA wolne | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - KALIBRATORY – ilości na 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa oznaczenia | Sugerowana ilość op. wg podanej wyżej wielkości oznaczeń | Nazwa handlowa kalibratora | Cena jednego opakowania netto w zł | VAT w % | Cena jednego opakowania brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Nr kat. |
| 1. | Ths-TNT stat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | TSH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | FT4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | FT3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | HBS-Ag |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | PSA Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | CEA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ca125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | B-HCG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Prolaktyna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | FSH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Insulina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Anty-HBs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | HCV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Ferytyna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Toxo IgG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ToxoIgM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | PCT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ProBNP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Wit. D3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Wit B12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Kw. Foliowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Ca19-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | HIV Combo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | CK-MB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | IgE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | PSA wolne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - MATERIAŁY KONTROLNE – ilości na 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa oznaczenia | Sugerowana ilość op. wg wielkości zużycia | Nazwa handlowa mater. kontrolnego | Cena jednego opakowania netto w zł | VAT w % | Cena jednego opakowania brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Nr kat. |
| 1. | Ths-TNT stat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | TSH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | FT4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | FT3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | HBS-Ag |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | PSA Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | CEA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ca125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | B-HCG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Prolaktyna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | FSH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Insulina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Anty-HBs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | HCV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Ferytyna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Toxo IgG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ToxoIgM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | PCT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ProBNP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Wit. D3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Wit B12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Kw. Foliowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Ca19-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | HIV Combo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | CK-MB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | IgE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | PSA wolne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Materiały eksploatacyjne i płyny systemowe – wypełnia Wykonawca wg specyfiki oznaczeń analizatora, w ilościach na 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa handlowa | Sugerowana liczba opakowań wg wielkości zużycia | Cena jednego opakowania netto | VAT w % | Cena jednego opakowania brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr kat. |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |

| - CZYNSZ DZIERŻAWNY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wartość miesięczna netto w zł | Wartość miesięczna brutto w zł | Wartość na 36 m-cy netto w zł | Wartość na 36 m-cy brutto w zł | VAT w % |
| Czynsz dzierżawy |  |  |  |  |  |

| ZESTAWIENIE KOSZTÓW OFERTY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa składnika | Wartość umowy (36 miesięcy) netto w zł | VAT w zł | Wartość umowy (36 miesięcy) brutto w zł |
| - ODCZYNNIKI |  |  |  |
| - KALIBRATORY |  |  |  |
| - MATERIAŁY KONTROLNE |  |  |  |
| - Materiały eksploatacyjne i płyny systemowe |  |  |  |
| - CZYNSZ DZIERŻAWNY |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |

....................................................................................

(podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)