Załącznik nr 1 Wzór Formularza ofertowego

- FORMULARZ OFERTY

- DLA TRYBU PODSTAWOWEGO

83760 Wykonanie zastępcze robót na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 	ZP/53/TP/2022

- Zamawiający:

Gminą Wrocław – z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu  i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50 – 059 Wrocław

- Wykonawca:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| lp. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | adres(y) Wykonawcy(ów) | NIP/REGON Wykonawcy (ów) |
| --- | --- | --- | --- |

- Osoba uprawniona do kontaktów:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Adres e-mail |  |
| Dane na które należy kierować zaproszenie do negocjacji oraz osoba upoważniona do udziału w negocjacjach |  |
| Imię i nazwisko |  |
| Nr telefonu |  |
| Adres e-mail |  |

- Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

  - Zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia.

  - Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień 
do SWZ oraz jej zmian.

  - Cena mojej (naszej) oferty za realizację zamówienia wynosi:

|  | Cyfrą [PLN] | Słownie |
| --- | --- | --- |
| Cena brutto |  |  |
| Cena netto |  |  |
| Podatek VAT |  |  |
| Cena brutto bez kwoty warunkowej |  |  |
| Cena netto bez kwoty warunkowej |  |  |
| Podatek VAT |  |  |
| Stawka VAT | 23 % |  |

  - Termin wykonania umowy:

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Strony ustalają, że terminy przekazania poszczególnych elementów obiektu na Stadionie Olimpijskim, celem usunięcia ujawnionych usterek, zostaną określone w harmonogramie, który Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego i Użytkownika obiektu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

  - Oświadczamy, że udzielamy 1 rok /2  lata gwarancji jakości na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia.

  - Oświadczamy, że udzielamy rękojmi  za wady prawne i fizyczne przedmiotu zamówienia na okres 1 roku/ 2 lat

  - Wykonawca informuje, że:

- wybór oferty NIE BĘDZIE / BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

- nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego

-wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zmawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w odniesieniu do następujących towarów i usług których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania: ………………………………………………………………………

- Wartość towaru lub usługi powodująca obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług u Zamawiającego to ………..zł netto

-stawka podatku od towarów i usług…….

  - Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni – zgodnie z pkt. 19 IDW.

  - Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony(e) w Części II SWZ.

  - Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia].

  - Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia.

  - W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

  - Oświadczam, że wypełniłem, a w przypadku ewentualnych zmian na etapie prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuję się dopełnić, obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14  RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem lub pozyskam w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz zapoznałem, a w przypadku ewentualnych zmian na etapie prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuję się  zapoznać te osoby, z informacjami określonymi przez Zamawiającego w pkt 29 IDW.

  - Zobowiązuję/-emy  się,  że  przy  wykonywaniu  zadania  objętego  niniejszym  zamówieniem  zapewnię/-imy  łączny  udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art.  2  pkt  33  ustawy  z  dnia  20  czerwca  1997  r.  -  Prawo  o  ruchu  drogowym  na  poziomie  wymaganym  Ustawą  o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U.2019.1124 ze zm. dalej: ustawa o elektromobilności)

  - [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia /następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]:

| lp. | nazwa części zamówienia | Firma Podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- Podpis(y):

| lp. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1a - Zestawienie kosztów zadania

- Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/53/TP/2022 83760 Wykonanie zastępcze robót na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu

- Zamawiający:

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje 
Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019

- Wykonawca:

| lp. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- Zestawienie kosztów zadania

| Lp. | Opis robót | Podstawa wyceny | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zgłoszenie Nr 215 - Sala VIP - Spękanie ścian i sufitu podwieszonego | Kosztorys ofertowy |  |
| 2. | SPĘKANIE ŚCIAN - pomieszczenia zgodnie z OPZ | Kosztorys ofertowy |  |
| 3. | SPĘKANIA W NAROŻACH - pomieszczenia zgodnie z OPZ | Kosztorys ofertowy |  |
| 4. | Zgłoszenie NR 185 - Korozja stóp konstrukcji dachu | Kosztorys ofertowy |  |
| 5. | Zgłoszenie NR 190 - Promenada poziom +1 - pęknięte spoiny w murze. | Kosztorys ofertowy |  |
| 6. | Szatnia i toaleta w Budynku Administracyjnym - Przesiąki ze ścian na styku z gruntem | Kosztorys ofertowy |  |
| 7. | Zgłoszenie NR 180 - Rozszczelnienie i odkształcenia papy na dachach. | Kosztorys ofertowy |  |
| 8. | Zgłoszenie NR 181 - Odpadające siedziska, wykruszenie betonu | Kosztorys ofertowy |  |
| 9. | Zgłoszenie NR 184 - Rdza na bramofurtach | Kosztorys ofertowy |  |
| 10. | Zgłoszenie NR 186 - Korozja konstrukcji szybu windy towarowej po stronie południowej. | Kosztorys ofertowy |  |
| 11. | Zgłoszenie NR 187 - Magazyn gastronomii - poziom +1 - pęknięcie silikonu na styku posadzki ze ścianą. | Kosztorys ofertowy |  |
| 12. | Zgłoszenie NR 188 Pomieszczenie porządkowe +1 - Pęknięcie ścian , wykrusza się fuga posadzki. | Kosztorys ofertowy |  |
| 13. | Zgłoszenie NR 189 - WC damskie - 1.Pęknięcie silikonu na styku posadzki ze ścianą. 2. Wykrusza się fuga posadzki. 3. Pęknięcie sufitu podwieszanego. | Kosztorys ofertowy |  |
| 14. | Zgłoszenie NR 191 - Uszkodzone mocowanie kątownikami elementów żelbetowych | Kosztorys ofertowy |  |
| 15. | Zgłoszenie NR 192 - WC Męskie - 1. Pęknięcie silikonu na styku posadzki ze ścianą. 2. Wykrusza się fuga posadzki. | Kosztorys ofertowy |  |
| 16. | Zgłoszenie NR 193 - WC Damskie 1. Pęknięcie silikonu na styku posadzki ze ścianą. 2. Pęknięcie fugi na posadzce z płytek. 3. Wykrusza się fuga posadzki. 4. Pęknięcia sufitu podwieszonego | Kosztorys ofertowy |  |
| 17. | Zgłoszenie NR 194 - WC Męskie - 1. Pęknięcie silikonu na styku posadzki ze ścianą. 2. Wykrusza się fuga posadzki. 3. Pęknięcie sufitu podwieszonego. | Kosztorys ofertowy |  |
| 18. | Zgłoszenie NR 196 - Korozja schodów do skyboxu. | Kosztorys ofertowy |  |
| 19. | Zgłoszenie NR 197 - Pęknięcie konstrukcji żelbetowej przy bramofurcie nr 2 | Kosztorys ofertowy |  |
| 20. | Zgłoszenie NR 202 - Korozja konstrukcji szybu windy towarowej po stronie północnej | Kosztorys ofertowy |  |
| 21. | Zgłoszenie Nr 216 - odspojenie płytek ściennych | Kosztorys ofertowy |  |
| 22. | Zgłoszenie Nr 226 - Ogrodzenie ścieżki kibica - Korozja klamek i szyldów | Kosztorys ofertowy |  |
| 23. | Zgłoszenie Nr 227 - Ogrodzenie strony wschodniej i zachodniej - Korozja klamek i szyldów | Kosztorys ofertowy |  |
| 24. | Zgłoszenie Nr 241 - Trybuna zachodnia - bramofurta nr 4 - Korozja kołowrotu ze stali szlachetnej | Kosztorys ofertowy |  |
| 25. | Zgłoszenie Nr 243 - Trybuna zachodnia - wejście do szatni z zewnątrz - Zniekształcone drzwi zewnętrzne | Kosztorys ofertowy |  |
| 26. | Zgłoszenie Nr 246 - Bramofurty - czytniki biletów - korozja elementów mocowania czytników | Kosztorys ofertowy |  |
| 27. | Zgłoszenie Nr 251 - Pergola - Pęka ściana i filar przy granitowym stopniu | Kosztorys ofertowy |  |
| 28. | Zgłoszenie Nr 245 - Zapadająca się nawierzchnia z kostki betonowej | Kosztorys ofertowy |  |
| 29. | Zgłoszenie Nr 252 - zapadająca się nawierzchnia z kostki betonowej, nierówności nawierzchni | Kosztorys ofertowy |  |
| 30. | Zgłoszenie Nr 248 - Spękania docieplenia (styropianu) i tynku mineralnego, spękania oparcia stropu | Kosztorys ofertowy |  |
| 31. | Zgłoszenie Nr 249 - Spękanie stropy nad wejściem nr 9 | Kosztorys ofertowy |  |
| 32. | ODSPOJENIE COKOŁÓW | Kosztorys ofertowy |  |
| 33. | SPOINY W POSADZCE | Kosztorys ofertowy |  |
| 34. | PĘKNIĘTE NADPROŻE | Kosztorys ofertowy |  |
| 35. | KOROZJA NA ELEMENTACH WYPOSAŻENIA | Kosztorys ofertowy |  |
| 36. | SPĘKANIA NA SUFICIE | Kosztorys ofertowy |  |
| 37. | ODSPOJONE PŁYTKI | Kosztorys ofertowy |  |
| 38. | USZKODZENIA OŚCIEŻNICY | Kosztorys ofertowy |  |
| 39. | PĘKNIĘTY TYNK | Kosztorys ofertowy |  |
| 40. | PĘKNIĘTE PŁYTY STROPU | Kosztorys ofertowy |  |
| 41. | SPĘKANIA W POSADZCE | Kosztorys ofertowy |  |
| 42. | SPĘKANIA NA STYKU POSADZKA- ŚCIANA | Kosztorys ofertowy |  |
| 43. | PĘKNIĘCIA PRZY OŚCIEŻNICY | Kosztorys ofertowy |  |
| 44. | SZCZELINA ŚCIANA - PODCIĄG | Kosztorys ofertowy |  |
| 45. | SZCZELINA ŚCIANA - MUR OBWODOWY | Kosztorys ofertowy |  |
| 46. | Wartość netto bez kwoty warunkowej (Ʃ poz. 1 -45) |  |  |
| 47. | Wartość VAT (stawka podatku vat*poz. 46) |  |  |
| 48. | Wartość brutto bez kwoty warunkowej (Ʃ poz. 46 oraz 47) |  |  |
| 49. | Kwota warunkowa [10% z poz. 46] |  |  |
| 50. | Wartość netto z kwotą warunkową (Ʃ poz. 46 oraz 49) |  |  |
| 51. | Wartość VAT (stawka podatku vat * poz. 50) |  |  |
| 52. | Wartość brutto z kwotą warunkową (Ʃ poz. 50 oraz 51) |  |  |

- Podpis(y) Wykonawcy(ów)

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 1b - Kosztorys ofertowy

- Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/53/TP/2022 83760 Wykonanie zastępcze robót na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu

- Zamawiający:

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje 
Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019

- Wykonawca:

| lp. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- Kosztorys ofertowy

| Lp. |  | Jedn. obm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zgłoszenie Nr 215 - Sala VIP - Spękanie ścian i sufitu podwieszonego |  |  |  |  |
| 1. | Wyrównanie szczelin znajdujących się w pobliżu dylatacji dopuszcza się naprawę z zastosowaniem technologii gipsowej | m | 85,00 |  |  |
| 2. | Oczyścić miejsca pęknięć, wyrównać krawędzie, zamontować po obu stronach profile dylatacyjne, wykonać poprawki i pomalować miejsca uszkodzone wychodzące poza profile dylatacyjne . | m | 85,00 |  |  |
| 2. | SPĘKANIE ŚCIAN - pomieszczenia zgodnie z OPZ |  |  |  |  |
| 1 | Naprawa pęknięć- poszerzenie pęknięcia w kształt litery V, usunięcie pyłu, gruntowanie, szpachlowanie masą naprawczą szczelin, wyrównanie i dwukrotne malowanie z gruntowaniem. | mb | 272,00 |  |  |
| 3. | SPĘKANIA W NAROŻACH - pomieszczenia zgodnie z OPZ |  |  |  |  |
| 1 | Naprawa pęknięć w narożach- poszerzenie pęknięcia w kształt litery V, usunięcie pyłu, gruntowanie, szpachlowanie masą naprawczą szczelin, wyrównanie i dwukrotne malowanie z gruntowaniem. | mb | 150,00 |  |  |
| 4. | Zgłoszenie NR 185 - Korozja stóp konstrukcji dachu |  |  |  |  |
| 1 | Sprawdzenie stanu warstw malarskich, lokalizacja uszkodzeń, oczyszczenie z rdzy miejsc uszkodzonych, odtłuszczenie, malowanie farbą antykorozyjną i dwukrotne malowanie farbami nawierzchniowymi w kolorze istniejących powłok. Miejsca napraw powłok malarskich odciąć w miejscach jak najmniej widocznych liniami prostymi. | m2 | 38,25 |  |  |
| 5. | Zgłoszenie NR 190 - Promenada poziom +1 - pęknięte spoiny w murze. |  |  |  |  |
| 1 | Usunięcie spoin w miejscach spękań, wykonanie nowego spoinowania, w miejscach, w których doszło do przemieszczeń zastosować materiały elastyczne | m2 | 67,50 |  |  |
| 6. | Szatnia i toaleta w Budynku Administracyjnym - Przesiąki ze ścian na styku z gruntem |  |  |  |  |
| 1 | Ręczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o ścianach pionowych - kat. gruntu IV - odsłaniając ścianę w trybunie ziemnej wraz z oczyszczeniem powierzchni ściany | m3 | 15,00 |  |  |
| 2 | Izolacje pionowe ścian i ław fundamentowych powłokowe grubowarstwowe | m2 | 10,00 |  |  |
| 3 | Odtworzyć trybunę ziemną wraz z obsianiem trawą | m3 | 15,00 |  |  |
| 4 | Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych | m2 | 3,60 |  |  |
| 5 | Oczyszczenie powierzchni muru | m2 | 3,60 |  |  |
| 6 | Impregnacja biobójcza ręczna | m2 | 3,60 |  |  |
| 7 | Położenie tynku | m2 | 3,60 |  |  |
| 8 | Dwukrotne malowanie farbami dostoswanymi do koloru ściany | m2 | 3,00 |  |  |
| 9 | Skucie istniejących kafli 30x30 cm , oczyszczenie powierzchni, impregnacja pod ułożenie kafli | m2 | 6,75 |  |  |
| 10 | Ułożenie nowych kafli 30x30 cm z zafugowaniem | m2 | 6,75 |  |  |
| 7. | Zgłoszenie NR 180 - Rozszczelnienie i odkształcenia papy na dachach. |  |  |  |  |
| 1 | Przegląd wszystkich dachów, zlokalizowanie miejsc uszkodzonych. Wycięcie miejsc uszkodzonych, wykonanie gruntowania tych miejsc, przyklejenie nowych wartsw papy na lepiku. Zaizolowanie szczelne tych nowych łat. Obmiar: 50 miejsc po 0,35 m2 = 17,5 m2 | m2 | 17,50 |  |  |
| 8. | Zgłoszenie NR 181 - Odpadające siedziska, wykruszenie betonu |  |  |  |  |
| 1 | Naprawa uszkodzonych miejsc przymocowanych krzesełek betonem poprzez oczyszczenie i zabetonowanie | m3 | 0,50 |  |  |
|  | Zamontowanie nowych elementów stalowych mocujących krzesełka - drobne elementy stalowe | kg | 20,00 |  |  |
| 9. | Zgłoszenie NR 184 - Rdza na bramofurtach |  |  |  |  |
| 1 | Sprawdzenie stanu warstw malarskich, lokalizacja uszkodzeń, oczyszczenie z rdzy miejsc uszkodzonych, odtłuszczenie, malowanie farbą antykorozyjną i dwukrotne malowanie farbami nawierzchniowymi w kolorze istniejących powłok. Miejsca napraw powłok malarskich odciąć w miejscach jak najmniej widocznych liniami prostymi. | miejsc | 180,00 |  |  |
| 10. | Zgłoszenie NR 186 - Korozja konstrukcji szybu windy towarowej po stronie południowej. |  |  |  |  |
| 1 | Sprawdzenie stanu warstw malarskich, lokalizacja uszkodzeń, oczyszczenie z rdzy miejsc uszkodzonych, odtłuszczenie, malowanie farbą antykorozyjną i dwukrotne malowanie farbami nawierzchniowymi w kolorze istniejących powłok. Miejsca napraw powłok malarskich odciąć w miejscach jak najmniej widocznych liniami prostymi. | m2 | 44,80 |  |  |
| 11. | Zgłoszenie NR 187 - Magazyn gastronomii - poziom +1 - pęknięcie silikonu na styku posadzki ze ścianą. |  |  |  |  |
| 1 | Pęknięcie silikonu na styku posadzki ze ściana . Należy wykonać oczyszczenie , usunięcie dotychczasowego elastycznego wypełnienia spoiny w miejscach jej odspojenia, zagruntowanie i wypełnienie spoin nowa masą elastyczna | m | 15,28 |  |  |
| 12. | Zgłoszenie NR 188 Pomieszczenie porządkowe +1 - Pęknięcie ścian , wykrusza sie fuga posadzki. |  |  |  |  |
| 1 | Pęknięcie ścian Poszerzenie pęknięcia w kształcie litery V, usunięcie pyłu, gruntowanie, szpachlowanie masą naprawczą szczelin, wyrównanie i dwukrotne malowanie z gruntowaniem w miejscach ponownych uszkodzeń zastosować taśmę z siatki i przeszpachlować połączenie. | m | 25,90 |  |  |
| 2 | Wykruszanie się fugi w posadzce. Należy wykonać: Oczyszczenie, usunięcie dotychczasowego wypełnienia spoiny w miejscach jej odspojenia, gruntowanie i uzupełnienie spoin nową zaprawą, w miejscach wrażliwych (takich jak: progi, dylatacje) zastosować masę elastyczną | m | 7,75 |  |  |
| 13. | Zgłoszenie NR 189 - WC damskie - 1.Pęknięcie silikonu na styku posadzki ze ścianą. 2. Wykrusza się fuga posadzki. 3. Pęknięcie sufitu podwieszanego. |  |  |  |  |
| 1 | Pęknięcie silikonu na styku posadzki ze ścianą. Należy wykonać oczyszczenie , usunięcie dotychczasowego elastycznego wypełnienia spoiny w miejscach jej odspojenia, zagruntowanie i wypełnienie spoin nowa masą elastyczna | m | 30,96 |  |  |
| 2 | Wykruszanie się fugi w posadzce. Należy wykonać: Oczyszczenie, usunięcie dotychczasowego wypełnienia spoiny w miejscach jej odspojenia, gruntowanie i uzupełnienie spoin nową zaprawą, w miejscach wrażliwych (takich jak: progi, dylatacje) zastosować masę elastyczną | m | 11,78 |  |  |
| 3 | Pęknięcie sufitu powieszonego: Należy wykonać: poszerzenia pęknięcia w kształt litery V, usunięcie pyłu, gruntowanie, szpachlowanie masą naprawczą szczelin, wyrównanie i dwukrotne malowanie z gruntowaniem, w miejscach ponownych uszkodzeń zastosować dodatkowo taśmę z siatki i przeszpachlować połączenie | m | 30,96 |  |  |
| 14. | Zgłoszenie NR 191 - Uszkodzone mocowanie kontownikami elementów żelbetowych |  |  |  |  |
| 1 | Należy: Podstemplować belki, usunąć elastyczne spoiny, odkręcić śruby łączące, wymienić kątowniki. Zamontować nowe kotwy łączące podciąg z konstrukcją stadionu, wykonać nowe spoiny z mas elastycznych na stykach. Demontaż stemplowania | szt | 1,00 |  |  |
| 15. | Zgłoszenie NR 192 - WC Męskie - 1. Pęknięcie szilikonu na styku posadzki ze ścianą. 2. Wykrusza się fuga posadzki. |  |  |  |  |
| 1 | Pęknięcie silikonu na styku posadzki ze ścianą. Należy wykonać oczyszczenie , usunięcie dotychczasowego elastycznego wypełnienia spoiny w miejscach jej odspojenia, zagruntowanie i wypełnienie spoin nowa masą elastyczna | m | 14,50 |  |  |
| 2 | Wykruszanie się fugi w posadzce. Należy wykonać: Oczyszczenie, usunięcie dotychczasowego wypełnienia spoiny w miejscach jej odspojenia, gruntowanie i uzupełnienie spoin nową zaprawą, w miejscach wrażliwych (takich jak: progi, dylatacje) zastosować masę elastyczną | m | 7,25 |  |  |
| 16. | Zgłoszenie NR 193 - WC Damskie 1. Pęknięcie silikonu na styku posadzki ze ścianą. 2. Pęknięcie fugi na posadzce z płytek. 3. Wykrusza się fuga posadzki. 4. Pęknięcia sufitu podwieszonego |  |  |  |  |
| 1 | Pęknięcie silikonu na styku posadzki ze ścianą. Należy wykonać oczyszczenie , usunięcie dotychczasowego elastycznego wypełnienia spoiny w miejscach jej odspojenia, zagruntowanie i wypełnienie spoin nowa masą elastyczna | m | 28,14 |  |  |
| 2 | Pęknięcie fugi na posadzce z płytek. Należy wykonać: Oczyszczenie, usunięcie dotychczasowego wypełnienia spoiny w miejscach jej odspojenia, gruntowanie i uzupełnienie spoin nową zaprawą, w miejscach wrażliwych (takich jak: progi, dylatacje) zastosować masę elastyczną | m | 12,09 |  |  |
| 3 | Wykruszanie się fugi posadzki. Należy wykonać: Oczyszczenie, usunięcie dotychczasowego wypełnienia spoiny w miejscach jej odspojenia, gruntowanie i uzupełnienie spoin nową zaprawą, w miejscach wrażliwych (takich jak: progi, dylatacje) zastosować masę elastyczną | m | 12,09 |  |  |
| 4 | Pęknięcie sufitu powieszonego: Należy wykonać: poszerzenia pęknięcia w kształt litery V, usunięcie pyłu, gruntowanie, szpachlowanie masą naprawczą szczelin, wyrównanie i dwukrotne malowanie z gruntowaniem, w miejscach ponownych uszkodzeń zastosować dodatkowo taśmę z siatki i przeszpachlować połaczenie | m | 24,18 |  |  |
| 17. | Zgłoszenie NR 194 - WC Męskie - 1. Pęknięcie silikonu na styku posadzki ze ścianą. 2. Wykrusza się fuga posadzki. 3. Pęknięcie sufitu podwieszonego. |  |  |  |  |
| 1 | Pęknięcie silikonu na styku posadzki ze ścianą. Należy wykonać oczyszczenie , usunięcie dotychczasowego elastycznego wypełnienia spoiny w miejscach jej odspojenia, zagruntowanie i wypełnienie spoin nowa masą elastyczna | m | 38,10 |  |  |
| 2 | Wykruszanie się fugi posadzki. Należy wykonać: Oczyszczenie, usunięcie dotychczasowego wypełnienia spoiny w miejscach jej odspojenia, gruntowanie i uzupełnienie spoin nową zaprawą, w miejscach wrażliwych (takich jak: progi, dylatacje) zastosować masę elastyczną | m | 19,05 |  |  |
| 3 | Pęknięcie sufitu powieszonego: Należy wykonać: poszerzenia pęknięcia w kształt litery V, usunięcie pyłu, gruntowanie, szpachlowanie masą naprawczą szczelin, wyrównanie i dwukrotne malowanie z gruntowaniem, w miejscach ponownych uszkodzeń zastosować dodatkowo taśmę z siatki i przeszpachlować połaczenie | m | 38,10 |  |  |
| 18. | Zgłoszenie NR 196 - Korozja schodów do skyboxu. |  |  |  |  |
| 1 | Sprawdzenie stanu warstw malarskich, lokalizacja uszkodzeń, oczyszczenie z rdzy miejsc uszkodzonych, odtłuszczenie, malowanie fabą antykorozyjną i dwukrotne malowanie farbami nawierzchniowymi w kolorze istniejących powłok. Miejsca napraw powłok malarskich odciąc w miejscach jak namniej widocznych liniami prostymi. | miejsc | 25,00 |  |  |
| 19. | Zgłoszenie NR 197 - Pęknięcie konstrukcji żelbetowej przy bramofurcie nr 2 |  |  |  |  |
| 1 | odkucie odspojonych części, oczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków zaprawami do renowacji betonu | m3 | 0,08 |  |  |
| 20. | Zgłoszenie NR 202 - Korozja konstrukcji szybu windy towarowej po stronie północnej |  |  |  |  |
| 1 | Sprawdzenie stanu warstw malarskich, lokalizacja uszkodzeń, oczyszczenie z rdzy miejsc uszkodzonych, odtłuszczenie, malowanie fabą antykorozyjną i dwukrotne malowanie farbami nawierzchniowymi w kolorze istniejących powłok. Miejsca napraw powłok malarskich odciąc w miejscach jak namniej widocznych liniami prostymi. | m2 | 44,80 |  |  |
| 21. | Zgłoszenie Nr 216 - odspojenie płytek ściennych |  |  |  |  |
| 1 | Sprawdzenie przyczepność pozostałych na ścianach płytek, głuche płytki ostrożnie zdemontować, oczyścić , przykleić i wyspoinować | m2 | 0,50 |  |  |
| 22. | Zgłoszenie Nr 226 - Ogrodzenie ścieżki kibica - Korozja klamek i szyldów |  |  |  |  |
| 1 | Wymiana klamek z szyldami na nowe, nadające się do stosowania na zewnątrz budynku | szt. | 12,00 |  |  |
| 23. | Zgłoszenie Nr 227 - Ogrodzenie strony wschodniej i zachodniej - Korozja klamek i szyldów |  |  |  |  |
| 1 | Wymiana klamek z szyldami na nowe, nadające się do stosowania na zewnątrz budynku | szt. | 13,00 |  |  |
| 24. | Zgłoszenie Nr 241 - Trybuna zachodnia - bramofurta nr 4 - Korozja kołowrotu ze stali szlachetnej |  |  |  |  |
| 1 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne | szt | 1,00 |  |  |
| 2 | Zabezpieczenie powierzchni preparatami przeznaczonymi do stali szlachetnej | szt | 1,00 |  |  |
| 25. | Zgłoszenie Nr 243 - Trybuna zachodnia - wejście do szatni z zewnątrz - Zniekształcone drzwi zewnętrzne |  |  |  |  |
| 1 | Wymiana drzwi z ościeżnicą na nowe z wykonaniem poprawek tynkarskich i malowania | kpl | 1,00 |  |  |
| 26. | Zgłoszenie Nr 246 - Bramofurty - czytniki biletów - korozja elementów mocowania czytników |  |  |  |  |
| 1 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne | szt | 36,00 |  |  |
| 2 | Pomalowanie farbą podkładową i nawierzchniową w dobranym kolorze | szt | 36,00 |  |  |
| 27. | Zgłoszenie Nr 251 - Pergola - Pęka ściana i filar przy granitowym stopniu |  |  |  |  |
| 1 | Skucie tynku, nałożenie tynku renowacyjnego i dwukrotne malowanie | kpl | 2,00 |  |  |
| 28. | Zgłoszenie Nr 245 - Zapadająca się nawierzchnia z kostki betonowej |  |  |  |  |
| 1 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową z oczyszczeniem kostki do ponownego jej ułozenia | m2 | 15,00 |  |  |
| 2 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, kostka z rozbiórki | m2 | 15,00 |  |  |
| 29. | Zgłoszenie Nr 252 - zapadająca się nawierzchnia z kostki betonowej, nierówności nawierzchni |  |  |  |  |
| 1 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową z oczyszczeniem kostki do ponownego jej ułożenia | m2 | 45,00 |  |  |
| 2 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, kostka z rozbiórki | m2 | 45,00 |  |  |
| 30. | Zgłoszenie Nr 248 - Spękania docieplenia (styropianu) i tynku mineralnego, spękania oparcia stropu |  |  |  |  |
| 1 | Uzupełnić tynk mineralny, wykonać iniekcję siłową oraz zszycie pęknięcia elementu żelbetowego prętami fi 8, odtworzyć powłokę malarską w miejscu zszycia | kpl. | 1,00 |  |  |
| 31. | Zgłoszenie Nr 249 - Spękanie stropy nad wejściem nr 9 |  |  |  |  |
| 1 | Wykonać bruzdę w miejscu pęknięcia, zaszpachlować, ewentualnie rozważyć iniekcję pęknięcia oraz zszycie prętami fi 8 mm, uzupełnić powłoke malarską | kpl. | 1,00 |  |  |
| 32. | ODSPOJENIE COKOŁÓW |  |  |  |  |
| 1 | Zdemontować wszystkie uszkodzone cokoły. Zamontować nowe mocując je wyłącznie do ściany. Wykonać poprawki malarskie na ścianach. | mb | 120,00 |  |  |
| 33. | SPOINY W POSADZCE |  |  |  |  |
| 1 | Sprawdzić przyczepność płytek, głuche płytki ostrożnie zdemontować, oczyścić, przykleić i wyspoinować | m2 | 30,00 |  |  |
| 34. | PĘKNIĘTE NADPROŻE |  |  |  |  |
| 1 | Naprawa pęknięć- poszerzenie pęknięcia w kształt litery V, usunięcie pyłu, gruntowanie, szpachlowanie masą naprawczą szczelin, wyrównanie i dwukrotne malowanie z gruntowaniem. | mb | 3,00 |  |  |
| 35. | KOROZJA NA ELEMENTACH WYPOSAŻENIA |  |  |  |  |
| 1 | Miejsca skorodowane dokładnie oczyścić, pomalować farbą podkładową i nawierzchniową w dobranym kolorze. | szt | 17,00 |  |  |
| 36. | SPĘKANIA NA SUFICIE |  |  |  |  |
| 1 | Naprawa pęknięć na sufitach- poszerzenie pęknięcia w kształt litery V, usunięcie pyłu, gruntowanie, szpachlowanie masą naprawczą szczelin, wyrównanie i dwukrotne malowanie z gruntowaniem. | mb | 84,00 |  |  |
| 37. | ODSPOJONE PŁYTKI |  |  |  |  |
| 1 | sprawdzić przyczepność pozostałych na ścianach płytek, głuche płytki ostrożnie zdemontować, oczyścić, przykleić i wyspoinować | m2 | 6,00 |  |  |
| 38. | USZKODZENIA OŚCIEŻNICY |  |  |  |  |
| 1 | Miejsca uszkodzone dokładnie oczyścić, pomalować farbą podkładową i nawierzchniową w dobranym kolorze. | szt | 1,00 |  |  |
| 39. | PĘKNIĘTY TYNK |  |  |  |  |
| 1 | Naprawa pęknięć w tynkach- poszerzenie pęknięcia w kształt litery V, usunięcie pyłu, gruntowanie, szpachlowanie masą naprawczą szczelin, wyrównanie i dwukrotne malowanie z gruntowaniem. | mb | 24,00 |  |  |
| 40. | PĘKNIĘTE PŁYTY STROPU |  |  |  |  |
| 1 | Spękania stropu naciąć na głębokość do 1 cm tarczą diamentową, szczeliny zamknąć elastyczną masą najlepiej w kolorze betonu | kpl | 1,00 |  |  |
| 41. | SPĘKANIA W POSADZCE |  |  |  |  |
| 1 | Naprawa pęknięć w posadzce-wykucie fragmentu posadzki cementowej, oczyszczenie miejsca wykucia, usunięcie, wywiezienie i utylizacja gruzu, w miejscu usuniętej posadzki wykonać nową posadzkę, zatartą na gładko i położoną na odpowiedniej wysokości. Styki z istniejącą posadzką wykonać jako współpracujące, stosując odpowiednie preparaty kontaktowe lub oddylatowane. | msc | 18,00 |  |  |
| 42. | SPĘKANIA NA STYKU POSADZKA- ŚCIANA |  |  |  |  |
| 1 | Naprawa pęknięć w tynkach- poszerzenie pęknięcia w kształt litery V, usunięcie pyłu, gruntowanie, szpachlowanie masą naprawczą szczelin, wyrównanie i dwukrotne malowanie z gruntowaniem. Zdemontować płytki cokołowe, oczyścić ściany i styk z posadzką, przykleić płytki cokołowe na odpowiedniej wysokości, wykonać styki elastyczne pomiędzy cokołem i posadzką. Zaszpachlować styk płytek ze ścianą, zagruntować i pomalować. | mb | 68,00 |  |  |
| 43. | PĘKNIĘCIA PRZY OŚCIEŻNICY |  |  |  |  |
| 1 | Naprawa pęknięć w tynkach- poszerzenie pęknięcia w kształt litery V, usunięcie pyłu, gruntowanie, szpachlowanie masą naprawczą szczelin, wyrównanie i dwukrotne malowanie z gruntowaniem. Naprawa pęknięć w posadzce-wykucie fragmentu posadzki cementowej, oczyszczenie miejsca wykucia, usunięcie, wywiezienie i utylizacja gruzu, w miejscu usuniętej posadzki wykonać nową posadzkę, zatartą na gładko i położoną na odpowiedniej wysokości. Styki z istniejącą posadzką wykonać jako współpracujące, stosując odpowiednie preparaty kontaktowe lub oddylatowane. | mb | 19,50 |  |  |
| 44. | SZCZELINA ŚCIANA - PODCIĄG |  |  |  |  |
| 1 | Naprawa pęknięć w narożach- poszerzenie pęknięcia w kształt litery V, usunięcie pyłu, gruntowanie, szpachlowanie masą naprawczą szczelin, wyrównanie i dwukrotne malowanie z gruntowaniem. | mb | 3,00 |  |  |
| 45. | SZCZELINA ŚCIANA - MUR OBWODOWY |  |  |  |  |
| 1 | Oczyszczenie szczeliny, gruntowanie, szpachlowanie masą naprawczą szczelin, wyrównanie. Szczeliny zamknąć elastyczną masą kolorystycznie dobraną do muru. Montaż dwóch szczelinomierzy. | mb | 4,50 |  |  |
| 2 | Montaż narożnych szczelinomierzy | szt. | 2,00 |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |
|  | PODATEK VAT |  |  |  |  |
|  | WARTOŚĆ ZADANIA BRUTTO |  |  |  |  |

Podpis(y) Wykonawcy(ów)

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 2 - Wzór Oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

- Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/53/TP/2022 83760 Wykonanie zastępcze robót na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu

- Zamawiający:

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają  Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019

- Wykonawca:

| Lp. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | adres(y) Wykonawcy(ów)/ podmiotów udostępniających zasoby |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

- Oświadczenia Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych

| Czy wobec Wykonawcy mają zastosowanie podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1,2,3,4,5,6 ustawy Pzp oraz w art. 7 ustawy z dnia 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) ? | TAK [ ] | NIE [ ] |
| --- | --- | --- |
| Czy wobec Wykonawcy mają zastosowanie podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.? | TAK [ ] | NIE [ ] |
| Czy wobec Wykonawcy mają zastosowanie podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp.? | TAK [ ] | NIE [ ] |
| Czy wobec Wykonawcy mają zastosowanie podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 10) ustawy Pzp.? | TAK [ ] | NIE [ ] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1,2,5 lub 109 ust. 1 pkt 4) lub 8) lub 10) ustawy Pzp czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki oraz wskazać postawę prawną wykluczenia: ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. | TAK [ ] | NIE [ ] |

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

  - Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

  - Niniejszym działając na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy pzp wskazuję, że podmiotowe  środki dowodowe, o których mowa w pkt ……… oraz ………IDW dot. Wykonawcy znajdują się w posiadaniu Zamawiającego ponieważ zostały złożone w postępowaniu nr ……………………………………………. Jednocześnie niniejszym potwierdzam ich prawidłowość i aktualność.

  - Niniejszym działając na podstawie art. 274 ust. 4 ustawy pzp wskazuję, że Zamawiający może uzyskać dostęp do podmiotowych środków dowodowych za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących  zadania  publiczne,  niniejszym wskazuję dane umożliwiające dostęp do tych środków: ……………………………………………………………………………………………………………………..

| Rodzaj przedsiębiorstwa: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem? | [ ] Tak [ ] Nie |
| Czy wykonawca jest małym przedsiębiorstwem? | [ ] Tak [ ] Nie |
| Czy wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem? | [ ] Tak [ ] Nie |

III. Podpis(y) Wykonawcy(ów)

|  | l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp |  |  |  |  |  |  |  |

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                                                   ZP/53/TP/2022

83760 Wykonanie zastępcze robót na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu

- Zamawiający:

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają  Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019

- WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

Działając w imieniu Konsorcjum w składzie ……………………………………………: …………………………………………………………………………………… ubiegającego się  o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oświadczam, że w przypadku udzielenia niniejszego zamówienia ww. Wykonawcom,  podczas realizacji zamówienia publicznego pn. ……………………………………………………, Wykonawca pn. …………………………………………… będący członkiem ww. Konsorcjum wykona następujące usługi:

- ………………………………………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Podpis(y) Wykonawcy składającego oświadczenie:

| lp. | Nazwa Wykonawcy | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy |  | miejscowość i data |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Załącznik nr 5 - Oświadczenie o aktualności oświadczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego |  |  |  |  | ZP/53/TP/2022 |  |  |  |
| 83760 Wykonanie zastępcze robót na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Zamawiający:

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają  Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019

2. WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

Niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu sporządzonym zgodnie załącznikiem nr 3 do IDW w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego są nadal aktualne.

- Podpis(y) Wykonawcy składającego oświadczenie:

| lp. | Nazwa Wykonawcy | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy | miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Wykonawca skreśla niepotrzebne. W przypadku braku wykreślenia – Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował  1 rok gwarancji jakości

Wykonawca skreśla niepotrzebne. W przypadku braku wykreślenia – Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował  1 rok rękojmi.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

UWAGA: Wypełniają Wykonawcy w przypadku gdy wybór oferty BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Niepotrzebne skreślić

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź.

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź.

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź.