Zebrzydowice, dnia 07.05.2024 r.

GMINA ZEBRZYDOWICE

ul. Ks. A. Janusza 6

43-410 ZEBRZYDOWICE

NIP 5482430901

-IR

IR.271.9.2024

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 1 o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 130 000 zł na realizację zadania p.n**.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach”**.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania udzielamy następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

Czy ilość okablowania (oświetlenie, światłowód) wystarczy, aby tę część zadania wykonać bezprzerwowo? W innym wypadku, konieczna jest informacja o ilości włókien.

**Odpowiedź na pytanie:**

Istniejące przewody kablowe do przewieszenia w poz. Nr 70 stanowią instalację oświetlenia ulicznego – 2 kable oraz światłowód – 2 kable. Długość omawianych przewodów jest wystarczająca do wykonania omawianych robót w technologii „bezprzerwowej”.

**Pytanie 2:**

Kto jest właścicielem światłowodu?

**Odpowiedź na pytanie:**

Właścicielami przedmiotowych instalacji są:

- oświetlenie uliczne: Gmina Zebrzydowice

- światłowody: Firma ALARMADI z Zebrzydowic.

**Pytanie 3:**

Z fotografii wynika, że okolicy nie ma słupa wirowanego, z tego względu wykonanie rzeczowej wyceny jest niemożliwe.

**Odpowiedź na pytanie:**

W odległości ok. 6 m od obiektu mostowego przeznaczonego do rozbiórki zlokalizowany jest wirowany słup oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice, na który zostaną podwieszone omawiane przewody.

**z up. WÓJTA**

**Karol Sitek**

**Sekretarz Gminy**