ZP.271.12.2021.EFS                                                                                         Mikołajki Pom., 2021-12-07

Odpowiedź na  pytanie dot. postepowania ID 545827 pn. „Adaptacja pomieszczeń pod działalność świetlic opiekuńczych w ramach projektu Centrum Integracji Usług Społecznych w Gminie Mikołajki Pomorskie”

Pytanie dotyczące remontu budynku użyteczności publicznej – Świetlicy w Krasnej  Łące. W przedmiarze robót dział 1.3 OŚWIETLENIE poz. 53 mówi o dostawie i montażu źródeł światła w ilości 2 szt. Natomiast na rys. 3 oświetlenie projektowane występuje w ilości 6 sztuk. Bardzo proszę o odpowiedź ile paneli należy zamontować w Świetlicy. Proszę o poprawę przedmiaru.

Odpowiedź:
W świetlicy w Krasnej Łące należy zamontować 6 szt. paneli o parametrach: Panel LED 60W 60 x 60 cm natynkowy kwadrat barwa światła neutralna 4000K + ramka.

W załączeniu poprawiony przedmiar.

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

Maria Pałkowska-Rybicka