## zał. nr 1 do oferty
dodatek nr 2 do Zapytania ofertowego - zmiana (1) Załacznik nr 1 do oferty na dostawę gazów do zastosowań medycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/ZP/ZO/130/6/2024
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie | cena jedn. netto | stawka VAT | wartość netto | wartość brutto | producent/nazwa handlowa/ jeśli dotyczy nr katalogowy | jeśli dotyczy kod EAN/ GTIN
Pakiet 1 termin dostaw wynikający z monitorowania stanu zbiornika
1 | tlen medyczny ciekły tankowany do zbiornika będącego w dysoizycji Zamawiającego, zawartość tlenu nie mniejsza niż 99,5% | kg | 70000 |  |  | 0 | 0
Pakiet 2 termin dostawy 5 dni roboczych od złożenia zamówienia z uwzględnieniem harmonogramu Wykonawcy
1 | azot ciekły do zastosowań medycznych o wysokiej czystości -tankowanie do butli Zamawiającego (5 butli o pojemności 26l) | l | 5000 |  |  | 0 | 0
Pakiet 3 dostawy wg harmonogramu Wykonawcy; w przypadku awarii dostawy w trybie "cito" do 24 godzin od złożenia zamówienia
1 | tlen medyczny sprężony w butlach, zawartość tlenu nie mniejsza niż 99,5% | m3 | 400 |  |  | 0 | 0
2 | wynajęcie 55 szt. 2l butli tlenowych | butlo dni | 20075 |  |  | 0 | 0
3 | wynajęcie 22 szt. 40l lub 50l butli tlenowych | butlo dni | 8030 |  |  | 0 | 0
4 | wynajęcie 40 szt.10l butli tlenowych | butlo dni | 14600 |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 | 0
Pakiet 4 termin dostawy 5 dni roboczych od złożenia zamówienia z uwzględnieniem harmonogramu Wykonawcy
1 | dwutlenek węgla medyczny do zabiegów laparoskopowych | butla 7-7.5kg | 10 |  |  | 0 | 0
2 | wynajęcie 4szt. butli o poj. 7-7.5kg | butlo dni | 1460 |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 | 0
Pakiet 5 termin dostawy 5 dni roboczych z uwzględnieniem harmonogramu Wykonawcy
1 | podtlenek azotu medyczny w butlach 7-7.5kg | butla 7-7,5kg | 15 |  |  | 0 | 0
2 | wynajęcie 6 szt. butli o poj. 7-7.5kg butle nie wyższe niż 93cm | butlodni | 2190 |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 | 0
Pakiet 6 termin dostawy 5 dni roboczych z uwzględnieniem harmonogramu Wykonawcy
1 | mieszanina gazów medycznych: tlenu i podtlenku azotu w stosunku 1:1 do zastosowania podczas porodu; stałe podawanie produktu leczniczego do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi, pojemność gazu w butli w zakresie 2,7-2,9m3 | butla 10l | 16 |  |  | 0 | 0
2 | wynajęcie wózka - stojaka do butli na czas trwania umowy - 3szt. | doba | 1095 |  |  | 0 | 0
3 | jednorazowy ustnik z filtrem do podawania gazu z poz. 1 | szt. | 200 |  |  | 0 | 0
4 | wynajęcie 3 szt. butli o poj. 10l z oprzyrządowaniem, butla aluminiowa z zaworem zamykającym, zintegrowana z reduktorem ciśnień i przepływomierzem, ciśnienie napełnienia 170 bar, w zestawie przewód dozujący gaz z butli z przyłączem do ustnika, nie dopuszcza się zaoferowania systemu, w którym konieczne jest sterylizowanie lub dezynfekcja zaworu dozującego po każdym użyciu, barierą gwarantującą zachowanie bezpieczeństwa epidemicznego winin być jednorazowy ustnik (zawór wydechowy) posiadający odpowiednie filtry. Zaoferowany system dozujący winien gwarantować bezpieczeństwo użytkowania przez pacjenta, minimalizujące działania niepoządane wynikające ze sposobu użytkowania. | butlodni | 1095 |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [5 empty] | 0 | 0