Nr sprawy: ORG.271.1.2022  Z-1/22		                         Załącznik nr 5 do SWZ

„Laboratoria przyszłości – rozwój szkolnej infrastruktury

Szkoły Podstawowej w Babiaku, Szkoły Podstawowej w Bogusławicach i Szkoły Podstawowej w Brdowie”.

Zakres B – Szkoła Podstawowa w Bogusławicach

| Parametry techniczne produktów wymagane przez Zamawiającego | Minimalne parametry | Ilość sztuk | Spełnia/nie spełnia TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| Drukarka 3D | • Technologia druku: FDM lub FFF • Przestrzeń wydruku minimum: 150 x 150 x 150 mm • Platforma robocza: podgrzewany, wyciągany, elastyczny stół roboczy • Liczba ekstruderów: minimum jeden • Komora robocza zamknięta • Obsługiwane materiały: minimum biodegradowalny filament PLA • Zamknięty zintegrowany z drukarką zasobniki na materiał • Wbudowany filtr cząsteczek stałych • Średnica materiału: 1,75 mm • Średnica dyszy: 0,4 mm • Waga: maksimum 12 kg • Wymiary zewnętrzne nie większe niż: 450mm x 450mm x 400 mm • Automatyczne wykrywanie wyczerpania filamentu z możliwością jego uzupełnienia bez konieczności przerywania procesu druku • Komunikacja: minimum USB, Ethernet, Wi-Fi • Sterowanie poprzez kolorowy, dotykowy panel LCD • Wbudowana kamera o minimalnej rozdzielczości 2 MPx do monitorowania procesu wydruku na urządzeniach mobilnych i ekranie komputera • Wbudowany dysk twardy o pojemności minimum 6 GB • Obsługiwany system operacyjny: Windows 7+, Mac OS (10,7+) • Dedykowanie, kompatybilne oprogramowanie do obsługi drukarki 3D i dedykowana aplikacja na smartfony • Bezpośrednia integracja (plug-in) z oprogramowaniem: SolidWorks, Autodesk Fusion 360, Onshape, Autodesk Inventor • Certyfikacja: CE, LVD, WEEE, RoHS, RED • Standardy bezpieczeństwa: IEC/ EN/ UL60950-1, IEC/ EN/UL 62368-1 • Głośność podczas pracy: maksymalnie 45 dB • Wsparcie techniczne świadczone mailowo lub telefonicznie przez okres 5 lat • Gwarancja minimum 12 miesięcy • Instrukcja obsługi w języku polskim • Drukarka 3D z możliwością zakupu w 0% VAT. | 1 |  |
| Laptop | Ekran o przekątnej 15,6 cala Rozdzielczość 1920x1080 Procesor 4 rdzeniowy Pamięć RAM min. 8 GB DDR4 Dysk SSD min. 256 GB WiFi, Bluetooth System operacyjny Windows 10 Pro lub wyższy | 1 |  |
| Filamenty biodegradowalne różnokolorowe kompatybilne z drukarką 3D ZESTAW 24 szt. | Średnica filamentu kompatybilna z oferowaną drukarką | 1 |  |
| Filtr cząstek stałych | kompatybilna z drukarką 3D | 2 |  |
| Stacja lutownicza | grotowa oraz rozgrzane powietrze Moc min. 50 W grot i gorące powietrze min.700 W | 1 |  |
| Kamera cyfrowa typu handycam | Jakość nagrywania filmów 4k, Zoom optyczny 20x Zoom cyfrowy 250x, wbudowany mikrofon, stabilizator obrazu Matryca CMOS | 1 |  |
| Aparat fotograficzny kompaktowy | Liczba efektywnych pikseli [mln]:minimum: 20.1 Typ matrycy:CMOS Rozmiar matrycy:1-calowa Zoom optyczny: minimum 4.2x Ogniskowa (ekwiwalent dla 35mm) [ Stabilizacja Pomiar światła:wielosegmentowy (związany z ramką AF wykrywania twarzy), centralnie ważony uśredniony, punktowy Rozmiar LCD [cale]:minimum 3.0 Typ LCD:dotykowy/odchylany Rozdzielczość LCD [piksele]:1.040.000 Jasność LCD:regulowana Tryby ekspozycji:auto, manualny, preselekcja czasu migawki, preselekcja przysłony, hybrydowa automatyka Czułość ISO:125- 12800 (rozszerzona: 25600) Balans bieli:Automatyczny (priorytet światła otoczenia / priorytet bieli), światło dzienne, miejsca ocienione, pochmurny dzień, żarówki, białe światło fluorescencyjne, lampa błyskowa, nastawa własna, temperatura barwowa (w kelwinach) Lampa błyskowa:wbudowana Samowyzwalacz:2 s lub 10 s Zdjęcia seryjne:do 30 kl./s Filmowanie: 4K, 30, 25 kl./s Menu w języku polskim Pamięć:karta SD, SDHC, SDXC (zgodne z UHS Speed Class 1) Złącza:USB-C, Micro HDMI Bezprzewodowa praca zdalna Waga maksymalna [g]:340 | 1 |  |
| Statyw do aparatu i kamery | Przeznaczenie: foto, wideo Głowica w zestawie Ilość sekcji: 2 Blokada nóg: Zaciski Materiał: aluminium Udźwig: 2 - 5 kg Pokrowiec ochronny w zestawie Wysokość maksymalna: 157cm, wysokość minimalna: 58cm Waga: do 1150 g | 1 |  |
| Gimbal ręczny do smartfonów | Udźwig: do 210 g Waga do 280 g Czas pracy min 10 godzin Zasilanie:wbudowany akumulator Aplikacja do obsługi Gimbala | 1 |  |
| Gimbal ręczny do aparatów cyfrowych | Mocowania akcesoriów: Mocowanie w standardzie NATO, Otwór mocujący M4, Otwór na śrubę 1/4”-20, Zimna stopka | 1 |  |
| Mikroport | Kompatybilność lustrzanka / bezlusterkowiec / kamera wideo / smartfon / tablet / komputer Zasilanie baterie Częstotliwość 2,4 GHz (2405 – 2478 MHz) Ilość kanałów 2 Czułość -90 dB ± 3 dB (0 dB - 1 V/Pa, 1 kHz) Pasmo przenoszenia 35 Hz - 14 kHz Stosunek sygnał/szum 84 dB lub więcej Typ mikrofonu: krawatowy Charakterystyka dookólna Zasięg do 20 m (bez przeszkód terenowych) | 1 |  |
| Zestaw lamp światła ciągłego na statywach ( 2 sztuki) | Źródło światła:dioda LED Moc minimalna: 2x 45W Temperatura barwowa:5400K (±100K) Trwałość źródła światła minimum: 50 000h Kat strumienia światła:ok. 110° Regulacja jasności:n/a Wymagany typ mocowania akcesoriów: wbudowany uchwyt parasolek Wymagane chłodzenie:pasywne (radiator) i aktywne (wentylator) Zasilanie:200~240V 50Hz Wymiary minimalnie:74 x 20 x 17 cm Waga maksymalnie: 4 kg | 1 |  |
| Zestaw Oświetlenie do realizacji nagrań | Wymiary czaszy min 40x40 cm Żarówka min.65W Temperatura 5500 K Statyw o ruchomej głowicy do zmiany kąta świecenia | 1 |  |
| Mikrofon kierunkowy nakamerowy | Poziom szumów: 20 dB (A) Zasilanie: 2-10V, z urządzenia Wymiary: 69 x 60 x 39 mm Waga maksymalnie do: 48 g Charakterystyka kierunkowości: superkardioidalna Poziom ciśnienia akustycznego: (SPL)120 dB Czułość: -33 dB V/Pa Przetwornik mikrofonowy: wstępnie spolaryzowany mikrofon: pojemnościowy Złącze: Jack 3,5 mm Pasmo przenoszenia: 40-20000 Hz Rodzaj mikrofonu: Mikrofon nakamerowy Charakterystyka kierunkowości:superkardioidalna Zintegrowana osłona przed wiatrem i wewnętrzny system antywstrząsowy, minimalizujący hałas podczas obsługi Wymienne kable TRS i TRRS 3,5 mm (1/8 ") do użytku z lustrzankami cyfrowymi, bezlusterkowcami lub urządzeniami mobilnymi Standardowy uchwyt na zimną stopkę do uniwersalnego zastosowania Praca bez baterii | 1 |  |
| Tło fotograficzne zielone – Green screen w obudowie | Mechanizm 150x200 Kolor rozbarwiony na CMYK kolor pantonowy Materiał blockout | 1 |  |
| Zestaw do programowania mikrokontrolerów i nauki elektroniki | skład zestawu: - płytka posiadająca 14 uniwersalnych pinów GPIO (wejść / wyjść) i 6 wejść analogowych - elementy elektroniczne - wyświetlacz LCD ze złączami - minimum 1 szt. - płytka stykowa - minimum 1 szt. - przewody - minimum 1 szt. - diody- minimum 1 szt. - rezystory - czujniki - adresowalne diody LED - wyświetlacz - minimum 1 szt. - zasilacz sieciowy - minimum 1 szt. - miernik cyfrowy z baterią i przewodami pomiarowymi - minimum 1 szt. Minimalne wymagania dotyczące mikrokontolera: Mikrokontroler STM32 w pakiecie LQFP64 Rdzeń: ARM Cortex M0+ 32-bit Minimalna częstotliwość taktowania: 64 MHz Minimalna pamięć programu Flash: 128 kB Minimalna pamięć SRAM: 36 kB Przetwornik analogowo-cyfrowy: 12-bitowy, 15-kanałowy Minimalna ilość Timerów: 11 Minimalna ilość programowalnych wejść/wyjść: 59 Minimalna ilość interfejsów: 2x I2C, 4x USART, 2x SPI, USB, CAN Minimum 1 dioda LED użytkownika współdzielona z płytką posiadającą 14 uniwersalnych pinów GPIO (wejść / wyjść) i 6 wejść analogowych Minimum 1 przycisk resetowania Oscylator kwarcowy 32,768 kHz Elastyczne opcje zasilania: ST-LINK, USB V lub źródło zewnętrzne Wbudowany debugger/programator ST-LINK z funkcją reenumeracji USB: pamięć masowa, wirtualny port COM i port debugowania Kompleksowe bezpłatne biblioteki oprogramowania i przykłady dostępne w pakiecie MCU STM32Cube Obsługa szerokiego wyboru zintegrowanych środowisk programistycznych (IDE), w tym IAR Embedded Workbench, MDK-ARM i STM32CubeIDE Dostęp do kursu szkoleniowego online zawarty w cenie | 3 |  |
| Robot edukacyjny | czujniki odległości Bluetooth Czujnik IR do interakcji Czujnik ruchu silnik i potencjometr mikrofon i głośnik Programowalne diody LED i przyciski koła i kodery Kompatybilne urządzenia: tablet / smartfon / laptop / PC | 3 |  |
| Zestaw klocków do budowy robotów oraz akcesoriów do programowania | Minimum 400 elementów, Materiały dla nauczycieli, Rózne scenariusze lekcji dla nauczyciela, Różne języki programowania min.3 an róznych poziomach zaawansowania Wbudowany moduł WiFi Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne. Min: 75 MHz 512 KB Flash 64 KB RAM 2 porty dla silników 4 porty dla sensorów WiFi / Hotspot WiFi Wbudowane: -Głośnik -LED Zasilanie: baterie | 4 |  |
| Zestaw Kolorowe klocki do budowania robotów i programowania | Min. 500 elementów • Płytka podstawowa. •Ramki, pozwalające na budowę większych modeli. •Koła do łatwego montażu z silnikiem, Klipsy do przewodów Smart Hub z akumulatorem Współpraca z systemami operacyjnymi iOS, Chrome, Windows 10, Mac, Android. Sterownik zasilany akumulatorem, ładowany za pomocą kabla USB (dołączony do zestawu) • duży silnik • 2 mniejsze silniki • czujnik odległości • czujnik koloru • czujnik siły • materiały dla nauczyciela w języku polskim | 3 |  |
| Zestaw rozszerzony: Kolorowe klocki do budowania robotów i programowania | W zestawie min. duże koła, zębatki łukowe, czujnik koloru i duży silnik. min 600 elementów | 3 |  |
| Tablica suchościeralna | Wymiar min. 120x100 cm | 3 |  |
| Robot edukacyjny - dron dla początkujących wraz z klatką ochronną na drona | Barometer, LED, System wizyjny, WIFI 802.11n 2,4 Ghz, Podgląd na żywo (720P) Rozdzielczość zdjęć min. 5MP Czas lotu min. 11 minut Pojemność baterii min.1100 mAh Min. Wymiary 98 x 92,5 x 41 mm Zasięg do 100m Wymiary klatki dostosowane do zaproponowanego drona | 4 |  |
| Apteczka ścienna z wyposażeniem | Plaster z opatrunkiem 6 x 10 cm (8 szt.), plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm (1 szt.), bandaż elastyczny 4 m x 6 cm (2 szt.), bandaż elastyczny 4 m x 8 cm (3 szt.), rękawiczki jednorazowe winylowe (4 szt., 2 pary), chusta opatrunkowa 60 x 80 cm (1 szt.), chusta opatrunkowa 60 x 40 cm (2 szt.), bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8 x 10 cm (3 szt.), bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10 x 12 cm (1 szt.), kompres gazowy 10 x 10 cm (6 szt., 3 opak.), chusta trójkątna 96 x 96 x 136 cm (2 szt.), koc termiczny (ratunkowy) (1 szt.), nożyczki (1 szt.), instrukcja udzielania pierwszej pomocy (1 szt.). | 5 |  |
| Wizualizer | Rozdzielczość natywna 1920x1080 pikseli Technologia LED | 1 |  |
| Mikroskop | Powiększenie min. do 400x Metalowy statyw Stolik mechaniczny z możliwością precyzyjnego przesuwu preparatu z naniesioną podziałką Źródło oświetlenia LED Trójobiektywowy Obiektywy 4x, 10x, 40x | 2 |  |
| Plansza dydaktyczna układu SI | Papier kredowy 250 g, Aluminiowa listwa z zawieszką | 1 |  |
| Jednostki miar – plansza | Papier kredowy 250 g, Aluminiowa listwa z zawieszką | 1 |  |
| Miernik uniwersalny | Pomiar napięcia stałego i zmiennego do 500V i prądu stałego do 10A i rezystancji | 1 |  |
| Robot edukacyjny z mikrokontrolerem i akcesoriami | Zestaw kursów do budowy robotów (z niezbędną mechaniką, elektroniką i bateriami), Komplet podręcznych tablic elektronicznych | 2 |  |
| Cyna (szpula) | Z topikiem 100g/0.56 mm | 3 |  |
| Gablota | 3 górne pólki z drzwiami i wytryną, 2 dolne zamykane pełnymi drzwiami | 1 |  |
| Zestaw robotów | Funkcje: - wyrzutnia piłeczek - gra na cymbałkach - funkcja spychacza do robotów - uchwyt do holowania do robotów - kable do ładowania | 1 |  |
| Zestaw długopisów 3D | Min. 6 sztuk Zakres obsługiwanej temperatury: od 50 do 210*C - 8 ustawień prędkości system start-stop - ceramiczna głowica specjalna głowica pozwalająca na pracę z niższą niż nominalna temperatura dla danego typu materiału, np: 160 stopni dla typowego PLA - system automatycznego cofania filamentu przy wyłączaniu – mechanizm zapobiegawczy przed zapychaniem urządzenia - możliwość pracy na zasilaniu z power-banku wyświetlacz LCD napięcie zasilania 5V – możliwość zasilania z power banku - przejrzysta podkładka do druku - instrukcja w języku polskim - obsługa filamentów: PCL, PLA, nGEN, nGen_FLEX, ABS, PET-G i innych | 1 |  |
| Zestaw filamentów dla długopisów Różne kolory | Min.50m po 5m każdego koloru. Min. 10 kolorów Średnica filamentu dopasowana do długopisów | 5 |  |
| Elektroniczny zestaw konstrukcyjny | Zestaw pozwalający zbudować i zaprojektować min. tranzystor wzmacniacz kolorowe organy alfabet Morse'a zdjęcia 3D pozwalający podłączyć odtwarzacz MP3, tworzyć obrazki 3D i gry pamięciowe podręcznik użytkownika lub podobne | 3 |  |
| Elektroniczny zestaw konstrukcyjny | Tablica bazowa; Min. 60 elementów (min.. przewodniki rezystor, kondensator, mikrofon, antena; Instrukcja wszystkich elementów | 3 |  |
| Elektroniczny zestaw konstrukcyjny | Min 75 elementów Projekty: radio FM, - playback, - telegraf, - muzyka sterowana głosem i dotykiem, - śpiew ptaków, - dźwięk wozu policyjnego, karetki, broni palnej lub podobne | 3 |  |
| Elektroniczny zestaw konstrukcyjny | Projekty: kompas latarnia wykrywacz kłamstw radio FM projekty z panelem solarnym | 3 |  |
| Preparaty do mikroskopów | Maks. 2 sztuki jednego rodzaju preparatu | 17 |  |