ZAŁACZNIK NR 8 DO SWZ po modyfikacji

Załącznik nr…… do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot  zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa sanitarna polegająca na  zabezpieczeniu potrzeb wojska w przenośne urządzenia sanitarne wraz z ich kompleksową obsługą serwisową, celem zabezpieczenia szkolenia poligonowego na terenie poligonu  Orzysz a także potrzeb jednostek wojskowych w roku 2025 w zakresie  utrzymania stałych obiektów, zajęć na przykoszarowych placach ćwiczeń oraz  garnizonowych uroczystości wojskowych a także zabezpieczenia pobytu jednostek wojskowych w innych lokalizacjach (pozostałe miejscowości, teren przygodny)  w rejonie działania  24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku (obszar powiatów: giżycki, węgorzewski, piski, mrągowski, kętrzyński, ełcki, gołdapski, olecki,)  w okresie od dnia 01.01.2025 do dnia  31.12.2025r.

  - Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 441  ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego                       z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

  - Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego o żądaniu wykonania zamówienia kwalifikowanego przez Zamawiającego jako prawo opcji.

  - Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku konieczności zabezpieczenia dodatkowych potrzeb jednostek wojskowych biorących udział w szkoleniach poligonowych przy jednoczesnym zapewnieniu przez dysponenta wyższego stopnia odpowiednich środków finansowych na realizację takiego zamówienia.

  - W ramach zamówienia podstawowego Zamawiający przewiduje zakres usługi zgodnie z tabelą Nr 1.

tabela nr 1

|  | Przedmiot zamówienia | Zakres usługi | JM | Ilość |  | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania polowych węzłów sanitarnych składających się z przenośnych kabin WC. Przewidywana ilość kabin na zabezpieczenie obiektów stałych - 81 szt. Maksymalna jednorazowa ilość kabin w użyciu na zabezpieczenie zajęć na przykoszarowych placach ćwiczeń oraz garnizonowych uroczystości wojskowych– 20 szt. | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem przenośnych kabin WC typu Standard, ich transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustawienie na miejscach przeznaczenia, uzupełnianie papieru toaletowego, odbiór fekali, dezynfekcja oraz utrzymanie kabin w czystości. | kpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) | 750 | Lokalizacje i ilości – zgodnie z tabelą 3 Opisu Przedmiotu zamówienia |  |  |
| 2. | Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania polowych węzłów sanitarnych składających się z przenośnych kabin WC typu VIP. Maksymalna jednorazowa ilość kabin w użyciu – 4 szt. (Zabezpieczenie stałych obiektów, zajęć na przykoszarowych placach ćwiczeń oraz garnizonowych uroczystości wojskowych) | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem przenośnych kabin WC typu VIP, ich transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiają-cego, ustawienie na miejscach przeznaczenia, uzupełnianie czystej wody w zbiorniku papieru toaletowego, mydła w płynie oraz odbiór fekali, dezynfekcja oraz utrzymanie kabin w czystości. | kpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) | 50 | Lokalizacje i ilości – zgodnie z tabelą 3 Opisu Przedmiotu zamówienia |  |  |
| 3. | Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania polowych węzłów sanitarnych składających się z przenośnych kabin WC typu STANDARD. Maksymalna jednorazowa ilość kabin w użyciu – 20 szt. Zabezpieczenie pobytu jednostek wojskowych w innych lokalizacjach (poza siedzibami stacjonarnych jednostek wojskowych a także "teren przygodny") w rejonie działania 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku *) | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem przenośnych kabin WC typu Standard, ich transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustawienie na miejscach przeznaczenia, uzupełnianie papieru toaletowego, odbiór fekali, dezynfekcja oraz utrzymanie kabin w czystości. | kpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) | 500 |  |  |  |
| 4. | Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania polowych węzłów sanitarnych składających się z dwustanowiskowych umywalek polowych Maksymalna jednorazowa ilość umywalek w użyciu – 10 szt. (Zabezpieczenie stałych obiektów, zajęć na przykoszarowych placach ćwiczeń oraz garnizonowych uroczystości wojskowych) | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem umywalek polowych dwustanowiskowych , ich transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustawienie na miejscach przeznaczenia, uzupełnianie wody, ręczników papierowych , odbiór nieczystości, dezynfekcja oraz utrzymanie umywalek w czystości | kpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) | 400 | Lokalizacje i ilości – zgodnie z tabelą 3 Opisu Przedmiotu zamówienia |  |  |
| 5. | Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania polowych węzłów sanitarnych składających się z dwustanowiskowych umywalek polowych Maksymalna jednorazowa ilość umywalek w użyciu – 10 szt. Zabezpieczenie pobytu jednostek wojskowych w innych lokalizacjach (poza siedzibami stacjonarnych jednostek wojskowych a także "teren przygodny") w rejonie działania 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku *) | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem umywalek polowych dwustanowiskowych , ich transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustawienie na miejscach przeznaczenia, uzupełnianie wody, ręczników papierowych , odbiór nieczystości, dezynfekcja oraz utrzymanie umywalek w czystości. | kpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) | 200 |  |  |  |
| 6. | Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania kontenera wyposażonego w co najmniej: - 2 kabiny WC; - 2 pisuary - 2 umywalki -2 kabiny prysznicowe; Zabezpieczenie obiektów stałych Przewidywana ilość w użyciu – 3 szt. Usługa całoroczna Serwis 4 razy w miesiącu | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenera, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustawienie na miejscu przeznaczenia, montaż wraz ze zbiornikami na wodę czystą i brudną. Serwisowanie urządzenia – 4 razy w miesiącu (Dostawy wody, odbiór nieczystości, sprzątnięcie kontenera | kpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) | 36 | Energię elektryczną zabezpiecza Zamawiający |  |  |
| 7. | Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania polowego węzła sanitarnego składającego się z kontenera sanitarnego wyposażonego w co najmniej 5 natrysków i 5 umywalek. Energia elektryczna Zamawiającego Stałe zabezpieczenie pobytu jednostek wojskowych w miejscowości Orzysz | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenera, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustawienie na miejscu przeznaczenia, montaż wraz ze zbiornikami na wodę czystą i brudną, sukcesywne dostawy wody oraz odbiór nieczystości a także bieżące utrzymanie czystości. | kpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) | 100 | Energię elektryczną zabezpiecza Zamawiający. Długookresowe funkcjonowanie |  |  |
| 8. | Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu obsługi serwisowej węzła sanitarnego składającego się z 2 kontenerów sanitarnych wyposażonych w: - 3 kabiny WC, - 3 natryski - 4 umywalki. Kontenery stanowią własność Zamawiającego. Funkcjonowanie cały rok. Serwis codzienny. Zasilanie Zamawiającego Zabezpieczenie w m. Ełk | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem zbiornika/zbiorników na wodę czystą i podstawienie w miejsce wskazane przez Zamawiającego, montaż oraz sukcesywne dostawy wody do pojemników Wykonawcy oraz odbiór nieczystości z pojemników Zamawiającego a także bieżące utrzymanie czystości. Zabezpieczenie zasilania zapewnia Zamawiający. Zakres codziennego serwisu: sprzątanie kontenerów; bieżące uzupełnianie ręczników papierowych oraz mydła w płynie. Usługa obejmuje również zabezpieczenie węzła przed działaniem warunków atmosferycznych. | kpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) | 50 | Wykonawca zapewni niezależne źródło zasilania (agregaty prądotwórcze) wraz z paliwem i innymi materiałami eksploatacyjnymi, zapewniającymi dostawę cieplej wody przez minimum 10 godzin na dobę. Wykonawca zabezpieczy ciągłą obsługę kontenerów przez swój wykwalifikowany personel. Kontenery, pojemniki na fekalia (7m3) i źródło zasilania są własnością Zamawiającego. Pojemnik na wodę czystą stanowi własność Wykonawcy. |  |  |
| 9. | Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania polowych węzłów sanitarnych składających się z przenośnych kabin WC. Maksymalna jednorazowa ilość kabin w użyciu – 250 szt. | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem przenośnych kabin WC typu Standard, ich transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, usta- wienie na miejscach przeznaczenia, uzupełnianie papieru toaletowego, odbiór fekali, dezynfekcja oraz utrzymanie kabin w czystości. | kpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) | 4000 |  |  |  |
| 10. | Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania polowych węzłów sanitarnych składających się z dwustanowiskowych umywalek polowych Maksymalna jednorazowa ilość umywalek w użyciu – 100 szt. | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem umywalek polowych dwustanowiskowych , ich transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustawienie na miejscach przeznaczenia, uzupełnianie wody, ręczników papierowych , odbiór nieczystości, dezynfekcja oraz utrzymanie umywalek w czystości . | kpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) | 2500 |  |  |  |
| 11. | Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania polowych węzłów sanitarnych składających się z przenośnych kabin typu VIP. Maksymalna jednorazowa ilość kabin w użyciu – 25 szt. | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem przenośnych kabin WC typu VIP, ich transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustawienie na miejscach przeznaczenia, uzupełnianie czystej wody w zbiorniku papieru toaletowego, mydła w płynie oraz odbiór fekali, dezynfekcja oraz utrzymanie kabin w czystości. | kpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) | 300 |  |  |  |
| 12. | Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania polowego węzła sanitarnego składającego się z kontenera sanitarnego wyposażonego w co najmniej 5 natrysków i 5 umywalek. Zasilanie z agregatu prądotwórczego Wykonawcy Średni okres użytkowania pojedynczego węzła 6 dni Maksymalna jednorazowa ilość kontenerów w użyciu – 10 szt. | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenera, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustawienie na miejscu przeznaczenia, montaż wraz ze zbiornikami na wodę czystą i brudną, sukcesywne dostawy wody oraz odbiór nieczystości a także bieżące utrzymanie czystości. | kpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) | 30 | Wykonawca zapewni niezależne źródło zasilania (agregaty prądotwórcze) wraz z paliwem i innymi materiałami eksploatacyjnymi, zapewniającymi dostawę cieplej wody przez minimum 10 godzin na dobę. Wykonawca zabezpieczy ciągłą obsługę kontenerów przez swój wykwalifikowany personel. |  |  |
| 13. | Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania polowego węzła sanitarnego składającego się z 2 kontenerów sanitarnych - każdy wyposażony w co najmniej 5 natrysków i 5 umywalek. (10 stanowisk - ( 2 kontenery 5_st) Zasilanie z agregatu prądotwórczego Wykonawcy Średni okres użytkowania pojedynczego węzła 6 dni. Maksymalna jednorazowa ilość węzłów w użyciu – 4 szt. | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenerów, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustawienie na miejscu przeznaczenia, montaż wraz ze zbiornikami na wodę czystą i brudną, sukcesywne dostawy wody oraz odbiór nieczystości a także bieżące utrzymanie czystości. | kpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) | 50 | Wykonawca zapewni niezależne źródło zasilania (agregaty prądotwórcze) wraz z paliwem i innymi materiałami eksploatacyjnymi, zapewniającymi dostawę cieplej wody przez minimum 10 godzin na dobę. Wykonawca zabezpieczy ciągłą obsługę kontenerów przez swój wykwalifikowany personel. |  |  |
| 14. | Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania polowego węzła sanitarnego składającego się z kontenera sanitarnego wyposażonego w co najmniej 20 natrysków i 20 umywalek. (4 kontenery 5_stan) Zasilanie z agregatu prądotwórczego Wykonawcy Średni okres użytkowania pojedynczego węzła 10 dni Maksymalna jednorazowa ilość węzłów w użyciu – 4 kpl. | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenera, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustawienie na miejscu przeznaczenia, montaż wraz ze zbiornikami na wodę czystą i brudną, sukcesywne dostawy wody oraz odbiór nieczystości a także bieżące utrzymanie czystości. | kpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) | 20 | Wykonawca zapewni niezależne źródło zasilania (agregaty prądotwórcze) wraz z paliwem i innymi materiałami eksploatacyjnymi, zapewniającymi dostawę cieplej wody przez minimum 10 godzin na dobę. Wykonawca zabezpieczy ciągłą obsługę kontenerów przez swój wykwalifikowany personel. |  |  |
| 15. | Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania polowego węzła sanitarnego składającego się z kontenera sanitarnego wyposażonego w co najmniej 14 natrysków i 14 umywalek. Zasilanie z agregatu prądotwórczego Wykonawcy Średni okres użytkowania pojedynczego węzła 12 dni Maksymalna jednorazowa ilość kontenerów w użyciu – 15 szt. | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenera, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustawienie na miejscu przeznaczenia, montaż wraz ze zbiornikami na wodę czystą i brudną, sukcesywne dostawy wody oraz odbiór nieczystości a także bieżące utrzymanie czystości. Zabezpiecze-nie zasilania (agregat prądotwórczy)wraz z obsługą | jkpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) | 40 | Wykonawca zapewni niezależne źródło zasilania (agregaty prądotwórcze) wraz z paliwem i innymi materiałami eksploatacyjnymi, zapewniającymi dostawę cieplej wody przez minimum 10 godzin na dobę. Wykonawca zabezpieczy ciągłą obsługę kontenerów przez swój wykwalifikowany personel. |  |  |
| 16. | Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania polowego węzła sanitarnego składającego się z kontenerów sanitarnych wyposażonych w co najmniej 28 natrysków i 28 umywalek ( 2 kontenery 14_st) Zasilanie z agregatu prądotwórczego Wykonawcy Średni okres użytkowania pojedynczego węzła 10 dni Maksymalna jednorazowa ilość węzłów w użyciu – 2 kpl. | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenerów, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustawienie na miejscu przeznaczenia, montaż wraz ze zbiornikami na wodę czystą i brudną, sukcesywne dostawy wody oraz odbiór nieczystości a także bieżące utrzymanie czystości. Zabezpieczenie zasilania (agregat prądotwórczy)wraz z obsługą. Zakres codziennego serwisu: sprzątanie kontenerów; bieżące uzupełnianie ręczników papierowych oraz mydła w płynie. Usługa obejmuje również zabezpieczenie węzła przed działaniem warunków atmosferycznych poprzez jego zabudowanie halą namiotową (z podłogą). | kpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) | 20 | Wykonawca zapewni niezależne źródło zasilania (agregaty prądotwórcze) wraz z paliwem i innymi materiałami eksploatacyjnymi, zapewniającymi dostawę cieplej wody przez minimum 10 godzin na dobę. Wykonawca zabezpieczy ciągłą obsługę kontenerów przez swój wykwalifikowany personel. |  |  |
| 17. | Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania polowego węzła sanitarnego składającego się z kontene-rów sanitarnych wyposażonych w co najmniej 42 natrysków i 42 umywalek. (3 kontenery 14_stan) Zasilanie z agregatu prądotwórczego Wykonawcy Średni okres użytkowania pojedynczego węzła 14 dni Maksymalna jednorazowa ilość węzłów w użyciu – 2 kpl. | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenera, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustawienie na miejscu przeznaczenia, montaż wraz ze zbiornikami na wodę czystą i brudną, sukcesywne dostawy wody oraz odbiór nieczystości a także bieżące utrzymanie czystości. | kpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) | 28 | Wykonawca zapewni niezależne źródło zasilania (agregaty prądotwórcze) wraz z paliwem i innymi materiałami eksploa-tacyjnymi, zapewniającymi dostawę cieplej wody przez minimum 10 godzin na dobę. Wykonawca zabezpieczy ciągłą obsługę kontenerów przez swój wykwalifikowany personel. |  |  |
| 18. | Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania polowego węzła sanitarnego składającego się z kontenera sanitarnego wyposażonego w co najmniej 5 natrysków i 5 umywalek. Maksymalna jednorazowa ilość kontenerów w użyciu – 4 szt. Średni okres użytkowania pojedynczego węzła – 10 dni Zasilanie z agregatu prądotwórczego Wykonawcy Zabezpieczenie pobytu jednostek wojskowych w innych lokalizacjach (poza siedzibami stacjonarnych jednostek wojskowych a także "teren przygodny") w rejonie działania 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku *) | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenera, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustawienie na miejscu przeznaczenia, montaż wraz ze zbiornikami na wodę czystą i brudną, sukcesywne dostawy wody oraz odbiór nieczystości a także bieżące utrzymanie czystości. | kpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) | 40 | Wykonawca zapewni niezależne źródło zasilania (agregaty prądotwórcze) wraz z paliwem i innymi materiałami eksploatacyjnymi, zapewniającymi dostawę cieplej wody przez minimum 10 godzin na dobę. Wykonawca zabezpieczy ciągłą obsługę kontenerów przez swój wykwalifikowany personel. |  |  |
| 19. | Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania polowego węzła sanitarnego składającego się z kontenera sanitarnego wyposażonego w co najmniej 14 natrysków i 14 umywalek. Maksymalna jednorazowa ilość kontenerów w użyciu – 2 szt. Zasilanie z agregatu prądotwórczego Wykonawcy Zabezpieczenie pobytu jednostek wojskowych w innych lokalizacjach (poza siedzibami stacjonarnych jednostek wojskowych a także "teren przygodny") w rejonie działania 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku *) | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenera, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustawienie na miejscu przeznaczenia, montaż wraz ze zbiornikami na wodę czystą i brudną, sukcesywne dostawy wody oraz odbiór nieczystości a także bieżące utrzymanie czystości. | kpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) | 20 | Wykonawca zapewni niezależne źródło zasilania (agregaty prądotwórcze) wraz z paliwem i innymi materiałami eksploatacyjnymi, zapewniającymi dostawę cieplej wody przez minimum 10 godzin na dobę. Wykonawca zabezpieczy ciągłą obsługę kontenerów przez swój wykwalifikowany personel. |  |  |
| 20. | Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania kontenera sanitarnego damsko – męskiego o podwyższonym komforcie (typu VIP – „prezydencki”). Średni okres użytkowania pojedynczego węzła 3 dni Maksymalna jednorazowa ilość węzłów w użyciu – 1kpl. Zasilanie z agregatu prądotwórczego Wykonawcy | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenera, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustawienie na miejscu przeznaczenia, montaż wraz z infrastrukturą towarzyszącą, sukcesywne dostawy wody oraz odbiór nieczystości, mydła w płynie, ;papieru toaletowego i ręczników papierowych oraz środków dezynfekujących a także bieżące utrzymanie czystości. | kpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej | 6 | Wykonawca zapewni niezależne źródło zasilania (agregaty prądotwórcze) wraz z paliwem i innymi materiałami eksploatacyjnymi, zapewniającymi dostawę cieplej wody przez minimum 10 godzin na dobę. Wykonawca zabezpieczy ciągłą obsługę kontenerów przez swój wykwalifikowany personel. |  |  |
| 21. | Usługa sanitarna polegająca na wynajmie i bieżącym opróżnianiu zbiornika na wodę brudną o pojemności 1m3. Średni okres użytkowania pojedynczego zbiornika – 10 dni. Maksymalna jednorazowa ilość pojemników w użyciu – 5 szt. | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem pojemnika, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustawienie na miejscu przeznaczenia. Usługa serwisowa polega na bieżącym opróżnianiu pojemników z wywozem nieczystości do właściwej terytorialnie oczyszczalni ścieków. | kpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) | 100 | Wykonawca zapewni niezależne źródło zasilania (agregat prądotwórczy) wraz z paliwem i innymi materiałami eksploatacyjnymi,. Wyposażenie i wymagania w stosunku do kontenera zawarte są w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 2 do niniejszej umowy) |  |  |

  - W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje zakres usługi zgodnie 
z tabelą Nr 2.

tabela Nr 2

|  | Przedmiot zamówienia | Zakres usługi | JM | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania polowych węzłów sanitarnych składających się z przenośnych kabin WC typu STANDARD. Maksymalna jednorazowa ilość kabin w użyciu – 20 szt. Zabezpieczenie pobytu jednostek wojskowych w innych lokalizacjach (poza siedzibami stacjonarnych jednostek wojskowych a także „teren przygodny”) w rejonie działania 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku *) | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem przenośnych kabin WC typu Standard, ich transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustawienie na miejscach przeznaczenia, uzupełnianie papieru toaletowego, odbiór fekali, dezynfekcja oraz utrzymanie kabin w czystości. | kpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) | 5200 |  |
| 2. | Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania polowych węzłów sanitarnych składających się z dwustanowiskowych umywalek polowych Maksymalna jednorazowa ilość umywalek w użyciu – 10 szt. Zabezpieczenie pobytu jednostek wojskowych w innych lokalizacjach (poza siedzibami stacjonarnych jednostek wojskowych a także „teren przygodny”) w rejonie działania 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku *) | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem umywalek polowych dwustanowiskowych , ich transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustawienie na miejscach przeznaczenia, uzupełnianie wody, ręczników papierowych , odbiór nieczystości, dezynfekcja oraz utrzymanie umywalek w czystości. | kpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) | 50 |  |
| 3. | Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania polowego węzła sanitarnego składającego się z kontenera sanitarnego wyposażonego w co najmniej 5 natrysków i 5 umywalek. Energia elektryczna Zamawiającego Stałe zabezpieczenie pobytu jednostek wojskowych w miejscowości Orzysz | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenera, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustawienie na miejscu przeznaczenia, montaż wraz ze zbiornikami na wodę czystą i brudną, sukcesywne dostawy wody oraz odbiór nieczystości a także bieżące utrzymanie czystości. | kpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) | 163 | Energię elektryczną zabezpiecza Zamawiający. Długookresowe funkcjonowanie |
| 4. | Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania polowego węzła sanitarnego składającego się z kontenera sanitarnego wyposażonego w co najmniej 14 natrysków i 14 umywalek. Energia elektryczna Zamawiającego Stałe zabezpieczenie pobytu jednostek wojskowych w miejscowości Olecko | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenera, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustawienie na miejscu przeznaczenia, montaż wraz ze zbiornikami na wodę czystą i brudną, sukcesywne dostawy wody oraz odbiór nieczystości a także bieżące utrzymanie czystości. | kpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) | 263 | Energię elektryczną zabezpiecza Zamawiający. Długookresowe funkcjonowanie |
| 5. | Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu obsługi serwisowej węzła sanitarnego składającego się z 2 kontenerów sanitarnych wyposażonych w: - 3 kabiny WC, - 3 natryski - 4 umywalki. Kontenery stanowią własność Zamawiającego. Funkcjonowanie cały rok. Serwis codzienny. Zasilanie Zamawiającego Zabezpieczenie w m. Ełk | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem zbiornika/zbiorników na wodę czystą i podstawienie w miejsce wskazane przez Zamawiającego, montaż oraz sukcesywne dostawy wody do pojemników Wykonawcy oraz odbiór nieczystości z pojemników Zamawiającego a także bieżące utrzymanie czystości. Zabezpieczenie zasilania zapewnia Zamawiający. Zakres codziennego serwisu: sprzątanie kontenerów; bieżące uzupełnianie ręczników papierowych oraz mydła w płynie. Usługa obejmuje również zabezpieczenie węzła przed działaniem warunków atmosferycznych. | kpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) | 250 | Kontenery, pojemniki na fekalia (7m3) i źródło zasilania są własnością Zamawiającego. Pojemnik na wodę czystą stanowi własność Wykonawcy. |
| 6. | Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania polowego węzła sanitarnego składającego się z kontenera sanitarnego wyposażonego w co najmniej 5 natrysków i 5 umywalek. Maksymalna jednorazowa ilość kontenerów w użyciu – 4 szt. Średni okres użytkowania pojedynczego węzła – 10 dni Zasilanie z agregatu prądotwórczego Wykonawcy Zabezpieczenie pobytu jednostek wojskowych w innych lokalizacjach (poza siedzibami stacjonarnych jednostek wojskowych a także „teren przygodny”) w rejonie działania 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku *) | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenera, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustawienie na miejscu przeznaczenia, montaż wraz ze zbiornikami na wodę czystą i brudną, sukcesywne dostawy wody oraz odbiór nieczystości a także bieżące utrzymanie czystości. | kpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) | 30 | Wykonawca zapewni niezależne źródło zasilania (agregaty prądotwórcze) wraz z paliwem i innymi materiałami eksploatacyjnymi, zapewniającymi dostawę cieplej wody przez minimum 10 godzin na dobę. Wykonawca zabezpieczy ciągłą obsługę kontenerów przez swój wykwalifikowany personel. |
| 7. | Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania polowych węzłów sanitarnych składających się z przenośnych kabin WC. Maksymalna jednorazowa ilość kabin w użyciu – 250 szt. | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem przenośnych kabin WC typu Standard, ich transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, usta- wienie na miejscach przeznaczenia, uzupełnianie papieru toaletowego, odbiór fekali, dezynfekcja oraz utrzymanie kabin w czystości. | kpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) | 500 |  |
| 8. | Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania polowych węzłów sanitarnych składających się z przenośnych kabin typu VIP. Maksymalna jednorazowa ilość kabin w użyciu – 25 szt. | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem przenośnych kabin WC typu VIP, ich transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustawienie na miejscach przeznaczenia, uzupełnianie czystej wody w zbiorniku papieru toaletowego, mydła w płynie oraz odbiór fekali, dezynfekcja oraz utrzymanie kabin w czystości. | kpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) | 50 |  |
| 9. | Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania polowych węzłów sanitarnych składających się z dwustanowiskowych umywalek polowych Maksymalna jednorazowa ilość umywalek w użyciu – 100 szt | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem umywalek polowych dwustanowiskowych , ich transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustawienie na miejscach przeznaczenia, uzupełnianie wody, ręczników papierowych , odbiór nieczystości, dezynfekcja oraz utrzymanie umywalek w czystości | kpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) | 300 |  |
| 10. | Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania polowego węzła sanitarnego składającego się z kontenera sanitarnego wyposażonego w co najmniej 5 natrysków i 5 umywalek. Zasilanie z agregatu prądotwórczego Wykonawcy Średni okres użytkowania pojedynczego węzła 6 dni Maksymalna jednorazowa ilość kontenerów w użyciu – 10 szt. | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenera, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustawienie na miejscu przeznaczenia, montaż wraz ze zbiornikami na wodę czystą i brudną, sukcesywne dostawy wody oraz odbiór nieczystości a także bieżące utrzymanie czystości. | kpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) | 170 | Wykonawca zapewni niezależne źródło zasilania (agregaty prądotwórcze) wraz z paliwem i innymi materiałami eksploatacyjnymi, zapewniającymi dostawę cieplej wody przez minimum 10 godzin na dobę. Wykonawca zabezpieczy ciągłą obsługę kontenerów przez swój wykwalifikowany personel. |
| 11. | Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania polowego węzła sanitarnego składającego się z 2 kontenerów sanitarnych - każdy wyposażony w co najmniej 5 natrysków i 5 umywalek. (10 stanowisk – ( 2 kontenery 5_st) Zasilanie z agregatu prądotwórczego Wykonawcy Średni okres użytkowania pojedynczego węzła 6 dni. Maksymalna jednorazowa ilość węzłów w użyciu – 4 szt. | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenerów, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustawienie na miejscu przeznaczenia, montaż wraz ze zbiornikami na wodę czystą i brudną, sukcesywne dostawy wody oraz odbiór nieczystości a także bieżące utrzymanie czystości. | kpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) | 120 | Wykonawca zapewni niezależne źródło zasilania (agregaty prądotwórcze) wraz z paliwem i innymi materiałami eksploatacyjnymi, zapewniającymi dostawę cieplej wody przez minimum 10 godzin na dobę. Wykonawca zabezpieczy ciągłą obsługę kontenerów przez swój wykwalifikowany personel. |
| 12. | Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania polowego węzła sanitarnego składającego się z kontenera sanitarnego wyposażonego w co najmniej 20 natrysków i 20 umywalek. (4 kontenery 5_stan) Zasilanie z agregatu prądotwórczego Wykonawcy Średni okres użytkowania pojedynczego węzła 10 dni Maksymalna jednorazowa ilość węzłów w użyciu – 4 kpl. | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenera, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustawienie na miejscu przeznaczenia, montaż wraz ze zbiornikami na wodę czystą i brudną, sukcesywne dostawy wody oraz odbiór nieczystości a także bieżące utrzymanie czystości. | kpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) | 40 | Wykonawca zapewni niezależne źródło zasilania (agregaty prądotwórcze) wraz z paliwem i innymi materiałami eksploatacyjnymi, zapewniającymi dostawę cieplej wody przez minimum 10 godzin na dobę. Wykonawca zabezpieczy ciągłą obsługę kontenerów przez swój wykwalifikowany personel. |
| 13. | Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania polowego węzła sanitarnego składającego się z kontenera sanitarnego wyposażonego w co najmniej 14 natrysków i 14 umywalek. Zasilanie z agregatu prądotwórczego Wykonawcy Średni okres użytkowania pojedynczego węzła 12 dni Maksymalna jednorazowa ilość kontenerów w użyciu – 15 szt. | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenera, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustawienie na miejscu przeznaczenia, montaż wraz ze zbiornikami na wodę czystą i brudną, sukcesywne dostawy wody oraz odbiór nieczystości a także bieżące utrzymanie czystości. Zabezpieczenie zasilania (agregat prądotwórczy)wraz z obsługą | kpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej) | 230 | Wykonawca zapewni niezależne źródło zasilania (agregaty prądotwórcze) wraz z paliwem i innymi materiałami eksploa-tacyjnymi, zapewniającymi dostawę cieplej wody przez minimum 10 godzin na dobę. Wykonawca zabezpieczy ciągłą obsługę kontenerów przez swój wykwalifikowany personel. |
| 14. | Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania polowego węzła sanitarnego składającego się z kontenerów sanitarnych wyposażonych w co najmniej 28 natrysków i 28 umywalek ( 2 kontenery 14_st) Zasilanie z agregatu prądotwórczego Wykonawcy Średni okres użytkowania pojedynczego węzła 10 dni Maksymalna jednorazowa ilość węzłów w użyciu – 2 kpl. | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenera, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustawienie na miejscu przeznaczenia, montaż wraz ze zbiornikami na wodę czystą i brudną, sukcesywne dostawy wody oraz odbiór nieczystości a także bieżące utrzymanie czystości. | Kpl (Ilość serwisów w ranach kompleksowej obsługi serwisów) | 60 | Wykonawca zapewni niezależne źródło zasilania (agregaty prądotwórcze) wraz z paliwem i innymi materiałami eksploatacyjnymi, zapewniającymi dostawę cieplej wody przez minimum 10 godzin na dobę. Wykonawca zabezpieczy ciągłą obsługę kontenerów przez swój wykwalifikowany personel. |
| 15. | Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania polowego węzła sanitarnego składającego się z kontene-rów sanitarnych wyposażonych w co najmniej 42 natrysków i 42 umywalek. (3 kontenery 14_stan) Zasilanie z agregatu prądotwórczego Wykonawcy Średni okres użytkowania pojedynczego węzła 14 dni Maksymalna jednorazowa ilość węzłów w użyciu – - kpl. | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenerów, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustawienie na miejscu przeznaczenia, montaż wraz ze zbiornikami na wodę czystą i brudną, sukcesywne dostawy wody oraz odbiór nieczystości a także bieżące utrzymanie czystości. Zabezpieczenie zasilania (agregat prądotwórczy)wraz z obsługą. Zakres codziennego serwisu: sprzątanie kontenerów; bieżące uzupełnianie ręczników papierowych oraz mydła w płynie. Usługa obejmuje również zabezpieczenie węzła przed działaniem warunków atmosferycznych poprzez jego zabudowanie halą namiotową (z podłogą). | Kpl (Ilość serwisów w ranach kompleksowej obsługi serwisów) | 20 | Wykonawca zapewni niezależne źródło zasilania (agregaty prądotwórcze) wraz z paliwem i innymi materiałami eksploatacyjnymi, zapewniającymi dostawę cieplej wody przez minimum 10 godzin na dobę. Wykonawca zabezpieczy ciągłą obsługę kontenerów przez swój wykwalifikowany personel. |
| 16. | Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania polowego węzła sanitarnego składającego się z kontenera sanitarnego wyposażonego w co najmniej 14 natrysków i 14 umywalek. Maksymalna jednorazowa ilość kontenerów w użyciu – 2 szt. Zasilanie z agregatu prądotwórczego Wykonawcy Zabezpieczenie pobytu jednostek wojskowych w innych lokalizacjach (poza siedzibami stacjonarnych jednostek wojskowych a także „teren przygodny”) w rejonie działania 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku *) | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenera, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustawienie na miejscu przeznaczenia, montaż wraz ze zbiornikami na wodę czystą i brudną, sukcesywne dostawy wody oraz odbiór nieczystości a także bieżące utrzymanie czystości. | kpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej | 50 | Wykonawca zapewni niezależne źródło zasilania (agregaty prądotwórcze) wraz z paliwem i innymi materiałami eksploatacyjnymi, zapewniającymi dostawę cieplej wody przez minimum 10 godzin na dobę. Wykonawca zabezpieczy ciągłą obsługę kontenerów przez swój wykwalifikowany personel. . |

| 17. | Usługa sanitarna polegająca na zabezpieczeniu funkcjonowania kontenera wyposażonego w co najmniej: - 2 kabiny WC; - 2 pisuary - 2 umywalki -2 kabiny prysznicowe Zabezpieczenie obiektów stałych Przewidywana ilość w użyciu – 3 szt. Usługa całoroczna Serwis 4 razy w miesiącu | Usługa (kompleksowa obsługa sanitarna) obejmuje wynajem kontenera, transport w terminie i miejsce wskazane przez Zama-wiającego, ustawienie na miejscu przeznacze-nia, montaż wraz ze zbiornikami na wodę czystą i brudną. Serwisowanie urządzenia – 4 razy w miesiącu (Dostawy wody, odbiór nieczystości, sprzątnięcie kontenera) | kpl (ilość serwisów w ramach kompleksowej obsługi serwisowej | 114 | Energię elektryczną zabezpiecza Zamawiający |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*) Rejon działania 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego obejmuje obszar powiatów: giżycki, węgorzewski, piski, mrągowski, kętrzyński, ełcki, gołdapski, olecki.

  - Lokalizacja przenośnych urządzeń sanitarnych na zabezpieczenie obiektów, zajęć na przykoszarowych placach  ćwiczeń oraz uroczystości wojskowych w  okresie od 01.01.2025r.  do 31.12.2025r.

UWAGA! PONIŻSZA TABELA DOTYCZY POZ. 1-5 Z TABELI NR 1 (TJ. OBIEKTÓW STAŁYCH ORAZ ZABEZPIECZENIA ĆWICZEŃ I UROCZYSTOŚCI WOJSKOWYCH ).

tabela Nr 3

| Lokalizacja | Rodzaj Urządzenia | Ilość | Obiekty stałe | Zabezpieczenie ćwiczeń i uroczystości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giżycko | Kabiny WC typu Standard | Ilość urządzeń | 9 |  |
|  |  | Ilość serwisów | 134 |  |
|  | Kabiny WC typu VIP | Ilość urządzeń |  | 8 |
|  |  | Ilość serwisów |  | 20 |
| Bemowo Piskie | Kabiny WC typu Standard | Ilość urządzeń | 19 |  |
|  |  | Ilość serwisów | 162 |  |
| Gołdap | Kabiny WC typu Standard | Ilość urządzeń | 2 |  |
|  |  | Ilość serwisów | 52 |  |
|  | Kabiny WC typu VIP | Ilość urządzeń |  | 8 |
|  |  | Ilość serwisów |  | 10 |
| Węgorzewo | Kabiny WC typu Standard | Ilość urządzeń | 4 | 5 |
|  |  | Ilość serwisów | 88 | 40 |
|  | Kabiny WC typu VIP | Ilość urządzeń |  | 8 |
|  |  | Ilość serwisów |  | 20 |
| Szeroki Bór | Kabiny WC typu Standard | Ilość urządzeń | 6 | 5 |
|  |  | Ilość serwisów | 42 | 10 |
| Ełk | Kabiny WC typu Standard | Ilość urządzeń | 3 | 4 |
|  |  | Ilość serwisów | 98 | 34 |
|  | Umywalki dwustanowiskowe | Ilość urządzeń |  | 5 |
|  |  | Ilość serwisów |  | 124 |
| Orzysz | Kabiny WC typu Standard | Ilość urządzeń | 4 |  |
|  |  | Ilość serwisów | 98 |  |
|  | Umywalki dwustanowiskowe | Ilość urządzeń | 2 |  |
|  |  | Ilość serwisów | 250 |  |
| Olecko | Kabiny WC typu Standard | Ilość urządzeń | 1 |  |
|  |  | Ilość serwisów | 26 |  |
|  | Umywalki dwustanowiskowe | Ilość urządzeń | 1 |  |
|  |  | Ilość serwisów | 26 |  |
| RAZEM | Kabiny WC typu Standard | Ilość urządzeń | 48 | 10 |
|  |  | Ilość serwisów | 700 | 50 |
|  | Kabiny WC typu VIP | Ilość urządzeń | 0 | 24 |
|  |  | Ilość serwisów | 0 | 50 |
|  | Umywalki dwustanowiskowe | Ilość urządzeń | 4 | 5 |
|  |  | Ilość serwisów | 276 | 124 |

3. Wymagania dotyczące usługi w zakresie kontenerów sanitarnych.

- Kontenery zasilane energią elektryczną zabezpieczaną  przez Wykonawcę (agregaty prądotwórcze)

- Wykonawca zapewni niezależne źródło zasilania kontenerów sanitarnych (agregaty prądotwórcze) wraz z paliwem i innymi materiałami eksploatacyjnymi, zapewniającymi  dostawę cieplej wody (o temperaturze                             50 oC) przez minimum 10 godzin na dobę. Okresy dostarczania ciepłej wody ustalane będą  z bezpośrednimi użytkownikami  polowych węzłów sanitarnych.

- Wykonawca zabezpieczy ciągłą  obsługę kontenerów przez swój wykwalifikowany personel (dostawy energii elektrycznej, dostawy wody, wywóz ścieków, zapewnienie sprawności urządzeń).

- Kontenery zasilane energią elektryczną zabezpieczaną  przez Zamawiającego:

- Wykonawca dokona przyłączenia kontenerów do stacjonarnej sieci energetycznej Zamawiającego lub agregatu prądotwórczego Zamawiającego.

- Wykonawca zabezpieczy ciągłą  obsługę kontenerów przez swój wykwalifikowany personel (dostawy wody, wywóz ścieków, zapewnienie sprawności urządzeń).

- Kontenery sanitarne muszą być wyposażone w kompletne, sprawne urządzenia zapewniające ich bezawaryjne, bezpieczne użytkowanie.

- Oferowane kontenery powinny być wyposażone w:

- natryski i umywalki w ilości zgodnej z tabelą nr 1 oraz tabelą nr 2

- przeciwpoślizgową podłogę;

- lustra nad każdą umywalką;

- wieszak na ubranie;

- bojler elektryczny do podgrzania wody, lub inny system podgrzewania wody;

- instalację elektryczną wyposażoną w przeciwporażeniowe wyłączniki różnicowo prądowe;

- zewnętrzne źródło zasilania w energię elektryczną – agregat prądotwórczy (dotyczy kontenerów zasilanych energią elektryczną zabezpieczaną przez Wykonawcę);

- hermetyczne oświetlenie wewnętrzne;

- zbiornik na czystą wodę i nieczystości płynne;

- Obsługa serwisowa kontenerów sanitarnych obejmuje:

- całkowite opróżnienie zbiornika (szamba) z nieczystości płynnych,

- uzupełnianie na bieżąco zbiornika wody,

- posprzątanie kontenera wewnątrz i na zewnątrz w promieniu 1,5 m od płaszczyzn   zewnętrznych kontenera przy każdym serwisie;

- zmycie i dezynfekcję kontenera wewnątrz i na zewnątrz środkami posiadającymi atest dopuszczający do stosowania na terytorium Polski;

- usunięcie i utylizację wszelkich zanieczyszczeń wynikających                             z przeprowadzonego serwisu np. zużyte ręczniki papierowe, opakowania i inne nieczystości);

- bieżące uzupełnianie mydła w płynie i ręczników papierowych

- zapewnienie zasilania kontenerów w energię elektryczną z agregatów prądotwórczych (wraz z zabezpieczeniem w paliwo i inne materiały eksploatacyjne) – dotyczy kontenerów zasilanych energią elektryczną zabezpieczaną przez Wykonawcę;

- ciągła obsługa kontenerów sanitarnych wraz z urządzeniami zasilającymi przez wykwalifikowany personel Wykonawcy;

- ustawienie kontenera w sposób stabilny, aby nie zagrażał zdrowiu osób korzystających z kontenera;

- bieżące usuwanie wszelkich niesprawności  kontenera lub jego wyposażenia.

4. Wymagania dotyczące usługi w zakresie umywalek dwustanowiskowych.

- Oferowane umywalki dwustanowiskowe  powinny być wyposażone w:

- 2 stanowiska do mycia  rąk

- 2 pompki nożne lub inny system służący do podawania wody

- zbiornik wody czystej o pojemności co najmniej 80 litrów

- zakryty zbiornik na wodę brudną

- dozownik  do mydła w płynie

- podajnik ręczników  papierowych

- uchwyt do zamocowania worka na śmieci na zużyte ręczniki papierowe lub

wolnostojący stojak/ kosz na śmieci.

- Obsługa serwisowa umywalek dwustanowiskowych obejmuje:

- całkowite opróżnienie zbiornika z nieczystości płynnych (ścieków),

- uzupełnianie na bieżąco zbiornika wody,

- bieżące uzupełnianie mydła w płynie i ręczników papierowych

- usunięcie i utylizację wszelkich zanieczyszczeń wynikających                             z przeprowadzonego serwisu (np. zużyte ręczniki papierowe, opakowania i inne nieczystości);

- utrzymanie właściwego stanu ogólnego umywalek oraz porządku 
                 w promieniu 1,5 m od każdej umywalki  przy każdym serwisie;

5. Wymagania dotyczące usługi w zakresie kabin WC.

1)   Oferowane kabiny WC typu standard  powinny być wyposażone w:

- sedes;

- pisuar;

- wentylację podwójną (zbiornika na fekalia i kabiny sanitarnej);

- przeciwpoślizgową podłogę;

- zamykany pojemnik na papier toaletowy;

- zamek ze wskaźnikiem – wolny, zajęty;

- wieszak na ubranie;

- papier toaletowy;

- Oferowane kabiny WC typu VIP powinny być wyposażone w:

- umywalka ze zbiornikiem na wodę

- sedes;

- pisuar;

- wentylację podwójną (zbiornika na fekalia i kabiny sanitarnej);

- przeciwpoślizgową podłogę;

- zamykany pojemnik na papier toaletowy;

- zamek ze wskaźnikiem – wolny, zajęty;

- wieszak na ubranie;

- dozownik mydła w płynie

- pojemnik na ręczniki papierowe

- Oferowane kabiny winny być kabinami tego samego typu i jednakowej kolorystyki.

- Obsługa serwisowa przenośnych kabin WC obejmuje:

- całkowite opróżnienie zbiornika z nieczystości płynnych, umycie go                                i napełnienie preparatem dezynfekującym zapobiegającym odorom                           i hamującym rozkład fekaliów;

- uzupełnianie wody w zbiornikach – dotyczy kabin typu VIP;

- uzupełnianie dozownika mydła w płynie oraz ręczników papierowych- dotyczy kabin typu VIP;

- posprzątanie kabiny wewnątrz i na zewnątrz przy każdym serwisie oraz w promieniu 1,5 m od płaszczyzn zewnętrznych kabiny;

- zmycie i zdezynfekowanie kabiny wewnątrz i na zewnątrz środkami posiadającymi atest dopuszczający do stosowania na terytorium Polski;

- usunięcie i utylizację wszelkich zanieczyszczeń wynikających                                       z przeprowadzonego serwisu;

- naprawienie niesprawnej kabiny lub jej wyposażenia, aby nie zagrażała zdrowiu osób korzystających z kabiny

- wyposażenie i systematyczne uzupełnienie papieru toaletowego.

6. Wymagania dotyczące usługi w zakresie kontenera sanitarnego damsko – męskiego o podwyższonym standardzie.

1) Oferowany kontener składać się musi z dwóch niezależnych części- damskiej i męskiej.

2) Każda część zawierać musi co najmniej:

a) Dwie  toalety w części damskiej i jedna toaleta w części męskiej

b) Jeden pisuar w części męskiej

c) Po jednej umywalce w każdej części

d) Po jednym dużym lustrze w każdej części

e) A także w każdej części: dozowniki mydła w płynie ,dozowniki płynów dezynfekcyjnych, dozowniki do papieru toaletowego, dozowniki ręczników papierowych, suszarki do rąk, sprawna wentylacja i klimatyzacja.

- Obsługa serwisowa kontenerów sanitarnych obejmuje:

- bieżące uzupełnianie zbiornika wody, dozowników mydła w płynie i płynów dezynfekujących, papieru  toaletowego, ręczników papierowych a także bieżące opróżnianie zbiornika wody brudnej i fekaliów;

- bieżące utrzymywanie czystości;

- posprzątanie kontenera wewnątrz i na zewnątrz w promieniu 1,5 m od płaszczyzn   zewnętrznych kontenera przy każdym serwisie;

- zmycie i dezynfekcję kontenera wewnątrz i na zewnątrz środkami posiadającymi atest dopuszczający do stosowania na terytorium Polski;

- usunięcie i utylizację wszelkich zanieczyszczeń wynikających                             z przeprowadzonego serwisu;

- zapewnienie zasilania kontenera w energię elektryczną z agregatu prądotwórczego (wraz z zabezpieczeniem w paliwo i inne materiały eksploatacyjne).

- ciągła obsługa kontenerów sanitarnych wraz z urządzeniami zasilającymi przez wykwalifikowany personel Wykonawcy;

7. Wymagania dotyczące usługi w zakresie zbiorników na wodę brudną.

1) Plastikowy zbiornik na wodę brudną musi mieć pojemność minimum 1 m3 (jeden tysiąc litrów).

2) Każdy zbiornik powinien posiadać możliwość podłączenia węża ssawnego celem odbioru wody z polowych urządzeń kuchennych.

3) Serwis pojemnika polega na bieżącym odbieraniu wody brudnej– raz dziennie lub na zgłoszenie użytkownika

8. Inne postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

- Zamawiający wskaże punkt poboru wody na zabezpieczenie zamówienia. Woda zostanie przekazana nieodpłatnie, co Wykonawca winien uwzględnić przy kalkulacji cenowej zamówienia.

- W każdym z punktów poboru wody Wykonawca zamontuje wodomierz, posiadający aktualną legalizację.

- Zamawiający w terminie do 20 dnia każdego miesiąca  pisemnie (email lub fax) poinformuje Wykonawcę o szacunkowych potrzebach w zakresie przedmiotu zamówienia na następny miesiąc.

- Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia urządzeń sanitarnych i pełne przygotowanie ich  do pracy w terminach wynikających z opracowanych przez Zamawiającego harmonogramów ustawiania urządzeń lub otrzymanej od Zamawiającego lub Kierownika właściwej miejscowo Sekcji Obsługi Infrastruktury za pomocą email, lub fax dyspozycji ich ustawienia w trybie doraźnym.

- Zamawiający nie zapewnia dźwigów i pojazdów do przewozu i ustawienia urządzeń sanitarnych.

- Samochody przeznaczone do realizacji usługi powinien być pojazdami 
o podwyższonych możliwościach pokonywania terenu oraz wyposażony 
w sprzęt umożliwiający prawidłowe wykonanie serwisu.

- Na każde żądanie Zamawiającego  Wykonawca przedstawi  dokumenty (oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność)  dotyczące następujących badań kontenerów sanitarnych:

- pomiar szybkiego samoczynnego wyłączenia zasilania urządzeń

elektroenergetycznych;

- rezystancji izolacji;

- zabezpieczeń różnicowo-prądowych

- Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny oraz dysponować przeszkolonym personelem pozwalającym na:

- transport i ustawienie poszczególnych urządzeń sanitarnych 
w czasie i miejscach określonych przez Zamawiającego;

- wykonywanie bieżącego serwisowania urządzeń sanitarnych 
z częstotliwością i w zakresie określonym w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia;

- bieżące uzupełnianie zbiorników poszczególnych urządzeń czysta wodą;

- bieżący wywóz nieczystości płynnych (ścieków) gwarantujący prawidłowe użytkowanie urządzeń oraz  nie dopuszczający do przepełnienia się zbiorników nieczystości. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu nieczystości do właściwych terytorialnie oczyszczalni ścieków zgodnie z posiadanymi zezwoleniami oraz przepisami prawa obowiązującego w tym zakresie;

- Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących  następujące  czynności  w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:

- Przyjmowanie od Zamawiającego dyspozycji w zakresie dostawy urządzeń sanitarnych, ich serwisowania oraz odbioru – 1 osoba;

- Nadzór i koordynacja pracy pracowników Wykonawcy realizujących przedmiot zamówienia – 1 osoba;

- Prace związane z  budową węzłów sanitarnych, takie jak montaż węzłów sanitarnych podłączanie kontenerów sanitarnych do sieci energetycznych i sieci wodno – kanalizacyjnych – co najmniej 3 osoby;

- Wykonawca, w okresie trwania niniejszej umowy, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie wszystkich urządzeń niezależnie od  warunków  meteorologicznych.

- Po demontażu i odbiorze urządzeń sanitarnych Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu posadowienia urządzeń oraz terenu przyległego -  w obrębie  1,5  m od miejsca ustawienia węzłów sanitarnych bądź pojedynczych urządzeń oraz  odbiór wszelkiego rodzaju nieczystości a także  doprowadzenia tego terenu do stanu pierwotnego.

- Wykonawca wyraża zgodę na zmianę ilości i rodzaju urządzeń pomiędzy poszczególnymi -  zaplanowanymi wcześniej lokalizacjami, na wniosek Zamawiającego, złożony przed rozpoczęciem realizacji określonego zamówienia. Zmiana może nastąpić  w przypadku zmian organizacyjnych ćwiczeń poligonowych, zajęć na przykoszarowych placach ćwiczeń  oraz  garnizonowych uroczystości wojskowych.

- Strony dopuszczają możliwość zmianę lokalizacji urządzeń sanitarnych, poprzez dokonanie ich przemieszczenia w trakcie trwania ćwiczeń poligonowych. W takim przypadku każde przemieszczenie  będzie traktowane jak wykonanie dodatkowego serwisu urządzenia.

- Wykonana usługa, w tym każdorazowa realizacja poszczególnych jej elementów składowych musi być potwierdzona protokołem odbioru podpisanym przez Wykonawcę i  Zamawiającego. Protokół odbioru wraz z wykazem wykonanych czynności jako załącznik do prawidłowo wystawionej faktury VAT stanowić będzie podstawę do ustalenia wartości usługi. Brak protokołu podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy będzie równoznaczny z niewykonaniem usługi.

- Zamawiający na każdym etapie realizacji umowy ma prawo przeprowadzenia kontroli świadczonej usługi.

- Oferowane ceny muszą zawierać wszystkie składniki kosztów związane z wykonaniem usługi, a w szczególności z wynajęciem przenośnych urządzeń sanitarnych, dostarczeniem i ustawieniem ich przez Wykonawcę w miejsca wskazane przez Zamawiającego, wraz z serwisem początkowym, wykonaniem usług serwisowych, zapewnienie źródeł zasilania (agregaty prądotwórcze) wraz z paliwem i innymi materiałami eksploatacyjnymi a także obsługi przez wykwalifikowany personel Wykonawcy oraz odbiór urządzeń wraz  z uprzątnięciem terenu.