Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 04.07.2023r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn.zm.),  zwanej dalej ustawą Pzp na dostawę szpitalnych wyrobów papierowych i akcesoriów do sterylizacji dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/TP/09/23

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w dniach 30.06.-04.07.2023r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. W trybie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy –  pakiet nr 6 pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści papier 100x22?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania papieru o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.07.2023r.

Pytanie nr 2

Dotyczy –  pakiet nr 6 pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści papier 108x22?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 3

Dotyczy –  pakiet nr 6, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści papier 210x150x333?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 4

Dotyczy –  pakiet nr 6, pozycja nr 12

- Czy Zamawiający dopuści papier 210x30?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania papieru o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.07.2023r.

Pytanie nr 5

Dotyczy –  pakiet nr 6, pozycja nr 13

Czy Zamawiający dopuści papier 58x25?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania papieru o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.07.2023r.

Pytanie nr 6

Dotyczy – pakiet nr 7, pozycja nr 1

- Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10sztuk z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny opakowania a’10 szt., przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania. Wykonawca winien również wskazać (pod opisem Zamawiającego), że zaoferowano produkt pakowany a’10 szt. oraz zmienić j.m. na op.

Pytanie nr 7

Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja nr 1

- Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10sztuk z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny opakowania a’10 szt., przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania. Wykonawca winien również wskazać (pod opisem Zamawiającego), że zaoferowano produkt pakowany a’10 szt. oraz zmienić j.m. na op.

Pytanie nr 8

Dotyczy – pakiet nr 11, pozycja nr 1

- Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50sztuk z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny opakowania a’50 szt., przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania. Wykonawca winien również wskazać (pod opisem Zamawiającego), że zaoferowano produkt pakowany a’50 szt. oraz zmienić j.m. na op.

Pytanie nr 9

Dotyczy – pakietu nr 11, pozycja nr 2-3

- Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50sztuk z odpowiednim przeliczeniem?.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny opakowania a’50 szt., przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania. Wykonawca winien również wskazać (pod opisem Zamawiającego), że zaoferowano produkt pakowany a’50 szt. oraz zmienić j.m. na op.

Pytanie nr 10

Dotyczy – pakiet nr 12, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a’200sztuk z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający w pozycji 1 pakietu nr 12 wymaga zaoferowania miski jednorazowego użytku pakowanej w op. a’200 sztuk (łącznie 4 opakowania po 200 sztuk).

Zamawiający dopuszcza również możliwość wyceny opakowania a’100 szt., przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania. Wykonawca wówczas winien wskazać (pod opisem Zamawiającego), że zaoferowano produkt pakowany a’100 szt.

Pytanie nr 11

Dotyczy – pakiet nr 12, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a’120sztuk z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe (brak możliwości przeliczenia do pełnych opakowań).

Pytanie nr 12

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w kolorze zielonym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 13

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’20sztuk z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny opakowania a’20 szt., przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania. Wykonawca winien również wskazać (pod opisem Zamawiającego), że zaoferowano produkt pakowany a’20 szt. oraz zmienić j.m. na op.

Pytanie nr 14

Dotyczy – pakiet nr 15, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a’300sztuk z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyceny tak dużych opakowań z uwagi na fakt, że produkt wydawany jest również na mniejsze komórki organizacyjne szpitala, gdzie zapotrzebowanie nie jest aż tak duże.

Zamawiający dopuszcza natomiast możliwość wyceny opakowania a’50 lub a’100 szt., przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania. Wykonawca winien również wskazać (pod opisem Zamawiającego), że zaoferowano produkt pakowany a’50 lub a’100 szt. oraz zmienić j.m. na op.

Pytanie nr 15

Dotyczy– pakiet nr 15, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a’120sztuk z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga łącznie 100 szt. produktu.

Zamawiający dopuszcza natomiast możliwość wyceny opakowania a’50 lub a’100 szt., przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania. Wykonawca winien również wskazać (pod opisem Zamawiającego), że zaoferowano produkt pakowany a’50 lub a’100 szt. oraz zmienić j.m. na op.

Pytanie nr 16

Dotyczy – pakiet nr 15, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a’100sztuk z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny opakowania a’100 szt., przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania. Wykonawca winien również wskazać (pod opisem Zamawiającego), że zaoferowano produkt pakowany a’100 szt. oraz zmienić j.m. na op.

Pytanie nr 17

Dotyczy – pakiet nr 16, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10sztuk z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny opakowania a’10 szt., przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania. Wykonawca winien również wskazać (pod opisem Zamawiającego), że zaoferowano produkt pakowany a’10 szt. oraz zmienić j.m. na op.

Pytanie nr 18

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru do defibrylatora Lifepak o wymiarach 107 mm x23m.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 19

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 7

Zwracamy się z prośbą o podanie czułości wymaganego papieru: S czy HD.

Odpowiedź:

Czułość: S

| 7 | Papier do Videoprintera Sony UPP-110 SERIES szerokość 11cm | szt. | 5 |
| --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 20

Dotyczy – pakiet nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 13 prześcieradła podfoliowanego folią w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania prześcieradeł o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.07.2023r.

Pytanie nr 21

Dotyczy – pakiet nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 13 prześcieradła w kolorze białym z niebieskimi paskami?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania prześcieradeł o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.07.2023r.

Pytanie nr 22

Dotyczy – pakiet nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 16 fartucha z włókniny poliestrowo-wiskozowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 23

Dotyczy – pakiet nr 13

- Prosimy o dopuszczenie: Prześcieradło niejałowe, jednorazowe, podfoliowane, białe lub niebieskie/ turkusowe Rozmiar: 80-90 cm x 200-210 cm (Podać zaoferowane wymiary: 80X 210).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania prześcieradeł w kolorze białym lub dopuszczonych odpowiedziami na pytanie nr 20 i 21.

Pytanie nr 24

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja nr 13

Czy zamawiający dopuści testy paskowe pakowane po 480 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe (brak możliwości przeliczenia do pełnych opakowań).

Zamawiający dopuszcza natomiast możliwość wyceny opakowania a’100, a’200, a’400 szt., przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania. Wykonawca winien również wskazać (pod opisem Zamawiającego), że zaoferowano produkt pakowany a’100, a’200, a’400 szt.

Pytanie nr 25

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja nr 14-16

Czy zamawiający dopuści włókninę SMS do sterylizacji niebieską i zieloną o gramaturze 40 g/m2 ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 26

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja nr 14

Czy zamawiający dopuści włókninę SMS do sterylizacji niebieską i zieloną w opakowaniach A'150 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Zamawiający dopuszcza również możliwość wyceny opakowania a”50 lub a’100, przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania. Wykonawca winien również wskazać (pod opisem Zamawiającego), że zaoferowano produkt pakowany a’50, a’100 lub a’150 szt.

Pytanie nr 27

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja nr 15

Czy zamawiający dopuści włókninę SMS do sterylizacji niebieską i zieloną w opakowaniach A'150 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe (brak możliwości przeliczenia do pełnych opakowań).

Zamawiający  w pozycji nr 15 pakietu nr 3 wymaga zaoferowania 50 opakowań włókniny po 250 szt. (łącznie 12500 szt.).

Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny opakowania z inną ilością sztuk, przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania tylko w przypadku możliwości przeliczenia do pełnych opakowań produktu, np. a’50, a’100, a’500.

Wykonawca winien również wskazać (pod opisem Zamawiającego) jaka ilość sztuk w opakowaniu została zaoferowana.

Pytanie nr 28

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja nr 16

Czy zamawiający dopuści włókninę SMS do sterylizacji niebieską i zieloną w opakowaniach A'75 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe (brak możliwości przeliczenia do pełnych opakowań).

Zamawiający  w pozycji nr 16 pakietu nr 3 wymaga zaoferowania 10 opakowań włókniny po 250 szt. (łącznie 2500 szt.).

Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny opakowania z inną ilością sztuk, przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania tylko w przypadku możliwości przeliczenia do pełnych opakowań produktu, np. a’50, a’100, a’500.

Wykonawca winien również wskazać (pod opisem Zamawiającego) jaka ilość sztuk w opakowaniu została zaoferowana.

Pytanie nr 29

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja nr 14-16

Czy zamawiający dopuści włókninę SMS do sterylizacji niebieską o gramaturze 60 g/m2 i zieloną o gramaturze 57g/m2 ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania włókniny o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.07.2023r.

Pytanie nr 30

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja nr 16

Czy zamawiający dopuści włókninę SMS do sterylizacji niebieską i zieloną w opakowaniach A'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny opakowania a’100 szt., przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania. Wykonawca winien również wskazać (pod opisem Zamawiającego), że zaoferowano produkt pakowany a’100 szt

Pytanie nr 31

Dotyczy – pakiet nr 7, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści fartuch przedni podfoliowany o rozmiarze 87X120 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania koszuli o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.07.2023r.

Pytanie nr 32

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja nr 1

Czy zamawiający prześcieradło podfoliowane białe o rozmiarze 90 x 220 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania koszuli o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.07.2023r.

Pytanie nr 33

Dotyczy – pakiet nr 16, pozycja nr 1

- Czy zamawiający dopuści koszulę dla położnic w rozmiarze L-XL ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania koszuli o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.07.2023r.

Pytanie nr 34

Dotyczy – zapisów SWZ

- Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie określił takich wymogów w SWZ.

Pytanie nr 35

Dotyczy – zapisów SWZ

- Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie określił takich wymogów w SWZ.

Pytanie nr 36

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja nr 1-11

- 1. Czy ze względu na wykluczenie wprowadzenia w błąd użytkownika Zamawiający wymaga, aby znak CE umieszczony był na opakowaniu zewnętrznym lub wewnątrz roli co jest zgodne z Ustawą o Wyrobach Medycznych Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010?

- 2. Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą folią?

- 3. Czy Zamawiający wymaga, aby każda rolka rękawa była oznaczona samoklejącą etykietą identyfikacyjną umieszczoną między rękawem a folią zabezpieczającą, na której znajdują się informacje dotyczące daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu? W/w etykieta umożliwi archiwizację oraz pozwoli na ewentualne przyjęcie reklamacji produktu.

- 4. Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku?

- 5. Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2 zgodnie z normą PN 868?

- 6. Czy Zamawiający mając na uwadze większe bezpieczeństwo i wytrzymałość wymaga rękawów papierowo – foliowych o gramaturze papieru 70g/m2 i foli minimum 8 – warstwowej, co gwarantuje doskonałą barierę zapobiegając skażeniu zawartości przed użyciem?

- 7. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z normą PN-EN 868-5, pkt. 4.6.1.1 rękawy oznakowane były znakiem handlowym lub nazwą wytwórcy?

Odpowiedź:

1. Zgodnie z zapisami SWZ, w tym wzorem umowy – Opakowanie wyrobu, winno być oznakowane zgodnie z obowiązującym prawem, w języku polskim lub za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.

2. Zgodnie z zapisami SWZ (dodatek nr 2 do SWZ) – Zamawiający wymaga aby opakowanie ochronne rękawów gwarantowało dostarczenie czystego, nieuszkodzonego wyrobu aż do miejsca użycia. Zamawiający nie określił wymogu aby rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą folią.

3. Zgodnie z zapisami SWZ (dodatek nr 2 do SWZ) – Zamawiający wymaga aby napisy na rękawie  były podane w języku polskim umożliwiając odczyt niezbędnych informacji przez personel . Wskaźniki i nadruki umieszczone winny być poza przestrzenią pakowania eliminując ryzyko zanieczyszczenia zawartości atramentem. Zamawiający nie określił wymagań odnośnie tego, aby każda rolka rękawa była oznaczona samoklejącą etykietą identyfikacyjną umieszczoną między rękawem a folią zabezpieczającą, na której znajdują się informacje dotyczące daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu, natomiast dopuszcza w/w rozwiązanie.

4. Zgodnie z zapisami SWZ, w tym wzorem umowy – Opakowanie wyrobu, winno być oznakowane zgodnie z obowiązującym prawem, w języku polskim lub za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów. Zamawiający nie określił w SWZ wymogu, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku, natomiast dopuszcza w/w rozwiązanie.

- 5. Zamawiający nie określił w SWZ, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2 zgodnie z normą PN 868, natomiast dopuszcza w/w rozwiązanie.

- 6. Zamawiający nie określił w SWZ gramatury papieru i warstw folii, natomiast dopuszcza w/w rozwiązanie.

- 7. Zgodnie z zapisami SWZ, w tym wzorem umowy – Opakowanie wyrobu, winno być oznakowane zgodnie z obowiązującym prawem, w języku polskim lub za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.

Pytanie nr 37

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja nr 13

- Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm potwierdzających klasę testów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ. Wykonawca winien zaoferować produkty dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie stanowiące zagrożenia dla zdrowia człowieka i nie zabronione do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej.

Pytanie nr 38

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja nr 16

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na inną ilość sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający  w pozycji nr 16 pakietu nr 3 wymaga zaoferowania 10 opakowań włókniny po 250 szt. (łącznie 2500 szt.).

Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny opakowania z inną ilością sztuk, przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania tylko w przypadku możliwości przeliczenia do pełnych opakowań produktu, np. a’50, a’100, a’500.

Wykonawca winien również wskazać (pod opisem Zamawiającego) jaka ilość sztuk w opakowaniu została zaoferowana.

Pytanie nr 39

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja nr 17-19

- Czy Zamawiający wymaga, aby na torebkach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu. Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku? Czy Zamawiający mając na uwadze większe bezpieczeństwo i wytrzymałość wymaga rękawów papierowo – foliowych o gramaturze papieru 70g/m2 i foli minimum 8 – warstwowej, co gwarantuje doskonałą barierę zapobiegając skażeniu zawartości przed użyciem?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SWZ, w tym wzorem umowy – Opakowanie wyrobu, winno być oznakowane zgodnie z obowiązującym prawem, w języku polskim lub za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.

Zamawiający nie określił, aby na torebkach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim, natomiast dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pozostała część pytania dotyczy rękawów, natomiast pozycja 17-19 dotyczy torebek papierowo-foliowych.

W odpowiedzi na pytanie nr 36, Zamawiający udzielił odpowiedzi w zakresie rękawów.

Pytanie nr 40

Dotyczy – pakiet nr 4, pozycja nr 1

- Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kosza sterylizacyjnego w rozmiarze 540 x 245 x 50mm, które nieznacznie różnią się od wymaganych przez Zamawiającego, oraz spełniające pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kosza o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.07.2023r.

Pytanie nr 41

Dotyczy – pakiet nr 4, pozycja nr 2

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kosza sterylizacyjnego w rozmiarze 246 x 246 x 50 mm, które nieznacznie różnią się od wymaganych przez Zamawiającego, oraz spełniające pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kosza o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.07.2023r.

Pytanie nr 42

Dotyczy – pakiet nr 4, pozycja nr 3

- Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kosza sterylizacyjnego w rozmiarze 405 x 245 x 50 mm, które nieznacznie różnią się od wymaganych przez Zamawiającego, oraz spełniające pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kosza o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.07.2023r.

Pytanie nr 43

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 1

- Czy w celu zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby pakiet testowy składał się karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki? Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie były w języku polskim o normie, nazwie produktu, numerze LOT, dacie produkcji i przydatności ? Czy Zamawiający wymaga aby w celu dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy?

- Odpowiedź:

- Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ, tj.

| 1 | Zestaw testowy typu Bowie-Dick jednokrotnego użytku, przeznaczony do przeprowadzania kontroli usunięcia powietrza i penetracji pary wodnej w autoklawach próżniowych w temperaturze 134 stopnie przez 3,5 minuty, spełniający wymogi normy PN-EN ISO 11140-4:2009 lub równoważnej | szt. | 500 |
| --- | --- | --- | --- |

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 43

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 2

- Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało się oznaczenie norm potwierdzających klasę testów? Czy Zamawiający wymaga, aby test klasy V był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)? Czy w celu ułatwienia interpretacji wyniku Zamawiający wymaga, aby na teście umieszczone były informacje w języku polskim? Czy Zamawiający wymaga aby testy były dostarczane w opakowaniu strunowym, nie przepuszczającym światła zapewniającym wielokrotne otwieranie oraz zamykanie?

- Odpowiedź:

- Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ, tj.

| 2 | Wskaźnik chemiczny do kontroli pakietów sterylizacyjnych w parze wodnej w temp. 134 stopni i 121 stopni .Test klasy 5 spełniający wymogi aktualnej normy PN-EN ISO 11140-1 lub równoważnej. Opakowanie po 250szt. | op. | 50 |
| --- | --- | --- | --- |

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SWZ pozostają bez zmian.

Prezes Zarządu – Adam Koniuk

Wiceprezes Zarządu – Magdalena Wiadomska-Łażewska

(podpis na oryginale)

Pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej w dniu 04 lipca 2023r.