**Załącznik Nr 1 do SWZ**

**Nr postępowania 344/2024/TP-I/DZP**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**CZĘŚĆ NR 1**

**Serwis pogwarancyjny analizatora gazów PBI-Dansensor CheckMate2.**

**Zakres serwisu analizatora:**

**Kalibracja**

**Kontrola wskazań**

**Wymiana filtra gazu**

**Sprawdzenie poprawności działania sprzętu**

**Sprawdzenie przepływu, podciśnienia oraz napięcia pracy pompki**

**Inspekcja wnętrza aparatu**

**W przypadku zajścia takiej potrzeby - wymiana drobnych elementów**