Chełmno, 21.03.2024 r.

N/znak: ZOZ.II/ZP/61/2024

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla ZOZ Chełmno”, nr post. 16/2024.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Dotyczy: pakiet nr 14

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ligatorów zawierających 4, 6, 7 lub 9 gumek (do wyboru), średnica zewnętrzna endoskopu 8,5 – 14 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: zał. nr 2 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia – pakiet nr 7

Czy w związku z tym, że opisane w poz. 1 i 2 formularza dreny są pakowane przez producenta w opakowania zbiorcze po 10 szt. i nie zaleca się ich rozpakowywania, Zamawiający dokona modyfikacji jednostki miary ze sztuk na opakowania oraz skoryguje wymaganą ilość w przeliczeniu na opakowania?

Odpowiedź:  Zamawiający prosi Wykonawcę o dokonanie stosownej adnotacji pod pakietem dotyczącym dopuszczenia zamiast sztuk opakowania. I tak odpowiednio w powyższym przypadku:

- poz. 1 -20 opakowań po 10 sztuk (co daje łączną ilość 200 sztuk),

- poz. 2 – 40 opakowań po 10 sztuk (co daje łączną ilość 400 sztuk).

Wyliczenia ceny Wykonawca podaje odnośnie opakowań zbiorczych.

Dotyczy: Pakiet 18

Czy Zamawiający wymaga, aby Testy posiadały bardzo łatwy i wygodny dostęp do studzienki testowej zamykany ruchomym okienkiem zabezpieczonym przed samoczynnym przesunięciem i wypadnięciem specjalnym ogranicznikiem.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Dotyczy: Pakiet 18

Czy Zamawiający wymaga testu mokrego z dodatkiem wody destylowanej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Dotyczy: SWZ
Prosimy o weryfikację terminu związania ofertą podanego w SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z sekcją VIII – PROCEDURA pkt 8.4.) ogłoszenia o zamówieniu o nr 2024/BZP 00246357/01 z dnia 2024-03-15, termin związania ofertą został podany datą: 2024-04-25. W związku z zaistniałam omyłką pisarską Zamawiający modyfikuje postanowienia SWZ w następujący sposób:

było:  Rozdział XI. Termin związania ofertą:

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 27.03.2024 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”

Jest: Rozdział XI. Termin związania ofertą:

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 25.04.2024 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”.

Dotyczy: pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 13?

Poz. 1

Taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu. Materiał: polipropylen monofilamentowy,

Długość taśmy: 55cm(+/-5%),

Szerokość: 1,2cm (+/-5%)w środkowej części, ramiona szer. 8 mm,

Grubość: 0,34 mm,

Porowatość:55-60% (+/-1%),

Gramatura: 45 g/m2 (+/-5%),

Odporność na rozerwanie: 372,5 N

Rozmiar porów : 1 x 1,25 mm

Taśma tkana z atraumatycznymi brzegami. Specjalny splot warunkuje  prawidłowe rozłożenie taśmy pod cewką. Taśma bez osłonki. Symetryczne 2,5 cm zwężenia na końcach taśmy ułatwiające przewleczenie przez igłę.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 13?

Poz. 2

Siatkę do leczenia zaburzeń statyki. (6-ramienną).

Siatka wykonana z polipropylenu monofilamentowego, implant o anatomicznym kształcie, z sześcioma ramionami. Górne ramiona zakończone białymi żyłkami, Środkowe ramiona zakończone czarnymi żyłkami. Dolne ramiona zakończone białą i czarną żyłką.

Wysokość: 8,0 cm.

Szerokość: 6 cm.

Gramatura: 45g/m2.

Grubość: 0,34 mm (+/- 5%). Porowatość:55-60%(+/-5%)

Do implantacji bezpłatnie użyczymy 3 narzędzia do wyboru Zamawiającego:

(Igła Emmet’a typ 1, typ 2, typ 3, igła helikalna prawa, lewa, igła do TVT)

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 13?

Poz. 3

Siatkę do leczenia zaburzeń statyki (4-ramienna) Materiał: polipropylen monofilament,

Siatka centralna

4 rozmiary do wyboru Zamawiającego:

Wysokość: 6,0 cm (+/-5%).

Szerokość: 5/7 cm (+/-5%).

Ramię: długości 19 cm i 20 cm, szerokość 1,0 cm (+/-5%)

Gramatura: 45g/m2.

Grubość: 0,34mm .

Porowatość: 55-60%

Lub

Wysokość: 7,5 cm (+/-5%).

Szerokość: 6/9 cm (+/-5%).

Ramię: długości 18 cm i 19,5 cm, szerokość 1,0 cm (+/-5%)

Gramatura: 45g/m2.

Grubość: 0,34mm .

Porowatość: 55-60%

Lub

Wysokość: 9,0 cm (+/-5%).

Szerokość: 6/9 cm (+/-5%).

Ramię: długości 18 cm i 19,5 cm, szerokość 1,0 cm (+/-5%)

Gramatura: 45g/m2.

Grubość: 0,34mm .

Porowatość: 55-60%

Lub

Wysokość: 5,0 cm (+/-5%).

Szerokość: 5/6 cm (+/-5%).

Ramię: długości 20 cm i 20,5 cm, szerokość 1,0 cm (+/-5%)

Gramatura: 45g/m2.

Grubość: 0,34mm .

Porowatość: 55-60%

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.