Słupsk, dnia 18 października 2024 r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Dostawa wyrobów medycznych”- nr postępowania 83/PN/2024**

**Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego w dniu 9 i 15 października 2024 r.**

**Pytanie nr 212:**

CZĘŚĆ NR 21, Pozycja nr 4

Czy Zamawiający wymaga oryginalnych zbiorników firmy Medela pasujących do ssaków Basic, Dominant Flex, Vario?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 214:**

CZĘŚĆ NR 21, Pozycja nr 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie produktu w ramach równoważności ofert o zmienionym parametrze

z:

„Filtr Hydrofobowy kompatybilny ze ssakami Oxylitre Healthcare Equipment and Services typ. ESS 200 I S713R, wkręcany bezpośrednio na źródło ssania regulatora/ ssaka.„

na:

„Uniwersalny Filtr jednorazowy bakteryjny z zabezpieczeniem przelewowym z końcówkami stożkowymi. Filtr przeciwbakteryjny jednorazowy hydrofobowy z końcówkami stożkowymi umożliwijącymi montaż na drenie ssaka.”

***Odp. Zamawiającego:*** ***Zamawiający nie dopuszcza.***

**Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.**