|  | Gmina Drezdenko ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko |
| --- | --- |

Drezdenko 16.06.2023r.

# Znak sprawy: RI.271.1.8.2023

Wyjaśnienie nr 2 treści SWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

# Przebudowa cmentarza komunalnego w Drezdenku

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) zamawiający udziela wyjaśnienia treści SWZ.

Pytania i odpowiedzi:

- Zgodnie z załącznikiem nr A do SWZ kolorem żółtym oznaczono alejki z nawierzchni z kostki betonowej, które mają być wykonane do 13.10.2023r. Prosimy o podanie warstw konstrukcyjnych tego rodzaju nawierzchni tj. rodzaj i grubość podbudowy, rodzaj, grubość, kolor kostki betonowej.

Odp. Warstwy konstrukcyjne:

- Kostka betonowa  wzór HOLLAND bez fazy  kolor szary gr. 8 cm,

- Podsypka cementowo – piaskowa gr. 3 cm,

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm,

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm.

- Zgodnie z załącznikiem nr A do SWZ kolorem żółtym oznaczono alejki z nawierzchni z kostki betonowej, które w dokumentacji projektowej były zaprojektowane jako nawierzchnia bitumiczna. Prosimy o wyjaśnienie, czy cały zakres zaprojektowanej nawierzchni bitumicznej należy zamienić na nawierzchnię z kostki betonowej czy tylko zakres zaznaczony na kolor żółty?

Odp. Tylko zakres zaznaczony na kolor żółty.

- Prosimy o potwierdzenie, że alejka w osi I o szerokości 1,5m ma zostać wykonana z nawierzchni mineralnej zgodnie z projektem wykonawczym a nie jako nawierzchnia mineralno-żywiczna zgodnie z zał. nr A do SWZ.

Odp. Z nawierzchni mineralnej zgodnie z projektem wykonawczym. Załącznik A do SWZ służy wyłącznie do zobrazowania graficznego ograniczenia robót. Wiążąca jest dokumentacja projektowa.

- Zgodnie z załącznikiem nr A do SWZ wprowadzono zmiany w stosunku do projektu w zakresie nawierzchni z kostki betonowej oznaczonej na żółto oraz nawierzchni z kostki przeznaczonej do pozostawienia (zielony szraf) oraz do rozbiórki (czerwony szraf) a także rezygnacji z ogrodzenia, rezygnacji z placów gospodarczych PG2 , rezygnacji z latarni umarłych, rezygnacji z centralnego i prawego sektora kolumbariów wraz z wyposażeniem. Prosimy o potwierdzenie, że w razie rozbieżności między załącznikiem nr A do SWZ mającym status „koncepcja” a planem zagospodarowania terenu z projektu wykonawczego rys. PZT1, PZT2 w pozostałych zakresach obowiązuje projekt wykonawczy.

Odp. W przypadku rozbieżności obowiązuje projekt wykonawczy. Załącznik A do SWZ służy wyłącznie do zobrazowania graficznego ograniczenia robót. Wiążąca jest dokumentacja projektowa.

Z up. Burmistrza

Mateusz Grzymałowski

Zastępca Burmistrza

| Urząd Miejski w Drezdenku ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko tel.: 95-762-02-02; fax: 95-762-02-20; | Referat Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych Sprawę prowadzi: Tomasz Fiedler, e-mail: przetargi@drezdenko.pl |
| --- | --- |