| Zadanie nr 3 Dostawa bezkontaktowego testera trzeźwości typu iBlow Premium (1 kpl.). |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr | Wymagania |
| 1 | Zasada pomiaru | Czujnik elektrochemiczny; |
| 2 | Zakres pomiarowy | - wartość dolnej granicy zakresu pomiarowego 0,00 ‰ - wartość górnej granicy zakresu pomiarowego nie mniejsza niż 5,00 ‰ |
| 3 | Dokładność pomiaru | Maksimum 0,01 ‰ |
| 4 | Zakres błędu pomiarowego | Maksimum ±0,7% przy 1,0‰ BAC |
| 5 | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |
| 6 | Niezbędne wyposażenie kompletu: - Urządzenie iBlow – 1 szt. - Walizka transportowa – 1 szt. - Baterie alkaliczne LR-6 (AA) – 6 szt. - Opaska na rękę chroniąca przed upuszczeniem – 1 szt. - Razem z urządzeniami Wykonawca dostarczy dokumenty: - Karta gwarancyjna zawierająca numer seryjny, warunki i termin ważności gwarancji. - Instrukcje użytkowania w języku polskim. - Zaświadczenie potwierdzające przeprowadzoną kalibrację oraz analizę poprawności wskazań. |  |

- Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawach merytorycznych – Michał Jakubczyk tel. 41 349 28 17

- Termin dostawy – 30 dni od otrzymania zamówienia;

- Płatność – przelew 30 dni;

- Koszt dostawy – pokrywa Wykonawca;