REGON:  910858394                                                                                        NIP: 892 – 12 – 96 – 985

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/TP - 8/3/22

Nasza data: 14.07.2022rok

Numer ogłoszenia : 00232784/01 z dnia 30.06.2022 r

Termin składania ofert: 19.07.2022 r godzina 10.00

Wykonawcy - Dostawcy

postępowania przetargowego

ZP/PN- 8/2022

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje,  że   w dniu 14 czerwca 2022 roku wpłynęło  zapytanie  dotyczące postępowania przetargowego, oznaczonego numerem   ZP/PN- 8/2022 pn.  „ Rozbudowa Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej  oraz Modernizacja  Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w SP ZOZ Rypin”

Pytania;

W związku z tym, że panele medyczne z kompletem gniazd gazów medycznych są elementem wyposażenia czyli odrębnego postępowania, proszę o informację jakiego zakresu prac dotyczy poz. 149 przedmiaru: panel nałóżkowy jednostanowiskowy tlen kpl. 9 ?

Odpowiedź:

Panele medyczne nadłóżkowe są nieodzownym elementem instalacji gazów medycznych i należy je uwzględnić w ofercie.