## Oddział Chirurgii Naczyniowej
Dostawa zestawów do zabiegów chemoembolizacji dla chirurgii naczyniowej Załącznik nr 2 do SWZ D25M/251/N/13-32rj/22
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
L.p. | Asortyment wraz z opisem przedmiotu zamówienia | J.m. | Całkowita ilość zamówienia na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto | Nr/symbol katalogowy | Nazwa producenta | Nazwa handlowa lub gdy brak to nazwa produktu | Ilość pierwszej dostawy asortymentu w ramach depozytu (dotyczy pozycji 1,2,3,4)
A | B | C | D | E | F=DxE | G | H=F+G | I | J | K | L
1. | Mikrocewnik obwodowy, superselektywny • trójwarstwowa budowa ściany: wewnętrznie poliuretan PTFE, środkowo zbrojenie wolframowym oplotem, zewnętrznie poliester elastomer • z powłoką hydrofilną i atraumatyczna, miękka koncówka kształtowalna mandrylem • bardzo dobry przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach (max. 750 - 900 psi) do 4,2 ml/sek • szeroka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi, takimi jak: cząsteczki PVA, NBCA, etanol, Lipiodol, płynne środki embolizacyjne, mikrosfery, różne środki kontrastowe oraz DMSO • długości 110, 130, 150 cm • W zestawie z prowadnikiem w rozmiarze 2.7 Fr oraz 2.4 Fr • duża średnica wewnętrzna: - 0,019” (0,49 mm) dla 2.0 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,016”) - 0,022” (0,57 mm) dla 2.4 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,018”) - 0,025” (0,65 mm) dla 2.7 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,021”) - 0,027” (0,70 mm) dla 2.8 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,021”) | szt. | 80 | [7 empty] | 4
2. | Mikrocewnik obwodowy, superselektywny Rozmiar : 1.7 Fr oraz 1.9 Fr, trójwarstwowa budowa ściany: wewnętrznie poliuretan PTFE, środkowo zbrojenie wolframowym oplotem, zewnętrznie poliester elastomer • z powłoką hydrofilną i atraumatyczna, miękka koncówka kształtowalna mandrylem, szeroka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi, takimi jak: cząsteczki PVA, NBCA, etanol, Lipiodol, płynne środki embolizacyjne, mikrosfery, różne środki kontrastowe oraz DMSO | szt. | 25 | [7 empty] | 5
3. | Mikrosfery do chemoembolizacji - zbudowane na bazie polimeru glikolu polietylenowego modyfikowanego grupami sulfonowymi - Do obciążenia następującymi chemioterapeutykami: irinotekan, doxorubicyna, idarubicyna, epirubicyna (potwierdzone w IFU ) - Uwalnianie doxorubicyny z mikrosfer: 30% po 6 godzinach - ściśliwe, hydrofilne, nieresorbowalne, niewywołujące reakcji zapalnej - precyzyjnie kalibrowane - 3 wielkości mikrosfer: 100 µm ±25 µm; 200 µm ±50 µm; 400 µm ± 50 µm - kod kolorystyczny dla poszczególnych wielkości mikrosfer , dostarczone w strzykawkach | szt. | 50 | [7 empty] | 3
4. | Mikrosfery do embolizacji zbudowane na bazie polimeru glikolu polietylenowego (PEG) - ściśliwe, hydrofilne, nieresorbowalne, niewywołujące reakcji zapalnej - o wysokiej biokompatybilnosci - precyzyjnie kalibrowane - wielkości mikrosfer: 75 µm ± 30 µm; 200 µm ±75 µm; 400 µm ± 75 µm; 600 µm ±75 µm; 800 µm ±75 µm; 1100 µm ±75 µm - pakowane w strzykawki po 20 ml, kodowane kolorami | szt. | 100 | [7 empty] | 4
5. | Prowadniki hydrofilne z rdzeniem nitinolowym długie • średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038,” • dostępne różne długości elastycznej części dystalnej 1 cm, 3 cm, 5 cm oraz 8 cm • rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z zawartoscia wolframu • trwała powłoka hydrofilna na całej długości identyczna we wszystkich rodzajach prowadników i wykonana w tej samej technologii • dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej • różne rodzaje grubości rdzenia prowadnika: Standard : 0,5mm Półsztywny: 0,6mm Sztywny: 0,7mm • Dostępny prowadnik 0,014”, hybrydowy, z nitinolu oraz stali nierdzewnej, pokryciem hydrofilnym na dystalnych 25 cm oraz markerem platynowo-stalowym. Dostępne długości: 220, 260 oraz 300 cm | szt. | 200 | [7 empty] | sukcesywna dostawa
6. | Prowadniki hydrofilne z rdzeniem nitinolowym krótkie średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038,” • dostępne różne długości elastycznej części dystalnej 1 cm, 3 cm, 5 cm oraz 8 cm • rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z zawartością wolframu • trwała powłoka hydrofilna na całej długości identyczna we wszystkich rodzajach prowadników i wykonana w tej samej technologii • dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej • różne rodzaje grubości rdzenia prowadnika. Standard : 0,5mm Półsztywny: 0,6mm Sztywny: 0,7mm Dostępny prowadnik z koncówką kształtowalną • Dostępny prowadnik 0,014”, hybrydowy, z nitinolu oraz stali nierdzewnej, pokryciem hydrofilnym na dystalnych 25 cm oraz markerem platynowo-stalowym. Dostępne długości: 50, 80, 120 ,150, 180 cm | szt. | 50 | [7 empty] | sukcesywna dostawa
7. | Prowadniki interwencyjne, hybrydowe • Prowadnik o budowie hybrydowej w proksymalnej części pokrytej PTFE oraz dystalnej pokrytej hydrofilnie poliuretanem zawierającym wolfram • Długość powłoki hydrofilnej w części dystalnej 25 cm • Proksymalna część prowadnika extra sztywna • Dystalna końcówka prowadnika zagięta lub prosta • Dostępne średnice 0,035”, 0,014”, 0,018” • Długości 180, 260 oraz 300 cm | szt. | 20 | [7 empty] | sukcesywna dostawa
RAZEM:
słownie wartość brutto: ..................................................................................................