Reda, 25.06.2024 r.

**Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ**

Dot. Postępowania nr 17.ZF.TP.BN.RB.2024pn. *Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Redzie o halę garażową i stację zespołu ratownictwa medycznego wraz z instalacjami: elektryczną, gazową, wod-kan, c.o. w Redzie.*

Na podstawie art. 284 ust. 6 i 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań do treści SWZ, złożonych przez Wykonawców, wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Wnosimy o udostępnienie przedmiaru prac do wykonania w celu poprawnego przeliczenia kosztów realizacji dla całego zadania.

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez udostępnienie wnioskowanych przedmiarów.

**Pytanie nr 2**

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w przedmiotowym postępowaniu zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej z:

"Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał :

- 1 robotę budowlaną polegającą na budowie budynku kubaturowego użyteczności publicznej o wartości robót min. 1 500 000,00 zł brutto zawierającą montaż instalacji fotowoltaicznej ORAZ pompy ciepła;

lub

- 1 robotę budowlaną polegającą na rozbudowie budynku kubaturowego użyteczności publicznej o wartości robót min. 1 500 000,00 zł brutto zawierającą montaż instalacji fotowoltaicznej ORAZ pompy ciepła."

na

"Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał :

- 1 robotę budowlaną polegającą na budowie budynku kubaturowego użyteczności publicznej o wartości robót min. 1 500 000,00 zł brutto zawierającą montaż instalacji fotowoltaicznej LUB pompy ciepła;

lub

- 1 robotę budowlaną polegającą na rozbudowie budynku kubaturowego użyteczności publicznej o wartości robót min. 1 500 000,00 zł brutto zawierającą montaż instalacji fotowoltaicznej LUB pompy ciepła."

**Odpowiedź nr 2**

Zamawiający nie modyfikuje powyżej proponowanych zapisów.

W związku z udostępnieniem przedmiarów zamawiający zmienia termin związania ofertą, składania i otwarcia ofert i tym samym modyfikuje zapisy rozdziału III SWZ w pkt.:

2.1 *Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/reda na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia* ***05.07.2024 r. do godz. 9:00.***

2.8 *Otwarcie ofert nastąpi w dniu* ***05.07.2024 r. o godz. 9:15.***

3.1 *Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni tj. od dnia upływu terminu składania ofert do dnia* ***03.08.2024 r.***

BURMISTRZ

mgr Mateusz Richert