## Arkusz1
PRZEDMIAR ROBÓT
L.p. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1 | PRACE REMONTOWE W GARAŻU
1 d.1 | KNR INSTAL 0306-02 kalk. własna | Wymiana pompy obiegowo-cyrkulacyjnej 25-40/180 - w zespole grzewczo-wentylacyjnym | kpl. | 3.000 | 3.000
2 d.1 | kalk. własna | Demontaż zbędnej instalacji wentylacyjnej | kpl. | 1.000 | 1.000
3 d.1 | kalk. własna | Ułożenie na korytkach instalacji c.o. do zasilania agregatów grzewczo-wentylacyjnych | kpl. | 1.000 | 1.000
4 d.1 | KNR 5-08 0502-10 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il. mocowań 4) | kpl. | 8.000 | 8.000
5 d.1 | KNR 5-08 0820-01 | Zamocowanie do sufitu rami do montażu natynkowego paneli LED | szt. | 8.000 | 8.000
6 d.1 | KNR AL-01 0112-05 | Montaż zasilania opraw LED do 12 V DC/54 W | szt. | 8.000 | 8.000
7 d.1 | KNR 5-08 0516-06 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw rastrowych LED 1500x230 4000K 5200lm pyłoszczelne szt4, 1200x300 szt. 4 | szt. | 4.000 | 4.000
8 d.1 | KNR-W 4-01 0901-03 analogia | Wymiana pokrycia kanału rewizyjnego z bali drewnianych impregnowanych (olejoodpornych) 100x20cm gr. 5cm | szt. | 50.000 | 50.000
9 d.1 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow. nierówności-ściany (4.70+4.70)*2*2.54+(2.80+4.0)*2.2.54+17.0*5.20+8.0*2*5.20 | m2 | 285.392 | 285.392
10 d.1 | NNRKB 202 1134-01 | (z VII) Gruntowanie podłoży preparatami typu CERESIT CT 17 i ATLAS UNI GRUNT lub równoważnymi - ściany | m2 | 285.392 | 285.392
11 d.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany | m2 | 285.392 | 285.392
12 d.1 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow. nierówności - sufity 6.95*2.20+4.70*1.80+2.80*4.0+4.20*2.0 | m2 | 43.350 | 43.350
13 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z VII) Gruntowanie podłoży preparatami typu CERESIT CT 17 i ATLAS UNI GRUNT lub równoważnymi - sufity | m2 | 43.350 | 43.350
14 d.1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity | m2 | 43.350 | 43.350
15 d.1 | kalk. własna | Demontaż instalacji elektrycznej ułożonej na ścianach | kpl. | 1.000 | 1.000
16 d.1 | E - 0508 0800-04 | Montaż (korytek instalacyjnych 140x60 z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły R=2 | m2 | 54.000 | 54.000
17 d.1 | KNR-W 5-08 0212-02 | Przewody kabelkowe YDY GAL-KAT 5x4 układane w gotowych korytkach i na drabinach bez mocowania | m2 | 331.000 | 331.000
18 d.1 | kalk. własna | Badania i pomiary elektryczne | kpl. | 1.000 | 1.000