Węgrów, dnia 05.02.2024 r.

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Węgrowie

ul. Kościuszki 15, 07-100 Węgrów

**PYTANIA I ODPOWIEDZI - UZUPEŁNIENIE**

**Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę półmasek filtrujących, ubrań z włókniny, fartuchów chirurgicznych oraz innych wyrobów z fizeliny, Znak sprawy: Z/F/3/24**

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie informuje, iż wpłynęły następujące zapytania od Wykonawcy:

**Pakiet 1, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’10szt z przeliczeniem podanych ilości?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie handlowe a’10szt z przeliczeniem podanych ilości?***

**Pakiet 1, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2 w kolorze granatowym, w rozmiarze uniwersalnym?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższej koszuli***

**Pakiet 1, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści koszulę z wycięciem Y wiązanym na troki oraz wiązaną w pasie?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższej koszuli***

**Pakiet 1, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z chłonnej, przyjemnej w dotyku włókniny Spunlace 45 g/m², wkładana przez głowę, z krótkim rękawem. Kolor biały. Z wycięciem V pod szyją bez zawiązywania na troki?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższej koszuli***

**Pakiet 1, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2, z wycięciem Y bez zawiązywania na troki, w kolorze granatowym?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższej koszuli***

**Pakiet 1, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści spódnicę ginekologiczną o szer. 150 cm (w pasie po rozciągnięciu)?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższej spódnicy ginekologicznej***

**Pakiet 1, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści spódnicę ginekologiczną w kolorze granatowym?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie spódnicy ginekologicznej w kolorze granatowym***

**Pakiet 1, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści spódnicę w opakowaniu a’10szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza spódnicę w opakowaniu a’10szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości***

**Pakiet 1, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 240x140cm, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza powyższe prześcieradło***

**Pakiet 2, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’10szt z przeliczeniem podanych ilości?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie handlowe a’10szt z przeliczeniem podanych ilości***

**Pakiet 2, pozycja 1**

W związku pojawiającymi się zapytaniami Wykonawców dotyczącymi błędnego wymogu uznania fartucha jako ŚOI prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga fartucha zarejestrowanego jako wyrób medyczny.

Fartuch niesterylny stosowany w środowisku medycznym ze względu na swoją konstrukcję i właściwości nie spełnia wymagań w odniesieniu do środka ochrony osobistej kategorii I. Wynika to z wymagań zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza fartuch zarejestrowany jako wyrób medyczny***

**Pakiet 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a’100szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości***

**Pakiet 3, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści spodenki wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2 w kolorze granatowym?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższych spodenek***

**Pakiet 3, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści spodenki wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuści spodenki wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2***

**Pakiet 3, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza ubranie operacyjne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2***

**Pakiet 3, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne w kolorze niebieskim?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuści ubranie operacyjne w kolorze niebieskim***

***Podpisał:***

***Dyrektor SPZOZ w Węgrowie***

***Lek. med. Artur Skóra***