## Arkusz1
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
do złożenia oferty cenowej
Znak: Z/SJ/1/22
FORMULARZ CENOWY
| Pakiet 1 - Sprzęt jednorazowego użytku do zabiegów urologicznych | [8 empty] | 0
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/ | 5
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy | 8
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta | 23
1 | Koszulka dostępu moczowodowego służąca do wytworzenia kanału w trakcie endoskopowych zabiegów urologicznych z dostępem moczowodowym, ułatwiające przejście endoskopem i innymi narzędziami do dróg moczowych, zapewniające poszerzenie moczowodu i ciągły kanał. roboczy do wprowadzania endoskopów Zawierające powłokę hydrofilną, widoczne w promieniach rtg Rozmiar kanalu roboczego: 9,5 Fr i 10,7 Fr oraz 12 Fr, długość 35 cm oraz 45 cm (koszulka zawiera rowek w dalszej częsci rozszerzacza pozwalajacy , po wprowadzeniu koszulki do moczowodu pozostawić kanał roboczy czysty) | szt. | 55 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Jednorazowy zestaw do recznej irygacji podczas zabiegów gietkiej ureterorenoskopii w kształcie walca | szt. | 55 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Zestaw stentu do szynowania moczowodu z możliwością utrzymywania do 6 m-cy, podwójnie zagięty Rozmiar stentu 6 Fr dł. 26 cm z końcami otwarty - otwarty , prowadnik z nitinolu pokrytego warstwą hydrofilnego polimeru , popychacz z mechanizmem blokującym | szt. | 55 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Prowadniki wiodące hydrofilne czarne obustronnie giętkie z jedną końcówką zagiętą 3 cm drugą prostą 3 cm , umożliwiające poślizg po zetknięciu z płynem, do ureterorenoskopii, z nieruchomym nitynolowym rdzeniem standartowym oraz sztywnym , widoczne w promieniach rtg, dł. 150 cm, rozmiar: 0,35” pokryte warstwą hydrofilnego polimeru | szt. | 55 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Jednorazowe włókno laserowe 273 µm oraz 365 µm wspólpracujáce z Laserem holmowym 30 watowym H-30 Rhapsody (włókna pakowane po 3 sztuki) | op | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 2 - Łączniki bezigłowe
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | System zamknięty z przedłużeniem typu szeregowego i z 2 portami bezigłowymi z barierą mikrobiologiczną z podwójnym systemem zabezpieczenia: podzielnej membrany i tępej końcówki wewnętrznej, bez elementów metalowych i lateksowych, objętość portu 0,04 ml, przepływ 165 ml/min, do stosowania przez 7 dni, ilość aktywacji min. 400. Droga przepływu laminarna. Dren przedłużający o średnicy 2,3 mm, z 1 klemem typu suwakowego. Dł. systemu 22 cm, objętość 1,1 ml. Zakończony nakręcaną końcówką luer lock. Przystosowany do wielokrotnego toczenia krwi, tłuszczów, leków przeciwnowotworowych i izotopów. Pakowany pojedyńczo, sterylny. Nie zawiera PCV i DEHP. | szt. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | System zamknięty z przedłużeniem typu szeregowego i z 3 portami bezigłowymi z barierą mikrobiologiczną z podwójnym systemem zabezpieczenia: podzielnej membrany i tępej końcówki wewnętrznej, bez elementów metalowych i lateksowych, objętość portu bezigłowego 0,04 ml, przepływ 165 ml/min, do stosowania przez 7 dni, ilość aktywacji min. 400. Droga przepływu laminarna. Dren przedłużający o średnicy 2,3 mm, z 2 klemami typu Roberts. Dł. systemu 48 cm, objętość 2,3 ml. Zakończony nakręcaną końcówką luer lock. Przystosowany do wielokrotnego toczenia krwi, tłuszczów, leków przeciwnowotworowych i izotopów. Pakowany pojedyńczo, sterylny. Nie zawiera PCV i DEHP. | szt. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | System rampa z 4 kranikami i 5 łącznikami bezigłowymi o długości systemu 70 cm, dren na stałe zmontowany z rampą, pojemność 4,0 ml, ilość aktywacji 600 – nie dłużej niż do 7 dni, podłączenie luer i luer-lock, wielokrotny kontakt z: krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, wolny od lateksu, DEHP i części metalowych, produkt pakowany pojedynczo- sterylny | szt. | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Przezroczysty port bezigłowy z systemem zamkniętym w sensie mechanicznym i mikrobiologicznym o parametrach: przestrzeń martwa 0,06 ml, szybkość przepływu 185 ml/min, ilość aktywacji 600 w czasie 7 dni, wielokrotny kontakt z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyną i alkoholami, wolny od lateksu i części metalowych. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 3 - Worki stomijne
Lp. | Nazwa | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa/Producent/
|  | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Nr katalogowy
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | Producenta
1 | Worek ileostomijny otwarty, beżowy z przylepcem do docinania nożyczkami. Przylepiec hydrokoloidowy posiada właściwości ochronne i gojące, które zapobiegają powstawaniu powikłań skórnych na skórze wokół stomii. Zaopatrzony w filtr węglowy w kształcie półksiężyca umieszczony w górnej części worka. Worek z dodatkową warstwą folii ochronnej wewnątrz, chroniącą filtr przed kontaktem z treścią jelitową. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka. Możliwość docięcia przylepca od 20mm do 70mm. | szt. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Worek ileostomijny otwarty, przezroczysty w systemie jednoczęściowym z przylepcem do modelowania bez użycia nożyczek w rozmiarze 30-40 mm. Technologia plastyczna przylepca tworzy szczelne dopasowanie wokół stomii, co minimalizuje ryzyko podciekania i powstawania powikłań skórnych. Worek z filtrem węglowym w kształcie półksiężyca umieszczonym w górnej części worka. Worek z dodatkową warstwą folii ochronnej wewnątrz, chroniącą filtr przed kontaktem z treścią jelitową. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka. | szt. | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Worek ileostomijny otwarty, przezroczysty z przylepcem do docinania nożyczkami. Przylepiec hydrokoloidowy posiada właściwości ochronne i gojące, które zapobiegają powstawaniu powikłań skórnych na skórze wokół stomii. Zaopatrzony w filtr węglowy w kształcie półksiężyca umieszczony w górnej części worka. Worek z dodatkową warstwą folii ochronnej wewnątrz, chroniącą filtr przed kontaktem z treścią jelitową. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka. Możliwość docięcia przylepca od 20mm do 70mm. | szt. | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Worek jednoczęściowy, ileostomijny otwarty, beżowy z gotowym otworem. Ze względu na swój wypukły kształt, przeznaczony jest do zaopatrzenia stomii wklęsłych i płaskich. Przylepiec hydrokoloidowy posiada właściwości ochronne i gojące, które zapobiegają powstawaniu powikłań skórnych na skórze wokół stomii. Zaopatrzony w filtr węglowy w kształcie półksiężyca umieszczony w górnej części worka. Worek z dodatkową warstwą folii ochronnej wewnątrz, chroniącą filtr przed kontaktem z treścią jelitową. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka. Dostępne rozmiary 20mm, 22mm, 25mm, 28mm, 32mm, 35mm, 38mm. | szt. | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
UWAGA! 1. Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy. 2. Podpis własnoręczny nie jest tożsamy z elektronicznym podpisem osobistym. 3. Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.