## Zadanie nr 6
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Zadanie nr 6
Zakup wraz z dostawą preparatów do dezynfekcji powierzchni (2)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Suche chusteczki do nasączania ich, dezynfekcyjnymi preparatami, nisko pyłowe do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni, pakowane w rolki, każda rolka pakowana oddzielnie w folię ochronną, w rolce 99 chusteczek, gramatura 60g/m2 wymiary min. 20 x 38cm. Do każdej rolki dołączona naklejka informacyjna, umożliwiająca opis produktu jak: nazwa preparatu, stężenia, daty napełnienia, daty przydatności, imienia i nazwiska osoby przygotowującej. | Wkład | 300 |  | 0 |  | 0
2. | Wiadro na chusteczki z pozycji 1 kompatybilne z chusteczkami. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
3. | Preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym, na bazie QAV, dodecyloaminy, 2-fenoksyetanolu, alkilopoliglikozydu. Bez zawartości substancji lotnych i zapachowych. Trwałość nieobciążonego roztworu roboczego min. 14 dni. Wymagana pozytywna opinia kliniczna IMiDZ. Spektrum i czas działania; B, Tbc, F, V (HBV, HCV, HIV, Rota) do 15 min. Preparat dozowany za pomocą automatycznego systemu dozującego podającego gotowy roztwór roboczy. Wykonawca zobowiązuje się na czas obowiązywania umowy do: 1) nieodpłatnego użyczenia 17 sztuk takich urządzeń dozujących i ich zamontowania w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy jednak nie później niż przed pierwszą dostawą 2) serwisowania 17 sztuk takich urządzen dozujących. | Kanister 6l | 400 |  | 0 |  | 0
4. | Preparat na bazie aktywnego tlenu do mycia i dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem organicznym, niezawierający adlehydów, QAV, fenoli, chloru i barwników. Wymagany neutralny odczyn roztworu (pH=7,0-8,0). Spektrum działania: B, F (Candida albicans), Tbc zgodnie z EN 16615 w warunkach brudnych, C. difficile zgodnie z EN 17126 w warunkach brudnych, działanie wirusobójcze zgodnie z EN 14476 w warunkach czystych – w stężeniu do 2% w czasie do 15 min. Wyrób medyczny. Opakowanie 1,5 kg. | Wiadro 1,5 kg | 20 |  | 0 |  | 0
5. | Preparat oparty o aktywny chlor o właściwościach dezynfekcyjnych i myjących do wszelkich zmywalnych powierzchni; zawierający anionowe tenzydy myjące; w postaci musujących, jednofazowych tabletek o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym, prątkobójczym (w stężeniu do 1000ppm aktywnego chloru). Działanie sporobójcze wobec Clostridium dificille wg EN 13704 lub równoważna w warunkach wysokiego obciążenia białkowego z dodatkiem erytrocytów oraz albuminy wołowej (0,3%) - do 15 min. Zakres działania B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V, S (Clostridium dificille - Rybotyp 027). Preparat przebadany zgodnie z normą EN 16615 lub równoważna dla Clostridium dificille - Rybotyp 027 w wysokim obciążeniu organicznym. Opakowanie 150 tabletek. | Pudełko 150 tabl. | 250 |  | 0 |  | 0
6. | Gotowy preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (w tym urządzeń elektronicznych np. sondy USG, monitory, telefony komórkowe). Preparat na bazie H2O2 (< 2%) bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV. Spektrum działania: B, F, Tbc zgodnie z EN16615 - 5 min., V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Noro) zgodnie z EN 14476 - 1 min, sporobójczy wobec C. difficile według EN 16615 – 15 min. Okres trwałości po pierwszym otwarciu – do końca okresu ważności. Możliwość stosowania bez użycia środków ochrony indywidualnych. Opakowanie 5l. Produkt biobójczy (kat. 1, grupa 2) i wyrób medyczny. | Kanister 5 l | 50 |  | 0 |  | 0
7. | Gotowy do użycia preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych; oparty o etanol zawartość do 45g alkoholu; niezawierający QAV, aldehydów i alkiloamin; skuteczny na B, Tbc, F, V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Rotawirus, Norowirus, Adenowirus) w czasie do 1 minuty. Wyrób medyczny klasy IIA | Butelka z atomizerem 1l | 550 |  | 0 |  | 0
8. | Preparat trójenzymatyczny w pianie, zawierający glicerol, przeznaczony do nawilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych. Zawierający IV rzędowe związki amonowe do zwilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi, bezpieczne zwilżanie do 72 godzin. Spektrum w 15 minut: B, F, w 5 minut V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccina) Op=750ml z końcówką spieniającą. | butelka 750 ml | 70 |  | 0 |  | 0
9. | Preparat w postaci szybkodziałających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych nadziałanie alkoholu. Preparat na bazie H₂O₂ bez zawartości alkoholu, chloru, QAV, kwasu nadoctowego oraz poliaminy. Chusteczka o wymiarze min. 20 x 20 cm i gramaturze min. 50 g/m². Spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, F - 5 minut, V zgodnie z RKI V (HBV, HCV, HIV, Polyoma SV40, Rota) – 30 sek. Możliwość stosowania chusteczek min. 3 miesiące od daty otwarcia opakowania. Wyrób medyczny IIb. W opakowaniu max. 100 chusteczek. | opakowanie 100 szt. | 600 |  | 0 |  | 0
10. | Preparat w postaci szybkodziałających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych na działanie alkoholu. Preparat na bazie H₂O₂ bez zawartości alkoholu, chloru, QAV, kwasu nadoctowego oraz poliaminy. Chusteczka o wymiarze min. 25 x 37 cm i gramaturze min. 50 g/m². Spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, F - 5 minut, V zgodnie z RKI V (HBV, HCV, HIV, Polyoma SV40, Rota) – 30 sek. Możliwość stosowania chusteczek min. 3 miesiące od daty otwarcia opakowania. Wyrób medyczny IIb. W opakowaniu max. 50 chusteczek. | opakowanie 50 szt. | 300 |  | 0 |  | 0
RAZEM WARTOŚĆ: |  |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą ulotek informacyjnych oraz kart charakterystyki.