OPIS WYPOSAŻENIA

|  |
| --- |
| ŁAZIENKI |
| 3 kpl. | MISKA USTĘPOWA WISZĄCA * Biała ceramika sanitarna
* Miska bezkołnierzowa
* Zaokrąglona
* Deska WC slim wolnoopadająca duroplast łatwowypinalna
* Przycisk 2-funkcyjny, wandaloodporny, wykonany ze stali nierdzewnej
* UWAGA: Należy przewidzieć zestaw podtynkowy.
 | Obraz zawierający przybory kuchenne  Opis wygenerowany automatycznieObraz zawierający toaleta, naczynia  Opis wygenerowany automatycznieZdjęcie poglądowe – do uzgodnienia z Zamawiającym |
| 1 szt.  | PISUAR * Biała ceramika sanitarna
* Pisuar bez pokrywy (dopływ z góry)
* Zestaw spłukujący chromowany
 | Zdjęcie poglądowe – do uzgodnienia z Zamawiającym  |
| 3 kpl. | UMYWALKA BLATOWA * Prostokątna z otworem na baterię, z przelewem
* Szerokość min. 60 cm
* Biała ceramika sanitarna
* Syfon ozdobny
* Korek uniwersalny click-clack do umywalek z pokrywą chrom
* Ścienny dyspenser do mydła w żelu
* Bateria umywalkowa czasowa stojąca na wodę zmieszaną
* UWAGA: należy przewidzieć blat wraz z konstrukcją
 | Zdjęcie poglądowe – do uzgodnienia z Zamawiającym Obraz zawierający zbiornik, miska na wodę  Opis wygenerowany automatycznieObraz zawierający kubek, wewnątrz  Opis wygenerowany automatycznieObraz zawierający tekst, tablica suchościerna  Opis wygenerowany automatycznieObraz zawierający tekst, tablica suchościerna  Opis wygenerowany automatycznieObraz zawierający wyroby metalowe  Opis wygenerowany automatycznie |
| 3 szt. | LUSTRO - min. 80 x 80 CM – 1 szt.- cała szerokość ściany – 2 szt.* Wklejane między płytkami
* Krawędzie fazowane
 | Zdjęcie poglądowe – do uzgodnienia z Zamawiającym |
| 5 szt. | POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY* Materiał obudowy: stal nierdzewna 304
* Wykończenie: mat
* Przeznaczenie: papier toaletowy Jumbo
* Pojemność: rolka o maksymalnej średnicy 25 cm
* Pojemnik zabezpieczony stalowym zamkiem bębenkowym
* Zamek i klucz: metal
* Okienko kontrolne informujące o ilości papieru
* Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany
 | Zdjęcie poglądowe – do uzgodnienia z Zamawiającym Obraz zawierający wewnątrz, biały, jasne  Opis wygenerowany automatycznie |
| 2 szt. | POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE * Pojemność: 250 listków-600 listków ręcznika
* Materiał obudowy: stal nierdzewna 304
* Wykończenie: mat
* Przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ
* Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki ręcznika, powoduje wysunięcie się następnego
* Zamek i klucz: metalowy
* Montaż naścienny, przykręcany
* Okienko kontrolne informujące o ilości ręczników
 | Obraz zawierający ściana, wewnątrz, toaleta  Opis wygenerowany automatycznieZdjęcie poglądowe – do uzgodnienia z Zamawiającym  |
| 3 szt.  | KOSZ NA ŚMIECIPrzewiduje się minimalistyczny, prosty kosz na śmieci wyposażony w szczelną pokrywę otwieraną za pomocą pedału. * Wewnętrzny pojemnik z plastiku ABS
* Materiał: Stal nierdzewna mat
* Wykończenie: Satyna
* Pojemność: 20 litrów
* Wysokość 44 cm, średnica Ø 27,5 cm
 | Obraz zawierający kubek, wewnątrz, mikser  Opis wygenerowany automatycznieZdjęcie poglądowe – do uzgodnienia z Zamawiającym  |
| 1szt.  | KABINA SANITARNA WIELOSTANOWISKOWA - 2 STANOWISKA Zintegrowane kabiny ustępowe HPL (2.20m prześwit nad posadzką 15cm)* Materiał: Płyta HPL
* Wykończenie: mat
* Kolor do ustalenia z zamawiającym

Nóżki wykonane ze stali nierdzewnej | Zdjęcie poglądowe – do uzgodnienia z Zamawiającym Kabiny sanitarne / systemowe do toalet ⇒ Na wymiar | Producent ⓵ |
| WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  |
| 1 szt.  | MISKA USTĘPOWA WISZĄCA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH * Biała ceramika sanitarna
* Deska sedesowa duroplast biała
* Przycisk 2-funkcyjny, wandaloodporny, wykonany ze stali nierdzewnej
* UWAGA: Należy przewidzieć zestaw podtynkowy.
 | Obraz zawierający zastawa stołowa, nóż, naczynia  Opis wygenerowany automatycznieObraz zawierający tekst  Opis wygenerowany automatycznieZdjęcie poglądowe – do uzgodnienia z Zamawiającym  |
| 1 szt.  | UMYWALKA WISZĄCA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH* Prostokątna z otworem na baterię, z przelewem
* Min. szerokość 600 mm
* Biała ceramika sanitarna
* Syfon ozdobny
* Korek uniwersalny click-clack do umywalek z pokrywą chrom
* Ścienny dyspenser do mydła w żelu
* Bateria umywalkowa czasowa stojąca na wodę zmieszaną
 | Zdjęcie poglądowe – do uzgodnienia z Zamawiającym Obraz zawierający miska na wodę, zbiornik  Opis wygenerowany automatycznieObraz zawierający tekst, tablica suchościerna  Opis wygenerowany automatycznieObraz zawierający tekst, tablica suchościerna  Opis wygenerowany automatycznieObraz zawierający wyroby metalowe  Opis wygenerowany automatycznieObraz zawierający kubek, wewnątrz  Opis wygenerowany automatycznie |
| 3 szt. (1 szt. przy misce ustępowej, 2 szt. przy umywalce) | UCHWYT UCHYLNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 700 MM * Materiał: stal nierdzewna
* Wykończenie: połysk
* Kształt poręczy: łukowa
* Długość poręczy: 700 mm
* Średnica rury: Ø 32
* Grubość stali: 1,5 mm (rura), 3-4 mm (wspornik)
* Maksymalne obciążenie: 120 kg
* Mocowanie: 6-śrubowe, ścienne
* Średnica otworów na śruby mocujące: Ø 6,2
* Śruby mocujące: 6 kołków nylonowych i 6 śrub z sześciokątną główką (6 x 60 mm)
* Wymagany wpis do rejestru wyrobów medycznych
 | Zdjęcie poglądowe – do uzgodnienia z Zamawiającym Obraz zawierający tekst, tablica suchościerna  Opis wygenerowany automatycznie |
| 1 szt. przy misce ustępowej  | PORĘCZ STAŁA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 700 MM* Materiał: stal nierdzewna
* Wykończenie: połysk
* Długość poręczy: 700 mm
* Średnica rury: Ø 32
* Średnica wspornika: 8 cm
* Grubość stali: 1,5 mm (rura)
* Kąt gięcia rury: 90°
* Maksymalne obciążenie: 120 kg
* Punkty podparcia: 2
* Średnica otworów na śruby mocujące: Ø 6,2
* Śruby mocujace: 6 kołków nylonowych i 6 śrub (6 x 60 mm)
* Wymagany wpis do rejestru wyrobów medycznych
 | Zdjęcie poglądowe – do uzgodnienia z Zamawiającym Obraz zawierający instrumenty dęte, wyroby metalowe  Opis wygenerowany automatycznie |