# Opis Przedmiotu Zamówienia 01/2022/Z

1. Przedmiotem zamówienia jest **sukcesywna dostawa opału – węgiel eko-groszek** –o parametrach opisanych poniżej:

|  |  |
| --- | --- |
|  Węgiel eko- groszek |  |
| Ilość | 120 t |
| WYMAGANE PARAMETRY: |  |
| Granulacja | 8-25 mm |
| Wilgotność | Do 8% |
| Zawartość popiołu | Do 6% |
| Temperatura spiekania popiołu | powyżej 1100° C |
| Spiekalność Ri | max do 20 |
| Zawartość miału | Do 5 % |
| Średnia do wysokiej zawartości części lotnych | 28-40 % |
| Wartość opałowa | Powyżej 27 MJ/kg |
| Zawartość siarki | do 0,6% |

**Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy producenta węgla.**

1. Dostawca zapewnia transport we własnym zakresie loco kotłownia szpitala.
2. Do każdej dostawy Wykonawca dostarczy dokument/protokół potwierdzający dostawę, zawierający następujące dane: datę i wielkość dostawy, nazwisko osoby wydającej, miejsce załadunku i rozładunku, nr rej. samochodu dostawczego.
3. Do każdej dostawy Wykonawca dostarczy dwa worki do pobrania próbek dostarczonego węgla.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji jakości dostarczonego węgla w terminie 30 dni od daty dostawy.
5. Reklamacja jakościowa dotyczyć może w szczególności: ziarnistości (granulacji), wartości opałowej oraz zawartości w nim popiołu i wilgoci, spiekalności, siarki – wszystkich parametrów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość badania próbek w laboratorium, a w przypadku gdy dostarczony opał nie będzie odpowiadał normom kosztami badania obciąży Dostawcę - szczegółowy opis procedury zawiera wzór umowy.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, w szczególności nie dotrzymania terminu dostawy przedmiotu zamówienia i innych przewidzianych umową.
8. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w SIWZ i projekcie umowy.
9. Poszczególne partie zamawianego węgla eko-groszek będą w granicach od 10 ton do 25 ton jednorazowo.
10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5 – Węgiel kamienny

# Termin wykonania zamówienia: od dania 01.02.2022 do 30.04.2022 r. z możliwością miesięcznego wypowiedzenia przez Zamawiającego, bez prawa do roszczeń Wykonawcy, w przypadku gdy ilość dostarczonych ton będzie mniejsza niż zakładane 120 t.

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) jako zwolniony z podatku akcyzowego na podstawie art 31 a.1. Ustawy o podatku akcyzowym.