Ustrzyki Dolne, 29. 08. 2022 r.

Znak sprawy: 7013.10.11.2022

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Mikołaja Kopernika 1

38-700 Ustrzyki Dolne

NIP 6891190300

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zadanie: „Odnowienie pomnika Pamięci Lotników w m-ci Ustjanowa Górna”

- Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest odnowienie pomnika wraz z ułożeniem kostki brukowej. Szczegółowy zakres:

- Geodezyjne wyznaczanie granicy działki na potrzeby przesunięcia ogrodzenia. W załączniku nr 5 do zapytania ofertowego przedstawiono istniejące ogrodzenie za pomocą linii w kolorze czarnym, natomiast kolorem czerwonym oznaczono granicę działki nr ewid. 717, którą należy wyznaczyć,

- przeniesienie ogrodzenia w granicę działki nr ewid. 717. Ogrodzenie należy posadowić na fundamentach o przekroju kwadratowym 20x20 cm i głębokości 100 cm. Pomiędzy fundamentami wykonać cokół betonowy o przekroju 20x20 cm i długości dostosowanej do przęsła,

- demontaż części przęseł ogrodzenia,

- odnowienie przęseł ogrodzenia. Zdjęcie poglądowe istniejącego ogrodzenia Zamieszczono w załączniku nr 6 do zapytania ofertowego,

- usunięcie starych powłok malarskich z ogrodzenia,

- pomalowanie ogrodzenia farbą epoksydową  antykorozyjną w kolorze RAL9003,

- usunięcie około 8 m3 urobku zalegającego na ogrodzeniu na obszarze  zaznaczonym kolorem białym w załączniku nr 7 do zapytania ofertowego. Należy odkopać cokół na głębokość 5 cm i szerokość 50 cm oraz wykonać skarpowanie, aby grunt nie osypywał się na cokół. Urobek przemieścić oraz rozplantować na obszarze zaznaczonym w załączniku nr 7 do zapytania ofertowego kolorem niebieskim,

- skucie posadzki lastriko,

- rozebranie schodów,

- profilowanie oraz zagęszczanie podłoża gruntowego o wymiarach 5x1,5 m pod schody,

- wykonanie podłoża o grubości 20 cm z kruszywa łamanego mierzonego po zagęszczeniu,

- obsadzenie palisady na ławie betonowej z oporem na długości 20,0 mb o wysokości 60 cm,

- ułożenie kostki brukowej o grubości 6 cm w formie 3 schodów o szerokości 50 cm (szerokość całego stopnia 62 cm) na podsypce żwirowej (grys) na powierzchni 7,5 m2,

- usunięcie zabrudzeń oraz luźnej farby ze stalowych elementów pomnika,

- wymiana lub prostowanie stalowych elementów pomnika (elementy pomnika pokazano na załączniku nr 9 do zapytania ofertowego),

- pomalowanie stalowych elementów pomnika farbą epoksydową antykorozyjną w kolorze RAL7001 (elementy pomnika pokazano na załączniku nr 10 do zapytania ofertowego),

- wykonanie palisady dookoła fundamentu pomnika 24 mb (9,2 mb wysokości 60 cm, 12,8 mb wysokości 40 cm i 4 mb wysokości 100 cm) posadowionej na ławie betonowej z oporem.

- ułożenie kostki brukowej o grubości 4 cm na podsypce grysowej w miejscu posadzki lastriko,

Wszelkie prace wymagane do prawidłowej realizacji zamówienia w tym: roboty porządkowe i zabezpieczeniowe należy uwzględnić w ofercie.

Przedmiar robót stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego (przedmiar robót załączony jako materiał pomocniczy).

- Warunki realizacji zamówienia

- Termin realizacji zamówienia: 17. 10. 2022 r.

- Miejsce realizacji zamówienia: Pomnik Pamięci Lotników w m-ci Ustjanowa Górna dz. nr ewid. 717, Gmina Ustrzyki Dolne.

- Warunki płatności: 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- posiadają wiedzę i doświadczenie,

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1–3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Opis kryteriów oceny ofert

Kryterium: Cena – 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta posiadająca najniższą cenę.

Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

- Opis sposobu przygotowania ofert

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy przedstawić w formie pisemnej, w języku polskim.

- Oferta powinna zawierać informacje na temat:

- ceny i wartości brutto,

- ceny i wartości netto,

- cena winna być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

- cena winna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane przez Wykonawcę w toku postępowania winny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (należy dołączyć do oferty prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo lub umowę).

- Miejsce i termin składania ofert

- Podpisaną ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ustrzyki_dolne, do dnia 05. 09. 2022 r. do godziny 10:00.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05. 09. 2022 r. o godz. 10:15.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

- Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

- kopię stosownego pełnomocnictwa – w przypadku podpisania umowy przez osoby inne niż wymienione w dokumencie powyższym jako upoważnione do reprezentacji. Pełnomocnictwo (przed podpisaniem umowy) winno być dostarczone w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kserokopii,

- w przypadku konsorcjum – prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo oraz umowę,

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,

- kosztorys ofertowy,

- Informacje dodatkowe

- Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania wraz z treścią pytań (bez ujawniania podmiotu zadającego pytania) na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert dokonać zmiany treści Zapytania ofertowego lub zmiany innych dokumentów stanowiących załączniki do Zapytania. Stosowną informację o zmianie, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne 
z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

- Oferta złożona po upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu nie podlega badaniu i ocenie. O fakcie tym powiadamia się Wykonawcę, który złożył ofertę po terminie składania ofert.

- Otwarcia ofert dokonuje się w dniu, w którym upływa termin składania ofert. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający niezwłocznie przesyła zestawienie złożonych 
w postępowaniu ofert wraz z nazwami i adresami Wykonawców, którzy złożyli oferty, cenami ofert.

- Oferta złożona w toku postępowania przestaje wiązać, jeżeli została wybrana inna oferta albo, gdy postępowanie zostanie zakończone bez wyboru którejkolwiek z ofert, chyba, że w warunkach konkretnego postępowania zastrzeżono inaczej.

- W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy 
w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw albo złożyli dokumenty, oświadczenia, zawierające błędy lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert i dokumentów, a ponadto dokonuje poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w złożonych ofertach oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty – informując o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

- W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę:

- który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub który nie złożył wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełniania tych warunków,

- który wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tego Wykonawcy w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy jeżeli:

- jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego, a także treści załączników do Zapytania, jeżeli zostały przewidziane (w szczególności treści opisu przedmiotu zamówienia),

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu (dotyczy to w szczególności przyjęcia błędnej stawki podatku VAT);

- Wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia o zamówieniu, nie powodującej istotnych zmian w treści oferty,

- zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, co zostało stwierdzone po przeprowadzeniu procedury wyjaśnień.

- Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia, złożonej przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału 
w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach postępowania. Jeśli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztu wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający, na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszcza informacje o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, z podaniem nazwy (firmy) albo imienia i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresu Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienia jej wyboru oraz nazw (firm) albo imion i nazwisk, siedzib albo miejsc zamieszkania i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji),

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone (wraz z uzasadnieniem),

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania (wraz z uzasadnieniem),

- Zamawiający unieważnia postępowanie:

- jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia, powodującą sytuację, w której niemożliwym jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego niepodlegającej unieważnieniu,

- dalsze prowadzenie postępowania nie leży w interesie zamawiającego, czego nie dało się przewidzieć na etapie ogłoszenia postępowania.

- Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa na warunkach podanych we wzorze umowy oraz w ofercie przedstawionej przez Wykonawcę.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania

- Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamówienie jest realizowane zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny i innych ustaw szczególnych powszechnie obowiązującego prawa.

- Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami

- Bartłomiej Bodzan (w sprawach merytorycznych), tel. 13 460 80 05,

e-mail: b.bodzan@ustrzyki-dolne.pl

- Jolanta Leniar-Chwiej (w sprawach proceduralnych), tel. 13 460 80 26,

e-mail: przetargi@ustrzyki-dolne.pl

……………………………………………….

Podpis osoby prowadzącej postępowanie

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie

Załącznik nr 3 Projekt umowy

Załącznik nr 4 Przedmiar robót

Załącznik nr 5 Zakres przesunięcia granic działki

Załącznik nr 6 Zdjęcie poglądowe

Załącznik nr 7 Zakres przesunięcia gruntu

Załącznik nr 8 Zdjęcie poglądowe

Załącznik nr 9 Zdjęcie poglądowe

Załącznik nr 10 Zdjęcie poglądowe

Załącznik nr 11 Zdjęcie poglądowe

Załącznik nr 12 Zdjęcie poglądowe

Załącznik nr 13 Zdjęcie poglądowe

Załącznik nr 14 Zdjęcie poglądowe

Załącznik nr 15 Zdjęcie poglądowe

Załącznik nr 16 Zdjęcie poglądowe

Załącznik nr 17 Zdjęcie poglądowe

Załącznik nr 18 Zdjęcie poglądowe