Słupsk, dnia 16.05.2024 r.

Zamawiający:

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku,

który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk,

Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

Adres Zamawiającego: 76-200 Słupsk, ul. Artura Grottgera 13

Numer telefonu: +48 59 841 00 91,

Adres e-mail: zamowienia@zimslupsk.pl

Adres strony internetowej: https://www.zimslupsk.pl

Platforma zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk

ZP.261.14.8.2024.ZP6

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na wykonanie robót budowlanych pn. Akcja integracja – budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci w Parku im. Witkacego w Słupsku w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Znak sprawy ZP.261.14.2024.ZP6.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Ustawą”, zawiadamia iż wniesiono wniosek dotyczący treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Treść wniosku wraz z odpowiedzią Zamawiającego zestawiono poniżej.

Pytanie nr 1:

Prosimy o informację odnośnie projektowanego ogrodzenia wg. załączonego PFRON opis techniczny projektowane jest ogrodzenie o parametrach, które jest niedostępne na rynku. Czy zamawiający dopuszcza opcje równoważne panel 3D Panele ogrodzeniowe 250cm/103cm/5mm – 50x200mm – ocynkowane.

Panele ogrodzeniowe 250 cm / 103 cm / 5 mm – 50×200 mm – Ocynkowane RAL 7040

Szerokość panelu – 250 cm Wysokość panelu – 103 cm Grubość – 5 mm Rozmiar oczka – 50 x 200 mm

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dokonuje korekty w opisie technicznym dot. ogrodzenia placu zabaw w zakresie jego elementów zgodnie z niżej wymienionymi zmianami.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5, 6 i 7  ustawy Pzp Zamawiający niniejszym pismem dokonuje zmiany treści SWZ:

- Poprzez zmianę Załącznika do SWZ – Dokumentacja, PFRON Opis techniczny zakresu,                        pkt 3 Ogrodzenie:

Było:

Ogrodzenie placu zabaw powinno się składać z:

- poręcze z profilu stalowego o wymiarach 31,5x32,5x1,5mm i długości 250cm,

- panele ogrodzenia o szerokości 250cm, wysokości 103cm

- panele ogrodzenia zgrzewane z drutów pionowych i poziomych o średnicy 4mm

w  formę kraty o oczkach 50x200mm. Szerokość paneli jest stała.

- słupek kwadratowy o wymiarach 6x6cm i wysokości 150cm z aluminiowym kapturkiem

od góry

- fundament monolityczny pod słupy o wymiarach 30x43cm, osadzony na głębokości

43cm.

Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia ocynkowane ogniowo, kolor elementów RAL 7035.

Po zmianie:

Ogrodzenie placu zabaw powinno się składać z:

- panele ogrodzenia o szerokości 250cm, wysokości 103cm 2D lub 3D

- panele ogrodzenia zgrzewane z drutów pionowych i poziomych o średnicy 5mm

w formę kraty o oczkach 50x200mm. Szerokość paneli jest stała.

- słupek kwadratowy o wymiarach 6x6cm i wysokości 150cm z aluminiowym kapturkiem

od góry

- fundament monolityczny pod słupy o wymiarach 30x43cm, osadzony na głębokości

43cm.

Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia ocynkowane ogniowo, kolor elementów RAL 7035.

Ponadto Zamawiający zaznacza, że ogrodzenie placu zabaw powinno być pozbawione ostro zakończonych i wystających części, np. grotów i krawędzi – te powinny być zaokrąglone lub odpowiednio zabezpieczone.

- W rozdziale XVI „Termin związania ofertą”  pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres  30 dni, tj. do dnia 25.06.2024 r.”

- W rozdziale XVII „Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt 1 – otrzymuje następujące brzmienie:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk do dnia 27.05.2025 r. do godziny 10:00”.

- W rozdziale XVII „Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt 2 – otrzymuje następujące brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2024 r. o godzinie 10:15”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie postanowienia powołane w SWZ związane z wprowadzonymi zmianami, w tym terminem związania ofertą, składania i otwarcia ofert będą podlegały nowemu terminowi, w szczególności takie jak aktualność dokumentów określona w SWZ.

Powyższe wyjaśnienia i zmiana treści SWZ stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk

Pozostałe zapisy treści SWZ pozostają bez zmian.

Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

mgr Tomasz Orłowski

Otrzymują:

- Strona prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk

- ZIM aa