 **Mikołajki Pomorskie, 2024-03-05**

**Uczestnicy postepowania o udzielenie zamówienia**

**Strona internetowa prowadzonego postępowania**

[**https://platformazakupowa.pl/pn/mikolajkipomorskie**](https://platformazakupowa.pl/pn/mikolajkipomorskie)

Wyjaśnienia nr 1/2024 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dot.: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym przewidzianym art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), na „Remont oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich., znak sprawy: ZP.271.5.2024.BP

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.0, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie :
1. Prosimy o potwierdzenie, że do terenu realizacji Inwestycji będą mogły dojeżdżać samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie 40 ton bez przeszkód fizycznych i prawnych ?

Odpowiedź:

Do terenu realizacji inwestycji będą mogły dojeżdżać samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie do 40 ton bez przeszkód prawnych i fizycznych.

Pytanie :
2. Czy Inwestor zapewnia miejsce na składowanie urobku oraz składowanie materiałów w bezpośrednim sąsiedztwie budowy ?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie :
3. Czy teren realizacji przedmiotowej inwestycji położony jest na obszarze zalewowym, terenie objętym programem Natura 2000, bądź obszarze objętym innymi tego typu ograniczeniami (w tym uwarunkowaniami geodezyjnymi), które mają wpływ na koszty, czas oraz specyfikację realizacji przedmiotu zamówienia ?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie:
4. Wykonawca prosi o wskazanie, w jakim dokumencie winno zostać przez niego wskazane oświadczenie technologa. Według Wykonawcy brak jest takiego miejsca w formularzy ofertowym, a jest to jedno z kryteriów oceny ofert.

Odpowiedź:

Wykonawca indywidualnie sporządza wymagane oświadczenie i dołącza do formularza ofertowego.

5. Wykonawca wnosi o wydłużenie okresu wyłączenia z użytkowania reaktora biologicznego. Aktualny termin ( 30 dni) jest zbyt krótki względem wymaganej technologii wykonania i z tych przyczyn nierealny.

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuża okres wyłączenia z użytkowania reaktora biologicznego do 40 dni.

 Zatwierdził:

 Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

 Maria Pałkowska-Rybicka