BZP.271.1.57.2023 Świnoujście, dnia 22.12.2023 r.

**Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o  zamówieniu i udostępniono SWZ BZP.271.1.57.2023**

### Dotyczy: Postępowania nr BZP.271.1.57.2023 dotyczącego wyboru wykonawcy usług dla  wykonania zamówienia publicznego pn.: „Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową nr 401 w Świnoujściu- Łunowie”

  **Odpowiedzi na pytania**

Zamawiający na mocy ciążących na nim obowiązków i przysługujących mu, w świetle przepisów art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2023 roku, poz.1605 t.j.), uprawnień, odpowiada na pytanie Wykonawcy i zmienia treść SWZ jak niżej.

**Pytanie nr 1:**

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie obliczeń dotyczących sprawdzenia wyporu konstrukcji tunelu oraz segmentów sąsiadujących. Projektowany tunel jest oddylatowany od  segmentów stanowiących dojście i w przypadku wystąpienia wyparcia któregokolwiek segmentu istnieje duże ryzyko rozerwania membrany stanowiącej hydroizolację konstrukcji.

**Odpowiedź:**

W obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych konstrukcji przejścia pod torami i pochylni uwzględniono wypór wody gruntowej z uwzględnieniem odniesieniu jej poziomu zgodnie z  dokumentacją geotechniczną. Wypór wody jest równoważony przez ciężar konstrukcji i z tego powodu zwiększono gabaryty konstrukcji żelbetowej.

**Zmiana nr 3**

Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisów art. 286 ust. 1 ustawy z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 roku, poz. 1605 t.j.), uprawnień, zmienia treść zapisów SWZ jak poniżej i udostępnia zmiany na stronie internetowej.

1. Zamawiający zmieniatreść Rozdziału XIII MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT w  następujący sposób:
2. Ofertę należy złożyć do dnia **29.12.2023 r. do godz. 12:00** w sposób określony w rozdziale X pkt 2 SWZ.
3. Otwarcie ofert nastąpi wdniu **29.12.2023 r.** **do godz. 12:30** w Urzędzie Miasta Świnoujście, pok. nr 111, za pomocą platformy zakupowej.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
6. Zamawiający zmienia treść Rozdziału XI: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ w  następujący sposób:
7. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i kończy się w dniu 27.01.2024 r.
8. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, może zwrócić się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

Pozostałe zapisy SWZ nr BZP.271.1.57.2023 pozostają bez zmian. Zamawiający publikuje ujednolicony tekst SWZ.

 Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiany:

* należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty i załączników,
* prowadzą do zmiany ogłoszenia.