## Arkusz1
Zał nr 2 do SWZ
FZP.II-241/31/23
Zadanie 1
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycnych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Przewody tętniczo-żylne ze zbiornikiem odpowietrzającym układ na lini tętniczej oraz ze zbiornika na lini żylnej do aparatów do hemodializy firmy Gambro typu AK-90s, AK-95 , AK-200s , AK-200us | 12000
Razem
Zadanie 2
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycnych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z dwoma otworami bocznymi , sterylny , Ch 4 dł. ok. 35-40 cm, jednorazowego użytku. | 30
2. | j.w. Ch 6 dł. ok.. 40 cm | 270
3. | j.w. Ch 8 dł. ok.. 40 cm | 870
4. | j.w. Ch 10 dł. ok.. 40 cm | 2200
5. | j.w. Ch 12 dł. ok.. 50-60 cm | 600
6. | j.w. Ch 14 dł. ok.. 60 cm | 500
7. | j.w. Ch 16 dł. ok.. 60 cm | 14000
8. | j.w. Ch 18 dł. ok.. 60 cm | 2600
9. | Podwójny cewnik do odsysania perforowany, jednorazowego użytku, sterylny, koniec widoczny w promieniach rtg, CH 30-36 dł. ok. 45-50 cm. | 10
10. | Cewnik do karmienia przez nos z dwoma otworami bocznymi, jednorazowego użytku, sterylny Ch 5, Ch 8 dł.ok. 40 cm, zaopatrzony w zatyczkę. | 450
11. | j.w. Ch 10, dł. ok. 100 cm | 15
12. | Cewnik do podawania tlenu przez nos, jednorazowego użytku, sterylny, dł. ok. 210 cm, dla dorosłych | 4300
14. | Cewnik do podawania tlenu przez nos, jednorazowego użytku, sterylny, dł. ok. 210 cm, dla dzieci | 10
15. | Końcówka do odsysania prosta Poole'a, rozmiar 9,6x6,6 mm, dł. 200 lub 230 mm, jednorazowego użytku, sterylna | 260
16. | Zestaw ssący ortopedczny zawierający filtr wymienny do odsysania kanału śródszpikowego i przy wszczepianiu protez biodrowych , dł.drenu 250-300 cm, dł.końcówki do odsysania 23-26 cm, perforowana, gruba, jednorazowa, sterylna. | 60
17. | Łącznik schodkowy prosty o średnicy 6 mm | 150
18. | Łącznik schodkowy typu Y , polipropylenowy pasujący do drenów o średnicy 6-13mm | 60
19. | Dren do dróg żółciowych T-Kehr, jednorazowego użytku, sterylny, z latexu, od F-12 do F-20 x 16 cm. | 10
20. | Cewnik Pezzera, jednorazowego użytku, sterylny, dł. 34 cm ± 2cm, z latexu, od Ch 32 do Ch 36. | 10
21. | Cewnik Couvelaire, jednorazowego użytku, sterylny, od Ch 18 do Ch 24, z dwoma otworami bocznymi i z otworem ściętym na boku wierzchołka. | 200
22. | Cewnik Nelaton, jednorazowego użytku, sterylny, dł.40 cm, od Ch 10 do Ch 22. | 500
23. | Cewnik Tiemanna, jednorazowego użytku, sterylny, od Ch 10 do Ch 22 | 215
24. | Cewnik typu Foley, jednorazowego użytku, sterylny lateksowy silikonowany, dwudrożny z prowadnicą, pojemność balonu 3-5 ml, Ch 6. | 5
25. | j.w. z prowadnicą, pojemność balonu 3-5 ml, Ch 8. | 5
26. | j.w. z prowadnicą, pojemność balonu 3-5 ml, Ch 10. | 30
27. | j.w. bez prowadnicy, pojemność balonu 5-15 ml, Ch 12. | 50
28. | j.w. bez prowadnicy, pojemność balonu 5-15 ml, Ch 14. | 650
29. | j.w. bez prowadnicy, pojemność balonu 15-30 ml, Ch 16. | 2800
30. | j.w. bez prowadnicy, pojemność balonu 15-30 ml, Ch 18. | 2600
31. | j.w. bez prowadnicy, pojemność balonu 15-30 ml, Ch 20. | 350
32. | j.w. bez prowadnicy, pojemność balonu 15-30 ml, Ch 22. | 340
33. | j.w. bez prowadnicy, pojemność balonu 15-30 ml, Ch 24. | 20
Razem
Zadanie 3
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycnych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Kaniula jednorazowa do pomiaru C02 u pacjentów zaintubowanych do defibrylatora Lifepack | 125
Razem
Zadanie 4
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycnych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Klipsy naczyniowe tytanowe do operacji laparaskopowych średnio-duże, kompatybilne z klipsownicą firmy Karl Storz o numerach 30444 LR, jednorazowe, sterylne. Klipsy pakowane po 6 sztuk w magazynku. Zamawiający wymaga naklejki lepne identyfikujące klipsy min. 2 szt. do jednego magazynku | 500
2. | Klipsownica laparoskopowa do klipsów M/L kompatybilna z klipsami z poz.1 kąt zagięcia bransz 25ᵒ szczęki aktywowane przez przednią rękojeść dla lepszej stabilizacji , obrotowy trzon 360ᵒ rotowany palcem wskazującym pozwalający na obsługę jednoręczną , kanał płuczący umozliwiajacy latwe czyszczenie | 4
3. | Klipsy naczyniowe o rozmiarze średnim (medium), tytanowe, jednorazowe, sterylne, pakowane po 4 szt. 6 szt. w magazynku (do wyboru przez zamawiającego). Klipsy winny posiadać naklejkę lepną identyfikującą klipsy min 2 szt. do jednego magazynku | 1100
4. | Klipsownica " na otwarto" kompatybilna z klipsami z poz.3 dł. 15 lub 20 cm do wyboru przez Zamawiającego | 4
Razem
ZADANIE NR 5
Lp | NAZWA | Ilość szt. | Klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycnych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Igła do termolezji, tępa 20G/15cm/10mm | 75
Razem
ZADANIE NR 6
Lp | NAZWA | Ilość op. | Klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycnych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Igła j.u sterylna 0,8 x120 21G.4/34"Opakowanie zawiera 100 szt. | 12
1. | Igła j.u sterylna 0,9 x70 20G.2 3/4" Opakowanie zawiera 100 szt. | 2
Razem
Zadanie 7
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość op. | Klasa wyrobów medycznych określonej zgodnie z Ustawą o wyrobach medycnych | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Łyżka laryngoskopowa światłowodowa jednorazowa rozm 1-4 | 1700
Razem